## Sheet1
北京中医药大学深圳医院（龙岗)2025年医疗设备购置项目清单
序号 | 设备名称 | 进口/国 产 | 单 价 (万元) | 数量 （ 台/套） | 合 价 (万元) | 配置要求
1 | 连续性血液净化设备（CRRT） | 进口 | 34.5 | 1 | 34.5 | 设备配件含： 1.主机 1 台 2.称重平衡系统 1 套 3.加热器 1 个 4.滤器支架 1 个 5.全自动排气系统 1 个 6. 中文软件系统 1 套 7.一体化模块槽 1 个
2 | 医用吊塔（横梁式） | 国产 | 8.96 | 25 | 224 | 设备配件含： 1.滑车 1套 2.气刹把手 1套 3.吊柱式气电箱 1个 4.设备托盘 2层 5.抽屉 1个 6.输液架延伸臂组件 1套 7.气体插座（ 空气1个，氧气2个） 8.负压吸引1个， 9.电源插座 10个 10.网络接 口 2个 11.等电位柱 2个
3 | 自动同步咳痰机（呼吸机同步） | 国产 | 38 | 1 | 38 | 设备配件含： 主机1 台车1 国际电源线1 呼吸管路1 机械臂1 置物篮1 模拟肺1
4 | 注射泵（六通道） | 国产 | 7 | 25 | 175 | 设备配件含： 主机 1个 注射泵主机 6个 电源线 1个 说明书 1个 固定夹 6个
5 | 电子支气管镜系统 | 国产 | 80 | 1 | 80 | 设备配件含： 1. 图像处理器 2. 冷光源 3. 电子支气管检察用内窥镜 1条 4. 电子支气管治疗用内窥镜 3条 5. 液晶监视器 6. 台车
6 | 康复移动悬吊系统 | 国产 | 50 | 1 | 50 | 设备配件含： 1 主机 1台 2 H轨道及安装附件 1套 3 动态定位系统电动吊架1套 4 担架式吊架 1套 5 环状吊带步态训练夹克 1套 6 称重器 1套 7 移位滑单1套 8 电动站立辅助系统 1套
7 | 监护仪 | 国产 | 2.4 | 50 | 120 | 设备配件含： 1.主机 ，1台 2.电源线 ，1根 3. 中文说明书 ，1套（另电子版1份 ） 4. 中文维修手册 ，1套（另 电子版1份 ） 5. 中文操作流程卡，1套（另 电子版1份 ）
8 | 超声手术刀 | 国产 | 60 | 1 | 60 | 设备配件含： 1.主机1台 2.手柄1把 3.刀头1把 4.脚踏开关1个 5.扳手1个
9 | 双通道脊柱内镜手术系统（UBE） | 国产 | 80 | 1 | 80 | 设备配件含： 1 内窥镜影像系统 ， 1套。 2 低温等离子体多功能手术系统 ， 1套 3 骨刮匙 1个 4 剥离器 1个 5 骨凿 4个 6 骨锤 1个 7 骨刮匙 4个 8 剥离器 1个 9 套筒 6个 10 骨科用神经根拉钩 4个 11 冲洗吸引管 2个 12 骨用牵开器 1个 13 髓核钳 4个 14 快装手柄 2个 15 咬骨钳 4个 16 骨科用神经根拉钩 2个 17 骨用牵开器 4个 18 骨凿 1个 19 剥离器 1个 20 脊柱后路微创双通道系统工具盒1套
10 | 电动骨钻 | 国产 | 48.6 | 1 | 48.6 | 设备配件含： 主机 1套 脚踏开关 1个 脊柱磨钻手柄 1个 微创脊柱磨头 2个 往复磨铣刀头 3个 通用磨钻手柄 1个 磨头（刀杆弯曲， 内注水 ）13个 往复动力骨刀3个
11 | 气压弹道式体外压力波治疗仪 | 国产 | 30 | 1 | 30 | 设备配件含： 主机1台 治疗手柄1把 手柄密封圈 1套 多聚集冲击波治疗头 直径10mm1个 聚集冲击波治疗头 直径15mm1个 多聚集冲击波治疗头 直径15mm1个 电源线1根
12 | 麻醉机（中高档） | 国产 | 20.7 | 2 | 41.4 | 设备配件含： 1、麻醉机主机 1台 2、 七氟醚挥发罐1个 3、 锂电池 1块 4、 氧气连接管路1套 5、 空气连接管路1套 6、 呼吸系统回路1套
13 | 气道管理系统 | 国产 | 35 | 1 | 35 | 设备配件含： 1、麻醉视频喉镜 1台 2、麻醉视频喉镜（硬镜 ） 1套 3、麻醉视频喉镜（ 软镜 ） 2套 4、 高清图文工作站1套 5、 台车1台
14 | 药品贴签机 | 国产 | 55 | 1 | 55 | 设备配件含： 1.全自动输液贴签系统1套 2.全自动智能输液袋贴签机1台 3.全自动智能输液袋贴签机服务软件 1套 4.设备用自带工控电脑 1台 5.触控屏1台
15 | 口服药品全自动核对系统 | 国产 | 175 | 1 | 175 | 设备配件含： 1.口服药品全自动核对机 1台。 2.立式绕袋器 1台。
16 | 药品分拣机 | 国产 | 131 | 1 | 131 | 设备配件含： 全自智能输液袋分拣系统 1套 1.全自智能输液袋分拣机 1台 2.机械手 2只 3.设备用自带工控电脑 1台 4.触控屏2台 5.智能分拣传输带 1套 6.分拣箱 32个 7.全自动智能输液袋分拣机服务软件 1套 8.控制系统 1套 9. 自动复核系统 1套 10. 内置扫描识别系统 1套
17 | 统排机 | 国产 | 39 | 2 | 78 | 设备配件含： 两单元智能存取系统1套 1.两单元智能存取机1台 2.两单元智能存取系统服务软件 1套 3.控制系统 1套 4.内置扫描识别系统1套 5.设备用自带工控电脑1套
18 | 药框清洗机 | 国产 | 40 | 1 | 40 | 设备配件含： 1.设备主机 1台 2.控制系统 1套
19 | 医用吊塔（立柱式） | 国产 | 10 | 12 | 120 | 设备配件含： 1.设备平台： 2个， 宽度 ≥ 400mm ， 深度 ≥ 450mm， 方便放置不同的设备 ， 并 带橡胶防撞保护角。 *10 套 2.抽屉： 1套； 抽屉宽度 ≥ 400mm; 带橡胶防撞保 护角。 各10套 3. 网篮： 2套各10套 4.德标气体终端 ： 氧气 ×2； 空气 × 1； 负压 × 2； 二氧化碳 × 1、 氮气 × 1、麻醉废气排放 × 1 （各10套 ） 5. 电源插座10A（ 国 标 ）： 9个（各10套 ） 6.网络输出端 口 ： 3个， 摄像机信号源输出端 口： 2个（各10套 ） 7.高度可调输液架： 1个； 延展臂: 1个（各10 套 ） 8. 电源插座： 8个（各10 套 ）
20 | 电动手术床（骨科偏心柱） | 国产 | 66 | 3 | 198 | 设备配件含： 1.主机3台 2.碳素纤维床面板 3套 3.记忆棉床垫3套 4.线控器3套 5.肩侧垫3对 6.身体绑带3套 7.手托3对 8.手固定带2对 9.输液支架3套 10.麻醉屏架3套 11. 移动边轨6套 12.支撑架3套 13.碳素头托3套 14.锁紧座6个、 15. 夹紧座2个 X 6套 16.侧卧位支架套件（配夹头、含侧卧位托手架 ）X 6个 17、 截石位腿架（ 配夹头 ）X 6套 18. 骨盆固定架 6对 19. 悬空手托6套 （侧卧位） 20. 脊柱俯卧垫 6套 21.碳素纤维悬空骨科牵引架6套 22. 腿托6对 23.延伸边轨6对
21 | 红细胞寿命分析仪 | 国产 | 22 | 1 | 22 | 设备配件含： 1 仪器主体（包括：气室单元、传动单元、电路单元、电源单元 ） 2 采气用具 3 电动气泵 4 干燥管
22 | 超声电子上消化道内窥镜系统 | 进口 | 230 | 1 | 230 | 设备配件含： 1.超声处理器 1 套 2.超声电子消化道内窥镜（环扫 ）2条 3.内镜用超声水囊 2盒 4.内窥镜用送水装置 1 台 5.24 寸医用液晶监视器1 台 6.专用台车 1 台 7.密封测试器
23 | 氩气增强电外科系统及高频电刀 | 进口 | 90 | 3 | 270 | 设备配件含： ①电刀主机 1台 ②负极片 50片 ③负极片连接线 1条 ④台车 1台 ⑤双脚踏开关 1个 ⑥氩气刀主机 1台 ⑦氩气电极 1条
24 | 血透析滤过设备 | 进口 | 17.48 | 16 | 279.68 | 设备配件含： 1、主机 1台; 2、灯杆（包含1个O型圈、 1个垫圈 ） 1个; 3、指示灯1个 4、挂钩 1个; 5、透析器夹子1个; 6、进水管1个 7、排液管 1个; 8、不锈钢卡箍 3个; 9、使用说明书1本; 10、托盘1个; 11、消毒液吸管（黄色：酸洗 ） 1个; 12、消毒液吸管（灰色:消毒 ）1个; 13、内毒素过滤器盖 2个; 14、螺丝（用于内毒素过滤器盖 ）2个 15、内毒素过滤器 2个 16、消毒液罐支架 1个; 17、撑托架（用于消毒液罐支架 ）2个; 18、螺丝（用于支撑托架 ）4个; 19、螺丝（用于固定消毒液支架 ）2个; 20、袖带软管及袖带 1个
25 | 血液透析设备 | 进口 | 15.2 | 12 | 182.4 | 设备配件含： 1、主机 1台; 2、灯杆； 3、指示灯1个; 4、挂钩 1个; 5、透析器夹子1个; 6、进水管1个 7、排液管1个; 8、不锈钢卡箍3个; 9、使用说明书1本; 10、托盘1个; 11、消毒液吸管（ 黄色： 酸洗 ）1个; 12、消毒液吸管（灰色: 消毒 ）1个; 13、内毒素过滤器盖2个; 14、螺丝（用于内毒素过滤器盖 ）2个； 15、内毒素过滤器 2个； 16、消毒液罐支架 1个; 17、支撑托架（用于消毒液罐支架 ）2个; 18、螺丝（用于支撑托架 ）4个; 19、螺丝（用于固定消毒液支架 ）2个; 20、袖带软管及袖带 1个
26 | 血液透析设备 | 国产 | 14.86 | 41 | 609.26 | 设备配件含： 1.彩色触摸显示器.1 2.血泵.1 3.肝素泵.1 4.透析器夹子.1 5.进水/出水管.2 6.消毒液吸管.1 7.消毒液支架.1 8.输液支架.1 9.超净滤器支架.1 10.备用电池.1 11.操作手册.1
27 | 连续性血液净化设备（CRRT带DFPP治疗模式） | 进口 | 60.094 | 1 | 60.094 | 设备配件含： 1：主机1台 2：彩色液晶触摸式显示屏1套 3：电源线1个 4：托盘1个 5：滤器支架1个 6：二级膜支架 1个 7：血液泵1个 8：滤过泵1个 9：透析液泵1个 10：补液泵1个 11：注射泵1个 12：漏血检测器 1个 13：气泡检测器2个 14：漏空检测器2个 15：加温器2个 16：备用电池1个 17：输液支架1 个 18：脱血压监测器 1个 19：入口压监测器 1个 20：静脉压监测器 1个 21：滤过压监测器 1个 22：二次膜压监测器 1个 23：机器保护套 1个 24：双膜治疗（ DFPP ）模组1个 25：血浆吸附（ PA ）模组1个 26：使用说明书 1本
28 | 血液净化中央供液系统 | 国产 | 28.47 | 1 | 28.47 | 设备配件含： 1 机座 2 喷淋器 3 水泵 4 循环泵 5 供液泵 6 电导率 7 高度传感器 8 触摸屏 9 内毒素过滤器 10 扩展模块 11 固定盒 12 快速接头 13 电器元件 14 三通电磁阀不锈钢 15 二通电磁阀UPVC 16 红色硅胶管 17 开关电源 18 过滤器 19 投粉桶 20 配液桶 21 储液桶 22 远程操作系统 23 远程监控系统服务
29 | 肌电诱发电位仪 | 进口 | 26.8 | 1 | 26.8 | 设备配件含： 1 主机 2 病人界面盒 3 抗干扰电夹 4 EMG 加强型气管插管 （ 6毫米 ） 5 EMG 加强型气管插管 （ 7毫米 ） 6 神经监测气管导管（ 内 径6mm 外径8.2mm ） 7 神经监测气管导管（ 内 径7mm 外径9.5mm ） 8 圆头单极刺激探针 9 标准刺激探针 10 操作手册 11 台车