## Sheet1
龙岗区第八人民医院 2025年综合医院学科建设设备购置项目清单
序号 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价(万元) | 数量 （台/套） | 合价(万元) | ★不低于以下配置要求
1 | 双能X射线骨密度仪 | 国产 | 98.92 | 1 | 98.92 | 1.双能X射线骨密度仪主机系统1套； 2.全配套扫描定位器套件1套（含正位脊柱扫描定位器、股骨扫描定位器、前臂扫描定位器、侧位脊柱扫描定位器）； 3.图文工作站1套（含电脑、显示器、打印机）； 4.质量检查控制系统1套（含质控模块、脊柱体模）； 5.临床应用功能平台1套； 6.扫描床1套； 7.30英寸(6M分辨率)或以上专业医用阅片显示器1套； 8.全套辐射防护用品（含铅方巾、铅裙、铅围脖、铅帽、铅衣架）2套； 9.PACS信息化网络端口连接； 10.第三方验收报告1份 11.计量报告1份
2 | 电子胃肠镜系统 | 国产 | 230 | 1 | 230 | 1.图像处理器1台 2.冷光源1台 3.4K超高清手术医用显示器2台 4.台车1台 5.电子胃镜1条 6.治疗型电子胃镜1条 7.经鼻胃镜1条 8.电子放大胃镜1条 9.治疗型电子结肠镜1条 10.刚度可调结肠镜1条 11.内窥镜送水泵1套 12.内镜用二氧化碳送气装置1套 13.高频电刀（带氩气）1套 14.智能内镜储镜柜（带消毒功能）2台 15.信息接口1套 16.第三方验收报告1份
3 | 内镜清洗消毒系统 | 国产 | 30 | 1 | 30 | 1.内镜清洗消毒工作站2套 2.全自动内镜清洗消毒机1台 3.内镜转运车2台 4.内镜洗消追溯管理系统1套 5.纯水系统1套
4 | Nd:YAG激光治疗仪（掺钕钇铝石榴石激光治疗机） | 进口 | 85 | 1 | 85 | 1.主机1套 2.导光臂1套 3.治疗手具1个 4.脚踏开关1个 5.医生用防护眼镜2副 6.病人用防护眼罩2副 7.激光警告标牌1套 8.操作手册1套 9.第三方验收报告1份
5 | 眼科手术显微镜 | 国产 | 65 | 1 | 65 | 1.显微镜光学系统1套 2.支架系统1套 3.光纤1条 4.显微镜灯泡1个 5.多功能防水脚踏1个 6.电源线1条 7.主刀镜筒1个 8.主刀目镜2个 9.助手目镜2个 10.防尘罩1个 11.手柄消毒帽2个 12.眼科后段扫描系统1套 13.第三方验收报告1份
合计 |  |  |  | 5 | 508.92
提供的上述资料仅供参考之用，非正式投标，不与具体采购行为挂钩