## 采购需求表
附件3：
深圳市龙岗区第二人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 采购新医用耗材品种（项目编号:LGEYWSCL202500826）
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 12个月（合同期满后，根据履约情况及医院科室需求，可续签一年）
遴选说明 | 1、以下项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、产品能在线上深圳医用耗材阳光平台或药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购的，报价不得高于平台价格，并承诺入选产品价格是平台成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
包1 | 名称:眼耳鼻喉科医用耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 全植入钛质听小骨假体（TORP）固定长度 | 1、全值入中心型一体式可塑头3.5mm。 2、轴直径0.3mm以上。 | 个 | 5 | 4500 | 仅接受线上产品
2 | 部分植入钛质听小骨假体（PORP）固定长度 | 1、中心完整铃形1.75mm。 2、轴直径0.3mm以上。 | 个 | 5 | 4500 | 仅接受线上产品
3 | 部分植入钛质听小骨假体（PORP）固定长度 | 1、中心完整铃形2.0mm。 2、轴直径0.3mm以上。 | 个 | 5 | 4500 | 仅接受线上产品
4 | 夹状部分型假体Dresden型 | 1、部分型2.5mm，夹状部分型假体材质。 2、轴直径: 0.2 mm。 | 个 | 10 | 5150 | 仅接受线上产品 | 材质：纯钛或以上材料 (ASTM F67医用等级)。
5 | 夹状部分型假体Dresden型 | 1、部分型2.0mm，夹状部分型假体材质。 2、轴直径: 0.2 mm。 | 个 | 10 | 5150 | 仅接受线上产品 | 材质：纯钛或以上材料(ASTM F67医用等级)
6 | 多功能手术解剖器 | 各规格 | 把 | 20 | 880 | 仅接受线上产品 | 1、有电极、手柄、电缆线、插头组成。 2、经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
7 | 碘仿纱布湿巾 | 6*30cm(以上） | 条 | 20 | 3.8 |  | 由医用脱脂棉纱布、碘仿、乙醇、甘油制成。
8 | 眼科角膜刀 | 角度：15度-30度 | 个 | 20 | 91 |  | 1、由刀片和万柄组成，环氧乙烷灭菌包装，一次性使用。 2、刀片采用不进口不锈钢或以上材质
9 | 钻磨头（切割/打磨） | 1、非无菌提供。 2、钻磨头直径1mm-2mm。 | 支 | 4 | 800 |  | 1、材料：采用不锈钢材料制成（或者更好的材料） 2、用于打磨、切削组织。
10 | 钻磨头（切割/打磨） | 1、非无菌提供。 2、钻磨头直径3mm-4mm。 | 支 | 4 | 1100 |  | 1、材料：采用不锈钢材料制成（或者更好的材料） 2、用于打磨、切削组织。
11 | 钻磨头（切割/打磨） | 1、非无菌提供。 2、钻磨头直径5mm-6mm。 | 支 | 4 | 1300 |  | 1、材料：采用不锈钢材料制成（或者更好的材料） 2、用于打磨、切削组织。
12 | 钻磨头（打磨）长度9.5cm | 长度9.5cm，直径1-2mm。 | 支 | 4 | 1100 |  | 可重复使用，可高温高压灭菌。
13 | 切割刀钻头（鼻科用） | 0度、4mm、总长155m，侧开口，切削头，带冲水。 | 支 | 10 | 2800 | 需匹配美敦力系统 | 材质：由不锈钢材料制成 ，可重复使用，可高温高压消毒灭菌。
14 | 切割刀钻头（鼻科用） | 40度、4mm、总长155m，内开口，切削头，带冲水。 | 支 | 10 | 2800 | 需匹配美敦力系统 | 材质：由不锈钢材料制成 ，可重复使用，可高温高压消毒灭菌。
15 | 切割刀钻头（鼻科用） | 40度、4mm、总长155m，外开口，切削头，带冲水。 | 支 | 4 | 2800 | 需匹配美敦力系统 | 材质：由不锈钢材料制成 ，可重复使用，可高温高压消毒灭菌。
16 | 切割刀钻头（鼻科用） | 60度、4mm、总长155m，内开口，切削头，带冲水。 | 支 | 10 | 2800 | 需匹配美敦力系统 | 材质：由不锈钢材料制成 ，可重复使用，可高温高压消毒灭菌。
17 | 切割刀钻头（鼻科用） | 60度、4mm、总长155m，外开口，切削头，带冲水。 | 支 | 4 | 2800 | 需匹配美敦力系统 | 材质：由不锈钢材料制成 ，可重复使用，可高温高压消毒灭菌。
18 | 切割刀钻头（鼻科用） | 120度、4mm、总长155m，内开口，切削头，带冲水。 | 支 | 4 | 2800 | 需匹配美敦力系统 | 材质：由不锈钢材料制成 ，可重复使用，可高温高压消毒灭菌。
19 | 金属吸引（耳吸引管） | 直径0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、0.8mm弯、1.0mm弯、1.2mm弯、1.5mm弯。 | 支 | 8 | 480 |  | 材质：由不锈钢材料制成 ，可重复使用，可高温高压消毒灭菌。
20 | 带吸引显微耳钩（黑色） | 45度，Ø1.2mm，左开口，带吸引。 | 支 | 2 | 3300 |  | 需采用PVD黑金涂层处理。
21 | 耳息肉钳45°（黑色） | 杯形头，45度，1.5mm，长度80mm。 | 支 | 2 | 3300 |  | 需采用PVD黑金涂层处理。
... | 可拓展同类产品
包2 | 名称:火龙罐及配套耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 火龙罐 | 各规格型号 | 个 | 86 | 800 | 仅接受线上产品
2 | 艾灸装置（灸材） | 35MM*25MM（以上） | 粒 | 22080 | 6.75 | 仅接受线上产品 | 需适配投标的火龙罐
3 | 艾灸装置（灸材） | 18MM*200MM（以上） | 根 | 11480 | 3.5 | 仅接受线上产品 | 需适配投标的火龙罐
4 | 艾灸装置（灸材） | 20mm*195mm（以上） | 柱 | 90600 | 4 | 仅接受线上产品 | 需适配投标的火龙罐
... | 可拓展同类产品 |  |  |  |  | 仅接受线上产品