## Sheet1
龙岗区社区健康服务管理中心2025年医疗设备购置项目清单
包号 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价(万元) | 数量 （台/套） | 合价(万元) | 包组项目金额(万元) | ★不低于以下配置要求
1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 65.5 | 4 | 262 | 262 | 诊断仪主机*1 凸阵探头*1 线阵探头*1 腔内探头*1 一体式耦合剂加热器 *1
2 | 空气消毒机 | 国产 | 0.3 | 30 | 9 | 44.34 | 主机 遥控器 挂墙背板 电源线 安装配件
| 空气消毒机 | 国产 | 0.3 | 45 | 13.5 |  | 主机 遥控器 挂墙背板 电源线 安装配件
| 后补式冷库 | 国产 | 10.92 | 2 | 21.84 |  | 冷式制冷系统*2 操作控制系统 异常报警 电磁阀 膨胀阀 干燥过滤器 高低压控制器
3 | 视力筛选仪 | 国产 | 12 | 3 | 36 | 69.75 | 屈光筛查仪 1台 电池 2个 微型打印机 1个 自助工作站 1台 充电器 1个
| 眼底镜 | 国产 | 10 | 1 | 10 |  | 主机 底座 电源
| 电子血压计 | 国产 | 1.25 | 6 | 7.5 |  | 主机 电源线 搁手板 袖套 打印纸 提示牌 使用说明书 合格证 保修卡
| 无创胆红素定量仪 | 国产 | 1 | 11 | 11 |  | 主机 校验盘 充电器 说明书 合格证
| 自动体外除颤器（AED） | 国产 | 1.75 | 3 | 5.25 |  | 电极贴片 电池组 操作指南 软件程序
4 | 数字化摄影X射线机（DR） | 国产 | 79.9 | 1 | 79.9 | 79.9 | 1.悬吊球管*1 2.可倾斜数字平板胸片架*1 3.电动升降数字摄影床*1 4.成人、儿童防护装置*1 5.医用显示器*2
5 | 12导心电图机 | 国产 | 1.78 | 1 | 1.78 | 36.32 | 主机1台 心电导联线1条 胸电极吸球6只 肢体电极夹4只 电源线1 根 接地线1 根 电源熔断器2只 热敏记录纸1卷 纸轴1根 小螺丝刀1把
| 心电图远程集中诊断终端 | 国产 | 1.8 | 3 | 5.4 |  | 心电主机 心电导联线 胸电极 肢电极 电源线 电源适配器 锂电池 产品说明书
| 自动体重身高机 | 国产 | 0.53 | 5 | 2.65 |  | 主机 电源线 显示屏
| 自动体重身高机 | 国产 | 0.53 | 2 | 1.06 |  | 主机 电源线 显示屏
| 高频医用胶片观察灯 | 国产 | 0.35 | 5 | 1.75 |  | 主机1台 电源线1条
| 全科诊断系统 | 国产 | 0.6 | 15 | 9 |  | 血压计 直接检眼镜（含灯泡） 医用放大镜（含灯泡） 耳鼻喉检查器（含灯泡） 红外额温枪 血氧仪 多功能叩诊锤 音叉 瞳孔笔 听诊器 电源线 医用压舌板 产品合格证 产品说明书
| 医用雾化器 | 国产 | 0.2 | 17 | 3.4 |  | 主机 电源线
| 超声多普勒胎儿心音仪 | 国产 | 0.28 | 5 | 1.4 |  | 主机（配3MHz 防水探头） 耦合剂 电源适配器 拉链包 锂电池组 合格证 保修卡 装箱单 说明书
| 微波治疗仪 | 国产 | 1.4 | 5 | 7 |  | 主机 电源线 治疗头 支撑臂 产品说明书
| 中频电疗仪 | 国产 | 0.15 | 3 | 0.45 |  | 主机 电源线 电极线 转换线 电极片 绑带
| 电针治疗仪 | 国产 | 0.03 | 13 | 0.39 |  | 电针仪； 电极、 电极夹、输出线 中文说明书 中文维修手册 中文操作流程卡
| 特定电磁波治疗仪（TDP灯） | 国产 | 0.04 | 36 | 1.44 |  | 主机
| 气管插管用喉镜 | 国产 | 0.1 | 6 | 0.6 |  | 手柄1个、窥视片4个/套。
6 | 心肺复苏模型 | 国产 | 1.09 | 1 | 1.09 | 37.59 | 成人半身模型 说明书
| 腹部触诊模型 | 国产 | 1 | 1 | 1 |  | 半身模拟人 1个
| 心肺腹听诊模型 | 国产 | 0.75 | 1 | 0.75 |  | 半身模拟人 1个
| 气管插管模型 | 国产 | 0.41 | 1 | 0.41 |  | 新生儿插管模型1个
| 护理操作模型 | 国产 | 0.88 | 1 | 0.88 |  | 2.1.全功能护理人 1 具 2.2.模型电源（ 12V/1A）、5V/1A 充电器 各 1 个 2.3.听诊器 1 件 2.4.遥控器 1 个 2.5.2.5ml 注射器 1 支 2.6.5ml 注射器 1 支 2.7.16#导尿管 1 根 2.8.润滑液 1 瓶 2.9.模拟碘酊 1 瓶 2.10.输液袋（管夹、直通） 1 个 2.11.操作纸巾 2 包 2.12.气管切开套管 1 支 2.13. 胃管 1 根 2.14.衣服 1 套 2.15.男/女生殖器 各 1件 2.16.扎带 6 根 2.17.手腕带 1 个 2.18.产品保修凭证 1 张 2.19.指南手册 1 本
| 医用转运车 | 国产 | 0.65 | 2 | 1.3 |  | 1.床体1套 2.旋转式侧护板1套 3.床垫1套 4.输液架1套 5.氧气瓶搁架1套 6.杂物托盘1套 7.φ150mm树脂双面脚轮1套 8.转运定向中心轮系统1套
| 中医按摩床 | 国产 | 0.8 | 32 | 25.6 |  | 主机（含床架床板） 电机（1000N） 脚轮 急停开关 急停开关线 中控式脚轮固定装置 调节螺旋杆 脚踏开关 电源盒 电源线 线路板 变压器
| 抢救车 | 国产 | 0.2 | 10 | 2 |  | 除颤器平台 副工作台 网篮 洗手液支架 档案盒 锐器盒 污物桶 一次性锁 输液架 抽屉 除颤板 活动电源线 氧气瓶支架扎带 脚轮 车主体
| 治疗车 | 国产 | 0.2 | 15 | 3 |  | 抽屉 副工作台 中控锁 网篮 洗手液支架 污物桶 锐器盒 脚轮 车主体
| 诊查床 | 国产 | 0.12 | 13 | 1.56 |  | 床体 气压棒 调节角 床垫 双层踏梯
7 | 牙科综合治疗机 | 国产 | 12.5 | 3 | 37.5 | 97.1 | 牙科综合治疗机1台 双模式感应LED冷光灯 1套 全自动智能消毒系统1套 高速手机2把 慢速手机（带快接头 慢手机 弯手机） 1套 高速手机配套快接头2个 可旋转侧箱 1套 护士用三用喷枪2个
| 牙科综合治疗机（中档） | 国产 | 11.92 | 3 | 35.76 |  | 手术专用LED灯 1套 牙科椅 1套 颈枕腰枕 1套 电动小推车器械台 1套 带智能控制系统的控制面板 1套 高低速手机挂线 1套 三用枪 2套 纯净水系统 1套 金属小侧箱 1套 可旋转不锈钢器械盘 1套 手术抽吸系统 1套 一体式陶瓷痰盂缸 1套 可伸缩助手杆 1套 可旋转助手挂架 1套 强弱吸系统 1套 金属抽吸手柄 2套 医生和助手脚踏 1套 医生椅 1套 护士椅 1套 牙椅使用说明书 1套
| 牙科综合治疗机（中档） | 国产 | 11.92 | 2 | 23.84 |  | 手术专用LED灯 1套 牙科椅 1套 颈枕腰枕 1套 电动小推车器械台 1套 带智能控制系统的控制面板 1套 高低速手机挂线 1套 三用枪 2套 纯净水系统 1套 金属小侧箱 1套 可旋转不锈钢器械盘 1套 手术抽吸系统 1套 一体式陶瓷痰盂缸 1套 可伸缩助手杆 1套 可旋转助手挂架 1套 强弱吸系统 1套 金属抽吸手柄 2套 医生和助手脚踏 1套 医生椅 1套 护士椅 1套 牙椅使用说明书 1套
8 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 国产 | 80 | 1 | 80 | 87.6 | 1.扫描平台机架、底座及外壳组件 1套 2.X射线球管及相关组件 1套 3.平板探测器1（ CT、全景） 1套 4.平板探测器2（头颅） 1套 5.受检者辅助定位及支撑装置 1套 6.曝光手闸、 电源开关及控制电缆 1套 7.人机交互触控面板1套 8.原厂高级图像处理工作站 1套 9.专业口腔数字化影像软件 1套 10.金属伪影校正技术1套 11.高级模拟种植技术1套 12.智能气道测量技术1套 13.高级正畸影像处理软件 1套 14.DICOM3.0传输/储存/打印 1套 15.产品及软件使用手册 1套
| 牙科X射线机 | 国产 | 3.8 | 1 | 3.8 |  | 扫描仪
| 牙科X射线机 | 国产 | 3.8 | 1 | 3.8 |  | 扫描仪
9 | 正负压系统（一拖8-12） | 国产 | 16.95 | 1 | 16.95 | 77.84 | 正压机： 机头2个 储气罐1个 干燥器1个 触控面板控制器1个 链接管件1条 负压机： 主机真空泵 1台 电控制箱 1个 水汽分离罐1个 污水排放装置1个 链接管件1套
| 正负压系统（一拖4-6） | 国产 | 1.73 | 1 | 1.73 |  | 正压机1套 负压机1套
| 口腔显微镜 | 国产 | 13.2 | 1 | 13.2 |  | 手术显微镜1台 ViewPivot同轴旋转挂臂1套 大变焦物镜1套 90°光学延长机构1套 4K显示器及专用抱箍支架1套 内置4K超高清影像模块1套
| 口腔显微镜 | 国产 | 13.2 | 1 | 13.2 |  | 手术显微镜1台 ViewPivot同轴旋转挂臂1套 大变焦物镜1套 90°光学延长机构1套 4K显示器及专用抱箍支架1套 内置4K超高清影像模块1套
| 超声骨刀 | 国产 | 4.7 | 1 | 4.7 |  | 主机 脚踏开关 工作尖 手柄 连接线 清洁和消毒工具
| 根管综合治疗仪 | 国产 | 4.6 | 3 | 13.8 |  | 牙髓活力测试仪 牙根尖定位仪 根管预备机 牙胶充填仪 推车 移动端软件 电源适配器
| 手术无影灯 | 国产 | 1.69 | 1 | 1.69 |  | 1 700 灯头 1 套 2 500 灯头 1 套 3 消毒手柄 4 个 标配、备品各2 个 4 LED 灯组 1 套 700 灯头为80 个LED灯珠 5 LED 灯组 1 套 500 灯头为48个LED灯珠 6 平衡臂 2 套 7 旋转臂 1 套 双臂 8 开关电源组合件 2 套 9 固定底座 1 套 10 护罩 1 套 11 随灯工具 1 套 12 产品合格证/保修卡 1套 13 使用说明书 1 套
| 喷砂洁牙机 | 国产 | 2.48 | 3 | 7.44 |  | 1)主机1台； 2)电源线1根； 3)无线脚踏1个； 4)脚踏串口连接线1个根； 5)手柄2支； 6)喷砂手柄1支； 7)工作尖20枚、P1*2、P90*2、G1*2、G4*2、E1*2； 8)编织管3米1根； 9)通针2支； 10)过滤器扳手1个； 11)过滤器芯1个； 12)密封圈配件包1包； 13)LED灯2个； 14)三通8-8-6 1个； 15)三通6-6-6 1个； 16)快接母头1个； 17)快接公头1个； 18)6*4mm气管1.5米1条； 19)800mL水瓶1个； 20)使用说明书1本； 21)合格证1张； 22)装箱单1张； 23)牙周消毒盒1个； 24)喷砂消毒盒1个； 25)龈上沙瓶1个； 26)龈上喷砂粉1瓶； 27)限力扳手2个； 28)根管扳手2个； 29)1.6AL 250VAC保险管2个； 30)根管锉20# 2个； 31)根管锉25# 2个；
| 超声洁牙机 | 国产 | 0.78 | 6 | 4.68 |  | 主机 一台 手柄 二把 喷砂罐 一个 脚踏 一个 工作尖 一套
| 根测仪 | 国产 | 0.15 | 3 | 0.45 |  | 主机一台 电源线一条
合计 |  |  |  | 331 | 792.44 | 792.44
提供的上述资料仅供参考之用，非正式投标，不与具体采购行为挂钩