## 遴选目录
说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名（特别注明除外）。 2、所有产品必须在深圳阳光平台采购，报价不得高于最高采购价及深圳阳光平台三色九段线最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台三色九段线最低价及最高采购价。
第八批专科耗材公开遴选目录
类别 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高采购价（元） | 采购需求/参数
肾内风湿科 | 1 | 血液透析用中心静脉导管套件 | CS-15192-VFE | 套 | 5780 | 适用于分段式血透导管，无需拔管可单独更换外延管。采用逆行置管技术，更能精确定位管尖及卡夫位置，更容易建立理想隧道。
|  |  | CS-15232-VFE | 套 | 6000
|  |  | CS-15312-VFE | 套 | 6000
| 2 | 高压球囊导管套件 | 各规格 | 套 | 5500 | 适用于外周血管系统 (包括骼动脉、股动脉、胭动脉、 胫动脉、腓动脉 、锁⻣ 下动脉和肾动脉)的经皮腔内血 管成形术(PTA) ，并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变，球囊芯带有测量标记，套件内含有导丝和鞘。
血透室 | 3 | 透析液过滤器（细菌过滤器） | Diasafe plus | 个 | 990 | 适用于费森尤斯血透机
| 4 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | BS330 | 支 | 3408.6 | 胆红素吸附率≥90%
| 5 | 一次性使用血液灌流器 | HA130 | 支 | 426 | 适用于中毒和脓毒血症患者，毒素清除率：β2-MG≥70%
|  | 一次性使用血液灌流器 | HA330-Ⅱ | 支 | 2062.64 | 中大分子毒素清除率≥80%
超声科 | 6 | 一次性使用活检针（配枪针） | BN-Z | 支 | 180 | 1、与 Bard 活检枪配合使用，操作简便、可靠。 2、多种规格可配合各种同轴针使用，满足临床的多次取样需要。 3、内针尖前端有大而锐利的槽口，便于切割，获得足够取样。 4、外针上的刻度线与超声显影纹处理，便于判断进针深度以及超声下的增强显像。
|  | 同轴活检针 | BN-Z3 | 支 | 210 | 1、采用插入式连接口与活检器械一体化设计，外径比配套活检针大1G，针体长度缩短5cm，适配活检针后退空间以减少组织损伤及针道转移风险。 2、针鞘前端经多菱斜面打磨提升锐利度，针芯凹槽设计增强超声显影效果，超薄壁结构兼顾定位精度与操作轻便性。 3、通过建立稳定取样通道，支持单次穿刺多点取材，减少重复穿刺及影像照射时间，同时降低气胸等并发症风险。
| 7 | 无菌保护套（一次性隔离透声膜） | JFC14x50 | 包 | 13 | 1、无菌包装，适用于各种超声场景及感染伤口； 2、与探头柔性贴合，胶圈辅助固定，始终保持良好的透声效果。
|  |  | JYC6x120 | 包 | 116
| 8 | 吸引活检针 | 各规格 | 支 | 254 | 1、利用超声波线性特点提高定位成功率，在超声检测下结节多角度、多点位穿刺； 2、双切面针尖设计，使穿刺针更锋利，内外壁特殊处理减少穿刺并发症的发生。
|  | 一次性使用动静脉留置针(EV导管针) | 各规格 | 支 | 255 | 由导管针、刺血针及塑料通管组成，塑料外管在体内留置较安全，可对囊肿，积液短期留置做体外引流。
| 9 | 一次性使用穿刺针及附件 | 各规格 | 包 | 150 | 一次性使用穿刺针及附件产品由穿刺针、针导引器、保护套、医用超声耦合剂、中单、孔巾、棉球、纱布、镊子、敷贴、手术刀、橡胶圈、杯盘组成。
| 10 | 射频消融用针状电极 | RFE-2SN 17GX150-20 | 支 | 9310 | 适用于安隽射频消融仪
|  |  | RFE-2SN 17GX150-30 | 支 | 11300
|  |  | RFE-2SN 18GX100-10 | 支 | 9800
|  |  | RFE-2SN 18GX70-5 | 支 | 11300
|  |  | RFE-2SN 18G×70-7 | 支 | 9800
| 11 | 隔膜框架 | 各规格 | 个 | 180 | 适用于深博自动乳腺超声系统
眼科 | 12 | 不可吸收眼科缝线（尼龙线） | 8065698001(AU-1) | 根 | 85 | 适用于眼科伤口缝合
|  | 不可吸收眼科缝线（聚丙烯线） | 8065304901(AUM-5, SC-5) | 根 | 150
| 13 | 一次性使用五官冲洗器（眼科） | 5ml | 支 | 0.7 | 适用于检测泪道阻塞情况
| 14 | 泪点塞 | 无孔 | 只 | 1115 | 泪小点闭锁、狭窄、缺如、损伤、干眼症等治疗
|  |  | 有孔 | 只 | 1250
| 15 | 可吸收泪小管塞栓 | 直径0.5mm/0.4mm | 支 | 500 | 暂时性阻塞泪小点，减少或阻止泪液排出，达到治疗干眼症的目的
耳鼻喉科 | 16 | 鼻腔止血海绵 | N801A | 支 | 70.3 | 国产，适用于鼻腔填塞止血，不可降解
| 17 | 一次性使用刀头 | 各规格 | 个 | / | 适用于美敦力综合手术动力系统1898001，可拓展其他型号及配件
|  | 通风管 | 1016011 | 个 | 190
|  | 止血海绵 | 400402 | 个 | 61 | 进口，不可降解
| 18 | 过敏原液加载贴 | 41×61mm（4孔） | 贴 | 86 | 适用于皮肤点刺试验评价IgE致敏性的方法
|  |  | 77mm×61mm（8孔） | 片 | 135
神经外科 | 19 | 理疗用电极 | 80*80mm、70*70mm | 包 | 30.6 | 适用于中和信复合脉冲磁性治疗仪
皮肤科 | 20 | 高频手术电极 | MFR 49 | 个 | 1365.38 | 适用于深圳半岛高频电灼仪United II
疼痛科 | 21 | 植入式脊髓刺激电极 | 各规格 | 根 | / | 1、针状电极，电极长度75cm及以上； 2、电极直径规格多样包含1.0mm以及1.3mm； 3、电极触点数量8个； 4、电极触点材质为铂铱合金。 5、8触点测试电极，铂铱合金材质，电极长度75cm，触电间距6mm，与配合的测试刺激器和测试电缆联合使用可实现10khz超高频刺激、爆发式刺激、定时刺激等。
影像科 | 22 | 一次性心电电极 | 各规格 | 个 | 3.7 | 适用磁共振（MR)检查的无磁电极片，绝对安全，功能可靠（导电性良好）不干扰成像。 功能性需求： 导电性/接触阻抗：电极片需要与皮肤形成良好的电接触以可靠地传输生物电信号（ECG， EEG， EMG， RESP）。 导电材料： 碳基材料电阻较高安全性好。 导电膏/粘合剂：无磁、低过敏性的水溶性导电膏或预涂粘合剂至关重要，用于降低皮肤-电极接触阻抗并保持粘性。膏体需在检查期间保持湿润（不易干涸）。 要求：低且稳定的接触阻抗（通常在千欧姆范围）。阻抗过高或波动会降低信号质量（增加噪声）。供应商应提供典型阻抗值范围。 信号质量与噪声： 在MRI强电磁干扰环境下，电极片需要有效采集微弱的生物电信号，同时抑制各种噪声源。 要求： 在实际MRI扫描条件下，能提供清晰、可用的生理信号（如可识别ECG的R波用于心电门控）。供应商可能提供在MRI环境下的典型信号波形图。
| 23 | 热敏胶片 | 10in×12in | 100张/盒 | 750 | 1、满足我科CT\MR\DR等设备的连接与影像输出功能； 2、胶片分辨率≥508dpi、胶片灰阶对比≥14bit、胶片最小灰雾密度：0.20D、胶片最大密度≥3.0、胶片基础材质为蓝基PET、胶片保存期限为24个月； 3、胶片材料：可降解、无毒无味、无污染、不易燃、防水防静电、使用无禁忌； 4、成像原理为热敏成像。 5、根据科室需求配套打印机及报告纸张。
|  |  | 14in×17in | 100张/盒 | 950
| 24 | 医用干式胶片 | 35x43cm(14x17英寸) | 100张/盒 | 1198
社康 | 25 | 艾条 | 50*200mm | 支 | 15 | 适用于拔经罐、隔物灸
|  |  | 25*200mm | 支 | 4.2 | 适用于大盒艾灸、火龙灸
|  |  | 40*200mm | 支 | 11.8 | 适用于悬空灸
|  | 无烟艾条 | 14*27mm | 支 | 0.5 | 适用于督脉灸、艾灸治疗
|  | 艾塔 | 直径35 1：20 | 粒 | 1.5 | 适用于脐灸
介入医学科 | 26 | 微波热凝消融针 | 各规格 | 根 | 11800 | 适用于南京长城微波治疗仪
泌尿外科 | 27 | 一次性使用激光光纤 | 各规格 | 根 | 5500 | 适用于波科Nd:YAG倍频激光治疗仪GreenLight XPS
| 28 | 无菌医用激光光纤 | 各规格 | 根 | / | 适用于以色列Lumenis钬激光治疗仪
| 29 | 治疗激光用石英光纤 | 各规格 | 根 | / | 适用于合肥大族科瑞达医用钬激光治疗机