## Sheet1
附件
龙岗区耳鼻咽喉医院2025年医疗设备购置项目（第五批）清单
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价(万元) | 数量 （台/套） | 合价(万元) | 需求年费 | 备注
1 | 听觉生理科研类设备一批 | 听觉生理工作站 | 进口 | 234 | 1 | 234 | 2025 | 1、2DSP高效神经信号处理器 2、32通道放大器 3、32通道Headstage 4、32通道Headstage夹持器 5、128通道神经信号模拟发生器 6、高速光纤接口卡 7、Synapse软件系统 8、光纤接口卡 9、听觉生理主机系统 10、磁性扬声器 11、16通道数字转换放大器 12、16通道LowImp放大器 13、针电极 14、BNC电缆 15、耳声发射探头 16、开场校准麦克风 17、BioSigRZ软件系统 18、高保真宽频功率放大器（噪声暴露功能组件） 19.高保真宽频扬声器（噪声暴露功能组件） 20.模拟调音台（噪声暴露功能组件） 21.定制鼠笼（510*310*50mm）（噪声暴露功能组件） 22.隔音屏蔽箱（150*150*150cm） 23.静电扬声器-耦合器 24.静电扬声器 25.实验控制工作站
2 |  | 听觉诱发电位仪（科研型） | 进口 | 95 | 1 | 95 | 2025 | 1、内置放大器式主机台1 2、屏蔽式插入式耳机副1 3、高频耳机个2 4、全功能听觉诱发电位软件包个1 5、USB连接电缆条1 6、鼓膜贴附式耳蜗电片片2 7、鼓膜贴附式耳蜗电极线根1 8、纽扣电极线根5 9、Y型电缆根1 10、一次性纽扣电极片包1 11、增压器个1 12、BNC-BNC电缆根1 13、5孔导联线根1 14、4孔导联线根1 15、3孔导联线根1 16、针电极包包1 17、磨砂膏支1 18、品牌电脑台1 19、品牌打印机台1 20、说明书（中英文各1
3 | 牙科X射线机 | 牙科X射线机 | 进口 | 12 | 5 | 60 | 2025 | 口内影像板 配置清单： 1、球管1个 2、水平平衡臂1个 3、剪刀臂1个 4、墙面安装组件1套 5、标准束光筒1个 6、控制面板1个 7、中、英文说明书1套 扫描仪 配置清单： 1、激光扫描仪主机1台 2、2号口内成像板（31x41mm）6张 3、一次性安全卫生袋100个 4、一次性安全保护壳100个 5、影像诊断软件1套 6、操作服务手册1套
4 | 微生物鉴定药敏分析仪 | 微生物鉴定药敏分析仪 | 进口 | 60 | 1 | 60 | 2025 | 1.主机 2.HP专用数据分析电 脑 3.HP原配专用打印机 4.不间断电源 5.电子比浊器 6.条码读出器 7.键盘 8.鼠标 9.启动用具箱 10.加样枪 11.稳压器 12.分液器
5 | 全自动微生物质谱检测平台 | 全自动微生物质谱检测平台 | 国产 | 130 | 1 | 130 | 2025 | 1.Autof TCX质谱仪主机 1套 2.标本板（靶面） 3盒 3.标本板（靶拖） 3个 4.涂菌笔 1支 5.国标电源线 1根 6.质保书 1份 7.仪器操作手册 1份 8.安图微生物实验室管理系统 1套 9.数据采集站 1套 10.数据库（免费升级） 1套 11.条码扫描仪 1把 12.UPS不间断电源 1套 13.微生物培养监测仪 2台 14.全自动药敏分析仪 1台
579