## 遴选目录
说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名（特别注明除外）。 2、所有产品必须在深圳阳光平台采购，报价不得高于最高采购价及深圳阳光平台三色九段线最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台三色九段线最低价及最高采购价。
第十批专科耗材公开遴选目录
类别 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高采购价（元） | 采购需求
心血管内科 | 1 | 肌钙蛋白I检测试剂盒（化学发光法） | 6盒*10盘 | 盒 | 2700 | 适用于日本三菱免疫分析仪PATHFAST
|  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（化学发光法） | 6盒*10盘 | 盒 | 1620
|  | 肌红蛋白检测试剂盒（化学发光法） | 6盒*10盘 | 盒 | 1900
|  | N末端脑钠肽前体检测试剂盒（化学发光法） | 6盒*10盘 | 盒 | 4500
|  | D二聚体检测试剂盒（化学发光法） | 6盒*10盘 | 盒 | 3000
| 2 | 双腔微导管 | 各规格 | 根 | / | 做逆向CTO的双腔微导管；提供双导丝通路，可以更好的解决复杂的PCI手术
| 3 | 一次性使用压力微导管 | 各规格 | 根 | 10800
| 4 | 冠脉药物涂层球囊扩张导管 | 各规格 | 根 | 10500 | 非血流阻断的药球
| 5 | 一次性使用血压传感器 | 各规格 | 套 | 170 | 扁头、圆头
| 6 | 一次性使用有创压力传感器 | CPT-1500 | 个 | 10200 | FFR在冠脉介入治疗中主要用于评估冠脉狭窄的功能性严重程度，指导治疗决策，评估手术效果
| 7 | 一次性使用血管内成像导管 | Insight-100-1350 | 根 | 11800 | OCT能够通过其高分辨率的显影方式弥补冠脉造影方面的不足和误差，可清晰显示管腔的横切面及纵切面，并提供不同角度下管腔的切面图，准确的为术者提供病变血管及参考血管的数值，判断斑块的形状、结构和性质，从而对术者选择球囊和支架的大小、长度等方面提供建议
神经内科 | 8 | 颅内支架 | 各规格 | 套 | 43600 | 支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计。支架每一端有铂钨合金标记带。该产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。适合2.5～4.0mm血管直径，支架长度16～39mm,能通过0.021 in系统微导管输送、释放。
|  | 灌注导管 | 各规格 | 根 | 4700 | 产品外表面有亲水涂层，内腔有PTFE涂层。导管体部的远端部分不透X线，远端有标记带。用于将各种诊断器械、治疗栓塞器械和治疗药剂注入血管系统。导管有效长度150cm,远端长度5cm,导管内径0.021 in。
消化内镜中心 | 9 | 鼻胆引流管 | 各规格 | 个 | 392.89 | 国产
全院 | 10 | 拔罐器（火龙罐） | 大、中、小 | 个 | 1800 | 紫砂材质
|  | 火龙罐专用艾柱 | 20*20mm | 板 | 59 | 30:1纯蕲艾艾绒纸卷制
|  |  | 25*20mm | 板 | 69
|  |  | 45*25mm | 板 | 79
|  |  | 55*30mm | 板 | 84
| 11 | 超声血管导引穿刺套件 | 探头护罩48in,导针器规格：21Ga | 包 | 100 | 适用于PICC置管超声引导穿刺用，包含但不限于导引针、耦合剂、探头护罩等
| 12 | 一次性使用无菌气管插管 | 普通气管插管:带套囊(PVC球囊) | 支 | 5.7 | 适用于急救时气管插管及麻醉时一次性使用。
|  | 一次性无菌柔性气管插管 | 普通气管插管:不带套囊 | 支 | 7.9
|  | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 普通型带套囊 | 支 | 98 | 管体：内置不锈钢丝或螺旋钢丝增强结构，确保抗压扁性;套囊：低压高容设计（热敏PVC或PU材质）;接头：标准化接口，兼容麻醉机.
| 13 | 气囊测压表 | CPM-A | 台 | 1475 | 用于气管插管及气管切开的气囊压力监测
手术室 | 14 | 聚丙烯不可吸收缝合线（普理灵） | W8706,6-0 | 包 | 76 | 适用于组织缝合
|  |  | W8003T,6-0 | 包 | 45.9
|  |  | W8006T,5-0 | 包 | 45.9
|  |  | W8683,4-0 | 包 | 46.8
|  |  | W8556,5-0 | 包 | 65.1
|  |  | W8557,4-0 | 包 | 67.65
|  |  | W8702,7-0 | 包 | 92.08
|  |  | W2780,9-0 | 包 | 129.33
|  |  | W2777,8-0 | 包 | 134
|  |  | 8533H,2-0 | 包 | 86
|  |  | W8558,3-0 | 包 | 66.67
|  | 可吸收性缝线（VICRYL Plus(抗菌薇乔)） | VCP311H,3-0 | 包 | 49.3
|  |  | VCP774D,3-0 | 包 | 152
|  |  | VCP739D,2-0 | 包 | 156.74
|  |  | VCP603H,0 | 包 | 46.75
|  |  | VCP422H,4-0 | 包 | 48.45
|  |  | VCP359H,1 | 包 | 50.4
|  |  | VCPB946H,0 | 包 | 87
|  |  | VCP346H,0 | 包 | 50.66
|  | 可吸收性外科缝线（国产抗菌薇乔） | VCP1359H,1 | 包 | 59
|  |  | VCP1358H,0 | 包 | 54.52
|  |  | VCP1603H,0 | 包 | 53.67
|  |  | VCP1345H,2-0 | 包 | 54
|  |  | VCP1739D,2-0 | 包 | 189.6
|  |  | VCP1311H,3-0 | 包 | 53.6
|  |  | VCP1422H,4-0 | 包 | 52.68
|  |  | VCP1310H,4-0 | 包 | 54
|  |  | VCP1397H,4-0 | 包 | 60
|  |  | VCP1304H,4-0 | 包 | 54
|  |  | VCP1433H,5-0 | 包 | 57.3
|  | 丝线编织非吸收性缝线（慕丝） | W2512,2-0 | 包 | 7.5
|  |  | W327,2-0 | 包 | 7.2
|  |  | W500,5-0 | 包 | 6.99
|  |  | W501,4-0 | 包 | 7.2
|  |  | W570,3-0 | 包 | 6.99
|  |  | W577,3-0 | 包 | 7.35
|  |  | W580,5-0 | 包 | 7.13
|  |  | W586,4-0 | 包 | 7.8
|  |  | SA83G,4-0 | 包 | 2.85
|  |  | SA845G,2-0 | 包 | 2.85
|  |  | SA84G,3-0 | 包 | 2.85
|  |  | SA86G,0 | 包 | 2.85
|  |  | SA87G,1 | 包 | 2.91
|  | 可吸收性缝线（PDS Plus） | PDP148H,5-0 | 包 | 140.49
|  |  | PDP304H,4-0 | 包 | 199
|  | 聚酯不可吸收缝合线（爱惜邦） | MB66G,5 | 包 | 176
|  | 可吸收性缝线（PDS Plus） | PDP149H,6-0 | 包 | 166
|  | 合成可吸收性外科缝线（薇乔） | W9561,7-0 | 包 | 72.8
|  |  | J570G,6-0 | 包 | 70.02
|  |  | W9560,8-0 | 包 | 67.83
|  |  | W9981,6-0 | 包 | 65.75
|  | 可吸收性缝线（单乔） | W3224,6-0 | 包 | 55
|  |  | W3709,1 | 包 | 71.4
|  | 可吸收性缝线（快薇乔） | W9932,3-0 | 包 | 41.8
|  |  | VR917,2-0 | 包 | 55
|  | 合成可吸收性外科缝线（普迪思PDS II） | W9236T,0 | 包 | 54.9
| 15 | 骨蜡 | W810T,2.5g | 包 | 20.68 | 适用于骨质边缘出血时止血用
| 16 | 无菌手术刀片 | 各规格 | 片 | 0.45 | 适用于手术切皮
|  | 医用缝合针（组合针） | 各规格 | 包 | 6 | 适用于缝合组织
| 17 | 诗乐氏消毒液 | 500mL | 瓶 | 45 | 适用于皮肤消毒
|  | 可曲式荷包线 | 64mm大号 | 包 | 85 | 适用于普外科胃肠手术
|  | 一次性头皮夹 | 40个/包 | 包 | 13.6 | 适用于开颅手术夹头皮用
|  | 无菌医用石蜡油 | 20ML | 瓶 | 9.8 | 适用于术中润滑使用
|  | 一次性洗手刷 | 双面 | 个 | 2.2 | 适用于外科手消毒刷手用
| 18 | 伤口敷料/切口敷料 | 6cm×7cm | 片 | 1.2 | 适用于术后覆盖伤口
|  |  | 10CM*10CM | 片 | 2.6
|  |  | 10CM*30CM | 片 | 3.6
| 19 | 智能无菌纸巾分配器 | DZJ-02G | 台 | 1490 | 适用于外科手术干手用
|  | 一次性使用医用外科檫手纸 | 100m | 卷 | 120
| 20 | 吸收性明胶海绵 | A型60mm*20mm*5mm | 包 | 18 | 适用于软组织及创面止血，三类医疗器械
| 21 | 一次性负压吸引球（带引流管） | 200ml | 个 | 18 | 适用于切口周围引流
|  | 一次性腹腔引流管 | F26、F22 | 条 | 7 | 适用于术后引流
|  | 一次性使用胶乳T型胆管引流管 | 各规格 | 条 | 6
|  | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 各规格 | 条 | 6
| 22 | 一次性使用吸引管 | 9.3mm（F28）弹性 | 条 | 5.7 | 适用于手术中吸除术野周围血液
|  | 一次性使用吸引头 | 10.0mm（F30）吸引头 | 条 | 1.26
|  | 一次性使用吸引管 | 9.3mm（F28）弹性加长（3米） | 条 | 7.6
| 23 | 自立式标本包装袋 | 大号（20*28cm） | 个 | 1.2 | 适用于术后标本固定及运输
|  |  | 中号（14*28cm） | 个 | 1
|  |  | 小号（10*15cm） | 个 | 0.7