## 采购需求表
附件3：
深圳市龙岗区第二人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 采购新医用耗材品种-火龙罐及配套耗材（项目编号:LGEYWSCL20250928）
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 12个月（合同期满后，根据履约情况及医院科室需求，可续签一年）
遴选说明 | 1、以下项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、产品能在线上深圳医用耗材阳光平台或药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购的，报价不得高于平台价格，并承诺入选产品价格是平台成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 火龙罐 | 各规格型号（一套最少包含一个灸具和80粒或以上的配套灸材） | 个 | 86 | 800 | 仅接受线上产品 | 须具有二类医疗器械注册证，注册证预期用途需为：用于火龙罐灸的疗法。
2 | 艾灸装置（灸材） | 35MM*25MM（以上） | 粒 | 22080 | 6.75 | 仅接受线上产品 | 需适配投标的火龙罐
3 | 艾灸装置（灸材） | 18MM*200MM（以上） | 根 | 11480 | 3.5 | 仅接受线上产品 | 可分段
4 | 艾灸装置（灸材） | 20mm*195mm（以上） | 柱 | 90600 | 4 | 仅接受线上产品 | 可分段
... | 可拓展同类产品 |  |  |  |  | 仅接受线上产品