## Sheet1 (hidden)
附件
龙岗区耳鼻咽喉医院2025年医疗设备购置项目清单
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价(万元) | 数量 （台/套） | 合价(万元) | 需求年费 | 备注
1 | 听觉生理科研类设备一批 | 听觉生理工作站 | 进口 | 234 | 1 | 234 | 2025 | 1、2DSP高效神经信号处理器 2、32通道放大器 3、32通道Headstage 4、32通道Headstage夹持器 5、128通道神经信号模拟发生器 6、高速光纤接口卡 7、Synapse软件系统 8、光纤接口卡 9、听觉生理主机系统 10、磁性扬声器 11、16通道数字转换放大器 12、16通道LowImp放大器 13、针电极 14、BNC电缆 15、耳声发射探头 16、开场校准麦克风 17、BioSigRZ软件系统 18、高保真宽频功率放大器（噪声暴露功能组件） 19.高保真宽频扬声器（噪声暴露功能组件） 20.模拟调音台（噪声暴露功能组件） 21.定制鼠笼（510*310*50mm）（噪声暴露功能组件） 22.隔音屏蔽箱（150*150*150cm） 23.静电扬声器-耦合器 24.静电扬声器 25.实验控制工作站
2 |  | 听觉诱发电位仪（科研型） | 进口 | 95 | 1 | 95 | 2025 | 1、内置放大器式主机台1 2、屏蔽式插入式耳机副1 3、高频耳机个2 4、全功能听觉诱发电位软件包个1 5、USB连接电缆条1 6、鼓膜贴附式耳蜗电片片2 7、鼓膜贴附式耳蜗电极线根1 8、纽扣电极线根5 9、Y型电缆根1 10、一次性纽扣电极片包1 11、增压器个1 12、BNC-BNC电缆根1 13、5孔导联线根1 14、4孔导联线根1 15、3孔导联线根1 16、针电极包包1 17、磨砂膏支1 18、品牌电脑台1 19、品牌打印机台1 20、说明书（中英文各1
3 | 牙科X射线机 | 牙科X射线机 | 进口 | 12 | 5 | 60 | 2025 | 口内影像板 配置清单： 1、球管1个 2、水平平衡臂1个 3、剪刀臂1个 4、墙面安装组件1套 5、标准束光筒1个 6、控制面板1个 7、中、英文说明书1套 扫描仪 配置清单： 1、激光扫描仪主机1台 2、2号口内成像板（31x41mm）6张 3、一次性安全卫生袋100个 4、一次性安全保护壳100个 5、影像诊断软件1套 6、操作服务手册1套
4 | 微生物鉴定药敏分析仪 | 微生物鉴定药敏分析仪 | 进口 | 60 | 1 | 60 | 2025 | 1.主机 2.HP专用数据分析电 脑 3.HP原配专用打印机 4.不间断电源 5.电子比浊器 6.条码读出器 7.键盘 8.鼠标 9.启动用具箱 10.加样枪 11.稳压器 12.分液器
5 | 全自动微生物质谱检测平台 | 全自动微生物质谱检测平台 | 国产 | 130 | 1 | 130 | 2025 | 1.Autof TCX质谱仪主机 1套 2.标本板（靶面） 3盒 3.标本板（靶拖） 3个 4.涂菌笔 1支 5.国标电源线 1根 6.质保书 1份 7.仪器操作手册 1份 8.安图微生物实验室管理系统 1套 9.数据采集站 1套 10.数据库（免费升级） 1套 11.条码扫描仪 1把 12.UPS不间断电源 1套 13.微生物培养监测仪 2台 14.全自动药敏分析仪 1台

## Sheet1
龙岗区耳鼻咽喉医院2025年医疗设备购置项目（第六批）清单
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价(万元) | 数量 （台/套） | 合价(万元) | 备注
1 | 客观听力验配系统 | 客观听力验配系统 | 进口 | 50 | 1 | 50 | 真耳测试仪 1台 听力计系统 1台 电耳镜 1套 头戴耳机，患者用 1个 头戴耳机，验配师用 1个 真耳REM探管（50根） 1包 真耳REM探管支架（5根） 1包 悬锤 2个 蓝牙适配器 1个 外置声卡 1个 手提包 1个 电源适配器 1个 助听器分析仪系统 1台 参考麦克风 1个 BTE套管 5根 RECD套件 1包 RECD耳塞 1包 RECD探头 1对 体验声场 1套 软件安装盘 1张 使用说明书 1本 连接端口费 1套