- 北京中医药大学深圳医院（龙岗）

- 小额医疗设备采购文件

采购内容：压电式破膜仪（编号：XM20250633）

采购方式：公开征集

采购单位名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2025年9月

目录

北京中医药大学深圳医院（龙岗）	1

小额医疗设备采购文件	1

第一章  投标人须知	3

一、采购人简介：	3

二、采购内容：	3

三、采购方式：	3

四、采购机构：	3

五、投标单位资格：详见需求	3

六、投标单位应满足及同意如下条款：	3

七、评标（评审）办法：采用综合评标法	3

八、成交产品确定	4

九、评审的时间、地点	4

十、投标文件递交的时间和地点	4

十一、低价审查、无效投标（废标）的认定	4

十二、质疑提出与答复	4

十三、其他	5

十四、投标文件初审表	5

第二章  采购文件的要求	8

一、投标文件的填报要求：	8

二、投标文件构成：	8

三、文件的式样和签署：	9

第三章、采购需求、评审标准	10

第四章、投标文件样式	17

投标一览表	20

供应商基本情况表	28

院内采购公告

（详见龙岗政府在线网站）

- 第一章  投标人须知

- 一、采购人简介：

- 采购单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

- 地址：深圳市龙岗区体育新城大运路1号

- 二、采购内容：

详见北京中医药大学深圳医院（龙岗）小额医疗设备项目采购需求。

- 三、采购方式：

深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）公开征集。

- 四、采购机构：

深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）评标小组。

- 五、投标单位资格：详见需求

- 六、投标单位应满足及同意如下条款：

1.同意承担因中标后用假劣产品代替合格优质产品进行供货或用“涨价”“缺货”等种种理由拖延供货而直接影响采购单位临床工作的正常运转，甚至造成医疗事故等严重后果的全部责任；

2.同意采购单位的配送要求；

3.同意并保证提供合格的产品：

A.投标人提供的产品必须符合国家规定的相应标准；

B.产品包装上（包括大包装、小包装等）需附有以下所列各项国家规定的中文标识。

（1）产品名称、型号、规格；

（2）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

（3）产品合格证；

（4）产品注册证、生产许可证等。

- 4.按本采购文件商务条款的要求响应；

5.同意按照采购文件的要求准时递送完整的投标文件，准时出席评审会议；

- 6.同意按本采购文件要求用人民币填报投标价格。

- 七、评标（评审）办法：采用综合评标法

1.评审人员的组成：北京中医药大学深圳医院（龙岗）评标小组。

2.评审原则：

（1）坚持公开、公平、公正的基本原则；

（2）实行科学评估、集体决策；

（3）质量优先、诚实信用优先、价廉优先；

（4）医院监督工作人员监督。

3.评审标准：（见评分表）

4.评审方法：

（1）首先认定无效投标：如果投标单位被认定为无效投标，该单位不列入评分；

- （2）由评审小组现场审定逐项进行评分。

- 5.统计方法：

评审人员对投标单位进行评分，得分与价格分相加即为该单位的最终投标得分。

- 6.评审、成交结果的公示：

（1）本次项目评审结束后至确认成交结果前，医院将在龙岗政府在线网站公示本次采购评审结果；

（2）供应商如对公示的评审结果有质疑的，可依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》向我院相关主管部门如实提交书面反馈意见，质疑文件递交地址同下所述投标文件递交地点。

- 八、成交产品确定

根据评审人员评分的最终得分，最高分为中标（成交）产品，本院将按程序与中标单位签订购销合约。中标公示期结束后，中标人须在10日内或在我院归口部门规定的期限到我院签署合同，未按约定时间前来签订合同的，我院有权宣布本次采购结果作废，重新确定中标人。

- 九、评审的时间、地点

1.评审通知：交标书时通知评审时间，按规定时间提交采购文件，如需供应商到场则另行通知评标时间，如不需供应商到场则在评审结束后公示评审结果。

2.评审地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政楼3楼会议室323室。

- 十、投标文件递交的时间和地点

- 1.递交投标文件的时间：采购公告规定时间内。

2.递交投标文件的地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政楼3楼招采办317室。

- 十一、低价审查、无效投标（废标）的认定

投标单位出现下列情况之一将不列入评审评分，“投标”为无效投标（废标）：

1.采购单位的资质材料（投标单位资格）不能满足本次采购产品的实际需求；

2.投标单位不按本采购文件的要求提供或填报相关资料（包括配送承诺书、投标承诺书等）；

3.投标单位的法定代表人或委托代理人未准时递交投标文件；

4.各投标人报价呈规律性或阶梯性报价的。

- 5.投标单位所投标产品的价格偏离目前市场价或成交价者。

- 6.低价审查：

- 评审委员会半数以上成员认为报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约情形，启动审查。

- 评审委员会组长现场电话通知供应商，要求合理时间内（现场由监督员计时）提供书面说明及必要的证明材料（加盖公章的扫描件）,对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（包括不仅限于原材料报价单、人工成本测算表等材料）。

- 评审委员会依据专业经验对报价合理性进行判断。如果未能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。书面说明是否采纳等判断不一致的，按“少数服从多数”确定。

- 十二、质疑提出与答复

质疑主体限定：仅参与所质疑项目的供应商可提出质疑，非参与供应商的质疑不具备资格。

质疑期：需一次性针对同一采购环节提出，超期质疑不予受理。

质疑材料要求：实行实名制，自然人需提交身份证复印件，法人/组织需提供营业执照等证明文件；委托代理需出具含代理权限、期限的授权委托书，且所有材料需签字盖章齐全。材料不全的，补正，逾期补正或补正仍不符的，不予受理。

答复时限：采购人自收文起7个工作日内答复。对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向采购人主管部门投诉。

- 十三、其他

- 报名成功参加公开采购的投标人，如因特殊情况不能参加者，提前一天以函件或其他的形式（如电话、弃标函、包含原因等）告知我院招采办（电话：0755-28338833-3317），否则上报有关部门处理，不允许参加我院公开采购活动。

- 十四、投标文件初审表

（投标人须完全满足下列要求，否则初审不通过，投标无效）

| 资格性检查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 提供有效的法定代表人（负责人）证明书及相关人员有效身份证件 |
| 2 |  | 提供有效的法定代表人（负责人）授权书及相关人员有效身份证件【法定代表人（负责人）为投标人代表的无须提供】 |
| 3 |  | 投标供应商须提供法定代表人（负责人）和项目投标授权代表人、项目负责人在开标日前近一个月的个人社保缴纳查询记录；因主管部门原因近一个月的社保证明暂时无法提供的，可往前顺延一个月；无社保缴纳记录或无法提供的需提供相关说明（格式自拟）。未按要求提供材料或投标供应商之间存在法定代表人（负责人）、项目投标授权代表人为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社保的，按投标无效处理。 |
| 4 |  | （1）参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须按本项目投标文件格式要求提供参与采购活动及履约承诺函加盖投标人公章）； （2）参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供参与采购活动及履约承诺函加盖投标人公章）； （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供参与采购活动及履约承诺函加盖投标人公章）； （4）参与本项目采购活动不存在与其他采购参加人串通投标，隐瞒真实情况，提供虚假资料等违法违规情形，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（须按本项目投标文件格式要求提供参与采购活动及履约承诺函加盖投标人公章）； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，采购代理机构通过国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台网站查询投标人信息。 |
| 5 |  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单信用中国网“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”，深圳信用网以及深圳市政府采购监管网为投标人信用信息查询渠道，相关信息以评标当日的查询结果为准。 |
| 6 |  | 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）不得为同一人、不属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系（须提供《供应商基本情况表》） |
| 7 |  | 投标人资格条件要求的其他内容 |
| 8 |  | 按要求提供投标文件电子文档 |
| 符合性检查表 |  |  |
| 1 | 不存在下述情形：将一个包中的内容拆开投标 |  |
| 2 | 不存在下述情形：未按招标文件所提供的内容填写《投标函》或投标有效期短于招标文件规定的 |  |
| 3 | 不存在下述情形：招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |  |
| 4 | 不存在下述情形：投标总价高于财政预算限额或最高限价 |  |
| 5 | 不存在下述情形：同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |  |
| 6 | 不存在下述情形：所投货物、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（招标文件标注★的均为实质性条款） |  |
| 7 | 不存在下述情形：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见） |  |
| 8 | 不存在下述情形：投标文件载明的交货期限不满足招标文件规定的 |  |
| 9 | 不存在下述情形：采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容进行修改，经评审委员会判定投标响应未实质性满足采购需求 |  |
| 10 | 不存在下述情形：未提供技术规格偏离表或商务条款偏离表 |  |
| 11 | 不存在下述情形：法律法规、规章、规范性文件及招标文件规定的其他投标无效情形 |  |

注：如无特殊说明，投标人所提供的证明文件均需加盖投标人公章。

- 第二章  采购文件的要求

- 一、投标文件的填报要求：

1.投标人应保证投标文件中所列项目的内容被授权人为合法代表人，并代表投标单位全权处理本次采购项目的投标的具体工作。不因法定代表人或授权人的改变而失效。

2.投标单位应对投标资料的真实性，合法性承担法律责任。

3.企业资格证明材料目录具体内容如下（均需清晰加盖公章）：投标人必须是在中华人民共和国境内经工商管理部门批准成立的独立法人机构；投标人法人代表证明书及法人身份证复印件；投标人法人授权委托书及被授权人身份证复印件；投标人必须具备所投设备或材料的经营资格；投标人必须已获得医疗器械生产（经营）许可证；投标人为非所投进口设备制造商的必须提供该设备代理的授权书；投标人所投产品必须具有国家有关部门核发的允许生产和使用的证明文件（提供产品的医疗器械注册证，如为进口设备，需进口医疗器械注册证）；所投产品不得为已经或即将停产的型号，当采购方对此有质疑时，投标方必须提供有效证明或承诺（制造商出具）；其他相关资料。

- 二、投标文件构成：

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1.封面；

2.目录指引及综合评分指引（置于投标文件的首页）；

3.货物报价清单及其他报价清单；

4.技术规格和配置清单偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）

| 序号 | 名称 | 采购文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”） | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要技术及要求 | …… |  |  |  |
|  | ★配置清单 |  |  |  |  |
|  | ★其他要求 |  |  |  |  |

5.商务条款偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”） | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 6.投标公司资质；
7.各类授权书；
8.厂家资质（根据项目需求如有）；
9.法定代表人资格证明书；
10.各类承诺函；
11.投标人基本情况；
12.售后服务；
13.投标货物符合“采购文件”规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；
14.制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料。

- 三、文件的式样和签署：

- 1.投标文件：须独立密封装袋，制作一本正本及五本副本（装在一个文件密封袋中），每份投标文件必须装订且须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦出现正本与副本不符，以正本为准，若评审委员会认定投标人以此主观有意误导且影响评审的，参照符合性审查招标文件规定的其他投标无效情形处理。投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字或盖章。

- 2.投标报价表：须独立密封装袋，内含报价表两份及盖好公章的pdf格式电子投标文件（用U盘拷贝内容，U盘表面必须注明投标单位，U盘不退还），一旦发现U盘内电子版文件与纸质版不一致的，投标人应当按照规定重新提交，因此引发的问题由投标人承担全部责任。

- 3.1按照采购文件资格要求的格式逐项准备报名资料，上传报名资料到系统（加盖公章pdf格式的文件）：

- 3.2设备类项目经营许可范围与所投产品注册分类目录（红框标记）且自查是否相符，否则按照无效退回。

- 3.3*严格按照采购文件关于“投标文件格式参考”要求提前做好报名工作，逾期系统自动截止报名。

3.4被授权本人携带报名资料原件/授权书规定时间内到指定地点递交投标文件（报价表与投标文件分别分开密封）纸质版（电子u盘密封在报价表一起密封）。

- 第三章、采购需求、评审标准

## 一、项目基本信息

| 项目总预算： （万元） |  | 19 |  | 项目最高限价 （万元） |  | 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  | 项目名称 | 是否接受进口产品 | 数量 （台/套） | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 最高限价（万元） | 证件要求 |
| 北京中医药大学深圳医院（龙岗） |  | 压电式破膜仪 | 接受进口 | 1 | 19 | 19 | 19 | 非医疗器械管理 |
| 合计 |  |  | / | 1 | / | 19 | 19 | / |
| 备注： 1.注明“接受进口”的产品（产品名称）允许供应商选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.未注明“接受进口”的产品（产品名称）均不接受供应商选用进口产品参与投标。 3.进口产品系指：通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 4.本项目的核心产品为：压电式破膜仪。当多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第三十一条相关规定：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，提供核心产品为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定中标人推荐资格。其他综合评分总分次之的不同品牌投标供应商顺推获得中标人推荐资格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审方法 | 综合评分法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 候选中标供应商家数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商家数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | ☑自筹资金 □财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、供应商资格要求

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）。

2.本项目不接受联合体投标（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明），接受供应商选用进口产品参与投标。

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明）。

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明）。

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明）。

6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明）。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明）。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，通过国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台，在网站查询投标人信息。不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。

- 9.法人参加的须提供法定代表人资格证明书、个人身份证复印件及近期社保缴纳证明；非法人参加的须提供法定代表人身份证复印件、授权书、个人身份证复印件及近期的社保缴纳证明；

- 若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产许可证》、医疗器械注册证或备案凭证，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证、医疗器械注册证或备案凭证，且经营范围包含该产品。 - 本项目的特定资格要求：无。

## 三、项目详细需求

特别说明：项目需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

- 1.说明：涉及区间的技术要求，除特别注明以外，均包含首尾两端本数，所投产品响应数值在招标文件要求的区间范围内即认定为满足该项技术要求，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例： (1）“20L”（凡是响应内容与该数值不一致者，均视为负偏离）: (2）“H≥6m”（凡是响应内容存在小于6m可能情形的均视为负偏离）: (3）涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例：区间要求范围最小值≤1cm，范围最大值>120cm，所投产品为1-120cm，即为满足该项技术要求。 - （4）0ms≤脉冲宽度≤1000ms，只要响应的不是广于等于“0-1000ms”，如投标文件响应为0-999ms、1-1000ms、500ms、999ms、1000ms等情形均视为负偏离。

- （一）技术要求和配置清单

| - 内容 | - 要求 |
| --- | --- |
| - 主要技术及要求 | 1、压电陶瓷通电后高频振动，带动显微操作针产生振动 2、透明带打孔与细胞膜穿孔独立操作控制，参数设置 3、穿孔参数设置（包括但不限于）振幅、速度、振动次数等 4、穿孔参数设置组合可以进行记录 5、可以自动清理针口，设置参数可以记录 6、激光定位：具有电脑下的激光定位功能，无需移动培养皿，点击鼠标即可移动激光瞄准位置。软件控制：电脑控制激光打孔位置，大小和数量等，支持内置常用的测量工具，（包括但不限于）厚度或距离，录像和照片。 7、压电脉冲振动强度：1-86可调；振动速度：1-40可调；振动次数：1-无限可调 8、清除功能强度：1-86可调；速度：1-40可调 9、可储存≥8个用户信息及对应实验操作所需的参数 |
| - ★配置清单 | 1、主机（含驱动器），1套 2、脚踏板，1个 3、电源线，1条 4、中文说明书，1套（另电子版1份） 5、中文维修手册，1套（另电子版1份） 6、中文操作流程卡，1套（另电子版1份） |
| - ★其他要求 | 配齐设备正常使用所需要的所有附件，如连线、架子、特殊插座插头、导管，无需另外购置即可满足临床需求。 |

- （二）★商务要求

| - 内容 | - 要求 |
| --- | --- |
| 1.交货时间 | 交货日期：签订合同后采购单位发出书面送货通知之日起60（天）日历日内。（日历日为自然天，包括双休日及法定节假日，不等同于工作日）。 |
| 2.包装运输 | 投标人应按照其投标时承诺的时间和约定的时间提供产品或提供伴随服务。合同中所有的商品均须由成交供应商自行运往采购人指定地点，不论商品从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。投标人应自行处理商品质量和数量短缺等问题。 |
| 3.交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 4.售后服务 | 4.1验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、故障代码表、维修密码及一切和本项目有关的资料及说明。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。 |
|  | 4.2质保期和保修期 （1）对所提供的设备质保期：至少3年（以验收合格之日起计算） （2）保修期：3年（质保期结束翌日起计算）。 （3）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。 （4）保修期内维修用户只承担更换零备件的费用，不额外收费。 （5）终身维护。 （6）质保期内保证每年有4次或以上预防性维护保养。 |
|  | 4.3终身提供软件升级、终身软件备份，相关费用包含在投标总价中，不额外收费。 |
|  | 4.4若仪器有易损耗零配件、试剂、耗材，必须规范填写《易损耗零配件清单表》和《试剂、耗材清单表》，没有相关损耗零配件、试剂、耗材则填无，填写不规范或不填写视为此条款未响应处理。 |
|  | 4.5安排专业人员在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训，不额外收费。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |
|  | 4.6在设备说明书或者标签标明的使用期限内可随时提供相应的零配件，不得以零配件停产或其他任何理由拒绝提供。 |
|  | 4.7投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件的，不予签订合同。 |
| 5.安装、培训、验收要求 | - 5.1中标人与各采购人签订合同，按照合同以及需求单位使用要求验收并形成验收报告，由验收参与方签字确认。 - 5.2由医院组建成立验收小组办理验收，也可委托第三方机构办理验收，委托费用由投标人承担。 - 5.3货物抵达指定地点后，验收小组指定验收人员根据采购计划内容的实际情况，查验送货单、产品说明书等是否齐全，验收员在验收过程中应进行外观检查，查看是否存在受潮、进水、破损、变形、污染等问题。如发现配件不全、数量不符、破损时，应当及时替换处理。查验合格后才能进行安装调试。 - 5.4投标人在投标文件所承诺的仪器功能，如需配置清单以外的硬件和软件，在供货时必须配置齐全，验收时验收小组将对承诺的仪器功能逐条核验。 - 5.5设备能正常运行后，安排专业人员在现场对采购单位临床操作人员进行专业的使用培训，并对医院维修工程师进行维护、维修培训，不额外收费。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，维修工程师能应对故障的判断与解决。 - 5.6以上均完成后，验收小组按招标文件、投标人投标文件和合同规定进行核验合格后办理验收。法律法规有特殊规定的设备，须请相应的计量部门和质检部门鉴定合格并出具报告后才能办理验收。 |
| - 6.付款条件 | - 货到验收合格后，甲方按照事业单位财务审批流程支付100%的货款。 |
| 7.付款方式 | 转账形式。 |
| 8.违约责任 | - 8.1成交供应商所交付的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货。成交供应商向采购人偿付合同总金额百分之三十的违约金。 - 8.2成交供应商逾期交付设备的，成交供应商向采购人每日偿付合同总金额千分之一的违约金。该违约金总额不超过合同总金额的百分之三十。 - 8.3质保期内该套设备如出现任何故障，成交供应商未能在24小时内及时提供服务或到达现场，经采购人书面通知二次后，成交供应商仍未能及时提供服务的，成交供应商应向采购人支付合同总金额百分之三十的违约金。 |
| 9.违约情形 | - 中标方在合同执行期间有下列行为之一的，采购人有权直接解除合同： - 9.1擅自变更或者终止采购服务合同的； - 9.2不按招投标文件以及服务合同要求全面履约的； - 9.3非法分包或转包给任何单位和个人； - 9.4造成严重后果或恶劣影响的； - 出现上述情况之一的，采购方有权终止服务合同，其中造成医院损失（直接和间接）的，成交供应商应当进行赔偿。 |
| 10.知识产权 | - 投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 - 采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
| 11.网络安全要求 | 所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。 |
| 12.信息接口 | 设备如需对接医院HIS、LIS、PACS、CA、数据平台等信息系统的，投标人必须承担对接医院信息系统的接口费用，保证数据传输和安全，采购人无需另外购置即可满足使用需求。 |
| 13.其他 | 13.1交货时，设备出厂时间：≤1年。 13.2设备使用年限：≥10年。 |
| 14.项目（产品）要求 | 14.1若投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件，原件备查。（若投标产品涉及所需医用耗材类产品，也需放入对应《医疗器械备案凭证》）；若所投产品为非医疗器械，则无需提供。 14.2若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（质保期满足招标文件要求）扫描件，原件备查；若所投产品为国产产品，则无需提供。 |

易损耗零配件清单表

| 序号 | 易损耗零配件名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价（元） | 优惠单价 | 专用/ 通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由投标人根据所投产品运行需要自行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试剂、耗材清单表

| 序号 | 试剂或耗材 名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价（元） | 优惠单价 | 专用/ 通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由投标人根据所投产品运行需要自行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 四、通用条款

| 1.保密义务 | - 采购人、成交供应商双方在采购和履行合同过程中所获悉的所有信息都属于保密的内容，采购人和成交供应商双方均有保密义务。 |
| --- | --- |
| - 合同的变更 | - 在合同履行过程中，采购人、成交供应商双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。 |
|  | - 除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。 |
| - 合同转让和分包 | - 成交供应商不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。 |
|  | - 除非在投标文件中提出的分包项目和建议的分包人，成交供应商不得采用分包方式履行合同。 |
|  | - 在合同实施过程中，除非成交供应商违约，采购人不得指定分包人。 |
| 4.解决争议的方法 | 4.1合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。 |
|  | 4.2如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。 |
|  | 4.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。 |
| 5.合同语言 | 5.1合同以及双方来往的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。 |
| 6.法律适用 | 6.1合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。 |
| 7.通知 | 7.1合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。 |
|  | 7.2通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。 |
| 8.知识产权 | 8.1成交供应商应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其他方式追究责任，成交供应商应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。 |
| 9.税费 | 9.1中国政府根据现行税法向成交供应商征收的与合同有关的一切税费均由成交供应商负责。 |

## 五、评审规则

按综合评分法（新价格分算法）评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 54 |
|  | 序号 | 评分要素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 所投产品一般性参数响应情况评价 | 54 | - （一）评分内容： - 所投产品一般性技术参数全部满足得满分；有负偏离的，每负偏离一项扣6分，扣完为止。 - （二）评审依据： - 1.投标人应如实填写《技术条款响应表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分。所有投标人须提供技术需求参数中所要求的证明材料作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 2.注明证明材料在投标文件中的具体位置，如投标人不按照招标文件要求放置证明材料，视相应技术参数响应不符合招标要求，按负偏离进行扣分。 3.提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，且投标人偏离程度响应为“无偏离或正偏离”，视相应技术参数响应不符合招标要求，按负偏离进行扣分。 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  | 10 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 所投产品销售情况 | 10 | （一）评分内容：投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），投标人具有的核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得2分，满分10分。 （二）评分依据： 提供合同页扫描件（包含合同双方主体、合同项目名称、合同主要内容、合同签订日期、合同双方签字盖章页）； 未按要求提供证明材料（或证明材料无法判断是否符合评分要求）的不得分，原件备查。 |
| 4 | 商务部分 |  |  | 4 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 质保期 | 4 | 满足用户质保要求的情况下，质保每增加半年得1分。满分4分。 |
| 5 | 诚信情况 |  |  | 2 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 2 | 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得2分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

- 第四章、投标文件样式

- 投标文件目录

一、封面

二、综合评分指引、目录指引

三、货物报价清单及其他报价清单

四、技术规格和配置清单偏离表

五、商务条款偏离表

六、投标人基本情况：资质文件、基本信息表

七、授权

八、厂家资质

九、法定代表人证明书、法定代表人授权书

十、相关承诺函格式、信用信息

十一、投标人基本情况

十二、售后服务

十三、投标货物符合“采购文件”规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容

十四、制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料

注：投标人编制投标文件须包括但不限于上述内容。所提供证明文件均真实有效且加盖投标人公章。

北京中医药大学深圳医院（龙岗）

小额医疗设备投标文件

□正本

□副本

采购内容：压电式破膜仪（编号：XM20250633）

采购方式：公开征集

投标单位名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人：       （签字或盖章）

时    间：2025年     月     日

综合评分指引（置于投标文件目录指引页后）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 指引内容 指引部分名称及代号 |  |  | 相应内容位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性及符合性检查 | 资格性 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | 3 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
|  | 符合性 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | 3 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
| 综合评分 | 商务打分 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
|  | 技术打分 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |

注：1.资格性及符合性检查详见征集文件“投标文件初审表”，请在本表写明投标文件中的响应位置。如对应内容无法指引到具体投标文件页码的，可不填写页码。

2.综合评分部分分为商务打分和技术打分详见征集文件“关键信息”“评标方法”，请在本表写明投标文件中的响应位置。

## 投标一览表

| 项目名称：压电式破膜仪（编号：XM20250633） |  |
| --- | --- |
| 投标人 | 投标报价（人民币/元） |
|  | 大写： 小写：¥0,000,000.00 |

注：1. 投标报价包括了运至用户指定安装地点的货物及其附件的出厂价（设备费、软件费等）、税费（含进口关税、增值税等）、包装、运输、装卸、安装、调试、技术服务（包括技术资料）、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前及技术和售后服务等其他各项有关费用（如文件移交、考察等费用），以及一切不可预见费等，项目结算时不做任何单价或费用的调整（因数量变更除外）。

2.报价结果保留到小数点后两位。

3.本表一式三份，两份随报价表一起提交，一份编入投标文件。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

- 《分类报价明细表格式》及附件

（一）分类报价明细表

| 项目名称：压电式破膜仪（编号：XM20250633） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 设备列价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品 牌 | 原产地 |  | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（设备列表总价和其他分类报价表之和） |  |  |  |  | ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、我公司所投核心产品品牌为： （如招标文件未列明核心产品，投标人无需填写核心产品品牌）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 请根据“招标项目需求”填写。

2. 所有价格应按“征集文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额、最高限价，否则将导致无效投标。

3. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含产品的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4. 开标一览表的投标总价必须与本表的投标总价一致。

5.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

6. 详细填写所投货物的制造商名称；若所投产品属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以不填写型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。

7. 投标报价表：须独立密封装袋2份。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

- （二）附件

易损耗零配件清单表

| 序号 | 易损耗零配件名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价（元） | 优惠单价（元） | 专用/ 通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由投标人根据所投产品运行需要自行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试剂、耗材清单表

| 序号 | 试剂或耗材 名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价（元） | 优惠单价（元） | 专用/ 通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由投标人根据所投产品运行需要自行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 若仪器有易损耗零配件、试剂、耗材，必须按清单表格内容规范填写《易损耗零配件清单表》和《试剂、耗材清单表》，没有相关损耗零配件、试剂、耗材则填无，填写不规范或不填写视为此条款未响应处理。

技术规格和配置清单偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）

| 序号 | 名称 | 采购文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”） | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要技术及要求 | …… |  |  |  |
|  | ★配置清单 |  |  |  |  |
|  | ★其他要求 |  |  |  |  |

商务条款偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”） | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

压电式破膜仪（编号：XM20250633）供应商报名文件及自查

| 序号 | 自查内容 | 自查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人证明书 | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 2 | 法定代表人授权书 | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 3 | 在中华人民共和国境内注册成立具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件扫描件） | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 4 | ①具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；②参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；③参与本项目政府采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动的情形；④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；⑤除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须提供参与采购活动及履约承诺函原件）； | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 5 | 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、不属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系（须如实填写《供应商基本情况表》）。 | 是否按要求如实填写《投标人基本情况表》并按要求提供社保缴纳证明材料： □ 是 □ 否 |
| 6 | 提供通过国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台（含信用信息及股东等人员信息页），在网站查询投标人信息。 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监管网（www.zfcg.sz.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，相关信息以评标当日的查询结果为准。 | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 7 | 所投产品、厂家资质：若投标人为所投产品的生产企业，提供《医疗器械生产企业许可证》或备案凭证，且生产范围包含该产品，不在住所或者生产地址所在地销售的厂家还需提供医疗器械经营许可证/（第一类/二类）医疗器械经营备案凭证； | 1.主机是否按要求提供： □ 是 □ 否 2.其他配置是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 8 | 若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，提供《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证且经营范围包含该产品；当所投产品属于第一类医疗器械时无须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证，但投标人应在投标文件中对其所属类别进行书面说明； | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 9 | 不存在下述情形：所投产品、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（招标文件标注★的均为实质性条款）； | 是否不存在该情形： □ 是 □ 否 |
| 10 | - 检查文件签名、盖章处；投标供应商提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》、经营许可证等证件的扫描件（如有效期不足 3-6个月的，需提供审批部门的回执）。 | 1.主机是否按要求提供证书： □ 是 □ 否 2.其他配置是否按要求提供： □ 是 □ 否 3.以上证书有效期大于六个月： □ 是 □ 否 4.如有效期不足 6个月的，是否提供了审批部门的回执）： □ 是 □ 否 □不适用 |

注：请投标供应商如实对以上涉及废标的情形进行逐一自查，并根据自身的情况选择响应。若未如实承诺，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。后续若被国家、省、市等审计部门或其他监督部门审查发现问题，由投标人自行承担法律后果。

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：  年  月  日

- 投标人资格条件中所需的其他资格条件相关证明文件（均需加盖投标人公章）

如相关证明文件在其他部分已提供，则此处无需再重复提供，但须在“评标指引表”中清晰准确地描述相关证明文件所在位置。

- 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）。

投标资质（红框标记内容：投标产品型号、生产范围包含该产品/经营范围包含该产品、证件有效期）

（1）投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的复印件，原件备查，评标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的国家药品监督管理局出具的证明文件）。

（2）若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产许可证》或备案凭证，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证；当所投产品属于第一类医疗器械时无须提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证，但投标人应在投标文件中对其所属类别进行书面说明。

（3）投标人所投产品的注册证分类目录一定要经营许可范围相符。

- 有关授权文件格式（仅供参考，可自定）

制造商授权书

（适用于非投标人生产的投标标的）

我们（制造商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址） 。兹指派按照（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址） 的（贸易公司名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方压电式破膜仪（编号：XM20250633）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。我方于　    年　  月　  日签署本文件，（贸易公司名称）   于　   年　  月　   日接收此件，以此为证。

制造商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

注：1.本授权书适用于制造商向代理商授权。上级代理商向下级代理商授权时可参考本格式编写。

2.核心产品同一品牌，仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌核心产品投标，仅以一家供应商计算。

3.有关授权文件的格式、主要内容参见以上格式，但不限于此。

## 供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）                    填表日期：   年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  | 压电式破膜仪（编号：XM20250633） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会 信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员）的，应分行填写（同一人员可以担任多个职务，上述项目负责人、主要技术人员必须为供应商本单位人员）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

注：投标人务必完整填写上述投标人基本情况一览表中的相关信息，如无对应人员或内容的，应填写“无”，否则引起的不利后果由其自行承担。

请提供上述人员近一个月社保缴纳凭证，如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖公章的情况说明或者其他证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

证明材料：（若为同一人的标题可合并，无需重复提供）

1.法定代表人/单位负责人/主要经营负责人

近一个月的社保缴纳凭证：

2.项目投标授权代表人

近一个月的社保缴纳凭证：

3.项目负责人（如有）

近一个月的社保缴纳凭证：

4.主要技术人员（如有）

近一个月的社保缴纳凭证：

5.投标文件编制人员

近一个月的社保缴纳凭证：

兹证明，上述说明属实，并已提供相应资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

- 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

（姓名），现任我单位    职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

- 本证明书要提供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

- 压电式破膜仪（编号：XM20250633）投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《法定代表人授权委托书》。

- 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）（签字或签章）：

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：

1.请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

- 2.递交标书环节，投标人须额外开具《法定代表人证明书》原件供采购人工作人员核对身份信息。

（注：法定代表人投标时不得为本项目其他投标人员工或与其他投标人员工在同一单位交纳社保，否则相关投标人均投标无效并根据实际情况移交相关部门按串通投标处理）

- 法定代表人授权书格式（投标人代表为法定代表人的无须提供本格式）

特别注意事项：依据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定的“不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险”属于“串通投标行为”。

法定代表人授权书

致：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的压电式破膜仪（编号：XM20250633）已递交的投标文件内容、确认投标相关信息、成交确认合同的签订、执行供货及安装等投标和合同相关执行我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；

身份证件号：                        ，职务：                ；

联系手机：                   ，电子邮箱：                        ；

授权委托日期：         年     月       日。

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或签章）：

被授权人（签字）：

授权人（送货人）

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

法人代表人

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

注：投标人须额外开具《法定代表人授权书》原件，投标人代表递交投标文件应携带身份证、《法定代表人授权书》及《法定代表人证明书》原件供采购工作人员核对身份信息。

1.通过国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台（须含股东关键信息页）

2.信用中国网“信用服务”栏下的“重大税收违法失信主体”

3.信用中国网“信用服务”栏下的“失信被执行人”

4.中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”

5.深圳市政府采购监管网

《参与采购活动及履约承诺函》

致：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

我公司参与压电式破膜仪（编号：XM20250633）（以下简称“本项目”）院内采购活动，承诺：

1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。我方已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

3.参与本项目投标前三年内无行贿犯罪记录。

4.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我方不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6.我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不串通投标。我方已知悉：如违反上述要求，投标无效，同时将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我方如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

9.我方承诺本项目的报价不低于我方的成本价，否则，我方清楚将面临投标无效的风险；我方承诺不恶意低价谋取中标；我方对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我方在投标中所作的全部承诺履行。我方清楚，若我方以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我方中标本项目，我方的报价明显低于其他通过资格性及符合性审查投标人的报价时，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我方将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若未按上述要求履约，我方愿意接受主管部门的处理处罚。

10.我方参与本项目政府采购活动不存在与其他采购参加人串通投标，隐瞒真实情况，提供虚假资料等违法违规情形，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为，如被证实存在虚假资料，则视为隐瞒真实情况、提供虚假资料，愿意接受主管部门作出的行政处罚或被采购人列入相关黑名单。

11.我方仅指派我方法定代表人或我方授权代表作为我方参与处理本项目采购相关事项，并全力配合采购人及采购代理机构核查对应被授权人社保信息。如有违反，我方愿意放弃投标或中标资格及相关质疑、投诉的权利。

12.我方保证在收到收费通知后按通知以转账或现金形式向采购代理机构指定的银行账号，一次性支付中标服务费（按采购文件“对通用条款的补充内容”“中标服务费”的要求执行）。因我方未及时领取中标通知书而引发的一切责任，由我方全权负责。由于被质疑、投诉而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

13.我方承诺所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

14.我方不转包、分包。

15.我方保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足财政部《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）要求。

16.我方保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

17.我方清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

我方承诺如违反上述要求愿依照国家相关法律及采购文件相关要求进行处理，投标无效，将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年    月    日

投标函

致： 北京中医药大学深圳医院（龙岗）

根据贵方为压电式破膜仪（编号：XM20250633）的投标邀请，我方               　　（投标人名称）作为投标人正式授权　　　　　　　　　　　　（授权代表全名及职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，包括如下内容，并已单独密封封装：

（—）投标一览表（报价）【二份】（按征集文件要求的内容）；

（二）投标文件【正本一份，副本五份】；

我方已完全明白征集文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加招标项目编号为XM20250392的投标；

（二）全部货物供应和有关服务的投标总价（详见投标一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后120天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了征集文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内不会撤销投标；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行征集文件以及征集文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本次投标有关的函件请发往下列地址：

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

办公座机号码：

法定代表人（负责人）或其委托代理人手机号码：            邮箱：

日期：    年   月   日

诚信承诺函

致北京中医药大学深圳医院（龙岗）：

我方承诺在参与压电式破膜仪（编号：XM20250633）采购活动中不存在以下情形：

（一）被纪检国家监察委员会门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按政府采购相关规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人员行贿或者提供其他不当利益的；

（九）向采购代理机构及相关工作人员以各类形式进行施压的；

（十）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十一）履约检查不合格或者评价为差的；

（十二）主管部门认定的其他情形。

如我方在本项目评标日前三年内存在上述行为超出法定追诉时效未被追诉或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我方自愿承担一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

- 《采购违法行为风险知悉确认书》

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称。认证证书等材料。 |

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与采购活动”。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期：

注：《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章。

- 附1：关联关系自查表

- 投标人视为串通投标情形的自查表

| 序号 | 自查内容 | 承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 | 不存在该种情形 |
| 2 | 与我公司（单位）同法定代表人/单位负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及法定代表人均已自查 |
| 3 | 与我公司（单位）同主要经营负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及主要经营负责人均已自查 |
| 4 | 我公司（单位）法定代表人/单位负责人、主要经营负责人及本项目投标授权代表人未在本项目其他投标供应商单位任职或缴纳社会保险，未代表其他投标供应商参加本项目投标。 | 本公司法定代表人/单位负责人、主要经营负责人及投标授权代表人均已自查 |
| 5 | 与我公司（单位）同项目负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及项目负责人均已自查 |
| 6 | 与我公司（单位）同主要技术人员的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及主要技术人员均已自查 |
| 7 | 与我公司（单位）同董事、监事、高管的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及董事、监事、高管均已自查 |
| 8 | 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。 | 不存在该种情形 |
| 9 | 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。 | 不存在该种情形 |
| 10 | 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。 | 不存在该种情形 |
| 11 | 由同一公司（单位）工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。 | 不存在该种情形 |
| 12 | 主管部门依照法律、法规认定的其他串通投标行为。 | 不存在该种情形 |

注：1.主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实

际支配公司行为的人。

2.依据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，供应商有上述情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理，即：“一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理”。

3.请投标供应商如实对以上涉及视为串通投标的情形进行逐一自查，并作出承诺。若未如实承诺，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。后续若被国家、省、市等审计部门或其他监督部门审查发现问题，由投标人自行承担法律后果。

投标供应商名称（盖公章）：                        法定代表人（或授权代表）签字：

日期：  年  月  日

- 附2：供应商投标文件自查表

压电式破膜仪（编号：XM20250633）供应商投标文件自查表

| 序号 | 自查内容 | 自查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人证明书 | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 2 | 法定代表人授权书 | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 3 | 在中华人民共和国境内注册成立具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件扫描件） | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 4 | ①具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；②参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；③参与本项目政府采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动的情形；④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；⑤除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须提供参与采购活动及履约承诺函原件）； | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 5 | ①参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录；②参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动的情形；③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；④除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须提供参与采购活动及履约承诺函）； | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 6 | 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、不属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系（须如实填写《供应商基本情况表》）。提供通过国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台（含信用信息及股东等人员信息页），在网站查询投标人信息。 | 是否按要求如实填写《投标人基本情况表》并按要求提供社保缴纳证明材料： □ 是 □ 否 |
| 7 | 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监管网（www.zfcg.sz.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，相关信息以评标当日的查询结果为准。信用信息查询记录应当作为项目档案材料一并保存。 | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 8 | 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的严重违法失信行为（须提供参与采购活动及履约承诺函）。 | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 9 | 若投标人为所投产品的生产企业，提供《医疗器械生产企业许可证》或备案凭证，且生产范围包含该产品，不在住所或者生产地址所在地销售的厂家还需提供医疗器械经营许可证/（第一类/二类）医疗器械经营备案凭证； | 1.主机是否按要求提供： □ 是 □ 否 2.其他配置是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 10 | 若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，提供《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证且经营范围包含该产品；当所投产品属于第一类医疗器械时无须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证，但投标人应在投标文件中对其所属类别进行书面说明； | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 11 | 按要求提供投标文件电子文档； | 是否按要求提供： □ 是 □ 否 |
| 12 | 投标人已在公告截止时间前报名。 | 是否按要求报名： □ 是 □ 否 |
| 13 | 不存在下述情形：将一个包中的内容拆开投标； | 是否不存在该情形： □ 是 □ 否 |
| 14 | 不存在下述情形：未按招标文件所提供的内容填写《投标函》或投标有效期短于招标文件规定的； | 是否不存在该情形： □ 是 □ 否 |
| 15 | 不存在下述情形：招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案； | 是否不存在该情形： □ 是 □ 否 |
| 16 | 不存在下述情形：投标总价高于财政预算限额或最高限价； | 是否不存在该情形： □ 是 □ 否 |
| 17 | 不存在下述情形：同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价； | 是否不存在该情形： □ 是 □ 否 |
| 18 | 不存在下述情形：所投产品、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（招标文件标注★的均为实质性条款）； | 是否不存在该情形： □ 是 □ 否 |
| 19 | 不存在下述情形：投标文件载明的交货期限不满足招标文件规定的； | 是否不存在该情形： □ 是 □ 否 |
| 20 | 不存在下述情形：投标报价有严重缺漏项目； | 是否不存在该情形： □ 是 □ 否 |
| 21 | 不存在下述情形：未提供技术规格偏离表或商务条款偏离表； | 是否不存在该情形： □ 是 □ 否 |
| 22 | - 投标供应商提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件（如有效期不足 6个月的，需提供审批部门的回执）。 | 1.主机是否按要求提供证书： □ 是 □ 否 2.其他配置是否按要求提供： □ 是 □ 否 3.以上证书有效期大于六个月： □ 是 □ 否 4.如有效期不足 6个月的，是否提供了审批部门的回执）： □ 是 □ 否 □不适用 |

注：请投标供应商如实对以上涉及废标的情形进行逐一自查，并根据自身的情况选择响应。若未如实承诺，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。后续若被国家、省、市等审计部门或其他监督部门审查发现问题，由投标人自行承担法律后果。

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：  年  月  日

承诺函

致北京中医药大学深圳医院（龙岗）∶

我公司承诺∶

如我公司在压电式破膜仪（编号：XM20250633）项目中标，则在合同签订前提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件，如在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件，我公司放弃中标资格，并承担采购人相应损失。

公司名称（盖章）：

承诺人∶

时间：

其他承诺函

按照技术要求及商务要求自行编制

- 类似项目的成功案例（仅作参考）

| 序号 | 项目名称及概述 | 使用单位及地点 | 合同 金额 | 实施 时间 | 完成 情况 | 使用单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）请附上相关业绩的证明材料（以评分细则表要求为准）；

（2）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

- 投标参数响应承诺函

北京中医药大学深圳医院（龙岗）：

我方郑重承诺，在参与压电式破膜仪（编号：XM20250633）投标过程中，诚实响应招标文件“招标项目”的所有内容。若出现提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，无论偏离程度响应为“无偏离或正偏离”，相应技术参数响应即视为不符合招标要求，按负偏离进行扣分。倘若经证实我公司的投标文件中存在虚假资料，即视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料。对此，我公司自愿接受被纳入贵院供应商黑名单。

特此作出郑重承诺。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：
日期：      年  月   日

- 龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

年  月  日

合同条款（仅供参考）

合同通用条款

重要说明：采购人在签订合同前有权依据招标文件要求和项目实际情况对以下合同内容进行删改或补充。

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据招标项目（项目编号__________________）的中标结果，由_______________________单位为中标人。根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《中华人民共和国民法典》之规定，经_______________________（以下简称采购人）和_______________________（以下简称中标人）协商，就_______________________项目，达成以下合同条款：

第一条合同标的

货物名称、规格型号、制造商、产地、单位、数量、单价、合同价，详见。

第二条合同价款

本合同项下总价款为（大写）人民币，分项价款详见。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条交货时间、地点和交货状态

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3交货状态：

第四条质量标准和要求

4.1乙方所提供的货物质量标准按照国家标准或者行业标准或者企业标准明确。没有国家标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

4.3乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

4.4乙方所提供的全部货物均应按照标准保护措施进行包装，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈、防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损抵达指定交货地点。

第五条权利保证

5.1乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

5.2乙方应保证其提供的货物不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

第六条质量保障

6.1乙方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并且完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障承担责任。

6.2在质量保证期限内，如果货物的质量或规格与合同不符，或者证实货物存在缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，甲方可根据本合同追究乙方相应违约责任。

6.3质量保证金：乙方应向甲方交纳元质量保证金，也可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。质量保证金应在合同签订之日起日内一次性支付给甲方。验收合格后日内，甲方一次性将质量保证金无息退还给乙方。

第七条交货和验收

7.1乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

7.2乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

7.3乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7.4甲方应当在到货后的______个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的______个工作日内进行质量验收。

第八条保修及其他服务

8.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

8.2保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

第九条履约保证金

9.1乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。

9.2如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9.3甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后______天内无息退还乙方。

第十条货款支付

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款条件：

10.3付款方式和时间：

第十一条违约责任

11.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

11.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】%。

11.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。

11.4乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。

11.5在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

11.6乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

11.7乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条合同的变更、解除或终止

12.1在合同履行中，甲方需追加与合同标的项目的货物、工程或者服务的，应按照《深圳经济特区政府采购条例》第四十条、第四十八条规定办理相关手续。

12.2除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条争议的解决

13.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条合同生效及其他

14.1下列文件均为本合同的组成部分：

（1）招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

14.2本合同一式x份，甲、乙方双方各执x份，具有同等法律效力。本合同自双方签字并盖章之日起生效。

14.3本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

附件：

1.《中标通知书》

2.《投标文件》

3.《招标文件》

甲方（采购人）：（盖公章）                           乙方（中标人）：（盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：                         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人：  委托代理人：

日期：   年     月    日                               日期：   年     月    日