## 创投大厦多联机
创投大厦三菱变频多联空调机易损件清单
序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 品牌 | 维修费报价 （元） | 费用报价说明
1 | 压缩机 | AGT201B867HD | 三菱 |  | 报价为包干价，包含各项材料费、安装费、人工费、检测测试费、税金等（含试压、焊接、抽真空、费用）
2 | 热交换器
3 | 四通阀 | MHW382C076B
4 | 电子膨胀阀（组件）本体 | SSA387F045A/SSA387F039A | 三菱
5 | 电磁阀本体 | MHW382A018/MHT382A017 | 三菱
6 | 单向阀本体
7 | 压力开关
8 | 截止阀本体
9 | 风扇电机 | SSA512T068B | 三菱 |  | 报价为包干价，包含各项材料费、安装费、人工费、检测测试费、税金等
10 | 风扇电机轴承
11 | 积水盘
12 | 外置排水泵 | SSA451A012C-Q | 三菱
13 | 排水管（组件） | SSA423A110-Q | 三菱
14 | 风叶
15 | 风扇涡壳
16 | 室外机风罩
17 | 控制板 | PCB505A134 | 三菱 |  | 包括电源基板、压缩机变频基板、风扇变频基板、滤波基板等）
18 | 端子台 |  |  |  | 报价为包干价，包含各项材料费、安装费、人工费、检测测试费、税金等
19 | 电源基板 | PJA505A432AD-Q | 三菱
20 | 压缩机变频基板
21 | 风扇变频基板
22 | 滤波基板 | PCB505A035H | 三菱
23 | 电容基板
24 | 电抗器 | SSA554B109-Q | 三菱
25 | 电流互感器
26 | 电阻 | SSA553A380
27 | 保险丝 | 5A
28 | 连接线
29 | 电控箱散热风扇
30 | 电子膨胀阀线圈 | SSA382F212Z//SSA382F212H | 三菱
31 | 电磁阀线圈 | MHW382F015 | 三菱
32 | 四通换向阀线圈 | MHW382F006B/H | 三菱
33 | 电容 | SSA552F694 | 三菱
34 | 电控盒组件
35 | 网关 | SC-BGWNA256-B | 三菱

## 创投大厦中央空调
创投大厦开利螺杆空调机易损件清单
序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 维修费报价（元） | 报价说明
1 | 油过滤器 | 适配开利螺杆机型号，如 06NA660088 等 |  | 报价为包干价，包含各项材料费、安装费、人工费、检测测试费、税金等
2 | 油分离器滤芯 | 对应开利螺杆机特定型号
3 | 密封垫片和 O 型圈 | 多种规格，适配不同部件
4 | 油位视镜玻璃 / 组件 | 符合开利螺杆机相关规格
5 | 油压差开关 | 适配开利螺杆机部分机型
6 | 温控阀 | 适配开利螺杆机对应型号
7 | 进气阀 | 适配相关开利螺杆机型号
8 | 轴封 | 适配开利螺杆机各系列
9 | 皮带 | 适配开利螺杆机电机驱动部分
10 | 空气过滤器滤芯 | 适配开利螺杆机进风系统
11 | 制冷剂过滤器 | 适配开利螺杆机制冷系统
12 | 电磁阀 | 适配开利螺杆机各控制部位
13 | 膨胀阀 | 适配开利螺杆机制冷循环
14 | 压力传感器 | 适配开利螺杆机压力监测点
15 | 温度传感器 | 适配开利螺杆机温度监测处

## 智慧家园麦克维尔中央空调
智慧家园麦克维尔离心空调机组易损件清单
序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 品牌 | 维修费报价（元） | 费用说明
1 | 冷凝器风扇叶片 | 061318303（7 叶，直径 12.5 英寸） | 麦克维尔
2 | 控制输出板 | 073379801（24VAC 12V DC，Class - 2，替代 733798 B - 01 和 067186301） | 麦克维尔
3 | 执行器 | 106233705（AG24T020Q1，277V，常开，带 18 英寸引线） | 麦克维尔
4 | 电机启动器 | 14BP12AA81（Furnas Controls，1 相 2 极，120/240V，重载电机启动器） | 麦克维尔
5 | 涡旋压缩机 | 300046163（ZP 54K 5E - PFV - 830，Copeland，54000 Btu/h，208 - 230/60/1，R410A，短管 / 焊接接口） | 麦克维尔
6 | 电机 | 300049498（Herman Nelson AAF OEM，1/8 hp，700rpm） | 麦克维尔
7 | 引风机组件 | 300049614 | 麦克维尔
8 | 执行器 | 300051281（Daikin Schneider Electric Tac MF5 MF 51 - 7103 - 784，电动，24V） | 麦克维尔
9 | 高压控制套件 | 047356110k | 大金（麦克维尔）
10 | 电机变压器 | 105658001（120V 初级） | 大金（麦克维尔）
11 | 风机 | 106163019（1/15 hp，115V，1075 rpm） | 大金（麦克维尔）
12 | 油过滤器 | C3U8036H02（用于 MS - 18L 18M 18S 制冷压缩机） | 无
13 | 油过滤器元件（带 O 型圈，用于螺杆冷水机） | 7384 - 188 | 无
14 | 控制板 | MAC/MDS MA 707 MC 707 D/E（空调压缩机逆变模块） | 无
15 | 油过滤器 | C3U8036H01（用于空调和制冷机组） | 无
16 | 导叶开关 | 71896001 | 无
17 | 油过滤器 | 735006904（CE 063 - 126，用于离心式冷水机） | 无
18 | 油过滤器 | M332115201（用于螺杆压缩机） | 无
19 | 模块 | MT 3023（用于空调） | 无
20 | 模块 | MT 3025（用于制冷压缩机） | 无
21 | 阀门 | 735016002 | 无
22 | 阀门 | 70904501 | 无
23 | 油过滤器 | 735006905（用于单螺杆压缩机单元） | 无
24 | 膨胀阀 | MKV - 1610D - Q2 | 无
25 | 热力膨胀阀（TXV） | 335053003（1 - 1/8 英寸 x 1 - 3/8 英寸 ODF） | 大金（麦克维尔）
26 | 热力膨胀阀（TXV） | 331761505（1 1/8 x 1 3/8，R410A，60 吨） | 大金（麦克维尔）
27 | 电机 | 300003707（115V//60Hz/1 相） | 大金（麦克维尔）
28 | 室内盘管组件 | 300039362 | 大金（麦克维尔）
29 | 控制中心 | 193426822（120V 60Hz，50A，3 极） | 大金（麦克维尔）
30 | 低压控制替换件 | 47356111 | 大金（麦克维尔）
31 | 阀座 | 802026140 | 大金（麦克维尔）
32 | 风机叶轮 | 802000114 | 大金（麦克维尔）
33 | 机械低压开关 | 无 | 大金（麦克维尔）
34 | 热水阀 | 63102302（208V，2 通） | 大金（麦克维尔）
35 | 轴承（带吊架） | 23079000 | 大金（麦克维尔）
36 | 直流风扇电机 | 1861385 | 大金（麦克维尔）

## 智慧家园VRV海信空调
智慧家园海信多联机空调机组易损件清单
序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 维修费报价（元） | 费用说明
1 | 滤网 | 通用型（根据内机尺寸定制） |  | 报价为包干价，包含各项材料费、安装费、人工费、检测测试费、税金等
2 | 风扇电机 | DC无刷电机/AC电机（如RPM-500）
3 | 温控器 | NTC 10KΩ
4 | 变频模块 | IPM模块（如FSBB20CH60）
5 | 压缩机 | 变频涡旋/转子压缩机（如SHX33SC2）
6 | 温度传感器 | NTC 5KΩ/10KΩ/50KΩ
7 | 交流接触器 | LC1-D0910（24V/220V）
8 | 继电器 | JQX-13F（12V/24V）
9 | 电子膨胀阀 | 步进电机式（如DANFOSS ETS）
10 | 干燥过滤器 | φ16接口，分子筛型（如DCL-32）
11 | 保险丝管 | 5A/10A/15A（250V）
12 | 光耦 | PC817/TLP521
13 | 过流（过热）保护器 | 内置式（如120°C/130°C动作）
14 | 接收器 | 红外接收头（如1838B）
15 | 二通阀 | φ6.35/φ9.52/φ12.7铜阀
16 | 分压电阻 | 1/4W 10KΩ/100KΩ（贴片/直插）
17 | IGBT（绝缘栅双极型晶体管） | FGA25N120ANTD
18 | 整流桥 | DB107/RS207（1000V 1A/2A）
19 | 制冷剂 | R410a 冷媒 （kg）

## 海科兴园区
海科兴园区海尔多联机易损件清单
序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 维修费报价（元） | 维修费用说明
1 | 微电脑控制板 | 海尔空调专用 |  | （报价为包干价，包含各项材料费、安装费、人工费、检测测试费、税金等
2 | 温度传感器 | 海尔空调专用
3 | 室内风扇电机 | /
4 | 室外风扇电机 | /
5 | 室内贯流风叶 | /
6 | 室内风机电容 | 海尔空调专用
7 | 室外风机电容 | 海尔空调专用
8 | 压缩机 | 海尔空调专用
9 | 压缩机电容 | 海尔空调专用
10 | 制冷剂 | 海尔空调专用
11 | 四通阀 | /
12 | 毛细管 | /
13 | 过滤器 | /
14 | 室内排水管 | /
15 | 室外排水管 | /
16 | 接水盘 | /
17 | 内机清洗 | /
18 | 外机清洗 | /