-----------------------------询价函回执---------------------------

回函单位名称：（盖章）

回函单位联系人：

联系电话及电子邮箱：

是否意愿参与后期招标委托工作： 是/否

- 总报价：

| 项目 名称 | 报价人名称 | 总价 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 情况说明：（报价人在此填写需要说明的信息，包括但不限于设备的供货周期、项目款项的支付方式等认为有必要说明的情况。） |  |  |  |

- 单项报价：

单价报价表

| 序号 | 名称 | 数量 |  |  | 单位 | 厂家型号 |  |  | 单价 （元，含税） | 合价 （元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 关键设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能超节点 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他设备和软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集群管理服务器 | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 集群运维管理软件 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高性能存储设备 | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 存储管理服务器 | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 存储运维管理软件 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MPO线缆 | 2688 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 核心交换机 | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 计算业务LEAF | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 存储业务LEAF | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 计算样本面LEAF-ROCE | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 存储样本面LEAF-ROCE | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 样本面SPINE-ROCE | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 存储内网交换机-ROCE | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 带外LEAF | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 带内LEAF | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 带内/带外Spine | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 网络自动驾驶 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 智能运维平台 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 出口交换机 | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 出口防火墙 | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 服务器机柜 | 56 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 机柜PDU-三相 | 116 |  |  | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 密闭通道组件 | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 微模块本地监控系统 | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 微模块内部线缆 | 4 |  |  | 批 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 精密列头柜 | 8 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 空调配电箱 | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 电力电缆 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 65KW冷冻水行级精密空调 | 34 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 空调辅材 | 34 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 恒湿机设备 | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 给排水系统 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 机房环境监控系统 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 视频监控系统 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 门禁系统 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 装修系统 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 照明插座 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 承重支架 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 强弱电线槽 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 新风系统 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 防雷接地系统 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 消防补充 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 算力服务-规划设计实施&集群集成 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 集群运维管理软件 实施服务 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 驻场服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器及数通网络共2人3年驻场（5*8） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AI使能驻场：总计2人年 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 数据中心集成实施服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心集成实施服务 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 数据中心微模块机柜、密闭通道组件、精密列头柜等组件调试、PDU-三相调试、微模块本地监控系统调试 空调配电箱调试、65KW冷冻水行级精密空调调试、恒湿机调试、给排水系统调试服务、机房环境监控系统调试、视频监控系统调试、门禁系统调试、灯及插座调试、新风系统调试、防雷接地系统调试、气体消防调试、极早期预警、环境配套服务 |
| 五 | 总价(含税，元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 延期维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第四年软硬件延期维保 |  | 1 | 年 |  |  |  |  |  |  | 服务范围标准与《项目需求书》中第二节商务条款第六点质保服务要求内容保持一致，包括但不限于软硬件服务及服务器、数通网络驻场服务等 |
| 2 | 第五年软硬件延期维保 |  | 1 | 年 |  |  |  |  |  |  | 服务范围标准与《项目需求书》中第二节商务条款第六点质保服务要求内容保持一致，包括但不限于软硬件服务及服务器、数通网络驻场服务等 |

填报说明：

1.上述总价中须包括完成本项目需求书要求的所有费用。报价人对可能产生的困难以及将发生的风险及相关费用充分估计，计入报价中。

2.所有报价货币类型为人民币，保留小数点后2位。

3.本次询价结果仅供询价人相关项目定价参考，询价人不作任何中标承诺，具体项目信息以深圳阳光采购平台发布的正式公开招标公告为准。