附件1

空调设备保养清单

海科兴项目中央空调设备保养清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 品牌 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | CCWE1800HV10Z9/SGQ0813A01 名义工况制冷量6329kW 功率1200kw 性能系数6.15 制冷剂、充注量R134a/1600kg | 3 | Midea | GB栋负一楼 |
| 2 | 离心机 | CCWE800HVZ30/SGQ0414A04 名义工况制冷量2813kW 功率560kw 性能系数6.04 制冷剂、充注量R134a/480kg | 1 | Midea | GB栋负一楼 |
| 3 | 离心机 | CCWG800EVDZ13/SGQ0409A02 名义工况制冷量2813kW 功率560kw 性能系数6.75 制冷剂、充注量R134a/750kg | 1 | Midea | GB栋负一楼 |
| 4 | 冷冻水泵 | 功率75KW 电压380V | 6 | EBARA | GB栋负一楼 |
| 5 | 冷却水泵 | 功率160KW 电压380V | 8 | EBARA | GB栋负一楼 |
| 6 | 风冷热泵机组 | SHAF110HZ2 名义工况制冷量/制热量374kW 功率109kw 性能系数3.40 制冷剂、充注量R134a/150kg | 3 | Midea | J栋 天面 |
| 7 | 风冷热泵机组 | SHAF270HZ3 名义工况制冷量960kW 功率280kw 性能系数3.43 制冷剂、充注量R134a/400kg | 3 | Midea | EB栋 天面 |
| 8 | 水泵 | 功率11kW 电压380V | 4 | EBARA | J栋 天面 |
| 9 | 水泵 | 功率22kW 电压380V | 4 | EBARA | EB栋天面 |
| 10 | 冷却塔 | PL-36526C*4 电机功率11.4kW 长*宽*高7220*5260*6220mm 循环水量1800m3/h 风机直径2976mm | 16 | 览讯 | EB栋天面 |

创投大厦项目VRV空调设备保养清单

| 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 型号 | 制冷量 (kW) | 数量 (台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联机外机 | 9F南面 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 20 |
|  | 9F南面 | 三菱重工 | FDC560KXE6Q | 56 | 1 |
|  | 9F南面 | 三菱重工 | FDC400KXE6Q | 40 | 1 |
|  | 9F东北 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 4 |
|  | 9F西面 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 16 |
|  | 21F东南 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 12 |
|  | 21F东南 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 1 |
|  | 21F东南 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 12 |
|  | 21F东北 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 12 |
|  | 21F水泵房 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 8 |
|  | 33F东南 | 三菱重工 | FDC504KXE6Q | 50.4 | 1 |
|  | 33F东南 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 4 |
|  | 33F东北 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 8 |
|  | 46F东南 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 12 |
|  | 46F西北 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 20 |
|  | 屋顶 | 三菱重工 | FDC615KXE6Q | 61.5 | 12 |
| 多联机内机 (7F-20F) | 01房 | 三菱重工 | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 39 |
|  | 02房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 26 |
|  | 03房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 26 |
|  | 04房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 26 |
|  | 05房 | 三菱重工 | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 39 |
| 多联机内机 (7F-20F) | 06房 | 三菱重工 | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 39 |
|  | 07房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 26 |
|  | 08房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 26 |
|  | 09房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 26 |
|  | 10房 | 三菱重工 | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 39 |
|  | 公区 | 三菱重工 | FDUM40KXE6FQ | 4 | 52 |
| 多联机内机 (22F-32F) | 01房 | 三菱重工 | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 33 |
|  | 02房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 22 |
|  | 03房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 22 |
|  | 04房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 22 |
|  | 05房 | 三菱重工 | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 33 |
|  | 06房 | 三菱重工 | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 33 |
|  | 07房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 22 |
|  | 08房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 22 |
|  | 09房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 22 |
|  | 10房 | 三菱重工 | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 33 |
|  | 资料室 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 11 |
|  | 公区 | 三菱重工 | FDUM40KXE6FQ | 4 | 44 |
| 多联机内机 (34F-44F) | 01房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 33 |
|  |  |  | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 33 |
|  | 02房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 33 |
|  |  |  | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 33 |
| 多联机内机 (34F-44F) | 03房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 33 |
|  |  |  | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 33 |
|  | 04房 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 33 |
|  |  |  | FDUM112KXE6FQ | 11.2 | 33 |
|  | 南面过道 | 三菱重工 | FDUM40KXE6FQ | 4 | 22 |
|  | 北面过道 | 三菱重工 | FDUM40KXE6FQ | 4 | 22 |
|  | 电梯厅 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 22 |
|  | 资料室 | 三菱重工 | FDUM90KXE6FQ | 9 | 11 |

创投大厦项目中央空调空调设备保养清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 (台) | 品牌 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式冷水主机 | 30XW1402 制冷/制热量：1444.94kW 输入功率：257.2kW 额定电流:441.8A 制冷工质:R134a 制冷剂量:130kg/140kg | 2 | 开利 | 负三楼中央空调主机房 |