附件3

报价单

| 序 号 | 项目 | 设备名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 （台） | 单价 （元/台/年） | 总价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海科兴留学生产业园 | 离心机 | CCWE1800HV10Z9/SGQ0813A01 名义工况制冷量6329kW 功率1200kw 性能系数6.15 制冷剂、充注量R134a/1600kg | Midea | 3 |  |  |
| 2 |  | 离心机 | CCWE800HVZ30/SGQ0414A04 名义工况制冷量2813kW 功率560kw 性能系数6.04 制冷剂、充注量R134a/480kg | Midea | 1 |  |  |
| 3 |  | 离心机 | CCWG800EVDZ13/SGQ0409A02 名义工况制冷量2813kW 功率560kw 性能系数6.75 制冷剂、充注量R134a/750kg | Midea | 1 |  |  |
| 4 |  | 冷冻水泵 | 功率75KW 电压380V | EBARA | 6 |  |  |
| 5 |  | 冷却水泵 | 功率160KW 电压380V | EBARA | 8 |  |  |
| 6 |  | 风冷热泵机组 | SHAF110HZ2 名义工况制冷量/制热量374kW 功率109kw 性能系数3.40 制冷剂、充注量R134a/150kg | Midea | 3 |  |  |
| 7 |  | 风冷热泵机组 | SHAF270HZ3 名义工况制冷量960kW 功率280kw 性能系数3.43 制冷剂、充注量R134a/400kg | Midea | 3 |  |  |
| 8 |  | 水泵 | 功率11kW 电压380V | EBARA | 4 |  |  |
| 9 |  | 水泵 | 功率22kW 电压380V | EBARA | 4 |  |  |
| 10 |  | 冷却塔 | PL-36526C*4 电机功率11.4kW 长*宽*高7220*5260*6220mm 循环水量1800m3/h 风机直径2976mm | 览讯 | 16 |  |  |
| 11 | 创投大厦 | 多联机外机 | \ | 三菱重工 | 140 |  |  |
| 12 |  | 多联机内机 | \ | 三菱重工 | 1024 |  |  |
| 13 |  | 螺杆式冷水主机 | 30XW1402 制冷/制热量：1444.94kW 输入功率：257.2kW 额定电流:441.8A 制冷工质:R134a 制冷剂量:130kg/140kg | 开利 | 2 |  |  |
| 合计总价（含税） |  |  |  |  |  | 元 |  |
| 单次配件免费更换价格 |  |  |  |  |  | 含 元及以下配件免费更换 |  |

- 报价单位（盖章）：

- 联系人：

- 联系电话：

- 日期：2025年    月    日