附件4：

消防系统维保内容

为下述2个项目的消防设备设施提供维护保养及技术培训服务，按现行规范标准对维保范围内的消防设施进行维护保养，并免费提供单价在人民币280元以下（含本数）的单个零部件。消防维保内容包括：火灾自动报警系统及联动控制系统、图文显示系统、室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防排烟系统、燃气报警系统、七氟丙烷气体灭火系统、事故广播系统、消防电话系统、水炮系统、可燃气体报警系统、消防器材（灭火器/水带/工具等）。

- （一）大运软件小镇项目

- 位于广东省深圳市龙岗区龙岗大道与宝荷路交界处，总建筑面积约16万㎡，其中办公场所51栋，商业配套13栋，宿舍配套4栋，其他物业（含设备房、立体停车库）7栋。消防设备设施主要为室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、电气火灾系统、机械防排烟系统、防火门系统和气体灭火系统等。

- （二）上井智造园项目

- 位于广东省深圳市龙岗区宝龙街道源盛路1号，总建筑面积约27.9万㎡，有2栋13层高层厂房。消防设备设施主要为室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、电气火灾系统、机械防排烟系统、防火门系统和气体灭火系统等。

- 维保要求：①月检12次，每月下旬进行，具体时间以项目确定时间为准；②季检4次；③提供24小时紧急维修服务，一般设备故障响应时间从接到通知到现场时间不超过120分钟，影响生产和安全的突发事故响应时间从接到通知到现场时间不超过30分钟。