## Sheet1
报价单 |  |  | 数量 | 单价 | 小计
序号 | 项目需求名称 | 项目内容 | 工作量 | 单价/元 | 小计
1 | 国家应急资源管理 平台系统数据更新 | 1、物资入库、物资出库、数据更新工作（每次派出不少于1名专业工作人员） | 6次/年
|  | 2、定期跟踪系统录入导出数据，确保台账资料无偏差（每次派出不少于1名专业工作人员） | 6次/年
2 | 防汛设备维护保养 | 1、冲锋舟、橡皮艇船体气密性检测、船外机马达保养、保修（每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
|  | 2、排水抢险车维护保养（包含发电机）（每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
|  | 3、抽水泵电机绝缘检测、叶轮清理、密封件保养（每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
3 | 应急救援设备维护保养 | 1、救生衣、救生圈浮力测试、发光带更换、搭扣强度检测（每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
|  | 2、小型应急便携发电机，定期电池充电、清洁、润滑、调试、检修及故障排除 （每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
|  | 3、油锯、电锯燃料系统清洁、空气滤清器检查、锯链润滑与修整、导板保养及定期发动机检查。（每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
|  | 高压接力消防水泵检测（密封系统、轴承维护、阀门保养）（每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
|  | 4、风力灭火机发动机检测、燃料系统清洁、调配更换混合油 （每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
|  | 5、应急照明设备电池容量检测、灯具防水密封性维护、充电系统检测 （每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
4 | 燃油发电机维护保养 | 应急发电机、电路系统检测、负载试运行，机油滤芯半年更换1次 （每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
5 | 物资整理、台账管理 | 三防应急物资设备定期盘点、发放登记、巡查记录（每次派出不少于2名专业工作人员） | 12次/年
6 | 日常运维管理 | 仓库室内、室外卫生保洁,约 300㎡每次派出不少于2名专业工作人员 | 12次/年
7 | 合计：