## 采购需求表
附件3：
深圳市龙岗区第二人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 一批社康医用耗材及试剂（项目编号:LGEYWSCL202501117）
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 12个月（合同期满后，根据履约情况及医院科室需求，可续签一年）
遴选说明 | 1、以下项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、产品能在线上深圳医用耗材阳光平台或药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购的（开标时需提供阳光交易平台代码或省药交耗材ID,否则视为非线上平台产品），报价不得高于平台价格，并承诺入选产品价格是平台成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
包1 | 名称:社康迈瑞三分类、五分类血细胞分析仪试剂及耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 中值，3ml*1支/盒（或以上规格） | ML | 443 | 71.67 | 仅接受线上产品，可增加低值或高值质控品 | 需兼容迈瑞BC-5D五分类血细胞分析仪
2 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂（胶体金法） | 100人份/盒（或以上规格） | 人份 | 2500 | 0.86 | 仅接受线上产品 | 用于体外定性检测样本中的乙型肝炎病毒表面抗原
3 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂 | 100人份/盒（或以上规格） | 人份 | 625 | 0.86 | 仅接受线上产品 | 用于体外定性检测样本中的乙型肝炎病毒表面抗体
4 | 血细胞分析用稀释液 | 20L/箱（或以上规格） | L | 825 | 13.75 | 仅接受线上产品 | 需兼容迈瑞BC-3000三分类血细胞分析仪
5 | 血细胞分析用溶血剂 | 500ml/瓶（或以上规格） | ML | 193 | 1.48 | 仅接受线上产品 | 需兼容迈瑞BC-3000三分类血细胞分析仪
6 | 血细胞分析用稀释液 | 20L×1 | L | 872 | 11.4 | 仅接受线上产品 | 需兼容迈瑞5120/5130五分类血细胞分析仪
7 | 血细胞分析用溶血剂 | 100ml（或以上规格） | ML | 62125 | 2.02 | 仅接受线上产品 | 需兼容迈瑞5120/5130五分类血细胞分析仪
8 | 血细胞分析用溶血剂 | 500ml（或以上规格） | ML | 60250 | 1.412 | 仅接受线上产品 | 需兼容迈瑞5120/5130五分类血细胞分析仪
9 | 血细胞分析仪用校准物（光学法） | 3ml*1支/盒（或以上规格） | ML | 20 | 186.33 | 仅接受线上产品 | 需兼容迈瑞5120/5130五分类血细胞分析仪
10 | 大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法） | 条型 50人份/盒 | 人份 | 100 | 3.45 | 仅接受线上产品 | 用于体外定性检测人粪便中的血红蛋白
11 | 大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法） | 卡型 25人份/盒 | 人份 | 275 | 5 | 仅接受线上产品 | 用于体外定性检测人粪便中的血红蛋白
12 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 100T | 人份（T) | 4600 | 0.48 | 仅接受线上产品 | 用于早期妊娠的协助诊断
13 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（乳胶法 | 25T | 人份（T) | 225 | 5.24 | 仅接受线上产品 | 用于体外定性检测人血清、血浆样本中的乙肝炎病毒标志物，包括乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、表面抗体（HBsAb)、e抗原（HBeAg)、e抗体（HBeAb)和核心抗体（HBcAB)
14 | 细菌性阴道病检测试剂盒（多胺法） | 20T | 人份（T) | 5980 | 7 | 仅接受线上产品 | 适用于泌尿生殖道系统解脲体（UU）、人型支原体（MH)做培养、鉴定及药物敏感度的测定。
15 | 冲洗液 | 5.5Lx2桶/箱（或以上规格） | L | 193 | 21.18 |  | 需兼容迈瑞BC-3000三分类血细胞分析仪
16 | 探头清洗液 | 17ml（或以上规格） | ML | 319 | 1.12 |  | 需兼容迈瑞BC-3000三分类血细胞分析仪
17 | 质控液 | 中值，3ml/支（或以上规格） | ML | 454 | 62 |  | 需兼容迈瑞BC-3000三分类血细胞分析仪
18 | 清洁液 | 100ml（或以上规格） | ML | 1500 | 1.12 |  | 需兼容迈瑞BC-3000三分类血细胞分析仪
19 | 探头清洁液 | 50ml/瓶（或以上规格） | ML | 20875 | 1.48 |  | 用于洗涤生化分析仪上的探针
20 | 一次性尿杯 | 1000个/包（或以上规格） | 个 | 98750 | 0.056 |  | 用于尿液检测
21 | 子弹头塑料离心管 | 0.5ml（加抗凝剂），1000支/包（或以上规格） | 支 | 300000 | 0.093 |  | 实验室用
22 | 子弹头塑料离心管 | 1.5ML（不加抗凝剂），500支/包（或以上规格） | 支 | 151250 | 0.074 |  | 实验室用
23 | 一次性塑料试管 | 12*75，500支/包（或以上规格） | 支 | 175000 | 0.036 |  | 实验室用
24 | 一次性塑料滴管 | 0.5ml，500支/包（或以上规格） | 支 | 31250 | 0.094 |  | 实验室用
25 | 一次性塑料试管 | 1ml，100支/一包（或以上规格） | 支 | 13750 | 0.12 |  | 实验室用
26 | 大龙吸嘴 | 200ul，1000支/包（黄色） | 支 | 100000 | 0.08 |  | 实验室用
27 | 手动－单道可调移液器 | 2-20ul | 支 | 10 | 460 |  | 实验室用
... | 可拓展同类产品
包2 | 名称:社康帝迈五分类血细胞分析仪试剂及耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 血细胞分析用稀释液 | 20L(或以上规格) | L | 9275 | 11.4 | 仅接受线上产品 | 需兼容帝迈血细胞分析仪DF51
2 | 血细胞分析用溶血剂 | 200ml(或以上规格) | ML | 35500 | 8.08 | 仅接受线上产品 | 需兼容帝迈血细胞分析仪DF51
3 | 血细胞分析用溶血剂 | 500mL(或以上规格) | ML | 165625 | 28.24 | 仅接受线上产品 | 需兼容帝迈血细胞分析仪DF51
4 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 中值:3ml*1(或以上规格) | ML | 454 | 111.6 | 仅接受线上产品 | 需兼容帝迈血细胞分析仪DF51
5 | 血细胞分析仪用校准物（光学法） | 3ml(或以上规格) | ML | 57 | 186.33 | 仅接受线上产品 | 需兼容帝迈血细胞分析仪DF51
6 | 肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | R1:3*50ml R2:2*25ml(或以上规格) | ML | 3250 | 5.65 | 仅接受线上产品
7 | 微量白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 200T/盒(或以上规格) | 人份（T) | 9750 | 7.938 | 仅接受线上产品
8 | 清洁液 | 50mL(或以上规格) | ML | 9625 | 5.1 |  | 需兼容帝迈血细胞分析仪DF51
... | 可拓展同类产品