智慧家园擦窗机维修报价

| 序号 | 名称 |  | 项目描述 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修sew电机 |  | 包含电机检修、更换制动器及整流子 | 2台 |  |  | 1栋臂头电机 3栋伸缩臂电机 |
| 2 | 电机防雨罩 |  | 订做防雨布 直径27、高45 | 17 |  |  | 1、2、3栋 |
| 3 | 辅助吊装钢丝绳 |  | 热镀锌不旋转钢丝绳 直径8.0 重锤及吊钩按标准安装 | 470 |  |  | 1栋130米 2栋140米 3栋200米 |
| 4 | 吊钩及吊篮上限位装置 |  | 订制尼龙重锤式 | 3套 |  |  | 1栋 2栋 |
| 5 | 检修超速保护装置 |  | 修复后进行超速测试 | 3套 |  |  | 1、2、3栋 |
| 6 | 检修断绳保护装置 |  | 修复后进行松绳测试 | 3套 |  |  | 1、2、3栋 |
| 7 | 限位开关 |  | 欧姆龙D4NA-412G或同等品质型号 | 60个 |  |  | 1、2、3栋 |
| 8 | 行走电机防尘盖 |  | 加工订制尼龙材质 | 4个 |  |  | 1栋 |
| 9 | 更换吊篮PLC编程 |  | 西门子S7-200 | 1个 |  |  | 2栋 |
| 10 | 换向轴 |  | 订制，安装调试排绳 | 1套 |  |  | 2栋 |
| 11 | 悬吊用钢丝绳复合电缆 |  | 玉才DG-7.0/26.0 | 540米 |  |  | 1栋 |
| 12 | 悬吊用钢丝绳复合电缆 |  | 上海玉才DG7.0/26.0 | 640米 |  |  | 2栋 |
| 13 | 悬吊用钢丝绳复合电缆 |  | 玉才DG-7.0/26.0 | 820米 |  |  | 3栋 |
| 14 | 电源电缆 |  | 金龙羽RVV5*2.5 | 30米 |  |  | 2栋 |
| 15 | 伸缩臂收缆器 |  | 新日JT2-30 含集电环 | 2套 |  |  | 2栋 3栋 |
| 16 | 钢丝绳导向轮检修 |  | 更换磨损部件 订购3栋辅吊导向轮 | 6套 |  |  | 2栋 3栋 |
| 17 | 吊装液压缸 |  |  | 2条 |  |  | 3栋 |
| 18 | 检修液压缸 |  | 更换密封件、液压油、液压阀 | 1项 |  |  | 3栋 |
| 19 | 吊篮防撞轮及支架 |  | 订制发泡橡胶防撞轮及镀锌支架 | 2套 |  |  | 3栋 |
| 20 | 立柱插销限位装置 |  | 订做限位支架及加装限位、控制电缆，接入控制系统 | 2套 |  |  | 3栋 |
| 21 | 安全措施：防护措施，搭建检修平台、加注润滑油、线路整理、辅助工具、辅材、清洁现场等 |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费、利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税前合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税收 |  | 税率 % |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、所更换材料质保2年。 2、付款方式：维修完成后，经现场调试查验合格，支付至合同金额的70%；完成一年后，对本项目进行履约评价，评价结果合格的，支付至合同金额的95%；剩余5%为质量保证金，在质保期满后支付。 3、工期约 天（非我司原因或天气等原因时间顺延） 4、更换的机械活动部件品质等同或高于原配件。 |  |  |  |  |  |  |  |