附件1：

龙城工业园厂房公共卫生间提升改造项目概况

龙城工业园位于龙岗区大运新城北区，紧邻天安数码城，占地面积约8.67万平方米，总建筑面积约为12.41万平方米，园区总定位为集众创空间、国家级科技企业孵化器（深圳留学人员（龙岗）创业园）、加速器及总部基地为一体的大运北片区科技创新中心，与创投大厦形成产业链互补、协同发展和联动招商，重点引进智能制造、生物医药、医疗器械、新一代信息技术等战略性新兴产业和未来产业，本项目提升改造范围含3栋厂房部分公共卫生间，分为新装修和局部提升两部分，具体如下：

新装修部分：本次拟重新装修的卫生间包括3号厂房东侧首层卫生间，2号厂房南北两侧首层卫生间及南侧4层卫生间，1号厂房南区首层2个卫生间，合计10个卫生间（包括5个男厕和5个女厕）；

局部提升部分：除重新装修的卫生间外，其余卫生间（一号楼1-4层未翻新公共卫生间14个；二号楼1-4层未翻新公共卫生间10个；三号楼2-5层公共卫生间8个，总计32个公共卫生间）需改善水压和通风。

2025年11月 27 日