## 采购需求表
附件3：
深圳市龙岗区第二人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 供应室耗材（项目编号:LGEYWSCL20251201）
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 12个月（合同期满后，根据履约情况及医院科室需求，可续签一年）
遴选说明 | 1、以下项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、产品能在线上深圳医用耗材阳光平台或药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购的（开标时需提供阳光交易平台代码或省药交耗材ID,否则视为非线上平台产品），报价不得高于平台价格，并承诺入选产品价格是平台成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
包1 | 名称:清洗类耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 超声波能量监测工具 | 30支/盒（或以上规格） | 支 | 30 | 27
2 | 自动清洗机监测工具 | 12片/盒（或以上规格） | 片 | 12 | 67.5
3 | 吸水清洁巾 | 17*25cm，200张/包（或以上规格） | 包 | 42 | 0.27
4 | 吸水清洁巾 | 35*45cm，200张/包（或以上规格） | 包 | 20 | 0.99
5 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 55mm*200m（或以上规格） | 卷 | 24 | 140
6 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 75mm*200m（或以上规格） | 卷 | 38 | 185
7 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 100mm*200m（或以上规格） | 卷 | 10 | 245
8 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 125mm*200m（或以上规格） | 卷 | 5 | 315
9 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 150mm*200m（或以上规格） | 卷 | 12 | 360
10 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 200mm*200m（或以上规格） | 卷 | 2 | 480
11 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 250mm*200m（或以上规格） | 卷 | 2 | 595
12 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 300mm*200m（或以上规格） | 卷 | 2 | 715
13 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 350mm*200m（或以上规格） | 卷 | 2 | 835
14 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 400mm*200m（或以上规格） | 卷 | 12 | 945
15 | 孔巾 | 60*60cm | 张 | 9500 | 0.71
... | 可拓展同类产品
包2 | 名称:灭菌类耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 一次性包装材料专用灭菌指示胶带（压力蒸汽） | 20卷/箱（或以上规格） | 卷 | 140 | 63.7
2 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 20卷/箱（或以上规格） | 卷 | 20 | 63.5
3 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包(快速) | 25包/箱（或以上规格） | 包 | 50 | 137.2 |  | 需兼容3M 390自动阅读器使用
4 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 16包/盒（或以上规格） | 包 | 1088 | 39.2
5 | B-D测试包 | 30包（或以上规格） | 包 | 720 | 63.5
6 | 环氧乙烷气罐 | 12瓶（或以上规格） | 瓶 | 24 | 250 |  | 需兼容3M GS8环氧乙烷灭菌器使用
7 | 环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂 | 50支/盒（或以上规格） | 支 | 50 | 29 |  | 需兼容3M 390G自动阅读器使用
8 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 25包/盒（或以上规格） | 包 | 50 | 143 |  | 需兼容3M 390G自动阅读器使用
9 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 240条/盒（或以上规格） | 盒 | 3 | 384.24
10 | 极速生物综合挑战测试包 | 24包（或以上规格） | 包 | 168 | 250 |  | 需兼容3M 490自动阅读器使用
11 | 极速生物综合挑战测试包 | 24包（或以上规格） | 包 | 24 | 210 |  | 需兼容3M 490自动阅读器使用
12 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 30支/包（或以上规格） | 支 | 720 | 145 |  | 需兼容3M 490自动阅读器使用
13 | 水质采样棒 | 10支/包（或以上规格） | 支 | 30 | 58 |  | 需兼容3M LX25 ATP机器使用
14 | 表面采样棒 | 10支/包（或以上规格） | 支 | 30 | 58
... | 可拓展同类产品
包3 | 名称:低温等离子类耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 5片/箱（或以上规格） | 片 | 200 | 708 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 30支/盒（或以上规格） | 支 | 540 | 180 | 出结果时间≤15min | 需兼容STERRAD VELOCITY 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂阅读器用生物指示剂
3 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物过程挑战装置 | 30支/盒（或以上规格） | 支 | 450 | 180 | 出结果时间≤15min | 需兼容STERRAD VELOCITY 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂阅读器用生物指示剂
4 | 过氧化氢低温等离子体包内化学指示卡 | 250片/盒（或以上规格） | 盒 | 5000 | 1.25 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
5 | 过氧化氢等离子体灭菌化学指示胶带 | 55米/卷（或以上规格） | 卷 | 5 | 217 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
6 | 75*60HJ双层针式打印纸 | 75mm x 60m/卷（或以上规格） | 卷 | 10 | 26 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
7 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 75mm x 70m/卷（或以上规格） | 卷 | 1 | 450 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
8 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 100mm x 70m/卷（或以上规格） | 卷 | 4 | 579 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 150mm x 70m/卷（或以上规格） | 卷 | 1 | 928 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 200mm x 70m/卷（或以上规格） | 卷 | 6 | 1221 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 250mm x 70m/卷（或以上规格） | 卷 | 1 | 1392 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 350mm x 70m/卷（或以上规格） | 卷 | 1 | 1957 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
13 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 420mm x 70m/卷（或以上规格） | 卷 | 1 | 2324 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 500mm x 70m/卷（或以上规格） | 卷 | 1 | 2795 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
... | 可拓展同类产品
包4 | 名称:包装封口类耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 封口性能测试专用袋（高温） | 85.4mm*220mm（或以上规格） | 套 | 2 | 1480
2 | 封口性能测试专用袋（特卫强型） | 85.4mm*220mm（或以上规格） | 套 | 2 | 1020
3 | 压力蒸汽灭菌 | 134℃ | 片 | 200000 | 0.4
4 | 过氧化氢低温等离子体灭菌管腔PCD化学指示卡 | 100片/盒（或以上规格） | 片 | 720 | 107
5 | 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置 | 400片/盒（或以上规格） | 片 | 1440 | 43
... | 可拓展同类产品
包5 | 名称:测试类耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物 | 60支/盒（或以上规格） | 支 | 360 | 120 | 仅接受线上 | 用于强生100Nx,100s过氧化氢低温等离子体灭菌管腔器械生物监测
2 | 过氧化氢低温等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 60支/盒（或以上规格） | 支 | 720 | 98 | 仅接受线上 | 用于强生100Nx,100s过氧化氢低温等离子体灭菌化学批量放行
3 | 除锈剂 | 4L/瓶（或以上规格） | L | 8 | 367.5 |  | 用于不锈钢手术器械及器具的除锈
4 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式) | 500条/包，2包/箱（或以上规格） | 包 | 40 | 774.2 |  | 用于新华、倍力曼高温灭菌包内监测
... | 可拓展同类产品