空气能热水器采购项目

★一、报价要求

1.预算金额：90008.83元。

★二、项目需求清单

- 1.本项目工作范围：其一，对医院原有老旧空气能热水器设备及相关附属设施开展拆除作业，拆除全程严格遵循医院现场安全管理规范，确保医疗秩序不受干扰；其二，完成新空气能热水器设备的进场、安装、调试及配套管线改造施工，保障新设备快速投入使用，满足医院日常运营中热水供应的需求。

三、项目清单

供应商视自身情况选择是否进行现场踏勘，并根据自身情况制定项目清单。但工作内容包括但不限于以下内容：

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热水器（空气能中央热水机组） | 1、制热量≥90KW,制热功率≥20KW； 2、最大输入功率≤32KW,最大输入电流≤60A； （提供第三方检测报告或设备铭牌。） | 台 | 1 |
| 2 | 钢管 | 规格:DN80,材质:国标304不锈钢。 | 米 | 4 |
| 3 | 铜阀门 | DN80，全铜材质，丝牙连接 | 个 | 2 |
| 4 | 智能线控 | 厂家配套 | 套 | 1 |
| 5 | 阻尼减振器 | 匹配中央热水机组载荷 | 个 | 4 |
| 6 | 原热泵机组拆除、新热泵机组安装 | 专业施工 | 项 | 1 |
| 7 | 设备吊机费 | 专业吊装 | 项 | 1 |
| 8 | 系统调试费 | 专业调试 | 项 | 1 |
| 9 | 施工耗材 | 含焊条、切割片、油漆、吊柜、螺丝等 | 项 | 1 |

四、服务人员要求

★投标人承诺在空气能热水器更新改造过程中涉及电工作业时，需由取得电工证的专业人员操作；涉及高空作业时必须有取得高空作业证的专业人员操作，并做好防护措施，团队人员不少于3人。（投标人提供承诺函，格式自拟）

五、项目商务要求

（一）服务期限

- ★1.工期：合同签订后30个日历日内完成设备的调试，确保设备投入使用。

- ★2.节假日，风雨天等均包括在内，不可抗力因素除外。中标人应在此服务期内完成采购人委托的所有项目内容，包括可能增加的本项目内的其它工程内容，达成竣工验收标准，交付采购人使用。

- ★3.因采购人原因不能按期开工或中途无故停工影响服务期的，服务期顺延。

- ★4.因中标人原因造成延误服务期的，每延期1日，中标人应按日向采购人支付违约金。中标人延误服务期超过15日的，采购人有权解除合同。采购人解除合同后，中标人除应按照约定承担服务期延误的违约金外，还应赔偿采购人因解除合同造成的损失。

（二）项目实施地点

深圳市龙岗区中心城爱龙路6号。

（三）质量要求

本工程以国家相关标准为质量评定验收标准。

（四）售后服务要求

- ★1.本项目质保期为1年，质保期自验收合格之日起计算。

- 2.中标人需保证在质保期内，遇到质量突发事件，在接到采购人报修通知后维修人员应在30分钟内响应，当天到达现场，72小时内完成采购人提出的维修要求。如需更换或者送修设备，中标人应当提供同档次的设备供采购人临时使用，并在7个工作日内负责解决，费用均包含在投标报价里。

- 3.设备安装完成后，应当将项目相关的全部技术资料完整地移交给采购人，不得设置任何技术壁垒，包括但不限于设备的操作方法、项目的实际施工图纸等。

- 4.质保期内，出现服务质量问题或保修事项，中标人应按照采购人要求时间及时履行保修义务。否则每违约一次应按项目总额的百分之五向采购人支付违约金，且采购人有权自行维修或委托第三方维修，维修费用由中标人承担。

（五）报价要求

- 1.本项目费用采用包干制，应包括服务成本、法定税费和利润。由投标人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标人与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整。

- 2.投标人应当根据本单位的成本、利润、税费等情况自行决定报价。

- 3.投标人的报价不得超过项目预算金额，否则作投标无效处理。

- 4.投标人的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

- 综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（36分） |  |  |  |
|  | 整体实施方案 | （一）评审内容： 评审专家根据投标人提供的技术保障措施，包括但不限于技术团队、方案、人员、实施进度、相关配套措施、场地、车辆等，在此基础上根据表述满足情况进行打分： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强。 （二）评分标准： 满足以上一项得2分，最高得6分。在此基础上，专家根据整体措施的优良中差评分，优加6分，良加3分，中加1分，差加0分。本项合计最高得18分。 | 12 | 12 |
|  | 安全保障措施 | （一）评审内容： 评审专家根据投标人提供的施工安全保障措施，包括但不限于施工安全保障方案、安全文明措施和应急预案等，在此基础上根据表述满足情况进行打分： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容针对性强。 （二）评分标准： 满足以上一项得3分，最高得6分。在此基础上，专家根据整体措施的优良中差评分，优加6分，良加3分，中加1分，差加0分。本项合计最高得12分。 | 12 | 12 |
|  | 质量保障措施及方案 | （一）评审内容： 投标人提供质量保障措施及方案，包含以下内容： 1.有完成时间保障措施及应急方案； 2.有人员设备的保障措施及应急方案； 3.有安全管理的保障措施及应急方案。 （二）评分标准： 满足以上一项得2分，最高得6分。在此基础上，专家根据整体措施的优良中差评分： 1、质量保障措施及方案内容全面的，加6分； 2、质量保障措施及方案内容具体的，加3分； 3、质量保障措施及方案内容针对性强的，加1分； 4、未提供或完全不符合的不加分。本项合计最高得10分。 | 12 | 12 |
| 二 | 商务部分（34分） |  |  |  |
|  | 投标人同类项目业绩情况 | （一）评分内容： 近三年（2022年1月1日至本项目投标截止之日，以合同签订时间为准）投标人具有空调、热泵、空气能安装或维修维护项目同类项目业绩的，每提供一个得1分，满分3分。同一项目续签合同不重复得分。 （二）评分依据： 1.要求提供合同关键信息页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、服务内容、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为得分依据。 2.以上资料均要求提供复印件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。本项合计最高得3分。 | 3 | 3 |
|  | 售后服务要求响应情况 | （一）评分内容： 接到采购人需求，承诺在15分钟（含）内响应（一）评审内容： （1）接到采购人需求，承诺在15分钟（含）内响应并抵达现场的，得5分； （2）接到采购人需求，承诺在15分钟以上，30分钟（含）响应并抵达现场的，得2分； （3）接到采购人需求，承诺在30分钟以上响应并抵达现场的，得0分。 （二）评分依据： 提供服务响应时间承诺（格式自拟）及到场时间的保障方案作为证明材料，专家应对到场时间的保障方案作的合理性进行判断，若判断为不合理，此项不得分。本项合计最高得5分。 | 5 | 5 |
|  | 技术安装团队 | （一）评分内容： 1.项目负责人具备： （1）具有制冷空调系统安装维修工（或制冷设备维修工）职业技能等级证书（二级/技师）或以上； （2）大专或以上学历。 以上每满足一项得3分，本小项得6分。 2.技术负责人具备： （1）制冷空调系统安装维修工职业技能等级证书（二级/技师）； 以上每满足一项得3分，本小项最高得3分。 3.团队其他成员（不少于3人） （1）具有制冷设备维修工职业资格证书（中级或以上），每满足一个得2分，最高6分； （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人缴纳的近一个月（由于社保部门或税务部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月）的社保证明作为证明依据。如投标人为新成立企业目成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。 2.要求提供上述证书的扫描件，原件备查。且需提供相关证书在官方网站上查询证明有效的截图。 3.要求提供学历证书的扫描件，原件备查。且需提供该学历证书在学信网查询证明有效的截图。 以上资料未提供或提供不全，或专家无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。本项合计最高得15分。 | 15 | 15 |
|  | 投标人通过相关认证情况 | （一）评分内容 投标人通过： （1）质量管理体系认证； （2）职业健康安全管理体系认证； （3）环境管理体系认证。 每提供一项得2分，本项最高得6分； 同时提供以下材料，否则不得分： （二）评分依据 ①有效期内的认证证书复印件； ②认证证书信息须可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询。打印认证证书网站公布的链接信息资料（网址以http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站公布为准），资料证书状态须显示“有效”。 评分依据：按上述要求提供有效证文件复印件加盖投标人公章，未提供或无法判断的不得分。本项合计最高得6分。 | 6 | 6 |
|  | 诚信 | （一）评分内容 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供供应商诚信查询结果。 （二）评分依据 查询渠道：通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及财政主管部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。本项合计最高得5分。 | 5 | 5 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1. | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》。 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |