附件1

功能需求

1、消除原有监控盲区，增加监控摄像头；

2、威慑高空抛物，增加高空抛物摄像头；

3、监控调试，并入消防中控室。

4、采购摄像头（400万像素）、立杆、硬盘录像机、监控硬盘、交换机等设备，及附属防雷防雨设备，报价单位需自行前往项目进行现场踏勘，了解项目实际情况，并出具安装方案及报价单（附件2）。