北京中医药大学深圳医院（龙岗）

货物类院内采购文件
采购内容：新大楼消防物资一批采购

（编号：XM20251556）
采购方式：院内公开采购
采购单位名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2025年

目录
1北京中医药大学深圳医院（龙岗）


1院内采购文件


3第一章  投标人须知


3一、采购人简介：


3二、采购内容：


3三、采购方式：


3四、采购机构：


3五、投标单位资格：详见需求


3六、投标单位应满足及同意如下条款：


3七、评标（评审）办法：采用综合评标法。


4八、成交产品确定：


4九、开标评审的时间、地点：


5十、投标文件递交的时间和地点：


5十一、无效投标（废标）的认定：


5十二、报名成功参加公开采购的投标人


5十三、投标文件初审表


8第二章  采购文件的要求


8一、投标文件的填报要求：


8二、投标文件构成：


9三、文件的式样和签署：


10第三章、采购需求、商务条款


16北京中医药大学深圳医院（龙岗）投标文件


17综合评分指引（置于投标文件目录指引页后）


18（一）第一部分：货物清单


18（二） 其他需求清单（不包括在投标总价内）


22供应商基本情况表


31供应商自查表




院内采购公告
（详见龙岗政府在线网站）

第一章  投标人须知

一、采购人简介：

采购单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

地址：深圳市龙岗区体育新城大运路1号

二、采购内容：

详见北京中医药大学深圳医院（龙岗）新大楼消防物资一批采购项目采购需求（技术参数和商务条款）。
三、采购方式：

深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）院内公开采购。

四、采购机构：

深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）评标小组。

五、投标单位资格：详见需求
六、投标单位应满足及同意如下条款：

1.同意承担因中标后用假劣产品代替合格优质产品进行供货或用“涨价”“缺货”等种种理由拖延供货而直接影响采购单位临床工作的正常运转，甚至造成医疗事故等严重后果的全部责任；

2.同意采购单位的配送要求；

3.同意并保证提供合格的产品：

A.投标人提供的产品必须符合国家规定的相应标准；
B.产品包装上（包括大包装、小包装等）需附有以下所列各项国家规定的中文标识。

(1)产品名称、型号、规格；

（2）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

(3)产品合格证；

(4)产品注册证、生产许可证等。

4.按本采购文件商务条款的要求响应；
5.同意按照采购文件的要求准时递送完整的投标文件，准时出席评审会议；
6.同意按本采购文件要求用人民币填报投标价格。

七、评标（评审）办法：采用综合评标法。

1.评审人员的组成：北京中医药大学深圳医院（龙岗）评标小组。

2.评审原则：

(1)坚持公开、公平、公正的基本原则；

(2)实行科学评估、集体决策；

(3)质量优先、诚实信用优先、价廉优先；

(4)医院纪检组全程有效监督。

3.评审标准：（见下表）

4.评审方法：

	评分项及评分规则
	权重

	一、价格部分
	30

	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重
备注：
1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；
2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
	按公式计算评分

	二、技术部分
	35

	序号
	内容
	权重
	评分规则
	评分方式

	1
	技术参数响应情况
	15
	评分内容：
投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评委根据“三、技术要求/产品参数”响应情况进行评审，
评分依据：
以投标文件《技术规格偏离表》为评分依据，投标人按招标文件要求提供核心产品相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章（原件备查），未提供有效证明材料、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的，该项技术指标按负偏离处理。
完全符合或优于招标要求的得15分，参数存在负偏离的将酌情扣分，每一项负偏离扣1分扣完为止。 

	评委打分

	2
	检验检测报告
	15
	评分内容：
投标人根据招标文件“四、检验检测报告要求”提供检验检测报告

（二）评分依据：
投标人需提供检验检测报告扫描件,5项全部提供且满足检测指标要求的得15分，每缺少一个扣3分，最低0分。
未按要求提供相关材料或提供的材料不清晰导致专家无法判断的不得分。
	评委打分

	3
	样品
	5
	（一）评分内容：
投标人根据“六、样品要求”的相关参数提供样品，专家对样品进行综合评价打分。
（二）评分依据：
投标人提供全部符合要求的样品，样品全新，外观无瑕疵、划痕；制作工艺水平高，结构合理。每提供一样得1分，共5分；样品材质粗糙酌情减分。


	评委打分

	三、商务部分
	35

	序号
	内容
	权重
	评分规则
	评分方式

	1
	同类业绩
	6
	评分内容：同类项目业绩情况
（二）评分依据：
提供近三年完成的消防物资同类项目业绩合同关键页（至少包含货物清单、采购人名称、合同签订日期和签字盖章页）（货物清单需包含“此次消防类物资采购不少于5项”）每提供一个采购合同得2分，最多得6分。
	评委打分

	2
	诚信评审
	3
	评分内容：诚信评审
（二）评分标准：根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得3分。
以上证明文件均提供复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不得分。
	评委打分

	3
	商务要求偏离情况
	5
	投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评委根据“五、商务要求”响应情况进行评审，每一项负偏离扣1分，扣完为止。

	评委打分

	4
	项目实施方案
	21
	评分内容： 

1.项目概况、编制依据、管理目标
2.交货、安装、验收进度计划保证措施
3.文明安装及现场安全保证措施

4.消防物资技术方案举例；
5.质保期、服务承诺

6.故障响应时间

7.备品备件支持；

二）评分标准：
满足以上七项要求，评价为优，得21分；
满足以上五项要求，评价为良，得15分；
满足以上三项要求，评价为中，得6分；

以上都不满足，不得分。
	评委打分


(1)首先认定无效投标：如果投标单位被认定为无效投标，该单位不列入评分；

(2)由评审小组现场审定逐项进行评分。

5.统计方法：
评审人员对投标单位进行评分，得分与价格分相加即为该单位的最终投标得分。

6.评审、成交结果的公示：

（1）本次项目评审结束后至确认成交结果前，医院将在龙岗政府在线网站公示本次采购评审结果；

(2)供应商如对公示的评审结果有质疑的，可依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》向我院相关主管部门如实提交书面反馈意见，质疑文件递交地址我院行政楼3楼招采办317室。

八、成交产品确定：

根据评审人员评分的最终得分，最高分为中标（成交）产品，本院将按程序与中标单位签订购销合约。中标公示期结束后，中标人须在10个工作日内或在招标文件规定的期限到我院签署合同，未按约定时间前来签订合同的，我院有权宣布本次采购结果作废，重新确定中标人。
九、开标评审的时间、地点：

1.开标评审：按规定时间提交采购文件，如需供应商到场则另行通知开标时间，如不需供应商到场则在评审结束后公示评审结果。
2.开标评审地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政楼3楼会议室323室。

十、投标文件递交的时间和地点：

1.递交投标文件的时间：采购公告规定时间内。

2.递交投标文件的地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政楼3楼招采办317室。

十一、无效投标（废标）的认定：

投标单位出现下列情况之一将不列入评审评分，“投标”为无效投标（废标）：

1.采购单位的资质材料（投标单位资格）不能满足本次采购产品的实际需求；

2.投标单位不按本采购文件的要求提供或填报相关资料（包括配送承诺书、投标承诺书等）；

3.投标单位的法定代表人或委托代理人未准时递交投标文件；

4.投标单位所投标产品的价格偏离目前市场价或成交价者。

5.各投标人报价呈规律性或阶梯性报价的。
十二、报名成功参加公开采购的投标人，如因特殊情况不能来参加者，必须提前一天书面以函件或其他的形式（如弃标函、包含原因等）告知我院招采办（电话：0755-28338833-3318），否则一年内不允许参加我院公开采购活动，并上报有关部门处理。

十三、投标文件初审表

（投标人须完全满足下列要求，否则初审不通过，投标无效）

	资格性检查表

	1
	提供有效的法定代表人（负责人）证明书及相关人员有效身份证件

	2
	提供有效的法定代表人（负责人）授权书及相关人员有效身份证件【法定代表人（负责人）为投标人代表的无须提供】

	3
	提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《投标及履约承诺函》加盖投标人公章。如果是分支机构参与投标，还须同时提供其具有独立法人资格的上级主体出具的有效授权书及上级主体的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章；本项目不接受总公司与分支机构同时参与投标，也不接受同一总公司有两个或以上分支机构参与投标，如出现以上情形，该两家或以上投标人均按无效投标处理

	4
	(1)参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

(2)参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

(3)除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

(4)参与本项目采购活动不存在与其他采购参加人串通投标，隐瞒真实情况，提供虚假资料等违法违规情形，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

(5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，采购代理机构通过国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台网站查询投标人信息。

	5
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国网“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”，深圳信用网以及深圳市政府采购监管网为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

	6
	不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）不得为同一人、不属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系（须提供《供应商基本情况表》）

	7
	投标人资格条件要求的其他内容

	8
	按要求提供投标文件电子文档

	符合性检查表

	1
	不存在下述情形：将一个包中的内容拆开投标

	2
	不存在下述情形：未按招标文件所提供的内容填写《投标函》或投标有效期短于招标文件规定的

	3
	不存在下述情形：招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案

	4
	不存在下述情形：投标总价高于财政预算限额或最高限价

	5
	不存在下述情形：同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价

	6
	不存在下述情形：所投货物、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（招标文件标注★的均为实质性条款）

	7
	不存在下述情形：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）

	8
	不存在下述情形：投标文件载明的交货期限不满足招标文件规定的

	9
	不存在下述情形：采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容进行修改，经评审委员会判定投标响应未实质性满足采购需求

	10
	不存在下述情形：未提供技术规格偏离表或商务条款偏离表

	11
	不存在下述情形：法律法规、规章、规范性文件及招标文件规定的其他投标无效情形


注：如无特殊说明，投标人所提供的证明文件均需加盖投标人公章。
第二章  采购文件的要求

一、投标文件的填报要求：

1.投标人应保证投标文件中所列项目的内容被授权人为合法代表人，并代表投标单位全权处理本次采购项目的投标的具体工作。不因法定代表人或授权人的改变而失效。

2.投标单位应对投标资料的真实性，合法性承担法律责任。

3.企业资格证明材料等内容均需清晰加盖公章。
二、投标文件构成：

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1.封面；

2.目录指引及综合评分指引（置于投标文件的首页）；

3.货物报价清单及其他报价清单；

4.技术规格和配置清单偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）
	序号
	采购文件技术规格
	投标文件技术规格
	偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”）
	佐证材料详见页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.商务条款偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）
	序号
	采购文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”）
	佐证材料详见页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标公司资质；
7.各类授权书；
8.厂家资质；
9.法定代表人资格证明书；
10.各类承诺函；
11.投标人基本情况；
12.售后服务；
13.投标货物符合“采购文件”规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；
14.制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料。

三、文件的式样和签署：

1.投标文件：须独立密封装袋，制作一本正本及五本副本（装在一个文件密封袋中），每份投标文件必须装订且须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦出现正本与副本不符，以正本为准，若评审委员会认定投标人以此主观有意误导且影响评审的，参照符合性审查招标文件规定的其他投标无效情形处理。投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字或盖章。
2.投标报价表：须独立密封装袋，内含报价表两份及盖好公章的pdf格式电子投标文件（用U盘拷贝内容，U盘表面必须注明投标单位，U盘不退还），一旦发现U盘内电子版文件与纸质版不一致的，投标人应当按照规定重新提交，因此引发的问题由投标人承担全部责任。

3.联系电话：0755-28338833转3318，廖老师。

采购需求、商务条款
新大楼消防物资采购项目需求
项目基本概况：
为全面贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《医疗机构消防安全管理》等国家及地方相关消防法律法规与标准要求，切实加强我院新大楼的消防安全保障能力，完善消防设施设备配置，提升初期火灾扑救与应急疏散水平，有效预防和减少火灾危害，保护医护人员、患者及来访者的生命财产安全，现计划采购一批消防物资。
采购内容及技术要求：
本次计划采购的消防物资详细技术参数、规格型号、数量等见附件一《消防物资采购清单及技术要求明细表》）：
1、消防柜/箱： 材质、尺寸、耐火性能、结构等需符合下表第三项技术要求，满足指定地点安装及存放消防器材的需求。
2、个人防护装备：
正压式消防空气呼吸器： 需符合GA124-2013标准，气瓶工作压力、使用时间、全面罩性能等指标达标，并包含必要的备用气瓶及充填泵。
消防头盔： 需符合XF 44-2015标准，具备良好的冲击吸收、耐穿刺、防火阻燃性能。
消防员灭火防护服： 需符合XF 10-2014标准，具备阻燃、隔热、防水、透气等性能。
消防手套、消防靴等配套装备分别需符合XF 7-2004、XF 6-2004标准，具有隔热、阻燃、防热辐射、舒适防水透湿功能
3、逃生避难器材：
逃生绳/消防安全绳：需符合XF494-2004标准，直径不小于12毫米不大于16MM 、长度30M、满足耐高温、耐磨、耐晒要求。符合下表第三技术要求。
4、其他消防设备及工具：
消防斧、消防铲、消防桶、安全警示标志、疏散指示标志、应急照明灯、消防沙箱

5、产品须为未使用过的全新品。 产品的生产、制造与检测，须符合招标文件技术要求。 

6、对于带有▲的产品，其性能与质量应符合相应认证标准，且不得低于国家及行业标准。若涉及消防装备产品，必须完全符合《消防类产品认证实施规则消防员个人防护装备产品》中规定的全部适用检验项目。

一、项目名称：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额（万元）
	备注

	1
	新大楼消防物资
	1
	批
	13.7028
	拒绝进口


二、产品清单

	序号
	标的名称
	参数规格
	数量
	单位
	最高单价限价（元）

	1
	消防柜
	1.6m×1.2m×0.4m
	6
	个
	640 

	2
	消防规章制度标识
	1.2m×1.2m
	15
	个
	264 

	▲3
	正压式呼吸器
	6.8L
	6
	个
	2741 

	4
	消防腰斧
	
	20
	把
	31 

	5
	消防平斧
	
	10
	把
	49 

	6
	消防铲
	1m
	10
	个
	16 

	▲7
	消防头盔
	
	20
	个
	288 

	8
	消防逃生毛巾
	
	40
	块
	3 

	9
	灭火毯
	1m x 1m
	20
	块
	45 

	▲10
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30型
	300
	个
	38 

	▲11
	消防员灭火防护服
	3C认证款
	30
	套
	1406 

	▲12
	消防腰带
	3C认证款
	30
	个
	96 

	▲13
	消防手套
	3C认证款
	30
	副
	114 

	14
	应急手电筒
	
	15
	个
	38 

	15
	手提广播
	
	15
	个
	86 

	▲16
	消防靴
	3C认证款
	20
	副
	103 

	17
	直流水枪
	65型
	10
	个
	33 

	18
	消防水带（配接扣）
	65mm×20m
	10
	条
	116 

	19
	防火导向绳卷盘
	50m
	6
	条
	1200 

	20
	直流喷雾水枪
	65型
	8
	个
	83 

	21
	消防桶
	
	8
	个
	8 

	22
	消防栓扳手
	
	8
	个
	33 

	23
	逃生绳
	
	15
	条
	668 

	24
	消防沙袋
	
	100
	个
	42 

	25
	消防高空缓降器
	
	10
	个
	512 

	26
	消防专用沙箱
	
	10
	个
	510 

	27
	安全出口应急灯
	
	120
	个
	50 

	28
	消防撬棍
	900mm
	15
	个
	54 


核心产品：消防员灭火防护服。
三、技术要求
	序号
	产品名称
	参考图片
	规格
	产品参数
	总数
	单位
	备注

	1
	消防柜
	[image: image31.png]



	1.6m×1.2m×0.4m
	规格尺寸：
高*宽*深：1600*1200*400mm
产品工艺结构组成：
1：整柜体采用0.6-1.2mm不同厚度的冷轧钢板、双壁结构、全焊接而成。
2：内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层。
3：锁扣式铰链。
4：标准双开门，带有长玻璃视窗设计，以便辨认柜内所存放的装备位置，在紧急情况，可以砸碎玻璃取器材。
5：带钢柜锁，公共场所安全的时候保护柜内器材安全存放。
6：醒目的(防爆装备柜)标识，在紧急的情况下具有很高的可见性。
	6
	个
	

	2
	消防规章制度标识
	[image: image1.png]



	1.2m×1.2m
	双面反光，用于现场警戒
	15
	个
	

	▲3
	正压式呼吸器
	[image: image2.png]



	6.8L
	1.符合XF124-2013/CCCF-CPRZ-27:2019执行标准，含全面罩，供气阀，减压阀，警报器，气瓶，背具，箱子组成。
2.使用时间30min，佩戴质量≤11KG
3.吸入气体中CO2含量≤0.9
4.动态呼气阻力:≤730pa
5.动态吸气阻力:≤500pa

	6
	个
	

	4
	消防腰斧
	[image: image3.png]



	
	破拆自救、具有锯、刀、砍、砸、撬、拆卸螺栓等多种功能（含腰斧套）。
材质：为304#不锈钢。
全长≥280mm。
质量：≥1kg
	20
	把
	

	5
	消防平斧
	[image: image4.png]



	
	重量≥2.5 kg
全长≥90cm
木柄材质：木柄    
斧头材质：45#碳结钢

	10
	把
	

	6
	消防铲
	[image: image5.png]



	1m
	主体材质：高碳钢
形状：尖锹
把柄材质：木
全长≥102cm  柄直径≥3.5cm   厚度≥1.5mm
	10
	个
	

	▲7
	消防头盔
	[image: image18.png]



	3C认证款
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.面罩头盔材质：ABS 增强塑胶，抗冲击力，防穿透，耐火焰
3.冲击吸收性能：最大冲击力≤3780N；

	20
	个
	

	8
	消防逃生毛巾
	[image: image19.png]


[image: image20.png]



	
	普通密封包装(超细纤维)
铝箔防火包装(纯棉)
1.本产品仅供一次使用，不能用于工作保护，只供个人逃生自救。
2.本品备用状态时，环境温度应为0°C-40℃℃，周边无热源、
易燃、易爆及腐蚀性物品。
3.老人、小孩应由成人协助使用。
4.撕破铝箔包装袋，视为保质期已失效，不能再次重复使用。
	40
	块
	

	9
	灭火毯
	[image: image21.png]



	1m x 1m
	选用优质玻璃纤维织物编制紧密
绝缘、隔热、阻燃
初期家庭火灾，及火灾中覆盖身体有效逃生
放环境墙壁背挂或柜台、抽屉等便于存放拿取的地方
由于灭火毯采用包边缝制，实际灭火毯尺寸会缩短1-2cm左右

	20
	块
	

	▲10
	过滤式消防自救呼吸器
	[image: image6.png]


[image: image22.png]



	TZL30型
	本产品为一次性用品，只供个人防毒自救

防护对象:氰氢酸、硫化氢、一氧化碳煤气、毒烟毒雾等

防护时间:>30分钟，防毒时间为 30分钟，防毒防火防热辐射防烟多种保防，密封性好，适用多种脸型，需符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材执行标准》。
	300
	个
	

	▲11
	消防员灭火防护服
	[image: image23.png]



	3C认证款
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准，有防水透气层，隔热层，舒适层。
2.衣服各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、 亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘； 对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及 表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确 清晰。
3.整体防护性能TPP≥28
4.阻燃性能：整个实验中不应有熔断，滴落现象
5.缩水率≤3
	30
	套
	

	▲12
	消防腰带
	[image: image24.png]



	3C认证款
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.有明显永久性标志，如设有产品名称，型号规格，生产名称，厂址，生产日期，批号，执行标准编号。
3.金属部件材质：宽度≥70mm；重量≤8kg。

	30
	个
	

	▲13
	消防手套
	[image: image7.png]=




	3C认证款
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.外层面料为阻燃面料，面料克重≥230±10%克/平方米
外层持续燃烧时间0S
4.整体防护性二类或三类，灵巧性能≥4
	30
	副
	

	14
	应急手电筒
	[image: image25.png]EE
=l




	
	持续照明340min以上，
循环冲电≥1000次，功率3W±10%，尺寸1（58*26mm）±10%，灯头直径≥34mm，重量≈140g
	15
	个
	

	15
	手提广播
	[image: image8.png]



	
	一键报警功能，威慑力度大，声音穿透远

强劲蓝牙芯片传输稳定新升级
大容量锂电池持久续航
优质钢磁，橡胶按键，ABS材质箱体，可折叠手柄，手持喊话，录音时长240秒

	15
	个
	

	▲16
	消防靴
	[image: image26.png]



	3C认证款
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.每双防护靴应设有执行标准，型号规格，生产厂名称和商标，生产编号或年月
3.电绝缘性能击穿电压≥5000
4.防滑性能：≥15
5.抗穿刺性能：≥1900N
6.质量：每双消防员防护胶靴的质量＜3Kg
	20
	副
	

	17
	直流水枪
	[image: image27.png]



	65型

	1.尺寸 65mm界面，喷嘴直径≈19mm直射模式
2.高品质橡胶圈，超强密封不漏水,链接灵活

	10
	个
	

	18
	消防水带（配接扣）
	[image: image9.png]



	65mm×20m
	一、1.水带符合《消防水带》GB6246-2011/CNCA-C18-03:2014/CCCF-MHSB-07检测标准。
2.规格：可耐0.8 MPa的水压，内径65mm，长度20m
3. 耐磨次数：100
4.爆破压力≥95
5.膨胀率≤0.2
二、1水带接扣符合CCCF-XSRK-005:2011/GB12514.1-2005/GB12514.2-2006检测标准。
2.重量≥0.5KG，65型2.5寸
3.耐腐蚀性能：经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，界面表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常使用。
4.水压强度：界面在1.5倍公称压力水压下，无裂缝或断裂现象，试验后能正常使用。
5.密封性能：在0.3Mpa水压下和公称压力水压下，无渗漏现象

	10
	条
	

	19
	防火导向绳卷盘
	[image: image10.png]



	50m
	材质:涤纶加强丝、钢丝内芯
绳径:8mm钢丝芯3mm
3.重量:78g/m
拉力:1100kg
	6
	条
	

	20
	直流喷雾水枪
	[image: image28.png]



	65型
	铝合金压铸
适用场景农业灌溉,消防救援

GB8181-2005

	8
	个
	

	21
	消防桶
	[image: image29.png]



	
	半圆烤漆消防桶
材质：铁制
尺寸≥26cm*16cm*21cm
使用范围：用于倾倒消防沙
	8
	个
	

	22
	消防栓扳手
	[image: image11.png]



	
	长度≥40cm，
重量≥1KG，
头部宽度≥5.5cm
材质：铸铁 
颜色：红色
	8
	个
	

	23
	逃生绳
	[image: image30.png]



	
	1.材 质: 聚酯纤维 /钢丝
直径:8/10mm钢丝芯:3mm
重 量:约75g/m士5
绳长:15米整体
承重:1100kg/1400kg
10mm扣子:破断400kg
	15
	条
	

	24
	消防沙袋
	[image: image12.png]



	
	材质：加厚帆布
颜色：军绿色
尺寸≥30*70cm
沙袋口为抽绳封口
要求需配河砂，不易冲散
	100
	个
	

	25
	消防高空缓降器
	[image: image13.png]



	
	1.往复缓降器安稳降落
采用齿轮加变速阻尼结构，下降速度平稳
2.O 型卡扣牢固耐磨
锁扣采用合金钢材质强度高，耐磨损
3.钢丝圆盘迅速使用
加粗钢丝,拉力破断测试高达9000N
4.高强固定盘防腐防锈
膨胀螺丝，均匀受力入墙更牢固5.备用钢丝绳套免打孔
可套在结实护栏或管道用0型卡扣连接使用
6.锦纶安全带更强承重
承重强度超过6377N

	10
	个
	

	26
	消防专用沙箱
	[image: image14.png]



	
	加厚不锈钢板
三角形构造更具稳定性，内部加厚支架，不易变形

防锈高光漆，防锈防腐蚀
	10
	个
	

	27
	安全出口应急灯
	[image: image15.png]



	
	亚克力面板　采用优质PMMA材料，透光率高，光线柔和不刺眼，抗捧抗碰撞，性能稳定不易变形。
环保阻燃灯头　外表光滑有质感，不发黄、不变色，防火耐高温可旋 转灯头，根据不同场景可调节灯头方向，灵活多用。
进口LED光源　采用进口LED光源亮度高，节能省电，使用寿命长，光衰小，玻璃透光罩穿透力强。
状态指示灯　智能IC控制电路，智能故障自检功能，指示灯清晰明了，工作状态稳定可靠
ABS阻燃材质灯体采用阻燃材质，不发黄不变色，防火耐高温

GB17945-2024（2025年5月1日及以后生产执行新标准）

	120
	个
	

	28
	消防撬棍
	[image: image16.png]



	900mm
	直角款，六角钢 握力十足
	15
	个
	


　
四、抽样检验报告要求
	序号
	名称
	检测依据
	检测机构要求

	1
	消防员灭火防护服
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
有防水透气层，隔热层，舒适层。
2.衣服各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、 亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘； 对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及 表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确 清晰。
3.整体防护性能TPP≥28
4.阻燃性能：整个实验中不应有熔断，滴落现象
5.缩水率≤3
	1.第三方检测机构出具的检验报告
2.检测报告出具日期在有效期内；
3.若检测报告的名称与本项要求提供证明的名称不一致，则需同时提供书面说明。
4.检测报告的受检单位需为投标人或所投产品制造商。

	2
	消防腰带
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.有明显永久性标志，如设有产品名称，型号规格，生产名称，厂址，生产日期，批号，执行标准编号。
3.金属部件材质：宽度≥70mm；重量≤8kg。

	

	3
	消防手套
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.外层面料为阻燃面料，面料克重≥230±10%克/平方米
外层持续燃烧时间0S
4.整体防护性二类或三类，灵巧性能≥4
	

	4
	消防靴
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.每双防护靴应设有执行标准，型号规格，生产厂名称和商标，生产编号或年月
3.电绝缘性能击穿电压≥5000
4.防滑性能：≥15
5.抗穿刺性能：≥1900N
6.质量：每双消防员防护胶靴的质量＜3Kg
	

	5
	消防头盔
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.面罩头盔材质：ABS 增强塑胶，抗冲击力，防穿透，耐火焰
3.冲击吸收性能：最大冲击力≤3780N；

	


五、商务要求
	序号
	商务需求

	1
	★履约时间和地点

中标供应商在接采购人通知30个日历日内完成交货。（通知可为书面通知或电话通知，日历日为自然天，包括双休日及法定节假日，不等同于工作日）；投标文件中的交货期条款为不可负偏离条款，若投标文件中响应的交货期超过招标文件规定期限时，其投标文件按投标无效处理。）交货地点：采购人指定地点。

	2
	★报价要求
人民币报价；超出预算总金额或产品单价最高限价的投标将导致投标无效；投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，必须包括但不限于设计、制作、运输、安装、产品成本、运输费用及税金等一切相关费用以及一切不可预见费等。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价作为中标人与采购人签订的合同金额，项目结算时不做任何单价或费用的调整（因数量变更或实际尺寸小于招标清单除外）。

	3
	运输及包装要求
1、中标方负责把货物免费运送至采购方指定地点（深圳市内）。
2、合同中所有的商品均须由中标人自行运往采购单位指定地点，不论商品从何处购置、采用何种方式运输，采购单位不承担任何责任及相关费用。中标人应自行处理商品质量和数量短缺等问题。
3、中标方应严格按照行业中规定的技术标准包装，交货时要提供货物明细单一式四份。明细清单应注明货物名称、到货数量、价格、总价等。

	4
	验收要求
1、中标人交付的消防物资采购人要求的安装地点、材质、数量和规格。中标人提供的消防物资制作及安装不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒绝验收，由此引起的风险及费用由中标人承担。
2、由采购人与中标人双方共同对消防物资进行验收，若验收不合格则采购人有权退货，中标人应无条件退换货。验收合格后交付采购人使用。
3、中标人制作的所有消防物资须达到国家标准。 
4、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发消防物资验收报告：
(1)中标人已按照合同规定提供了产品技术资料。
(2)货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

	5
	付款期限和方式
1、合同签订并收到中标人提供发票后，采购人向中标企业支付合同金额 50%为预付款。全部货物交货完毕，经采购人验收合格，同时中标人提供发票后，采购人支付项目剩余款项。
2、采购人在收到产品和发票后按照事业单位审批流程以转账方式支付中标方货款。因审批支付流程造成的延误，应视为采购人依约履行，采购人不承担任何逾期付款的违约责任。
3、如果采购人对中标方提供的产品有质量异议的，可以视具体情况暂时中止支付争议款项或其他相关款项，直到争议解除。


	6
	售后服务要求
1、中标方向采购人提供产品的质保期为【1】年(中标方或国家有更长质量保证期限的从其规定执行)，从采购人收到货物验收合格之日起算。保质期内产品的任何质量问题，中标方需及时负责解决，且承担因此产生的全部费用。此处的质保期指的是产品存在质量瑕疵或在使用过程中出现故障需要维修维护的质保期，如果产品存在缺陷造成人身财产损害或安全事故的，质保期应当按照相关法律法规的规定计算，不受此处的期限限制。
2、中标方应按生产厂家的保修规定承诺或双方协商的约定提供包修、包换或者包退等免费服务，中标方收到采购人故障报修通知（邮件、电话、QQ、微信等通讯工具通知皆为有效通知）后，售后服务的响应时间不超过【半】小时。否则，采购人可自行组织维修，费用由中标方承担。
3、因商品质量问题引起的退/换货售后服务，需在【2】个工作日内处理完毕；紧急货物退/换货售后服务，需在【60】分钟内处理完毕。因售后服务不达标3次或3次以上，采购人有权对中标方处罚并终止合作协议；因售后服务不达标，对采购人造成重大不良后果，采购人有权对中标方处罚并终止合作协议。
4、提供的货物须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
5、采购人在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。
6、依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。

	7
	违约条款
1、双方均应忠实履行合同约定的各项内容，任何一方违反本合同，均应承担违约责任。双方约定如一方违反合同约定，则违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总价款的【5%】，因一方违约给另一方造成经济损失的，违约方除应支付违约金外，还应另行根据守约方遭受损失的实际情况进行赔偿，赔偿范围包括直接损失、间接损失、守约方因维权而产生的律师费、鉴定费、差旅费、诉讼费、保全费、保全担保费等合理支出。
2、中标方迟延交货，每延期一日历日，采购人有权要求中标方支付延期交付产品总价的【3】%的违约金。迟延交货超过【5】日历日的，采购人有权解除合同。如违约金不足以支付因交货延迟给采购人造成的损失，中标方还应承担相应的赔偿责任。中标方支付违约金后，采购人有权接受延迟交货，也有权取消采购订单。
3、中标方提供的产品质量不符合双方约定或者有瑕疵、缺陷的，中标方应承担包括但不限于退换货等违约责任，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。如中标方原因导致提供的产品存在侵犯第三方知识产权或合法权益的情形，中标方除了承担全部赔偿责任之外，还应按照合同总价【5】%向采购人支付违约金。

	8
	其他
1.★投标供应商须提供法定代表人(负责人)和项目投标授权代表人、项目负责人在开标日前近一个月的个人社保缴纳查询记录(不限定缴纳单位):因主管部门原因近一个月的社保证明暂时无法提供的，可往前顺延一个月:无社保缴纳记录或无法提供的需提供相关说明(格式自拟)。未按要求提供材料或投标供应商之间存在法定代表人(负责人)、项目投标授权代表人、项目负责人为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社保的，按投标无效处理。
2.▲投标供应商须提供对应的执行标准检测报告或对应的消防产品认证书
3.本招标文件未对消防物资具体颜色做出要求，实物颜色由中标人根据采购人现有消防物资颜色报样板给采购人选择确认再提供，否则造成损失由中标人全力承担。中标人中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。



样品要求

本项目要求提供样品，样品清单详见下表，样品需要材质好，质量好，做工优秀，外形美观，无毛边、瑕疵、异味，稳定性好。

	序号
	样品名称
	参考工艺图
	数量
	技术参数
	备注

	1
	消防员灭火防护服
	
	1
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准，有防水透气层，隔热层，舒适层。
2.衣服各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、 亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘； 对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及 表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确 清晰。
3.整体防护性能TPP≥28
4.阻燃性能：整个实验中不应有熔断，滴落现象
5.缩水率≤3
	

	2
	消防腰带
	
	1
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.有明显永久性标志，如设有产品名称，型号规格，生产名称，厂址，生产日期，批号，执行标准编号。
3.金属部件材质：宽度≥70mm；重量≤8kg。

	

	3
	消防手套
	[image: image17.png]=




	1
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.外层面料为阻燃面料，面料克重≥230±10%克/平方米
外层持续燃烧时间0S
4.整体防护性二类或三类，灵巧性能≥4
	

	4
	消防靴
	
	1
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.每双防护靴应设有执行标准，型号规格，生产厂名称和商标，生产编号或年月
3.电绝缘性能击穿电压≥5000
4.防滑性能：≥15
5.抗穿刺性能：≥1900N
6.质量：每双消防员防护胶靴的质量＜3Kg
	

	5
	消防头盔
	
	1
	1.符合CCCF-CPRZ-27:2019执行标准
2.面罩头盔材质：ABS 增强塑胶，抗冲击力，防穿透，耐火焰
3.冲击吸收性能：最大冲击力≤3780N；

	


投标文件目录

一、封面

二、目录指引及综合评分指引（置于投标文件目录指引页后）；

三、货物报价清单及其他报价清单；

四、技术规格和配置清单偏离表；

五、商务条款偏离表；

六、投标公司资质；

七、授权；

八、厂家资质；

九、法定代表人资格证明书、投标文件签署授权委托书；

十、各类承诺函；

十一、投标人基本情况；

十二、售后服务；

十三、投标货物符合“采购文件”规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；

十四、制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料。

注：投标人编制投标文件须包括但不限于上述内容。所提供证明文件均真实有效且加盖投标人公章。
北京中医药大学深圳医院（龙岗）货物类项目投标文件
采购编号：                                        

采购内容：                                        

采购方式：   院内公开采购
采购单位名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）
投标单位名称（公章）：                    

投标单位地址：                           

联 系 人：                                                            
联系电话：                                                           

时    间：2025年     月     日

综合评分指引（置于投标文件目录指引页后）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。
一
	一、综合评分指引（评分内容见评标方法和标准）

	评分类别
	评分内容
	证明文件起止页码
	备注

	价格部分
	……
	
	

	技术部分
	1.……
	
	

	
	2.……
	
	

	
	……
	
	

	综合实力部分
	1.……
	
	

	
	2.……
	
	

	
	……
	
	

	二、其他评标指引

	资格性
	1.……
	
	

	
	2.……
	
	

	
	……
	
	

	符合性
	1.……
	
	

	
	2.……
	
	

	
	……
	
	

	其他资料
	
	
	


注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。
（一）第一部分：货物清单

附件一、货物报价清单（包括在投标总价内）
报价单位：人民币元
	序号
	
	名  称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	产品注册证号
	单位
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：小写￥                  大写：人民币


（提供彩图）注：项目投标报价不得高于公示的控制金额，否则作投标无效处理。
其他需求清单（不包括在投标总价内）
无
（三）技术规格和配置清单偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）
	序号
	采购文件技术规格
	投标文件技术规格
	偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”）
	佐证材料详见页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（四）商务条款偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）
	序号
	采购文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”）
	佐证材料详见页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标资质（红框标记内容：生产范围包含该产品、经营范围包含该产品、有效期）
投标公司资质

授权书

厂家资质

其他厂家证件（注册证或备案证等）

提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）。如果是分支机构参与投标，还须同时提供其具有独立法人资格的上级主体出具的有效授权书及上级主体的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章；本项目不接受总公司与分支机构同时参与投标，也不接受同一总公司有两个或以上分支机构参与投标，如出现以上情形，该两家或以上投标人均按无效投标处理。
供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）                    填表日期：   年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	新大楼消防物资一批采购（编号：XM20251556）

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会 信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同 关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员）的，应分行填写（同一人员可以担任多个职务，上述项目负责人、主要技术人员必须为供应商本单位人员）。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


填报要求：
注：投标人务必完整填写上述投标人基本情况一览表中的相关信息，如无对应人员或内容的，应填写“无”，否则引起的不利后果由其自行承担。
请提供上述人员近一个月的社保缴纳凭证（如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖公章的情况说明或者其他证明材料亦视为符合）；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

证明材料：
1.法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
近一个月的社保缴纳凭证：
2、项目投标授权代表人
近一个月的社保缴纳凭证：
3、项目负责人（如有）
近一个月的社保缴纳凭证：
4.主要技术人员（如有）
近一个月的社保缴纳凭证：
5.投标文件编制人员

近一个月的社保缴纳凭证：
兹证明，上述说明属实，并已提供相应资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
   投标人（公章）：               
法定代表人（负责人）或其授权代表签名：
日期：      年    月    日
法定代表人证明书

  【法定代表人（负责人）姓名】 现任我方        （职务），身份证号：          ，为法定代表人（负责人），特此证明。
有效期与本项目我方投标有效期一致，特此声明。
投标人名称：          （盖章）
签发日期： 年  月  日
附：请提供法定代表人（负责人）第二代身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

注：投标人须额外开具《法定代表人授权书》原件，投标人代表递交投标文件环节时应携带身份证、《法定代表人授权书》及《法定代表人证明书》原件供采购人工作人员核对身份信息。
法定代表人授权书

致：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

本授权书声明：

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　　（投标人名称）在下面签字的　　　　（法定代表人（负责人）姓名）代表本公司授权在下面签字的被授权人的姓名：　　　　身份证号：　　  （被授权人的姓名、身份证号）为本公司的合法代表人，为新大楼消防物资一批采购（编号：XM20251556）采购活动中提交投标文件、递交投标文件、确认投标相关信息、成交确认合同的签订、执行供货及安装等相关服务的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于　　年　 月　日签字生效，有效期与本项目我方投标有效期一致，特此声明。被授权人无转委托权，特此授权。
投标人（公章）：
法定代表人（负责人）（签字或签章）：
被授权人（签字）：
附：请提供授权委托代理人第二代身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。


通过国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台

信用中国网“信用服务”栏下的“重大税收违法失信主体”

信用中国网“信用服务”栏下的“失信被执行人”

中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”

深圳信用网

深圳市政府采购监管网
投标及履约承诺函

致：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

我公司参与新大楼消防物资一批采购（编号：XM20251556）（以下简称“本项目”）院内采购活动，承诺：

1.我公司参与本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.我公司参加本项目的采购活动时，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的与参加同一项目的其他供应商“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形，不存在《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定的与参加同一项目的其他供应商“法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险，参加同一项目的不同供应商之间不存在直接控股或管理关系”的情形。不存在不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；承诺若未按本项目投标文件格式要求提供《供应商基本情况表》相关信息的按照废标处理。
3.我公司参与本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。参与本项目投标前三年内无行贿犯罪记录。

4.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；法律、行政法规规定的其他条件。包括法律、行政法规和国家有关规定对供应商从事特定经营活动有资质、资格规定的，本公司具备相应条件。

6.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国网“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”，深圳信用网以及深圳市政府采购监管网为投标人信用信息查询渠道）。

7.我公司参与本项目政府采购活动，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。参与本项目采购活动不存在与其他采购参加人串通投标，隐瞒真实情况，提供虚假资料等违法违规情形，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为；我公司已清楚，如违反上述要求，将作无效响应处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我公司如果成为本项目成交供应商，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本公司在参与政府采购活动时所作的一切响应和承诺进行履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。在合同履约期间，如我公司因违法行为被禁止参与政府采购活动或者存在其他重大违法行为的，采购人可以提前解除合同或者不予续签合同。

9.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取成交；我公司对本项目的报价负责，成交后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我公司在报价响应中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目成交资格时，愿意接受政府采购监督管理部门的处理。若我公司成为本项目成交供应商，我公司的报价明显低于其他参与政府采购供应商的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受政府采购监督管理部门的处理。

10.我公司已认真核实了报价响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对报价响应文件中全部资料的真实性负责，如被证实我公司的报价响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受政府采购监督管理部门作出的行政处罚。

11.我公司承诺不存在联合体投标，不非法转包、分包。

12.我公司承诺不采用进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，相关内容以“财库〔2007〕119号文”和“财办库〔2008〕248号文”的相关规定为准）。

13.我方仅指派我方法定代表人或我方授权代表我方参与处理本项目采购相关事项，并全力配合采购人及采购代理机构核查对应被授权人社保信息。如有违反，我方愿意放弃投标或中标资格及相关质疑、投诉的权利。因我方未及时领取中标通知书、被质疑、投诉而导致中标结果改变而引发的一切责任，由我方全权负责。

14.我方承诺所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

15.我方保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制性产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足财政部《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）要求。

16.我方保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

17.我方清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

我方承诺如违反上述要求，愿依照国家相关法律及采购文件相关要求进行处理，投标无效，将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

诚信承诺函

致北京中医药大学深圳医院（龙岗）：

我方承诺在参与新大楼消防物资一批采购（编号：XM20251556）采购活动中不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按政府采购相关规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的； 

（七）恶意投诉的； 

（八）向采购项目相关人员行贿或者提供其他不当利益的；

（九）向采购代理机构及相关工作人员以各类形式进行施压的；

（十）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十一）履约检查不合格或者评价为差的；

（十二）主管部门认定的其他情形。

如我方在本项目开标日前三年内存在上述行为超出法定追诉时效未被追诉或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我方自愿承担一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名： 

日期：      年    月    日

《采购违法行为风险知悉确认书》
本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与贵院采购活动时的采购风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与新大楼消防物资一批采购（编号：XM20251556）采购活动。
一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反采购相关法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在采购违法、违规行为，主管部门将依据相关规定，处以一至三年内禁止参与本院的项目采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本院项目采购的参与资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并上报相关监管部门依法吊销营业执照。
投标供应商知悉并确认：“本公司已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与采购活动”。                                                                                                                                            
                              负责人/投标授权代表签名（公章）：

日   期：
供应商自查表

项目：新大楼消防物资一批采购（编号：XM20251556）

	序号
	是否存在以下投标违规行为
	自查情况

（填写“不存在”或“存在”）
	备注

	1
	投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
	
	

	2
	不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
	
	

	3
	不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
	
	

	4
	不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
	
	

	5
	不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
	
	

	6
	由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动。
	
	

	7
	不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
	
	

	8
	不同投标人的投标报价呈规律性差异。
	
	

	9
	不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
	
	

	10
	投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。
	
	

	11
	投标人之间约定中标人。
	
	

	12
	投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。
	
	

	13
	属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。
	
	

	14
	投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
	
	

	15
	其他与政府采购活动参加人串通投标的行为。
	
	

	16
	通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标。
	
	

	17
	由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字。
	
	

	18
	项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员，不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料。
	
	

	19
	投标保证金不是从投标供应商基本账户转出。
	
	

	20
	其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
	
	


注：投标供应商出现上述与其他采购参加人串通投标、隐瞒真实情况或提供虚假资料行为的，将依法承担法律责任。

填表单位：（加盖单位公章）                    填表日期：   年   月   日
其他承诺函

按照技术要求及商务要求自行编制

类似项目的成功案例（仅作参考）
	序号
	项目名称及概述
	使用单位及地点
	合同
金额
	实施
时间
	完成
情况
	使用单位电话及联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）请附上相关业绩的证明材料（以评分细则表要求为准）；

（2）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人（公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表签名：
日期：      年    月    日
龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

                                           年  月  日

投标参数响应承诺函

北京中医药大学深圳医院（龙岗）：


我方郑重承诺，在参与本项目投标过程中，诚实响应招标文件“招标项目需求”的所有内容。若出现佐证材料与偏离表不一致的情况，将以偏离表中填写的“偏离”或“无偏离”为准。倘若经证实我公司的投标文件中偏离表存在虚假资料，即视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料。对此，我公司自愿接受主管部门给予的行政处罚，并同意被纳入贵院供应商黑名单。

特此作出郑重承诺。


投标人（公章）：
法定代表人或其授权代表签名：
日期：      年  月   日

合同编号：BZSY-2025-         
北京中医药大学深圳医院（龙岗）
新大楼消防物资采购合同
（项目编号：             ）
甲方（采购方）：北京中医药大学深圳医院（龙岗）
统一社会信用代码：1244030769116912X9
地址：深圳市龙岗区龙城街道体育新城大运路1号
法定代表人：周春宇
乙方（供货方）：
统一社会信用代码：
法定代表人：
送达地址：
项目负责人：
联系电话：
根据甲方的(招标/(/谈判/(询价结果，甲、乙双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规规定，订立 (以下简称产品)采购合同如下，并共同遵守。
第一部分 专用条款
产品要素
产品基本信息
	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	单价/元
	金额/元
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计(大写：￥元整） （含税）
	0
	


2.供货标准：
(1)乙方必须向甲方提供产品相关的资质证明文件。
(2)乙方保证提供的产品为未拆封、未使用的全新货品。乙方应保证供应的产品质量符合货物相关标准、行业标准、投标文件及本合同约定的标准，如产品质量有多重标准的，以较为严格的标准作为本合同项下的产品标准。并随货附带生产许可证、产品合格证、检测报告等文件资料。

(3)合同期内，未经甲方书面同意，乙方不得单方面变更产品品牌、型号、厂家、质量标准、价格等内容。
3.双方结算币种为人民币，本条约定的产品单价已经包含运输费、包装费、装卸费、技术培训费、安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用，除此之外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。合同履行期间，如因国家省市区等政策性文件影响产品价格的，双方按照政策要求执行。
产品交付
1.乙方应自甲方发出采购需求之日起【　】个工作日内交货，最长不超过【　】个工作日；如涉及急救物品的采购，乙方应在甲方指定的时间内送到。
2.乙方或乙方委托第三方承运人向甲方交货的，自甲方接收产品前，产品的损坏、灭失风险由乙方承担；自甲方接收产品后，产品的损坏、灭失风险（产品质量风险除外）由甲方承担。自甲方接收产品后，产品的所有权归甲方所有。
3.如乙方交付的产品的规格、型号、厂家、质量、有效期、包装等不符合本合同约定，或提前交货或多交、少交货品的，甲方可以拒绝收货。
4.包装要求除双方另有约定外，按照乙方公司或生产厂家包装规范予以包装。
5.乙方供货的包装标准，应满足运输要求并能有效保护货物，乙方应确保运抵甲方处货物的完好性，包装费用由乙方承担。
6.乙方负责送货上门，乙方应确保产品运输的安全性。乙方将货物运至双方约定的交付地点，卸载、摆放至甲方指定的位置，并办理相关交货手续，运费由乙方承担。
产品验收
乙方将货物运至甲方指定地点，将送货单交于甲方收货人员进行签收（签收并不等于验收）。
该签收仅是对乙方所送产品名、规格、型号、数量等外部瑕疵进行验收，不代表甲方对产品内部瑕疵的确认。使用科室的验收报告及对产品的质量或数量所提的异议视同甲方的行为，与甲方提出具有同等效力。
费用结算
1.签订合同后，甲方将根据财政资金到位情况，向乙方支付合同总金额的50%作为预付款，即*****元。货物全部验收合格后，甲方再根据财政资金下达情况支付剩余尾款。乙方应在每次收款前向甲方提供正规税务发票，作为甲方付款的前提条件。

2.乙方送货时，应要求甲方指定的科室人员在送货单上签字，甲方其他科室人员签字无效。乙方凭甲方指定人员签字确认的送货单进行货款结算。乙方应妥善保管送货单，如因送货单丢失导致无法结算货款的，由乙方承担不利后果。

　　3.乙方完成全部采购事项且经采购人验收合格后，采购人于　　天将本合同约定的总价款一次性支付给乙方。
4.甲乙双方所有款项往来均通过银行转账方式进行，乙方指定的收款银行账户信息如下：
开户名称：【                  】 
开户银行：【                  】 
银行账号：【                  】 
4.如果甲方对乙方提供的产品有质量异议的，可以视具体情况暂时中止支付争议款项或其他相关款项，直到争议解除。
5.乙方应在甲方付款前开具合法有效的发票，甲方收到乙方合法的增值税发票后，根据双方约定时间支付货款。由于乙方逾期未提供合法有效的增值税发票，甲方有权拒绝付款，直至票据齐全，且不视为甲方违约。
6.乙方应向甲方提供真实有效的银行账户，银行账户如有变更，应立即书面通知甲方，如乙方银行账户变更未书面通知甲方，甲方向本合同约定的收款账户付款造成乙方实际未收到货款的，该责任由乙方自行承担。未经甲方书面认可，乙方不得将应收款项转让给任何第三方或让任何第三方代收，否则甲方有权拒绝付款。
7.若本合同付款涉及甲方内部或财政审批迟延的特殊情况，甲方未能按约付款的，乙方对此表示理解，甲方应向乙方进行说明并明确新的付款期限。
质量与售后
1.乙方向甲方提供产品的质保期为【 　 】年(乙方或国家有更长质量保证期限的从其规定执行)，从甲方收到货物验收合格之日起算。保质期内产品的任何质量问题，乙方需及时负责解决，且承担因此产生的全部费用。此处的质保期指的是产品存在质量瑕疵或在使用过程中出现故障需要维修维护的质保期，如果产品存在缺陷造成人身财产损害或安全事故的，质保期应当按照相关法律法规的规定计算，不受此处的期限限制。
2.乙方应按生产厂家的保修规定承诺或双方协商的约定提供包修、包换或者包退等免费服务，乙方收到甲方故障报修通知（邮件、电话、QQ、微信等通讯工具通知皆为有效通知）后，售后服务的响应时间不超过【 　 】小时。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。
3.因商品质量问题引起的退/换货售后服务，需在【　】个工作日内处理完毕；紧急货物退/换货售后服务，需在【　】分钟内处理完毕。因售后服务不达标3次及3次以上，甲方有权对乙方处罚并终止合作协议；因售后服务不达标，对甲方造成重大不良后果，甲方有权对乙方处罚并终止合作协议。
4.乙方在配送服务中必须服从甲方的管理工作，不得做出有损甲方单位形象的行为。
5.乙方提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），技术资料齐全。甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由乙方负责。
违约责任
双方均应忠实履行合同约定的各项内容，任何一方违反本合同，均应承担违约责任。双方约定如一方违反合同约定，则违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总价款的【　】%，因一方违约给另一方造成经济损失的，违约方除应支付违约金外，还应另行根据守约方遭受损失的实际情况进行赔偿，赔偿范围包括直接损失、间接损失、守约方因维权而产生的律师费、鉴定费、差旅费、诉讼费、保全费、保全担保费等合理支出。
乙方迟延交货，每延期一天，甲方有权要求乙方支付延期交付产品总价的【　】%的违约金。迟延交货超过【　】天的，甲方有权解除合同。如违约金不足以支付因交货延迟给甲方造成的损失，乙方还应承担相应的赔偿责任。乙方支付违约金后，甲方有权接受延迟交货，也有权取消采购订单。
乙方提供的产品质量不符合双方约定或者有瑕疵、缺陷的，乙方应承担包括但不限于退换货等违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
如乙方原因导致提供的产品存在侵犯第三方知识产权或合法权益的情形，乙方除了承担全部赔偿责任之外，还应按照合同总价【　】%向甲方支付违约金。
如乙方违约，甲方有权将乙方的违约情况向当地纠正医药购销和医疗服务中不正之风工作领导小组办公室通报。
甲方有权从应支付给乙方的货款中径行扣除各种索赔款项，包括但不限于质量赔偿款、延期交货赔偿款、代付运费、律师费、诉讼费、鉴定费等。
 合同解除
合同期内，乙方若被有关部门列入商业贿赂等不良记录，甲方有权单方面解除采购合同。
影响甲方临床使用的，或乙方提供的产品存在质量问题，甲方有权单方面解除合同。
如因生产企业关、停、并、转等原因造成合同不能履行的，乙方应及时向甲方通报，双方协商解除就该产品订立的合同。
如遇政策性因素影响产品价格、产品供应或合同履行的，双方可以协商解除合同。
合同有效期内，如遇政府部门或上级主管部门统一招标，则本合同自动失效，甲方无需承担违约责任。
其他约定
1.本合同由主文和合同当事双方代表按本合同规定的各项原则订立的附属文件共同构成，合同主文与各项附件具有同等法律效力且不可分割。
2.当本合同及组成部分的各文件条款之间发生冲突时，以签署日期最近的文件为准。
3.本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。
4.本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方全部履行各自权利义务或双方协议终止时失效。
5.其他约定：如前述条款与本条约定不一致的，以本条约定为准。
                      第二部分  通用条款
保证与承诺
1.乙方保证所提供的产品/服务/成果不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益。
2.甲乙双方保证对在本次合作中知悉对方的商业秘密履行保密义务，在与本协议无关的工作中，不泄露、不以任何原因任意使用相关的合同、数据、资料与信息等。
3.保密义务应同样适用于甲乙双方的员工、辅助人员和三方合作者。本条款的效力长期有效，不因合同履行完毕、终止而失效。如因司法机关或政府部门要求，甲方上级检查及同级单位学习而对外披露商业秘密的，不视为违反保密义务。
4.合同履行期间，乙方应主动维护甲方的名誉与利益，不作出任何损害甲方名誉与利益的行为。
5.未经甲方事先书面同意，乙方不得使用甲方名义等对外进行宣传。
不可抗力
本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹、火灾、疫情；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱、火灾等。
如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。合作期限可根据中止的期限而作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担责任。
声称遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后不迟于5个工作日通知另一方，并提供经有关部门确认的不可抗力书面证明。
不可抗力事件发生后，双方互不承担违约责任，但应尽可能减少不可抗力对另一方所产生的影响。
争议解决
若本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，双方应提请甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
通知送达
1.双方约定本合同文首填写的地址或联系方式作为与本合同相关的通知、书面文件及司法送达地址，一方若变更地址，须及时以书面形式通知另一方，怠于通知的一方，承担相关法律责任。
2.双方发送涉及本合同项下权利或义务的主张、变更或解除合同等重要事宜时，必须采用书面通知，该书面通知自送达本合同约定的送达地址时生效。通知采用EMS快递方式进行送达的，因一方不签收、拒签或地址错误等原因未送达的，以EMS快递寄出后的第3日17：00视为通知已送达。
(以下无正文)

甲方：北京中医药大学深圳医院（龙岗）     乙方： 
法定代表人/委托代理人：                  法定代表人/委托代理人：      
签订日期：       年   月   日
附件一
北京中医药大学深圳医院（龙岗）廉洁购销合同
甲    方: 北京中医药大学深圳医院（龙岗）
乙    方：
项目名称：
项目编号： 
合同金额：
主办科室：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及产品采购合同约定实施产品。
二、甲方应当严格执行采购合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反合同约定及其他相关规定采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的利益输送，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用，以及其他任何形式的利益输送。
六、乙方指定  　    作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。
八、本合同作为采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，自双方签署本协议之日起生效。
 （以下无正文）
甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：
法定代表人/委托代理人：              法定代表人/委托代理人：      
            年   月   日
附件二
龙岗区进一步规范政商交往行为告知书
为深入构建亲清新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。
一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。
二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。
三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。
四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。
五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。
六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。
七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。
八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。
九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。
十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。
上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。
本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：   
   年   月   日
（本告知书一式肆份，贰份由被告知人保存，贰份由告知人所在单位留存。）
居民身份证扫描件粘贴处





（人像面）








居民身份证扫描件粘贴处





（国徽面）











授权人（送货人）


居民身份证复印件粘贴处


（加盖骑缝章）











法人代表人


居民身份证复印件粘贴处


（加盖骑缝章）











授权人（送货人）


居民身份证复印件粘贴处


（加盖骑缝章）











法人代表人


居民身份证复印件粘贴处


（加盖骑缝章）











