附件4

响应单位提交资料明细表

| 序号 | 文件名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况资料 | 提供营业执照复印件、证书复印件。 |
| 2 | 法定代表人授权材料 | 法定代表人授权委托书及身份证复印件。格式后附。 |
| 3 | 资格审查材料 | 信用材料等。 |
| 4 | 价格部分 | 提供报价函、承诺函。格式后附。 |
| 5 | 商务部分 | 按照综合评分表商务部分评分标准提供，包括但不限于企业认证情况、资质证书、同类项目服务业绩、拟安排的项目负责人、项目团队等。 |
| 6 | 技术部分 | 按照综合评分表技术部分评分标准提供，包括但不限于项目实施方案、安全生产及安全事故应急预案、项目重难点分析、应对措施及相关的合理化建议等。 |
| 7 | 报价人认为需要加以说明的其他内容 | 如有。 |

注：1.以上材料均需加盖公章，未加盖公章资料视为无效资料。

2.整套文件1正4副密封（密封处加盖公章）

# 法人授权委托书

委托人：            （公司盖公章）

地址：

法定代表人：        （法人签名或盖私章）

受委托人：

性别：

身份证号码：

联系电话：

工作单位：

职务：

现委托上列受委托人在 2026年度创投大厦、海科兴项目空调设备维护保养服务 遴选采购活动中，作为我单位参加遴选采购活动的委托人。委托权限：授权上列受委托人在上述项目中以我方主体身份参与各项事宜，包括但不限于响应文件递交、合同签约等具体事务和签署相关文件。受委托人所签署的所有文件、提交的相关材料，委托人均承担法律责任。

委托期限：自本委托书签发之日起，至    年  月  日止。

委托人：（公司盖公章）

签署日期：    年  月  日

报价承诺函

致：深圳市湾东物业服务有限公司

我方自愿参加贵司组织的 2026年度创投大厦、海科兴项目空调设备维护保养服务 遴选采购活动，作为遴选响应人，我单位作出如下承诺：

1.根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞争，并自愿以合同总价        元（含税）、免费配件价格        元（含税）按发包人要求承包对应项目工作。否则，我方愿意承担任何风险。（响应供应商填写）

2.一旦我方中选，将与委托单位友好合作，并以不低于自身已有同类工作案例中最优的质量标准、进度要求、团队配置执行委托工作任务，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务，确保承接工作质量。

3.如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为不合格；

（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；

（4）国家认证主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：

日期：2025年    月    日

报价单

| 序 号 | 项目 | 设备名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 （台） | 单价 （元/台/年） | 总价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海科兴留学生产业园 | 离心机 | CCWE1800HV10Z9/SGQ0813A01 名义工况制冷量6329kW 功率1200kw 性能系数6.15 制冷剂、充注量R134a/1600kg | Midea | 3 |  |  |
| 2 |  | 离心机 | CCWE800HVZ30/SGQ0414A04 名义工况制冷量2813kW 功率560kw 性能系数6.04 制冷剂、充注量R134a/480kg | Midea | 1 |  |  |
| 3 |  | 离心机 | CCWG800EVDZ13/SGQ0409A02 名义工况制冷量2813kW 功率560kw 性能系数6.75 制冷剂、充注量R134a/750kg | Midea | 1 |  |  |
| 4 |  | 冷冻水泵 | 功率75KW 电压380V | EBARA | 6 |  |  |
| 5 |  | 冷却水泵 | 功率160KW 电压380V | EBARA | 8 |  |  |
| 6 |  | 风冷热泵机组 | SHAF110HZ2 名义工况制冷量/制热量374kW 功率109kw 性能系数3.40 制冷剂、充注量R134a/150kg | Midea | 3 |  |  |
| 7 |  | 风冷热泵机组 | SHAF270HZ3 名义工况制冷量960kW 功率280kw 性能系数3.43 制冷剂、充注量R134a/400kg | Midea | 3 |  |  |
| 8 |  | 水泵 | 功率11kW 电压380V | EBARA | 4 |  |  |
| 9 |  | 水泵 | 功率22kW 电压380V | EBARA | 4 |  |  |
| 10 |  | 冷却塔 | PL-36526C*4 电机功率11.4kW 长*宽*高7220*5260*6220mm 循环水量1800m3/h 风机直径2976mm | 览讯 | 16 |  |  |
| 11 | 创投大厦 | 多联机外机 | \ | 三菱重工 | 140 |  |  |
| 12 |  | 多联机内机 | \ | 三菱重工 | 1024 |  |  |
| 13 |  | 螺杆式冷水主机 | 30XW1402 制冷/制热量：1444.94kW 输入功率：257.2kW 额定电流:441.8A 制冷工质:R134a 制冷剂量:130kg/140kg | 开利 | 2 |  |  |
| 合计总价（含税） |  |  |  |  |  | 元 |  |
| 单次配件免费更换价格 |  |  |  |  |  | 含 元及以下配件免费更换 |  |

- 报价单位（盖章）：

- 联系人：

- 联系电话：

日期：2025年    月    日