## 遴选需求表
附件3： 遴选需求表
遴选编号 | LWYHC-2025-40
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 1个月
采购总预算 | 182820元
遴选说明 | 一、适用范围 本次遴选手术器械需满足声带息肉小结、会厌囊肿、扁桃体切除等手术的临床使用需求。 二、质量保障要求 所投手术器械质保期及保修期≥6个月。 三、报名资格要求 投标人须按遴选目录完整提供全部产品，产品供应齐全为报名的必备条件，如未全部响应，将不予受理报名。 四、产品技术要求 遴选目录所列产品名称、规格仅作为技术参考依据，投标人可提供功能等同或性能更优的替代产品，替代产品需满足对应手术临床使用要求，且技术参数不低于目录参考标准。 五、产品范围及价格要求 1.投标人不得超出本次遴选目录范围，不得擅自拓展同类产品的投标品类； 2.所投全部产品的报价均不得高于本次遴选设定的最高采购限价，超限价报价的投标无效。 六、现场评审要求 公开遴选评审现场，投标人须按要求现场提供全部所投产品的实物样品及产品彩页资料。
01包 | 五官科专科类手术器械
序号 | 产品名称（仅供参考） | 规格型号（仅供参考） | 计量单位 | 最高限价 （单价） | 采购数量 | 备注
1 | 显微喉剪 | 直 2mm | 把 | 1985 | 2
2 | 显微喉钳 | 右弯碗口2mm | 把 | 1985 | 2
3 | 显微喉钳 | 右弯碗口3mm | 把 | 1985 | 2
4 | 显微喉钳 | 左弯碗口2mm | 把 | 1985 | 2
5 | 显微喉钳 | 左弯碗口3mm | 把 | 1985 | 2
6 | 显微喉钳 | 上弯碗口 2mm | 把 | 1985 | 2
7 | 显微喉钳 | 上弯碗口3mm | 把 | 1985 | 2
8 | 显微喉钳 | 直碗口 2mm | 把 | 1985 | 2
9 | 显微喉钳 | 直碗口3mm | 把 | 1985 | 2
10 | 显微喉刀 | 三角形2.5mm | 支 | 225 | 2
11 | 喉显微手术器械手柄 | 10cm | 支 | 350 | 2
12 | 吸引管 | 2mm | 支 | 450 | 2
13 | 吸引管 | 3mm | 支 | 450 | 2
14 | 喉镜支架 | 扩张型15mm-65mm×153mm | 个 | 9900 | 2
15 | 喉镜支架灯芯 | 4.9mm×162mm | 个 | 6200 | 2
16 | 胸支架 | 90mm×390mm | 套 | 8650 | 1
17 | 12°喉镜 | 4mm×302mm | 根 | 9950 | 2
18 | 胸托板 | （支撑）组合型 | 个 | 8500 | 1
19 | 耳剪 | 80mm 盖板式 直 | 把 | 2180 | 2
20 | 耳钳 | 80mm 盖板式 麦粒头 | 把 | 2180 | 4
21 | 耳钳 | 8cm直麦粒头 0.5×3 | 把 | 2180 | 2
22 | 耳钳 | 8cm碗口0°φ1.5 | 把 | 2180 | 2
23 | 耳用吸引管 | 80mm 角弯 Φ0.8 | 支 | 450 | 2
24 | 耳用吸引管 | 80mm 角弯 Φ1.5 | 支 | 450 | 2
25 | 耳钩 | 160mm 45° 1.5 | 支 | 450 | 2
26 | 耳剥离器 | 160mm 直 头宽1.8 | 支 | 500 | 2
27 | 耳用探针 | 16cm直锐 | 支 | 460 | 2
28 | 耳道皮瓣刀 | 16cm角弯45°圆刃 刃宽3 | 支 | 460 | 2
29 | 耳道皮瓣刀 | 16cm角弯45°圆刃 刃宽1.5 | 支 | 460 | 2
30 | 耳道皮瓣刀 | 16cm镰状刀5mm | 支 | 450 | 2
31 | 耳用叉 | 200,T型 | 支 | 4500 | 2
32 | 耳骨膜刀 | 19cm菱形刃 枪形 | 支 | 450 | 2
33 | 耳钩 | 160mm 45° 1.2 | 支 | 290 | 4
34 | 开口器 | 儿童 | 套 | 4500 | 2
35 | 开口器 | 成人4*1 | 套 | 4500 | 2
36 | 扁桃体止血钳 | 微弯 | 把 | 350 | 8
37 | 扁桃体止血钳 | 圆弯头180×R50×9×2.5 | 把 | 350 | 4
38 | 扁桃体剪刀 | 180mm 弯 | 支 | 350 | 2
39 | 扁桃体用钳 | 多齿直形220 | 支 | 1580 | 4
40 | 扁桃体拉钩 | 一头剥离器一头拉钩 | 支 | 225 | 2
41 | 扁桃体加持钳 | 15cm 长圆头 头宽9mm | 把 | 2350 | 2
42 | 持针钳 | 20cm 细针 | 把 | 150 | 2
不可拓展同类产品