# 深圳市龙岗中心医院安防设备维保服务招标文件信息

| 项目编号： | LGZXYYZBB20251222-2 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 深圳市龙岗中心医院安防设备维保服务 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 服务类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法（新价格分算法） |

特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期：

注：1、《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

2、该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

警示情形自查确认表

| 序号 | 类别 |  | 内容 |  |  |  | 选项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串通投标 |  | 我单位不存在与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的“串通投标”违法行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 2 |  |  | 我单位不存在与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制的“串通投标”违法行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 3 |  |  | 我单位不存在与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装的“串通投标”违法行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 4 |  |  | 我单位不存在与其他投标供应商的投标文件内容非正常一致的“串通投标”违法行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 5 |  |  | 我单位不存在由同一单位工作人员为两家（含）以上供应商进行同一项投标活动的“串通投标”违法行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 6 |  |  | 我单位不存在与其他投标供应商相互约定给予未中标供应商利益补偿的“串通投标”违法行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 7 | 虚假材料 |  | 我单位已认真核查了投标文件的全部内容，所有资料（包括但不限于人员学历证书、职称证书、合同、履约验收材料或从其他单位取得的检验检测报告、证书、证明等材料）均为真实资料，已通过出具机构或全国认证认可信息公共服务平台（认e云平台）等官方渠道核实材料内容的真实性。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 8 |  |  | 我单位不存在通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的“提供虚假资料”违法行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 9 |  |  | 我单位不存在由其他单位或者其他单位负责人在我单位投标文件上加盖印章或者签字的“提供虚假资料”违法行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 10 |  |  | 我单位不存在项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的“提供虚假资料”违法行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 11 |  |  | 我单位不存在投标保证金（根据采购文件要求提交）是从我单位基本账户转出的“提供虚假资料”违法行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 12 | 关联关系及其他情形 |  | 我单位严格管理本单位的电子密钥及电子营业执照，不委托或出借给第三方（人）使用和管理。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 13 |  |  | 我单位不使用公共电脑设备或公共网络编制、上传投标文件。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 14 |  |  | 我单位与其他投标供应商在参与本项目时，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系的行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 15 |  |  | 我单位在参与本项目（单一来源采购项目除外）时，不存在同时为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 16 |  |  | 我单位在本项目中，□是□否 委托第三方（人）代为办理或从生产厂家、代理商等第三方（人）间接取得投标文件涉及的检验检测报告、证书、证明等材料。 |  |  |  | □是 | □否 |
| 若第16项选择“是”，则投标供应商需要填写以下内容： 注：1、根据提供材料类型进行勾选，并相应地填写其他材料内容。 2、若存在同一类型材料有多份的，可自行添加行进行填写。例：若存在两份检验检测报告，则材料类型命名为：□检验检测报告1、□检验检测报告2，并相应地填写其他材料内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料类型（必填）（按材料类型选择） |  | 材料名称（必填）（按材料类型填写，不同类型的需分别填写） |  | 材料出具单位（必填）（按材料类型填写，出具单位即为相关材料的落款单位） | 是否向材料出具单位核实材料真实性（必填） | 第三方（人）的基本信息（必填）（按材料类型填写，□单位□个人，其中，“单位”需填写单位全称、统一社会信用代码、联系人及电话，“个人”需填写个人姓名、联系方式） | 材料编号（选填）（按材料类型填写） | 相关材料出具时间（选填）（按材料类型填写） |
| □检验检测报告 |  |  |  |  | □是 □否 | □单位 单位全称： 统一社会信用代码： 联系人： 联系电话： □个人 个人姓名： 联系方式： |  |  |
| □学历证书 |  |  |  |  | □是 □否 | □单位 单位全称： 统一社会信用代码： 联系人： 联系电话： □个人 个人姓名： 联系方式： |  |  |
| □职称证书 |  |  |  |  | □是 □否 | □单位 单位全称： 统一社会信用代码： 联系人： 联系电话： □个人 个人姓名： 联系方式： |  |  |
| □社保证明 |  |  |  |  | □是 □否 | □单位 单位全称： 统一社会信用代码： 联系人： 联系电话： □个人 个人姓名： 联系方式： |  |  |
| □合同业绩 |  |  |  |  | □是 □否 | □单位 单位全称： 统一社会信用代码： 联系人： 联系电话： □个人 个人姓名： 联系方式： |  |  |
| □其他 |  |  |  |  | □是 □否 | □单位 单位全称： 统一社会信用代码： 联系人： 联系电话： □个人 个人姓名： 联系方式： |  |  |

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

注：该确认表用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的《投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 投标报价有缺漏项目或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 9 | 投标文件电子文档带病毒； |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的； |
| 11 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

注：如无特殊说明，投标人所提供的证明文件均需加盖投标人公章。

## 评标信息

| 一、评标方法：综合评分法（新价格分算法） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 二、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例 （1）投标人提供的服务全部均由优惠主体承接，则对其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。 备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；（b）优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 （2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）或国务院批准的其他中小企业划分标准文件，本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 （3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第三章“投标文件的组成及格式”中提供的格式。 （4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。. |
| 序号 |  |  | 评分项 |  |  | 权重（%） |  |  |  |
| 1 |  |  | 价格 |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 |  |  | 技术部分 |  |  | 57 |  |  |  |
|  |  |  | 序号 | 评分因素 | 权重（%） | 评分准则 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 项目维保实施方案、维保计划 | 15 | （一）评分内容： 根据投标人的项目维保实施方案、维保计划进行评审，包括但不限于以下内容： 1.定期维护保养的项目、内容、方法和要求； 2.维护保养作业的安全防护措施； 3.根据法律法规要求，安防设备维护保养需达到相关标准及要求； 4.根据现安防设备所处环境及使用状态，提出维护保养的合理化建议； 5.日常运营维护保养（每日、月度、季度、半年、年度）要求和内容，编制维护保养计划，必要时提高维护保养频次，增加维护保养内容； 6.突发事件、故障处理方案、应急预案等。 （二）评分依据： 1.提供上述一项内容的得1.5分，最高9分，其他不得分。 2.在此基础上，专家根据服务方案内容进行评分： （1）方案内容表述清晰、全面、具体、符合医院工作实际，针对性强、可操作性强，评审为优的加6分； （2）方案内容表述较清晰、较全面、较具体，有一定针对性、一定可操作性，评审为良的加4分； （3）方案内容一般、针对性一般、可操作性一般，评审为中的加2分； （4）方案内容较差、无针对性、无可操作性，评审为差的不得分。 未提供证明材料或提供的不符合或专家无法凭所提供材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 保障措施及实施方案 | 13 | （一）评审内容： 投标人针对本项目提供的保障措施及实施方案包括但不限于： 1.故障响应时间及保证措施； 2.人力物力的安排保证措施； 3.提供安全维护保养及施工服务承诺； 4.服务质量监督管理机制及保证措施； 5.项目维保技术档案管理； （二）评审标准： 1.每提供以上一项内容得1.5分，最高得7.5分，未提供不得分。 2.在此基础上，评审委员会根据投标人的具体响应内容按照以下评审指标进一步评审： （1）方案内容符合本项目设备实际结构及运行原理，详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定方案，很好地满足需求，评价为优的加5.5分； （2）方案内容较详细、可操作性较强，阐述的内容针对性较强、较具体，能结合项目特点制定方案，较好地满足需求，评价为良的加3.5分； （3）方案内容仅简单重复（响应）采购需求，评价为中的加1.5分； （4）方案内容不完整、不能满足采购需求、不可行的，以及未提供方案的，评价为差的不加分。 注：未提供证明材料或提供的材料不符合要求或评审委员会无法凭所提供材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 12 | （一）评审内容 根据投标人的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议进行评审，包括但不限于以下内容： 1.项目重点难点识别； 2.针对重点难点的相关应对措施； 3.相关的合理化建议。 （二）评审标准 1.每提供以上一项内容得2.5分，最高得7.5分，未提供不得分。 2.在此基础上，评审委员会根据投标人的具体响应内容按照以下评审指标进一步评审： （1）项目重点难点分析透彻、应对措施及相关的合理化建议完善，评审为优的加4.5分； （2）项目重点难点分析较透彻、应对措施及相关的合理化建议较完善，评审为良的加3分； （3）项目重点难点分析一般、应对措施及相关的合理化建议一般，评审为中的加1.5分； （4）项目重点难点分析不透彻、应对措施及相关的合理化建议不完善或未提供的，评价为差的不加分。 注：未提供证明材料或提供的材料不符合要求或评审委员会无法凭所提供材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 更换材料、设备费用承诺 | 5 | （一）评分内容： 在满足维修保养中发现需更换的材料、设备单价在300元（含本数）以下由中标人承担的基础上，对中标人承诺承担单价300元（不含本数）以上材料、设备费用的情况进行评价（本项最高得5分）： 1.承诺承担单价在300元（不含）至400元（含）之间的材料、设备费用，得2.5分； 2.承诺承担单价在300元（不含）至500元（含）之间的材料、设备费用，得5分； （二）评分依据： 要求提供承诺（格式自定）作为得分依据。 注：未提供证明材料或提供的材料不符合要求或评审委员会无法凭所提供材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 拟安排项目团队人员情况 | 12 | （一）评审内容： 拟安排的项目团队人员在满足项目团队人员实质性条款要求的基础上，按照以下标准评审： 1.项目负责人（仅限1人） （1）具有5年或以上安防设备维护工作经验，得2分； （2）具有计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：网络工程师）的，得2分。 （3）具有硬件维修工程师（中级或以上）证书，得2分。 （4）具有安防系统集成项目经理（中级或以上）证书，得2分。 2.驻点人员1人（项目负责人除外） （1）具有5年或以上安防设备维护工作经验，得2分； （2）具有计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：网络工程师）的，得2分。 以上1-2项累计最高得12分。 （二）评审依据： 1.工作经验证明：投标人需提供项目合同关键页（内容至少包括合同首页、合同签约主体名称、服务内容页、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。关键信息须能体现本项目人员姓名，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等； 2.提供有效的资格（认证）证书复印件（认证证书注明年审要求的，必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效）。所有证件需要提供中国人事考试网（www.cpta.com.cn）或工业和信息化部教育与考试中心（www.miiteec.org.cn）或技能人才评价证书全国联网查询（https://jndj.osta.org.cn/）的网络查询结果截图，未按要求提供或提供不清晰无法判断的不得分。 3.提供相关证书复印件，原件备查；若证书为协会（或学会）颁发的，则需同时提供该协会（或学会）在“中国社会组织政务服务平台”（网址https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn）的查询页面截图（截图需显示发证单位状态为正常）。 4.以上资料均要求提供复印件或扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 商务部分 |  |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  | 序号 | 评分因素 | 权重（%） | 评分准则 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 同类项目业绩 | 15 | （一）评分内容： 1.投标人提供从2022年10月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一个投标人承接的同类监控维护项目业绩（业绩需项目履约验收完毕且合格），得3分，最高得9分。注：长期续签合同只计算一个业绩。 2.在上述有效的同类项目业绩中经采购单位出具的履约评价材料，履约评价结果为“优”或“优秀”或“满意”或“合格”或者履约评价材料中优评价的，每提供1份得2分，最高得6分。 以上两项累计最高得15分。 （二）评分依据： 1.提供合同关键页（应包含但不限于合同签约主体名称、项目（合同）名称、服务内容、签订合同时间、签约主体公章等关键信息）和项目履约验收完毕且合格的相关证明材料。通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件。 2.提供加盖合同甲方公章或业务章的履约评价资料。如提交的证明材料其评价结果没有结论仅是打分则不计分。 3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 投标人通过相关认证情况 | 3 | （一）评分标准： 1.具有质量管理体系认证证书； 2.具有环境管理体系认证证书； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书； 每提供1项得1分，最高得3分。 （二）评分依据： 1.提供有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn）查询截图且编号一致（需显示有效）。 2.如投标人距本项目开标之日的注册成立时间不足3个月，且未取得以上认证证书的，可提供承诺函（格式自拟，至少包含中标（成交）后4个月内取得评审因素相关认证证书等内容），如未按承诺要求在4个月内取得相关认证证书的，将视为合同违约，需支付合同金额10%的违约金。 3.评审中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，或资料不齐全的一律作不得分处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 诚信情况 | 5 | （一）评分内容： 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 （二）评分依据： 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |  |  |  |

# 注：以上评分项目如需提供资料/材料的，未提供证明材料或提供的不符合或专家无法凭所提供材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
第一章 投标人须知

一、招标简介：

- 招标单位：深圳市龙岗中心医院

- 地    址：深圳市龙岗区龙岗大道6082号

二、招标范围：详见第二章

三、招标方式：

本次采购招标采用龙岗中心医院院内公开招标方式。

四、招标机构：

深圳市龙岗中心医院负责办理本次招标评选事宜。

五、申请人的资格要求：

（一）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）；

（二）本项目不接受联合体投标（由供应商作出声明，格式自拟）；

（三）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）；

（四）与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）；

（五）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（扫描件）；

（六）投标人法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（扫描件）；

（七）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单，“信用中国”“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（八）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》及提供相关人员社保缴纳和企业股权关系证明材料）；

六、投标单位应满足及同意如下条款：

（一）同意按招标文件的要求提供完整投标资料，不在投标文件的行间插字、涂改或增删。

（二）同意承担因中标后用假劣产品代替合格优质产品进行供货或用“涨价”“缺货”等理由拖延供货而直接影响招标单位的工作正常运转，甚至造成不良后果的全部责任。

（三）同意招标单位的招标项目需求。

（四）保证在投标报价时不漏报品种，并保证提供合格产品。

（五）同意承担因使用极端低价进行恶意竞争而造成的各种不良后果的全部责任。

（六）同意中标后，如在履行合同过程中不能按本招标文件的要求和服务满足招标方，将同意招标方单方终止合同。

（七）在中标人被终止合同后，候选中标人如接到招标方通知要求时，应按照投标文件的要求提供服务启动签订合同程序。

（八）同意在接到中标（成交）通知书之日起10个工作日内到招标单位签订合同。

七、定标原则：

（一）遵循公开、公平、公正的原则；

（二）坚持质量优先、服务至上的原则。

（三）医院纪审部门全程有效监督。

八、中标（成交）：

采用综合评标法，最高分为中标（成交）单位，并经龙岗中心医院招标办组织相关科室审核确定中标（成交）单位。

九、无效标的认定：

资格性审查和符合性审查不符合要求，投标单位投标无效。

- 公开招标失败的转变方式：

（一）本项目采购方式为公开招标，如本项目公开招标报名时间截止后有效投标人不足3家，则按以下程序进行：

1.首次招标公告挂网报名结束后，报名参加投标的有效投标人不满3家，则延期报名3个工作日；

2.延期后，报名截止或经评审后有效投标人仍不满3家时，按如下情形进行：（1）仅有2家时，则本项目采用现场转为竞争性谈判（综合评分法）方式进行采购；（2）仅有1家时，则本项目采用现场转为单一来源方式进行采购。

（二）如本项目第一次招标采购中出现了项目流标或废标的情形，按以下程序进行：

1.第一次招标流标或废标后，第二次招标公示重新挂网报名5个工作日；

2.在第二次公示报名截止或经评审后有效投标人仍不满3家，按如下情形进行：（1）仅有2家时，采用现场转为竞争性谈判（综合评分法）方式进行采购；（2）仅有1家时，则本项目采用现场转为单一来源方式进行采购。

第二章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 采购项目名称 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LGZXYYZBB20251222-2 | 深圳市龙岗中心医院安防设备维保服务 | 151250.00 |
| 备注：1、报价包含安防设备维护保养服务费，人员经费、住宿费、交通费、项目税费等；2、若因业务发展需求新增安防设备，将一并纳入本维保服务范围内，相关费用计入本项目投标报价中，采购人不另行支付费用。 |  |  |  |

二、项目概况

深圳市龙岗中心医院位于深圳市龙岗区龙岗大道6082号，医院占地面积约13.84万平方米，主要安防设施分布在院本部、周边及各社康中心。为确保院本部、周边及各社康中心安防设备系统（硬件设备、软件系统）正常运行，拟对安防设备系统（硬件设备、软件系统）进行定期清理清洁、线路检查、软件升级、设备检测、故障排除、技术支持、培训等维护保养工作。目前，深圳市龙岗中心医院院本部、周边及各社康中心共有视频监控系统2232个、入侵和紧急报警系统141个（一键式报警112个、红外探测器29个）、出入口控制系统377个（门禁系统340个、门磁37个）及配套系统软件等，具体以实际数量为准。如因业务发展需要，增加维保数量，一并纳入维保范围，不再额外计费。

三、服务需求明细

| 序号 | 采购计划编号 | 服务需求名称 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LGZXYYZBB20251222-2 | 安防设备维保服务 | 1 | 项 | 151250.00 | 151250.00 |

四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★人员类别：项目负责人 ★人员数量：1人 ★人员必须具备条件：投标人自有员工【证明材料：提供人员最近一个月投标人为其购买的社保证明（由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同）】 |
| 2 | ★人员类别：驻点人员（项目负责人除外） ★人员数量：1人 ★人员必须具备条件： 1、投标人自有员工【证明材料：提供人员最近一个月投标人为其购买的社保证明（由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同）】 2、年龄在18～55周岁，男性，身体健康，工作时间与采购人的正常上下班时间保持一致，并确保24小时电话通畅。非工作时间需随时待命，接到电话通知后30分钟内抵达现场处理。食宿自理。 3、维保单位对监控设施出现的故障及时修复，保证我院范围内监控系统正常运转，有关监控设备使用完好率99.9%以上。 4、中标人每季度将监控设施维修保养的情况和检查结果以书面形式向采购人相关部门报告。 5、元旦、春节、五一、中秋、国庆等国家法定节假日及大型活动或上级主管部门检查前，驻点人员需提前对系统进行全面检测，并24小时待命，确保系统在节假日期间能稳定运行。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

五、技术要求

说明：以下条款无需投标人响应，均作为采购合同条款，任何供应商中标（成交）后均需满足。

（一）维护保养内容及要求（加“●”的为维护保养周期）

| 1、视频监控系统维护保养内容及要求（包括但不限于）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护保养对象 | 巡检、维护保养工作内容及要求 |  | 维护保养周期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 | 每月 | 季度 | 每年 |
| 1 | 录 像 机 | 运行指示灯检查 | 查看录像机电源灯、硬盘灯、网络灯是否正常（电源灯常亮、硬盘读写时闪烁、网络灯根据数据传输状态闪烁为正常），若指示灯异常（如硬盘灯常红、网络灯不亮）需及时排查故障。 | ● |  |  |  |
|  |  | 画面与录像检查 | 登录监控客户端，逐一查看各通道监控画面是否清晰、无卡顿，确认录像功能开启且能正常回放，重点排查无画面、画面花屏、录像中断等问题。 |  | ● |  |  |
|  |  | 设备环境检查 | 确认录像机放置环境通风良好，无杂物遮挡散热口，周边无积水、无强电磁干扰（如大功率电机、对讲机），环境温度保持在 0℃～40℃之间，湿度控制在 10%～90%（非凝露）。 |  | ● |  |  |
|  |  | 存储状态核查 | 查看硬盘剩余存储空间，若空间不足（剩余低于 10%），可通过设置录像覆盖策略、清理无效录像或扩容硬盘解决，避免因空间不足导致录像中断。 |  |  | ● |  |
|  |  | 设备清洁 | 断电后，用干燥软布擦拭录像机外壳灰尘，用毛刷清理散热口和风扇积尘（避免积尘堵塞导致设备过热），严禁用水或有机溶剂直接擦拭机身。 |  |  | ● |  |
|  |  | 硬盘检测 | 通过录像机内置的硬盘检测工具，检查硬盘健康状态，查看是否有坏道、读写错误等异常，若硬盘出现预警需及时备份数据并更换硬盘。 |  |  | ● |  |
|  |  | 固件升级 | 查看设备厂商官网，若有适配的新固件（修复漏洞、优化功能），可在断电备份数据后进行升级，升级后需重启设备并验证功能是否正常。 备注：如需设备厂家技术介入或者升级系统需要另外付费的，不在此维保合同内。 |  |  | ● |  |
| 2 | 摄 像 头 | 镜头 清洁 | 用专业镜头布或镜头纸蘸取少量镜头清洁液（或无水乙醇），轻轻擦拭镜头表面灰尘和污渍，严禁用普通纸巾、湿布用力擦拭，避免刮花镜头镀膜；球机还需清洁云台转动轨道的积尘。 |  |  | ● |  |
|  |  | 接口 与线 路维 护 | 检查摄像头电源线、网线（或视频线）、控制线接口是否松动、氧化，重新插拔加固接口，对老化、破损的线路及时更换。 |  |  | ● |  |
|  |  | 硬件损耗检测 | 检查摄像头红外灯、补光灯的亮度和寿命，若出现红外灯衰减、补光灯不亮，需联系厂家更换灯组；球机需加注少量润滑油保养云台转轴，确保转动无卡顿。 |  |  | ● |  |
| 2、入侵和紧急报警系统（一键式报警、红外探测器）维护保养内容及要求（包括但不限于）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护保养对象 | 巡检、维护保养工作内容及要求 |  | 维护保养周期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 | 每月 | 季度 | 每年 |
| 1 | 前端报警设备检查 | 外观与安装状态 | 查看一键报警按钮（壁挂式 / 嵌入式 / 手持式）外壳是否完好，有无破损、松动、进水，安装支架或固定底座是否牢固；无线报警设备需确认天线无弯折、脱落，避免信号衰减。 |  | ● |  |  |
|  |  | 触发功能测试 | 进行 1 次模拟触发（非真实报警，需提前报备值班室），按压报警按钮后，检查按钮指示灯是否正常闪烁（通常为红色 / 蓝色警示灯），确认触发无卡顿、无失效。 |  | ● |  |  |
|  |  | 电源 / 电量核查 | 有线按钮检查电源线接口是否松动；无线按钮（含紧急呼叫器）每周查看电量指示灯，若显示低电量需及时标记，避免因断电导致设备失灵。 |  | ● |  |  |
| 2 | 传输链路与信号检测 | 有线 链路 | 检查报警设备与交换机、控制主机的网线 / 信号线是否老化、破损，接口有无氧化，通过设备后台查看链路连通状态，确保无断连、丢包。 |  |  | ● |  |
|  |  | 无线链路 | 针对 4G/5G/Wi-Fi 型报警设备，每周测试信号强度，若信号低于阈值（如 4G 信号＜2 格），需调整设备安装位置或加装信号增强器，防止报警信息传输延迟。 |  |  | ● |  |
|  |  | 传输模块检测 | 对 传输 模块、通信芯片进行信号稳定性测试，通过后台查看数据传输日志，若频繁出现信号中断，需联系运营商排查网络，或更换传输模块。 |  |  | ● |  |
| 3 | 系统与参数维护 | 固件与平台升级 | 查看厂商官网，下载适配的报警主机 / 按钮固件及接警平台补丁（用于修复通信漏洞、优化响应速度），升级前需备份系统配置，升级后重启设备并复测触发功能。 备注：如需设备厂家技术介入或者升级系统需要另外付费的，不在此维保合同内。 |  |  | ● |  |
|  |  | 报警信息校准 | 核对报警点位的地理信息（如楼层、房间号、区域名称），确保接警平台显示的位置与实际一致；调整报警响应阈值（如重复触发间隔、联动设备启动时序），适配现场应急需求。 |  |  | ● |  |
|  |  | 权限与数据管理 | 更新接警平台登录密码，清理闲置账号，仅保留值班人员操作权限；导出并备份报警记录（如触发时间、处理结果），按要求留存归档，便于后续追溯。 |  |  | ● |  |
| 3、出入口控制系统（门禁系统、门磁）维护保养内容及要求（包括但不限于）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护保养对象 | 巡检、维护保养工作内容及要求 |  | 维护保养周期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 | 每月 | 季度 | 每年 |
| 1 | 前端识别设备检查 | 外观与安装状态 | 查看读卡器、人脸识别机、指纹采集器、密码键盘等设备外壳是否完好，有无破损、划痕、进水，安装支架是否牢固；室外设备需确认防水罩 / 防尘盖闭合紧密，无杂物遮挡识别区域。 |  | ● |  |  |
|  |  | 识别功能核验 | 每日用不同权限的卡片、人脸、指纹进行模拟识别测试，检查识别响应速度（通常＜1 秒），确认无识别失败、误识别、卡顿等问题；密码键盘需测试按键灵敏度，无按键失灵或串键现象。 |  | ● |  |  |
|  |  | 状态指示灯查看 | 确认设备电源灯、通信灯、识别成功指示灯显示正常，若出现红灯常亮、指示灯不亮等异常，需及时标记并排查。 | ● |  |  |  |
|  |  | 电锁与门体联动检查 | 测试电磁锁、磁力锁、电插锁等的开关门动作：识别成功后，电锁应及时解锁，门体可顺畅推开；关门后电锁需自动上锁，无锁舌卡顿、锁体异响等问题；每周测试门磁传感器，确认门未关好时能触发报警提示。 |  | ● |  |  |
| 2 | 硬件深度检修 | 识别设备清洁与校准 | 用专用清洁布（或蘸取少量无水乙醇的软布）擦拭读卡器感应区、人脸机摄像头镜片、指纹采集器的传感器，去除灰尘、指纹印和污渍；每季度对人脸识别机进行人脸库校准，对指纹采集器做灵敏度调试，确保识别精度。 |  |  | ● |  |
|  |  | 电锁与门体维护 | 检查电锁的机械部件（锁舌、弹簧、传动机构），对卡顿的锁体加注少量润滑油；每季度测试电锁的拉力 / 推力（符合安全标准），检查锁体固定螺丝是否松动，对老化的锁芯、锁舌及时更换；同步检查门体合页，确保开关门无偏移、无异响。 |  |  | ● |  |
|  |  | 线路与接口加固 | 每季度检查识别设备、电锁、控制主机的电源线、信号线、通信线接口，去除接口氧化层，重新插拔加固；对老化、破损的线路更换并做好防水密封（室外线路需加装防水套管），防止接触不良导致设备失灵。 |  |  | ● |  |
| 3 | 系统与权限维护 | 固件与平台升级 | 查看厂商官网，下载适配的门禁主机、识别设备固件及管理软件补丁（用于修复漏洞、优化识别算法），升级前备份系统配置和人员权限数据，升级后重启设备并复测所有功能。 备注：如需设备厂家技术介入或者升级系统需要另外付费的，不在此维保合同内。 |  |  | ● |  |
|  |  | 权限与数据管理 | 清理闲置人员的门禁权限（如离职员工卡片、人脸信息），更新新增人员的权限；核查权限分级是否合理（如普通员工仅开放指定区域、管理人员开放多区域），避免权限越界；同步备份通行记录和权限数据，防止数据丢失。 |  |  | ● |  |
|  |  | 参数校准 | 每季度调整门禁的开门延时（通常 0-5 秒）、防尾随触发阈值、报警音量等参数，适配现场通行需求；对人脸识别机的补光灯亮度、红外感应范围进行校准，确保夜间识别精准。 |  |  | ● |  |

（二）法律法规、技术规范

《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》（广东省人民政府令132号）；

《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75-1994）；

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）；

《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081-2020）；

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013）；

《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T 1211-2014）；

《出入口控制系统技术要求》（GB/T 37078-2018）；

《安全防范 人脸识别应用 出入口控制人脸识别技术要求》（GA/T 1093-2023）；

（三）维保期间需达到的有关指标

1.设备使用完好率99.9%以上。

2.无任何重大事故发生。

3.有效投诉率低于0.1%。

4.监控设施的年检合格率达100%。

六、项目团队人员要求

| 序号 | ★人员类别 | ★人员数量 | ★人员必须具备条件 | 人员可偏离条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 投标人自有员工【证明材料：提供人员最近一个月投标人为其购买的社保证明（由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同）】 | 1.具有 5 年或以上安防设备维护工作经验； 2.具有计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：网络工程师）； 3.具有硬件维修工程师（中级或以上）证书； 4.具有安防系统集成项目经理（中级或以上）证书。 |
| 2 | 驻点人员 （项目负责人除外） | 1人 | 1、投标人自有员工【证明材料：提供人员最近一个月投标人为其购买的社保证明（由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同）】 2、年龄在18～55周岁，男性，身体健康，工作时间与采购人的正常上下班时间保持一致，并确保24小时电话通畅。非工作时间需随时待命，接到电话通知后30分钟内抵达现场处理。食宿自理。 3、维保单位对监控设施出现的故障及时修复，保证我院范围内监控系统正常运转，有关监控设备使用完好率99.9%以上。 4、中标人每季度将监控设施维修保养的情况和检查结果以书面形式向采购人相关部门报告。 5、元旦、春节、五一、中秋、国庆等国家法定节假日及大型活动或上级主管部门检查前，驻点人员需提前对系统进行全面检测，并24小时待命，确保系统在节假日期间能稳定运行。 | 1.具有5年或以上安防设备维护工作经验； 2.具有计算机技术与软件专业技术资格证书（专业：网络工程师）。 |

七、故障排查与维修

说明：以下条款无需投标人响应，均作为采购合同条款，任何供应商中标（成交）后均需满足。

1、故障检测：通过监控系统的报警功能、设备状态指示灯、系统日志等手段，及时发现设备故障和系统异常；定期对监控系统进行巡检，检查设备的运行状态、图像质量、网络连接等，及时发现潜在故障；

2、故障诊断：根据故障现象和报警信息，分析故障原因，确定故障设备和故障部位；使用专业的检测工具和仪器，对设备进行检测和诊断，准确判断故障原因；

3、故障维修：根据故障原因，采取相应的维修措施，如更换故障设备、修复线路故障、调整设备参数；对于复杂的故障，及时联系设备厂家或专业维修人员进行维修；维修完成后，对设备进行测试和验收，确保设备恢复正常运行。

4、故障响应：一般故障，应在1小时内到达现场，2小时内处理完毕；重大故障，应在30分钟内到达现场，1小时内处理完毕；如因材料审批问题影响维修时间，中标人应及时提供备品配件，及时替换，修复故障；如非中标人造成特殊情况延长工期时间，并向采购人有关部门进行报备。

5、维修记录：记录每次维护时间、内容、维护人员、设备状态等信息，形成维护记录档案；维护记录应包括设备巡检记录、故障维修记录等，为后续的维护工作提供参考。

6、设备档案：建立设备档案，记录设备品牌、型号、规格、安装位置、安装时间等信息，并定期更新，确保与实际一致，方便设备的管理和维护。

八、材料及设备更换

说明：以下条款无需投标人响应，均作为采购合同条款，任何供应商中标（成交）后均需满足。

1、维修保养中发现需更换的材料、设备单价在300元（含本数）以下的，由中标人承担、单价在300元（不含本数）以上的由中标人书面报告采购人，采购人购进材料后，中标人对设备免费进行更换，材料费用由采购人负责。

2、因中标人维护保养过程操作错误，造成零备件损坏等，其更换的费用由中标人负责。

3、因采购人疏忽大意、人为破坏、错误使用等导致安防系统损坏，或由于不可抗力造成安防系统的一切损失，更换的费用由采购人负责。

4、由于采购人原因要求新增安防设备、功能而导致发生的费用不包括于本项目中，由采购人根据实际发生的工程量另行支付。

九、考核标准

深圳市龙岗中心医院安防设备维保考核表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队伍管理 | （1）配置人数未到岗，或未持证上岗，发现一次扣5分； （2）值班期间，驻点人员离岗/脱岗，无故不在，发现一次扣3分。 |  |  |
| 2 | 工作质量 | （1）监控、门禁、报警等核心设备保养不到位，积满灰尘，发现一次扣1分； （2）安防系统设备走线不规范、不整齐、混乱，强弱电线路未分开，有缠绕风险，发现一次扣1分； （3）监控、门禁、报警等设备的控制主机运行存在卡顿、延迟，发现一次扣2分； （4）监控、门禁、报警等前端设备运行，存在掉线、损坏等情况，发现一次扣2分。 |  |  |
| 3 | 应急响应 | （1）无安防设备的备品备件，更换不及时，发现一次扣1分； （2）一般故障，1小时内到达现场，2小时内抢修完毕，不满足，发现一次扣3分； （3）重大故障，30分钟内到达现场，1小时内抢修完毕，不满足，发现一次扣3分； |  |  |
| 4 | 保障效率 | （1）院内重大活动，安防设备存在漏洞，一次扣2分； （2）上级执法部门、主管部门检查发现问题，一次扣2分； （3）突发传染性疾病或火灾、大风、暴雨等自然灾害期间，安防设备存在故障，发现一处扣1分； |  |  |
| 5 | 科室满意度 | （1）接到临床医技行政科室服务投诉记录，一次扣2分； （2）受到临床医技行政科室表扬，一次加2分； |  |  |
| 6 | 制度及执行 | （1）日常维护保养工作不符合国家标准和行业标准，发现一次扣3分； （2）泄露安防系统相关信息的，发现一次扣5分，造成严重后果的，追究相关人员的法律责任； （3）未履行检查职责，造成严重后果的，一次扣5分； |  |  |
| 7 | 台账管理 | （1）安防设备维护保修无记录、台账或记录台账不完整、未保存，缺少一次扣1分； （2）监控机房温、湿度监测、时间校正无记录或未保存； （3）没有或缺少安防维保“日、周、月、季”工作记录，缺少一次扣1分； （4）前端设备定期维护保养不到位，存在被遮挡、模糊等情况，发现一次扣1分； |  |  |
| 8 | 保障措施 | （1）每年对安防各子系统的运行状态、设备状态和综合布线状况进行一次排查，状态完好率低于 99.9%，一次扣5分； （2）每年应对安防系统设备进行一次安全风险评估，生成安防系统风险评估报告，并报总务办备案，无评估无报告无备案，一项扣1分； （3）每年对安防各子系统进行一次免费升级和系统维保，确保系统运行安全无故障，系统未升级未更新，带病运行，一项扣1分。 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |
| 备注：维保服务考核每季度进行一次评分，综合得分范围85～100分，支付每季合同金额的100%；81～85分之间，支付每季合同金额的97%；71～80分之间，支付每季合同金额的95%；61～70分之间，支付每季合同金额的90%；60分以下，支付每季合同金额的85%。 |  |  |  |  |

# 十、商务要求

说明：以下条款无需投标人响应，均作为采购合同条款，任何供应商中标（成交）后均需满足。

| 序号 | 目录 | 商务条款要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 1、本项目服务期限为1年。 2、本项目为长期服务项目，合同期满可以续签，但合同履行期限最长不得超过三十六个月。一年合同期满后，经履约本项目考核合格及以上的可按原合同条款续签下一年度合同，每次续签期限为一年，最多可续签两次。 |
| 2 | 服务地点 | 深圳市龙岗中心医院院本部、周边及各社康中心 |
| 3 | 付款方式 | 1、实行考核制进行付款：自合同签订之日起，按季度支付服务进度款，采购人按照《深圳市龙岗中心医院安防设备维保考核表 》，对扣分的问题进行拍照和记录，每季度计算出考核分数进行扣款； 2.服务费的支付采取“先服务后拨付”的方式支付； 3.中标人于下一个季度第一个月10日前提供与拟支付金额等额发票后，采购人收到中标人提供的发票后，按照相应时间规定向中标人支付上一季度维护保养费用。 |
| 4 | 违约责任 | 1.如中标人无故不按合同约定付款，除需支付合同约定的维护保养费外，每日还需支付延迟支付费用总额0.1‰的违约金，违约金总额不超过合同总额的10%； 2.采购人如未按约定履行合同而影响安防设备运行的，应对因此造成的故障及后果负全部责任； 3.中标人不按合同约定进行维护保养，且在接到采购人管理人员电话后2小时内没有回复的，视为中标人违规一次，中标人违规超过3次（含3次）的，采购人有权终止合同，中标人承担合同总额10%的违约金； 4.中标人不按合同约定进行维护保养，导致隐患未及时排除，采购人被相关监管部门行政处罚的，采购人有权终止合同，并由中标人承担行政处罚罚金； 5.因维护保养原因导致设备损坏、丢失，或现场作业人员维护保养不到位、维修不及时或技术处置不当造成的不良影响或故障发生、人身伤害、伤亡而导致的一切经济损失，由中标人承担全部责任； 6.双方除因不可抗力事件提前终止合同外，出现其他严重违约导致合同解除的，由违约方向守约方支付合同未付余额的30%作为违约金。 7.合同执行期间，如因政策规定、甲方需求改变等因素导致乙方技术工作量明显增加，双方需另行商议维护保养服务金额及相关费用。 8.投标人如承诺中标（成交）后取得相关认证证书的，如未按承诺要求在相应时间内取得相关认证证书的，将视为合同违约，需支付合同金额 10%的违约金。 |
| 6 | 知识产权 | 1.中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其他方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。 2.除第三人依法享有知识产权的除外，中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。 |
| 7 | 保密责任 | 中标人对安防系统维护保养期间，对查看、查阅、复制、调取安防系统相关信息依法履行保密责任；不得盗窃、毁坏技防系统的设备、设施；不得破坏、改变技防系统的运行程序，或者删改、隐匿、毁弃、破坏原始记录；不得擅自改变技防系统的位置、用途和使用范围；不得泄露技防系统的基础信息；不得擅自使用技防系统的记录资料；不得影响技防系统运行和使用的其他行为；不得非法买卖或者违法使用、传播采获的信息；不得利用采获信息泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私，侵犯公民、法人和其他组织的合法权益；不得擅自提供、复制、翻拍或者删改、隐匿、毁弃采获信息；不得拒绝、阻挠有关行政管理部门依法使用技防系统采获信息；不得违法使用技防系统采获信息的其他行为。 |
| 8 | 其他要求 | 1.在合同履行期间，如出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，导致不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商要求的，一经查证属实，采购人有权单方解除协议（合同）或不予续签下一年度合同，且无需承担任何违约责任。 2.投标人拟投货物/服务不得有集中采购目录的货物/服务（采购规则中另有说明的除外），否则为无效投标。（集中采购目录详见《深圳市2025-2026年政府集中采购目录及限额标准》，查询网址如下：http://zfcg.sz.gov.cn/xxgk_64152/zytz/content/post_11905525.html） |

# 十一、其他重要条款

1、本项目质量标准必须遵守国家法律法规规定、国家相关标准和行业相关标准。

2、中标人应按照采购人的要求提供、填写、整理并保存任何必要的维保过程记录。这些维保过程记录应随时可供采购人或有关主管部门查阅；

3、如果任何检验表明投标人服务工作、技术不到位、不符合标准与规范或要求，采购人有权要求中标人在指示规定的时间内纠正；采购人认为不符合标书与合同约定的标准与规范的任何检查、检测、维护服务的，要求重新服务的，中标人必须在指定的时间内，完成采购人指示，并不得以此为借口要求采购人增加费用；

4、中标人应按照招标文件的要求，保证提供保质保量的项目交付成果；

5、中标人必须保证有足够的技术人员、服务人员为采购人提供项目维保服务；

6、中标人必须对项目所涉及的资料、数据、相关文件等信息保密，没有经过采购人的同意，不能随意传阅、转发、外泄相关资料文件；对于发生失密、泄密责任行为视情节轻重分别予以责令整改、罚款处理；严重违反保密纪律，触犯法律的，依法追究其法律责任。

第三章 投标文件组成要求及格式

### 投标文件组成

1.评标指引表

2.投标函

3.报价明细表

4.投标人基本情况

（1）投标人基本情况一览表

（2）自行采购项目供应商资格审查表

5.投标人情况及资格证明文件

6.实质性条款响应情况表

7.合同条款及格式

8.投标人认为需要加以说明的其他内容

### 投标文件格式

#### 一、评标指引表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 指引内容 指引部分名称及代号 |  |  | 相应内容位置 |
| 资格性及符合性检查 | 资格性 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | 3 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
|  | 符合性 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | 3 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
| 综合评分 | 商务部分 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
|  | 技术部分 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |

注：1.资格性及符合性检查详见招标文件“关键信息”“投标文件初审表”，请在本表写明投标文件中的响应位置。

2.综合评分部分分为商务部分和技术部分详见招标文件“关键信息”“评标方法”，请在本表写明投标文件中的响应位置。

二、投标函

投标函

致：  深圳市龙岗中心医院

1、根据已收到贵方项目编号为       的龙岗中心医院      采购的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》等有关规定，我方经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿以开标一览表中填写的投标报价参与投标并按招标文件要求承包上述项目。

2、我方已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3、我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、我方如果中标，我方承诺中标后按照采购相关规定与采购人签订合同，将保证履行我方投标文件所响应的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。如因我方原因未在规定时限内与采购人签订合同的，愿意接受相关部门作出的相应处理。除非另外达成协议并生效，贵方中标通知书和本投标文件将构成合同组成部分。

5、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、我方理解最低报价不作为中标的唯一条件，采购人及采购代理机构将不受投标文件的其他任何条款约束。

投标人（公章）：                       单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

邮政编码：            电话：            传真：

开户银行名称：					开户银行账号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：       年     月    日

三、报价明细表

（一）报价明细表

| 序号 | 采购计划编号 | 服务需求名称 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LGZXYYZBB20251222-2 | 安防设备维保服务 | 1 | 项 |  |  |

（二）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

四、自行采购项目供应商资格审查表

自行采购项目供应商资格审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查方式/查询途径 | 审查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质条件 | 根据采购文件的规定，要求供应商提供资质证明材料或采购人自行通过公开渠道查询 | 口通过 口不通过 | 按采购文件事先明确具体的审查方式审查 |
| 2 | 是否存在因违法行为而被禁止参加本市政府采购活动的情形 | 中国政府采购网（http://www. ccgp.gov.cn/search/cr/）、 深圳市政府采购监管网（http: //zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda /index.html） | 口是 口否 | 若选择“是”，则属于审查不通过。 |
| 3 | 不同供应商的单位负责人是否为同一人 | 国家企业信用信息公示系统 （https://www.gsxt.gov.cn/ index.html）、机关赋码和事 业单位登记管理网（http://w ww.gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx /）、全国社会组织信用信息公 示平台（https://xxgs.china npo.mca.gov.cn/gsxt/newLis t）等网站 | 口存在该种情形 口不存在该种情形 | 若为同一人，则该几家供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动 |
| 4 | 不同供应商之间是否存在直接控股、管理关系 | 国家企业信用信息公示系统 （https://www.gsxt.gov.cn/ index.html）、机关赋码和事 业单位登记管理网（http://w ww.gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx /）、全国社会组织信用信息公 示平台（https://xxgs.china npo.mca.gov.cn/gsxt/newLis t）等网站 | 口存在该种情形 口不存在该种情形 | 若存在直接控股、管理关系，则该几家供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动 |
| 5 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，是否参加了该采购项目的其他采购活动 | 采购人内部排查 | 口是 口否 | 采用单一来源方式的除外。若选择“是”，则属于审查不通过。 |

备注：1.上述情形为日常监督检查和审计监督中发现的易发情形，在自行采购项目供应商审查时，除了上述易发情形，采购人还应核查供应商是否存在法律法规规定的其他严重违法失信行为，并在采购文件中明确供应商审查要求。

2.上表第 3 项中的单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

3.上表第 4 项中的控股关系，是指单位或个人股东的控股关系，控股包括绝对控股和相对控股；管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。控股、管理关系，仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。例如，不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的公司实际控制人。公司实际控制人与公司之间的关系不属于上表所说的直接控股关系。

#### 五、投标人情况及资格证明文件

（一）投标人资格证明文件

（投标人须按本招标文件第一章“申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，以下为部分资格要求模板）

##### 1、投标及履约承诺函

致：深圳市龙岗中心医院

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参加本项目政府采购活动时，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的与参加同一项目的其他供应商“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形，不存在《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定的与参加同一项目的其他供应商“法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险”的情形。

3.我单位参与本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

8.我单位参与本项目政府采购活动，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，将作无效响应处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

9.我单位如果成为本项目成交供应商，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本单位在参与政府采购活动时所作的一切响应和承诺进行履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。在合同履约期间，如我单位因违法行为被禁止参与政府采购活动或者存在其他重大违法行为的，采购人可以提前解除合同或者不予续签合同。

10.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，否则，我单位清楚将面临投标无效的风险；我单位承诺不恶意低价谋取成交；我单位对本项目的报价负责，成交后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我单位在报价响应中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目成交资格时，愿意接受政府采购监督管理部门的处理。若我单位成为本项目成交供应商，我单位的报价明显低于其他参与政府采购供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受政府采购监督管理部门的处理。

11.我单位已认真核实了报价响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对报价响应文件中全部资料的真实性负责，如被证实我单位的报价响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受政府采购监督管理部门作出的行政处罚。

12.我单位承诺不非法转包、分包。

13.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

14.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制性产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

15.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

16.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

17.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

18.我单位保证，不存在有采购人临床医技科室负责人员和其他从事管理的人员及配偶、子女及其配偶，参与开办、入股（除上市公司非控制股东）或实际控制投标人单位的情形。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

##### 2、法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

（法定代表人姓名） 现任我方      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 年  月  日

有效期：与我方在深圳市龙岗中心医院      采购（项目编号：        ）中投标有效期一致

投标人名称：                 （盖章）

附：代表人性别：         年龄：            身份证号码：

统一社会信用代码：                             经济性质：

经营范围：

附：法定代表人身份证扫描件

居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。

##### 3、法定代表人授权书格式（投标人代表为法定代表人的无须提供本格式）

法定代表人授权书

致：深圳市龙岗中心医院

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　　（投标人名称）

在下面签字的　　　　（法定代表人姓名、职务）代表我方授权在下面签字的　　     （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，为深圳市龙岗中心医院　　　　　（采购项目名称）项目编号：　　　　的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　年　 月　日签字生效，有效期与本项目我方投标有效期一致，特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权人（签字）：

附：被授权人身份证扫描件

居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。

##### 4、供应商基本情况表

# 供应商基本情况表

| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

注；投标人务必完整填写上述《供应商基本情况表》中的相关信息，如无对应人员或内容的，应填写“无”，否则引起的不利后果由其自行承担。

请提供上述人员最近一个月社保缴纳证明（由于社保部门或税务部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同。如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社会保险证明）。

投标时需提供以下附件，该要求作为供应商资格性审查的证明材料。如未提供，视为未提供资格审查的相关证明材料，按资格审查不通过处理。

1、法定代表人/单位负责人/主要经营负责人

姓名：

最近一个月的社保缴纳证明：

2、项目投标授权代表人（如有）

姓名：

最近一个月的社保缴纳证明：

3、项目负责人（如有）

姓名：

最近一个月的社保缴纳证明：

4、主要技术人员（如有多人担任，应分行填写）

姓名：

最近一个月的社保缴纳证明：

5、投标文件编制人员（如有多人担任，应分行填写）

姓名：

最近一个月的社保缴纳证明：

6、企业股权关系证明材料（提供国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）或机关赋码和事业单位登记管理网（http://www.gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/）或全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）等网站截图；若企业无股权关系，除提供上述网站截图外，还须提供相关情况说明）。

兹证明，上述说明属实，并已提供相应资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表签字或签章：

日期：      年    月    日

（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

#### 填写指引：

#### 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

#### （1）财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

#### (2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称300号文）

#### (3)《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号）

#### (4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

#### (5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

#### 3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

#### 4、声明函具体填写要求：

#### （1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

#### 第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称；

#### 第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

#### 第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购服务（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“服务需求名称”一栏为准）；如果涉及多项服务（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项服务；

#### 第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

#### 第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称；在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

#### （2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

#### （3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

#### 5、声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

#### 1、中小企业声明函（服务）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本投标人参加深圳市龙岗中心医院的深圳市龙岗中心医院安防设备维保服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.安防设备维保服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

#### 2、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1.（标的名称），承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

……

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

#### 3、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

六、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★人员类别：项目负责人 ★人员数量：1人 ★人员必须具备条件：投标人自有员工【证明材料：提供人员最近一个月投标人为其购买的社保证明（由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同）】 |  |  |  |
| 2 | ★人员类别：驻点人员（项目负责人除外） ★人员数量：1人 ★人员必须具备条件： 1、投标人自有员工【证明材料：提供人员最近一个月投标人为其购买的社保证明（由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同）】 2、年龄在18～55周岁，男性，身体健康，工作时间与采购人的正常上下班时间保持一致，并确保24小时电话通畅。非工作时间需随时待命，接到电话通知后30分钟内抵达现场处理。食宿自理。 3、维保单位对监控设施出现的故障及时修复，保证我院范围内监控系统正常运转，有关监控设备使用完好率99.9%以上。 4、中标人每季度将监控设施维修保养的情况和检查结果以书面形式向采购人相关部门报告。 5、元旦、春节、五一、中秋、国庆等国家法定节假日及大型活动或上级主管部门检查前，驻点人员需提前对系统进行全面检测，并24小时待命，确保系统在节假日期间能稳定运行。 |  |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄实质性条款具体内容。存在未填写或响应不全（包括未填写整项实质性条款具体内容或者仅填写响应、全部响应等情况）均视为负偏离。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。存在未填写或响应不全（包括仅填写响应、偏离、正、负、无等情况）均视为负偏离。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其他内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

附件：投标人自有员工证明材料：

1、项目负责人

姓名：

最近一个月的社保缴纳证明：

2、驻点人员

姓名：

最近一个月的社保缴纳证明：

七、合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

合同编号：

深圳市龙岗中心医院安防设备维保服务合同

委托单位（简称甲方）：

| 名称 | 深圳市龙岗中心医院 |
| --- | --- |
| 地址 | 深圳市龙岗区龙岗大道6082号 |

服务单位（简称乙方）：

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |

甲、乙双方经过友好协商，本着互惠互利、诚实信用的原则，在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，结合本项目具体情况事宜达成一致，为明确双方的权利义务，签订本协议，双方共同遵守执行。

第一部分  商务部分

一、项目概况

项目名称：深圳市龙岗中心医院立体停车库维保合同

服务地址：深圳市龙岗区龙岗大道6082号

二、服务范围

为确保院本部、周边及各社康中心安防设备系统（硬件设备、软件系统）正常运行，拟对安防设备系统（硬件设备、软件系统）进行定期清理清洁、线路检查、软件升级、设备检测、故障排除、技术支持、培训等维护保养工作。经统计，深圳市龙岗中心医院院本部、周边及各社康中心现有视频监控系统2232个、入侵和紧急报警系统141个（一键式报警112个、红外探测器29个）、出入口控制系统377个（门禁系统340个、门磁37个）及配套系统软件等，具体以实际数量为准，如因业务发展需要，增加维保数量，一并纳入维保范围，不再额外计费。

三、合同期限

本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，有效期为    年（自   年  月  日至   年  月  日止）。合同期满后，甲方根据乙方的履约情况可续签下一个年度合同，续签合同履行期限最长不超过24个月。

四、合同金额

1.本合同金额为人民币含税总价（小写）：   （大写）：   。

2.合同执行过程中，如因调整增值税税率、政府规定等因素导致乙方技术工作量增加，双方维持合同价不变。

五、付款方式

1.甲方分4个季度向乙方支付本合同服务费用，即每季支付人民币XXX元（大写：XXX）。合同双方签字盖章生效后，甲方下一季度初对乙方上一季度服务质量满意度进行履约评价，乙方根据甲方出具的履约评价表，提供真实合法有效的增值税发票后，甲方支付人民币XXX元（大写：XXXX）至乙方指定银行账户（如履约评价表考核总平均得分＜90分时，则按合同约定扣减当季服务费）。

乙方账户信息如下：

开户名：

账号：

开户行：

2.甲方履行行政审批程序向乙方付款。如因行政审批程序导致甲方付款延迟的，不视为甲方违约。

3.以本合同生效日期为基准日，本合同任何一方不得擅自改变。

4.乙方向甲方开具全额的增值税服务发票（6%）。

甲方开票信息如下：

名称：深圳市龙岗中心医院

地址：深圳市龙岗区龙岗大道6082号

统一社会信用代码：124403074558354773

第二部分  技术部分

一、技术要求

（一）维护保养内容及要求

| 1、视频监控系统维护保养内容及要求（包括但不限于）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护保养对象 | 巡检、维护保养工作内容及要求 |  | 维护保养周期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 | 每月 | 季度 | 每年 |
| 1 | 录 像 机 | 运行指示灯检查 | 查看录像机电源灯、硬盘灯、网络灯是否正常（电源灯常亮、硬盘读写时闪烁、网络灯根据数据传输状态闪烁为正常），若指示灯异常（如硬盘灯常红、网络灯不亮）需及时排查故障。 | ● |  |  |  |
|  |  | 画面与录像检查 | 登录监控客户端，逐一查看各通道监控画面是否清晰、无卡顿，确认录像功能开启且能正常回放，重点排查无画面、画面花屏、录像中断等问题。 |  | ● |  |  |
|  |  | 设备环境检查 | 确认录像机放置环境通风良好，无杂物遮挡散热口，周边无积水、无强电磁干扰（如大功率电机、对讲机），环境温度保持在 0℃～40℃之间，湿度控制在 10%～90%（非凝露）。 |  | ● |  |  |
|  |  | 存储状态核查 | 查看硬盘剩余存储空间，若空间不足（剩余低于 10%），可通过设置录像覆盖策略、清理无效录像或扩容硬盘解决，避免因空间不足导致录像中断。 |  |  | ● |  |
|  |  | 设备清洁 | 断电后，用干燥软布擦拭录像机外壳灰尘，用毛刷清理散热口和风扇积尘（避免积尘堵塞导致设备过热），严禁用水或有机溶剂直接擦拭机身。 |  |  | ● |  |
|  |  | 硬盘检测 | 通过录像机内置的硬盘检测工具，检查硬盘健康状态，查看是否有坏道、读写错误等异常，若硬盘出现预警需及时备份数据并更换硬盘。 |  |  | ● |  |
|  |  | 固件升级 | 查看设备厂商官网，若有适配的新固件（修复漏洞、优化功能），可在断电备份数据后进行升级，升级后需重启设备并验证功能是否正常。 备注：如需设备厂家技术介入或者升级系统需要另外付费的，不在此维保合同内。 |  |  | ● |  |
| 2 | 摄 像 头 | 镜头 清洁 | 用专业镜头布或镜头纸蘸取少量镜头清洁液（或无水乙醇），轻轻擦拭镜头表面灰尘和污渍，严禁用普通纸巾、湿布用力擦拭，避免刮花镜头镀膜；球机还需清洁云台转动轨道的积尘。 |  |  | ● |  |
|  |  | 接口 与线 路维 护 | 检查摄像头电源线、网线（或视频线）、控制线接口是否松动、氧化，重新插拔加固接口，对老化、破损的线路及时更换。 |  |  | ● |  |
|  |  | 硬件损耗检测 | 检查摄像头红外灯、补光灯的亮度和寿命，若出现红外灯衰减、补光灯不亮，需联系厂家更换灯组；球机需加注少量润滑油保养云台转轴，确保转动无卡顿。 |  |  | ● |  |
| 2、入侵和紧急报警系统（一键式报警、红外探测器）维护保养内容及要求（包括但不限于）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护保养对象 | 巡检、维护保养工作内容及要求 |  | 维护保养周期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 | 每月 | 季度 | 每年 |
| 1 | 前端报警设备检查 | 外观与安装状态 | 查看一键报警按钮（壁挂式 / 嵌入式 / 手持式）外壳是否完好，有无破损、松动、进水，安装支架或固定底座是否牢固；无线报警设备需确认天线无弯折、脱落，避免信号衰减。 |  | ● |  |  |
|  |  | 触发功能测试 | 进行 1 次模拟触发（非真实报警，需提前报备值班室），按压报警按钮后，检查按钮指示灯是否正常闪烁（通常为红色 / 蓝色警示灯），确认触发无卡顿、无失效。 |  | ● |  |  |
|  |  | 电源 / 电量核查 | 有线按钮检查电源线接口是否松动；无线按钮（含紧急呼叫器）每周查看电量指示灯，若显示低电量需及时标记，避免因断电导致设备失灵。 |  | ● |  |  |
| 2 | 传输链路与信号检测 | 有线 链路 | 检查报警设备与交换机、控制主机的网线 / 信号线是否老化、破损，接口有无氧化，通过设备后台查看链路连通状态，确保无断连、丢包。 |  |  | ● |  |
|  |  | 无线链路 | 针对 4G/5G/Wi-Fi 型报警设备，每周测试信号强度，若信号低于阈值（如 4G 信号＜2 格），需调整设备安装位置或加装信号增强器，防止报警信息传输延迟。 |  |  | ● |  |
|  |  | 传输模块检测 | 对 传输 模块、通信芯片进行信号稳定性测试，通过后台查看数据传输日志，若频繁出现信号中断，需联系运营商排查网络，或更换传输模块。 |  |  | ● |  |
| 3 | 系统与参数维护 | 固件与平台升级 | 查看厂商官网，下载适配的报警主机 / 按钮固件及接警平台补丁（用于修复通信漏洞、优化响应速度），升级前需备份系统配置，升级后重启设备并复测触发功能。 备注：如需设备厂家技术介入或者升级系统需要另外付费的，不在此维保合同内。 |  |  | ● |  |
|  |  | 报警信息校准 | 核对报警点位的地理信息（如楼层、房间号、区域名称），确保接警平台显示的位置与实际一致；调整报警响应阈值（如重复触发间隔、联动设备启动时序），适配现场应急需求。 |  |  | ● |  |
|  |  | 权限与数据管理 | 更新接警平台登录密码，清理闲置账号，仅保留值班人员操作权限；导出并备份报警记录（如触发时间、处理结果），按要求留存归档，便于后续追溯。 |  |  | ● |  |
| 3、出入口控制系统（门禁系统、门磁）维护保养内容及要求（包括但不限于）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护保养对象 | 巡检、维护保养工作内容及要求 |  | 维护保养周期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每周 | 每月 | 季度 | 每年 |
| 1 | 前端识别设备检查 | 外观与安装状态 | 查看读卡器、人脸识别机、指纹采集器、密码键盘等设备外壳是否完好，有无破损、划痕、进水，安装支架是否牢固；室外设备需确认防水罩 / 防尘盖闭合紧密，无杂物遮挡识别区域。 |  | ● |  |  |
|  |  | 识别功能核验 | 每日用不同权限的卡片、人脸、指纹进行模拟识别测试，检查识别响应速度（通常＜1 秒），确认无识别失败、误识别、卡顿等问题；密码键盘需测试按键灵敏度，无按键失灵或串键现象。 |  | ● |  |  |
|  |  | 状态指示灯查看 | 确认设备电源灯、通信灯、识别成功指示灯显示正常，若出现红灯常亮、指示灯不亮等异常，需及时标记并排查。 | ● |  |  |  |
|  |  | 电锁与门体联动检查 | 测试电磁锁、磁力锁、电插锁等的开关门动作：识别成功后，电锁应及时解锁，门体可顺畅推开；关门后电锁需自动上锁，无锁舌卡顿、锁体异响等问题；每周测试门磁传感器，确认门未关好时能触发报警提示。 |  | ● |  |  |
| 2 | 硬件深度检修 | 识别设备清洁与校准 | 用专用清洁布（或蘸取少量无水乙醇的软布）擦拭读卡器感应区、人脸机摄像头镜片、指纹采集器的传感器，去除灰尘、指纹印和污渍；每季度对人脸识别机进行人脸库校准，对指纹采集器做灵敏度调试，确保识别精度。 |  |  | ● |  |
|  |  | 电锁与门体维护 | 检查电锁的机械部件（锁舌、弹簧、传动机构），对卡顿的锁体加注少量润滑油；每季度测试电锁的拉力 / 推力（符合安全标准），检查锁体固定螺丝是否松动，对老化的锁芯、锁舌及时更换；同步检查门体合页，确保开关门无偏移、无异响。 |  |  | ● |  |
|  |  | 线路与接口加固 | 每季度检查识别设备、电锁、控制主机的电源线、信号线、通信线接口，去除接口氧化层，重新插拔加固；对老化、破损的线路更换并做好防水密封（室外线路需加装防水套管），防止接触不良导致设备失灵。 |  |  | ● |  |
| 3 | 系统与权限维护 | 固件与平台升级 | 查看厂商官网，下载适配的门禁主机、识别设备固件及管理软件补丁（用于修复漏洞、优化识别算法），升级前备份系统配置和人员权限数据，升级后重启设备并复测所有功能。 备注：如需设备厂家技术介入或者升级系统需要另外付费的，不在此维保合同内。 |  |  | ● |  |
|  |  | 权限与数据管理 | 清理闲置人员的门禁权限（如离职员工卡片、人脸信息），更新新增人员的权限；核查权限分级是否合理（如普通员工仅开放指定区域、管理人员开放多区域），避免权限越界；同步备份通行记录和权限数据，防止数据丢失。 |  |  | ● |  |
|  |  | 参数校准 | 每季度调整门禁的开门延时（通常 0-5 秒）、防尾随触发阈值、报警音量等参数，适配现场通行需求；对人脸识别机的补光灯亮度、红外感应范围进行校准，确保夜间识别精准。 |  |  | ● |  |

（二）法律法规、技术规范

《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》（广东省人民政府令132号）；

《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75-1994）；

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）；

《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081-2020）；

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013）；

《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T 1211-2014）；

《出入口控制系统技术要求》（GB/T 37078-2018）；

《安全防范 人脸识别应用 出入口控制人脸识别技术要求》（GA/T 1093-2023）；

（三）维保期间需达到的有关指标

1.设备使用完好率99.9%以上。

2.无任何重大事故发生。

3.有效投诉率低于0.1%。

4.监控设施的年检合格率达100%。

二、项目团队人员名单

| 序号 | 人员类别 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 联系方式 | 职称证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 驻点人员 （项目负责人除外） |  |  |  |  |  |  |

三、故障排查与维修

1、故障检测：通过监控系统的报警功能、设备状态指示灯、系统日志等手段，及时发现设备故障和系统异常；定期对监控系统进行巡检，检查设备的运行状态、图像质量、网络连接等，及时发现潜在故障；

2、故障诊断：根据故障现象和报警信息，分析故障原因，确定故障设备和故障部位；使用专业的检测工具和仪器，对设备进行检测和诊断，准确判断故障原因；

3、故障维修：根据故障原因，采取相应的维修措施，如更换故障设备、修复线路故障、调整设备参数；对于复杂的故障，及时联系设备厂家或专业维修人员进行维修；维修完成后，对设备进行测试和验收，确保设备恢复正常运行。

4、故障响应：一般故障，应在1小时内到达现场，2小时内处理完毕；重大故障，应在30分钟内到达现场，1小时内处理完毕；如因材料审批问题影响维修时间，中标人应及时提供备品配件，及时替换，修复故障；如非中标人造成特殊情况延长工期时间，并向采购人有关部门进行报备。

5、维修记录：记录每次维护时间、内容、维护人员、设备状态等信息，形成维护记录档案；维护记录应包括设备巡检记录、故障维修记录等，为后续的维护工作提供参考。

6、设备档案：建立设备档案，记录设备品牌、型号、规格、安装位置、安装时间等信息，并定期更新，确保与实际一致，方便设备的管理和维护。

四、材料及设备更换

1、维修保养中发现需更换的材料、设备单价在300元（含本数）以下的，由中标人承担、单价在300元（不含本数）以上的由中标人书面报告采购人，采购人购进材料后，中标人对设备免费进行更换，材料费用由采购人负责。

2、因中标人维护保养过程操作错误，造成零备件损坏等，其更换的费用由中标人负责。

3、因采购人疏忽大意、人为破坏、错误使用等导致安防系统损坏，或由于不可抗力造成安防系统的一切损失，更换的费用由采购人负责。

4、由于采购人原因要求新增安防设备、功能而导致发生的费用不包括于本项目中，由采购人根据实际发生的工程量另行支付。

八、所有权、知识产权和使用权

1、乙方保证其按照合同提供的软件接口服务，不会侵犯第三方的合法权益，因乙方提供的软件与第三方产生争议的，由乙方承担全部责任，与甲方无关，且不得影响本合同的履行，给甲方造成损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。

2、乙方交付的产品，甲方有当然的使用权。

3、未经甲方书面同意，乙方不能以甲方的名义或易引起他人误以为是甲方的方式从事与本项目无关的活动。

4、非本合同约定或未经对方书面同意，非知识产权所有方不得以任何方式向第三方披露、转让或许可使用本项目有关的软件成果、专利技术、技术秘密等。

5、若经甲方书面同意，乙方享有对本项目所产生的数据挖掘、分析，以及后续的互联网运营的使用权。

6、本合同项下乙方开发而产生的技术成果（包括但不限于系统、子系统或功能模块）及相关文档的知识产权归【甲乙双方】所有。

五、保密

1.乙方对安防系统维护保养期间，对查看、查阅、复制、调取安防系统相关信息依法履行保密责任；

2.乙方不得盗窃、毁坏技防系统的设备、设施；

3.乙方不得破坏、改变技防系统的运行程序，或者删改、隐匿、毁弃、破坏原始记录；

4.乙方不得擅自改变技防系统的位置、用途和使用范围；

5.乙方不得泄露技防系统的基础信息；

6.乙方不得擅自使用技防系统的记录资料；

7.乙方不得影响技防系统运行和使用的其他行为；

8.乙方不得非法买卖或者违法使用、传播采获的信息；

9.乙方不得利用采获信息泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私，侵犯公民、法人和其他组织的合法权益；

10.乙方不得擅自提供、复制、翻拍或者删改、隐匿、毁弃采获信息；

11.乙方不得拒绝、阻挠有关行政管理部门依法使用技防系统采获信息；

12.乙方不得违法使用技防系统采获信息的其他行为。

六、双方权利义务

1.双方应保护对方的知识产权，保守对方的商业机密，未经对方同意，不得将对方交付的服务资料及文件进行修改、复制、转让等有损对方利益的行为，不得泄露获知对方的商业机密，否则，履约方有权追究违约方法律责任。

2.双方应保证向对方提交的资料及文件的完整性、真实性、有效性。

3.甲方应提供乙方现场服务时的现场办公条件；

4.甲方应按合同规定按时支付款项。

5.乙方所提供的维保服务必须符合现行国家标准及行业标准；

6.乙方承诺服务过程中如涉及高空作业，将使用具备相关资质的人员进行作业；

7.乙方应做好本合同约定内容的相关劳动保护，若乙方员工在工作过程中发生人身财产损害的后果及责任，或乙方对第三方造成的人身财产损害的后果及责任，由乙方负责处理和承担。

七、违约责任

1.如中标人无故不按合同约定付款，除需支付合同约定的维护保养费外，每日还需支付延迟支付费用总额0.1‰的违约金，违约金总额不超过合同总额的10%；

2.采购人如未按约定履行合同而影响安防设备运行的，应对因此造成的故障及后果负全部责任；

3.中标人不按合同约定进行维护保养，且在接到采购人管理人员电话后2小时内没有回复的，视为中标人违规一次，中标人违规超过3次（含3次）的，采购人有权终止合同，中标人承担合同总额10%的违约金；

4.中标人不按合同约定进行维护保养，导致隐患未及时排除，采购人被相关监管部门行政处罚的，采购人有权终止合同，并由中标人承担行政处罚罚金；

5.因维护保养原因导致设备损坏、丢失，或现场作业人员维护保养不到位、维修不及时或技术处置不当造成的不良影响或故障发生、人身伤害、伤亡而导致的一切经济损失，由中标人承担全部责任；

6.双方除因不可抗力事件提前终止合同外，出现其他严重违约导致合同解除的，由违约方向守约方支付合同未付余额的30%作为违约金。

7.合同执行期间，如因政策规定、甲方需求改变等因素导致乙方技术工作量明显增加，双方需另行商议维护保养服务金额及相关费用。

8.投标人如承诺中标（成交）后取得相关认证证书的，如未按承诺要求在相应时间内取得相关认证证书的，将视为合同违约，需支付合同金额 10%的违约金。

八、合同争议

1.如乙方违反合同义务的，由乙方承担因此造成的甲方一切损失的赔偿责任，甲方损失包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、调查取证费用等合理维权费用。

2.本合同未尽事宜双方友好协商，协商不成的，任意一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

附件：1.廉洁承诺书

2.龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

3.安全管理协议书

4.网络和信息安全协议（硬件及服务类）

5.网络和信息安全协议（软件类）

（正文完）

甲    方：（盖章）                        乙    方：（盖章）

代表签字：                               代表签字：

签订日期：     年    月    日             签订日期：    年    月    日

附件1

廉洁承诺书

甲方：深圳市龙岗中心医院

乙方：

为进一步完善监督制约机制，确保工作质量和预防职务犯罪行为以及各种不正当行为的发生，在物资供应、工程招投标等各项工作中保持总务科工作人员的廉洁自律，根据国家、广东省和深圳市有关廉政建设的各项规定，结合实际，我科现制订本协议如下：

一、甲乙双方在合作过程中，自觉遵守国家法律、法规，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、以及其他相关规定开展正常的商业交易活动。

二、甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

三、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为促进品种的销量或在零星工程的招投标等占便宜，而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及现金回扣等。

七、乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

八、乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向领导或者甲方上级主管单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

十、如发现甲方工作人员违反上述协议者，一律交由医院纪检部门处理。

十一、如发现乙方工作人员违反上述协议，甲方有权终止与乙方的所有业务往来。

十二、甲乙双方监督单位为其上级主管部门。

十三、本协议与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

十四、本协议的有效期为双方签署之日起至双方业务终止时止。

十五、本协议一式两份，由甲乙双方单位各执一份。

甲方： 深圳市龙岗中心医院

代表或委托人（签字）：

乙方：

法定代表人或委托人（签字）：

签订日期：  年   月   日

附件2

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“清”“新”型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商的良好营商环境，龙岗区委区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者12388举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

年   月   日

附件3

安全管理协议书

甲方：深圳市龙岗中心医院

乙方：

根据甲乙双方约定，乙方承接甲方设备和设施安装、调试、检修及信息化建设相关工作。在准备阶段和实施过程中，乙方应遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，遵从本市及我院有关安全规定，确保在甲方开展的工作安全有序。经协商，特订立本协议：

1、乙方应依法取得相应生产经营资质，具备基本的安全生产条件，在核准的生产经营范围和有效期内从事有效的生产经营活动。

2、乙方法定代表人是安全生产的第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。乙方派驻从业人员到甲方进行设备设施安装、调试、检修及信息化建设相关工作（包括硬件安装检修、软件开发运维等工作），乙方是安全生产管理的责任主体，应全面贯彻落实安全生产有关法律法规的要求。在甲方工作期间（包括工作区域和生活区），因违章指挥、违章操作等导致发生高空坠落、物体打击、机械事故、触电或由乙方工作人员自身原因造成的失火、失盗、人员伤亡事故，以及刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，一切由此引起的经济损失及造成的不良影响和后果依法均由乙方承担。

3、乙方派驻甲方的作业人员应具有国家、省、市所规定本行业必备的从业人员资格，持证上岗，相关作业人员将有关资质材料提前报甲方备案，经同意后，方可进场，未经备案及无必备上岗证的人员不得在甲方场地内进行作业。

4、乙方内部应建立健全企业安全生产责任制和各项管理制度，制定安全生产规章制度和操作规程，建立完善的安全生产管理资料。

5、乙方应强化从业人员的安全生产意识，定期对从业人员进行安全知识更新培训并有培训记录。乙方从业人员必须经过安全培训，严格按照操作规程进行操作，不能违规操作，否则由乙方承担相关责任。

6、乙方须为从业人员配备符合标准要求的劳动防护用品，并督促从业人员正确佩戴和使用。

7、乙方应向甲方提出为保障安全所需的必要的施工条件和安全保障措施，甲方应按照乙方提出的相关要求为乙方从业人员提供必要的施工条件和安全保障措施。

8、乙方作业人员在甲方进行设备安装、调试及检修时需由甲方相关工作人员陪同方可作业。

9、乙方应改善劳动作业条件，加强职业危害监测、定期组织职工体检，保证派驻甲方从业人员身体健康，如从业人员在甲方场地出现的突发疾病或者身体不明原因导致的死亡，由乙方承担相关责任。

10、因履行本协议引起的或与本协议有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11、此《安全管理协议书》作为合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力，并从签订之日起生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方：（盖章）： |
| --- | --- |
| 深圳市龙岗中心医院 |  |
| 法人或负责人（签名）： | 法人或负责人（签名）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件4.

龙岗中心医院网络和信息安全协议（硬件及服务类）

甲方：深圳市龙岗中心医院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》和国家、地方有关规定，达成如下网络和信息安全协议：

1、甲乙双方必须遵守国家颁发的有关网络安全的法律法规、技术规范和规章制度等。

2、甲方提供乙方正常的技术研究、开发条件和业务拓展的空间，努力创造有利于乙方发展的机会；乙方认同甲方的网络安全管理制度和流程，乙方应保障所提供的产品或服务符合国家及主管部门的安全管理要求，及时处理相关安全通报及修复产品的相关安全漏洞。

3、甲方认同乙方的相关系统软件版权和知识产权，乙方认同相关系统产生的信息资产为甲方所有，乙方不使用甲方的信息资产在自己的组织或关联组织流通，除非有甲方人员或授权代表商谈、讨论和协商之需或在本协议签署后经甲方书面授权的任何目的。

4、甲乙双方不得将提供给对方的材料，包括但不限于文件、设计和清单提供给任何第三方。乙方不得将甲方的业务信息和患者诊疗数据透露给任何第三方，也应尽力避免由于疏忽将上述信息披露给任何第三方。

5、授权使用医院网络、信息系统、医院数据、患者信息、资产终端等医院资源，并根据所授权限使用医院相关资源。

6、持有公司或个人设备接入医院网络，访问医院资源，按照医院管理制度、操作规程、处理记录等，向医院相关职能主管部门报备和准入。

7、不提供或使用影响医院网络和信息安全的软硬件设备，不擅自加装信号发射器、远程调取、拷贝数据和传输数据等违规行为。

8、不使用医院资源制作、复制、查阅、传播和存储国家法律法规及有关规定所禁止的信息内容。

9、乙方成员在为甲方提供服务或产品期间必须严格执行和遵守甲方网络安全的各项规定，严格遵守甲方的安全管理制度和操作规程。

10、由于违反本协议而发生网络和信息安全事件，由违约方承担一切经济损失。乙方确保提供的产品或服务满足安全要求。若被甲方上级单位检测出乙方所提供的产品存在漏洞或服务存在安全隐患并被通报，或被甲方及合作伙伴检测出漏洞或安全隐患且收到《龙岗中心医院网络安全隐患整改通知书》超过7个工作日未整改的，每次高风险漏洞或安全隐患处罚乙方3000元，中风险漏洞或安全隐患处罚乙方1000元，同时有中高风险漏洞或安全隐患按高风险处罚，所扣款项于结算合同尾款时扣除，合同尾款不足扣除罚款时，乙方另外补齐差额部分。

11、甲乙双方承诺签署人具备法律资格，本协议作为合同附件时，生效时间与合同生效时间一致；本协议单独签署时，生效时间为签署日期。

甲方（盖章）：深圳市龙岗中心医院      乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：                    乙方代表（签字）：

签署日期：       年  月  日

# 附件5.

龙岗中心医院网络和信息安全协议（软件版）

甲方：深圳市龙岗中心医院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》和国家、地方有关规定，达成如下网络和信息系统安全协议：

1、甲乙双方必须遵守国家颁发的有关网络安全的法律法规、技术规范和规章制度等。

2、甲乙双方都应有网络安全管理组织体系，有专职和兼职的负责人。甲方提供乙方正常的技术研究、开发条件和业务拓展的空间，努力创造有利于乙方发展的机会；乙方认同甲方的网络安全管理制度和流程，乙方成员在为甲方提供服务或产品期间必须严格执行和遵守甲方的网络安全的各项规定，严格遵守甲方的安全管理制度和操作规程。

3、甲方认同乙方的相关系统软件版权和知识产权，乙方认同相关系统产生的信息资产为甲方所有，乙方不使用甲方的信息资产在自己的组织或关联组织流通，除非有甲方人员或授权代表商谈、讨论和协商之需或在本协议签署后经甲方书面授权的任何目的。

4、甲乙双方不得将提供给对方的材料，包括但不限于文件、设计和清单提供给任何第三方。乙方不得将甲方的业务信息和患者诊疗数据透露给任何第三方，也应尽力避免由于疏忽将上述信息披露给任何第三方。

5、乙方承担                    系统（以下简称“该系统”）的开发/维护工作，软件编码必须规范，应杜绝如下行为：内置后门程序、设置恶意代码和病毒代码、应用软件代码存在安全漏洞、使用弱口令等。

6、乙方提供的产品（包括软硬件及独立开发的软件编码）须提供国家权威机构的安全测试证明或具备资质条件的安全机构所做的安全测试报告；在甲方正式上线前，须通过甲方的上线安全测试后才能投入运行。

7、乙方尽可能配合甲方完成系统在甲方本地化部署，即使用甲方服务器、存储、域名、互联网出口等资源，甲方负责已上线系统的日常安全运维、值守和防护。并根据上级要求或内部安排，甲方会不定期对该系统做安全检测和渗透测试。

8、乙方实在无法完成甲方本地化部署，乙方应确保存放在非甲方指定空间的该系统安全，并做好该系统的日常安全运维、值守和防护；乙方默认授权甲方及合作伙伴对该系统的互联网IP、端口或域名的安全检测是合法的。

9、乙方系统新上线或更新时应告知甲方，并确保更新后的系统不存在中高危风险漏洞。大版本更新时甲方会根据该系统的应用场景，另行安排安全测试。

10、乙方确保提供给甲方使用的系统满足安全要求，若被甲方上级单位检测出漏洞并被通报，或被甲方及合作伙伴检测出漏洞且收到《龙岗中心医院网络安全隐患整改通知书》超过7个工作日未整改的，每次高风险漏洞（主机漏洞除外）处罚乙方3000元，中风险漏洞处罚乙方1000元，同时有中高风险漏洞按高风险漏洞处罚，所扣款项于结算合同尾款时扣除，合同尾款不足扣除罚款时，乙方另外补齐差额部分。

11、乙方收到该系统的安全检测报告、安全通知或安全通报后，应尽快响应并修复主机和系统的风险漏洞。甲方有权根据风险漏洞性质和危害程度，临时下线乙方存在中高风险漏洞的系统，直到乙方系统漏洞修复并重新提交上线申请；若该系统因风险漏洞被上级单位处罚或风险漏洞被第三方利用，给甲方造成其他财产损失的，或因该系统漏洞下线给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权向乙方追加损失的金额。

12、乙方应妥善处理甲方及其客户的个人信息和业务数据，未经许可乙方不准私自处置相关信息等。

13、甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而发生网络和信息安全事件，由违约方承担一切经济损失。

14、甲乙双方承诺签署人具备法律资格，本协议作为合同附件时，生效时间与合同生效时间一致；本协议单独签署时，生效时间为签署日期。

甲方（盖章）：深圳市龙岗中心医院      乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：                    乙方代表（签字）：

签署日期：       年  月  日

八、投标人认为需要加以说明的其他内容的格式