城投集团智慧家园4台扶手梯维修和3台电梯钢丝绳更换维修报价单

| 序号 | 名称 |  | 项目描述 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳齿板 |  | 断裂 | 6块 |  |  | 1栋A座楼康力扶梯（设备尾号：0311/0312） |
| 2 | 上机舱大散热风扇损坏 |  | 损坏 | 2个 |  |  |  |
| 3 | AB项光电开关 |  | 损坏 | 2个 |  |  |  |
| 4 | 扶手带 |  | 开裂 | 4条 |  |  |  |
| 5 | 扶梯桁架除锈 |  | 除锈机粉刷防锈漆 | 2台 |  |  |  |
| 6 | 梳齿板 |  | 断裂 | 4块 |  |  | 2栋B座楼蒂森扶梯（设备尾号：6112/6113） |
| 7 | 蒂森扶梯传感器损坏 |  | 损坏 | 2个 |  |  |  |
| 8 | 蒂森扶梯梯级传感器缺失 |  | 损坏 | 1个 |  |  |  |
| 9 | 相序继电器 |  | 损坏 | 1个 |  |  |  |
| 10 | 扶手带导轨上弯位磨损 |  | 磨损有异响 | 4个 |  |  |  |
| 11 | 扶手带导轨直行段磨损 |  | 磨损有异响 | 24米 |  |  |  |
| 12 | 钢丝绳（原品牌：高盛，规格13mm，每条长345米，每台梯4条） |  | 生锈 | 4140米（每条长345米，每台梯4条，共12条） |  |  | 3栋A座楼（梯号1/5/6） |
| 13 | 安全措施：防护措施，搭建检修平台、加注润滑油、线路整理、辅助工具、辅材、清洁现场等 |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费、利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税前合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税收 |  | 税率 % |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、所更换材料质保2年。 2、付款方式：维修完成后，经现场调试查验合格，支付至合同金额的70%；完成一年后，对本项目进行履约评价，评价结果合格的，支付至合同金额的95%；剩余5%为质量保证金，在质保期满后支付。 3、工期约 天（非我司原因或天气等原因时间顺延） 4、更换的机械活动部件品质等同或高于原配件。 |  |  |  |  |  |  |  |