## 采购需求表 (2)
附件3：
深圳市龙岗区第二人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 一批医用耗材（项目编号:LGEYWSCL20251219）
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 12个月（合同期满后，根据履约情况及医院科室需求，可续签一年）
遴选说明 | 1、以下项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、产品能在线上深圳医用耗材阳光平台或药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购的（开标时需提供阳光交易平台代码或省药交耗材ID,否则视为非线上平台产品），报价不得高于平台价格，并承诺入选产品价格是平台成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
包1 | 名称:检验试剂试管等耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 专用样品杯 | 500个/包（或以上规格型号） | 个 | 9375 | 0.36
2 | 载玻片 | 各规格（或以上规格型号） | 盒 | 539 | 6 |  | 需包含磨砂
3 | 乳白尿杯 | 各规格（或以上规格型号） | 个 | 25000 | 0.06
4 | 尿沉渣管 | 平口（或以上规格型号） | 支 | 19000 | 0.9
5 | 两对半酶免疫吸嘴 | 1000ul（或以上规格型号） | 只 | 156000 | 0.5 |  | 需兼容全自动酶免分析仪，型号：爱康URANUS AE 115
6 | 大便采样器 | 40ml（或以上规格型号） | 个 | 16313 | 0.45
7 | 稀释板 | 96孔（或以上规格型号） | 块 | 10 | 10 |  | 需兼容全自动酶免分析仪，型号：爱康URANUS AE 115
8 | 耐高压吸头 | 300ul（或以上规格型号） | 个 | 10 | 0.42 |  | 需兼容全自动酶免分析仪，型号：爱康URANUS AE 115
... | 可拓展同类产品
包2 | 名称:仓库常备耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 咬口 | 各规格 | 只 | 12560 | 1.96 | 仅接受线上产品
2 | 一次性使用吸引连接管 | 各规格 | 支 | 1954 | 5 | 仅接受线上产品
3 | 一次性使用吸痰管 | 各规格 | 支 | 2680 | 0.78
4 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | 各规格 | 支 | 25 | 8
5 | 一次性使用导尿管 | 各规格 | 支 | 250 | 6.58
6 | 一次性使用胃管 | 各规格 | 支 | 193 | 9 |  | 硅胶材质
7 | 一次性使用胃管 | 各规格 | 支 | 94 | 13.7 |  | 洗胃管
8 | 引流袋 | 1000ml（50支/包) | 支 | 543 | 1.18 | 仅接受线上产品
9 | 一次性使用冲洗袋 | 1000ml（或以上规格型号) | 只 | 1785 | 1.86 | 灌肠袋
10 | 医疗废液收集装置 | 40ml | 个 | 200 | 6.82
11 | 液体敷料 | ml | ML | 505 | 0.245
12 | 刮痧板 | 各规格 | 把 | 7 | 16
13 | 氧气袋 | 各规格 | 只 | 5 | 67.13
14 | 袜套 | 各规格 | 米 | 219 | 11.5
15 | 听诊器 | 各规格 | 个 | 74 | 36
16 | 输液架 | 各规格 | 只 | 5 | 68
17 | 软皂 | 各规格 | g | 74 | 0.034
18 | 视力表灯箱 | 标准型 | 个 | 2 | 480
19 | X射线胶片观察灯 | 各规格 | 台 | 4 | 470
20 | 玻璃火缸 | 各规格 | 只 | 1695 | 3.92
21 | 艾灸盒 | 各规格 | 个 | 150 | 25
22 | 舌钳 | 标准型 | 把 | 2 | 88 | 需可灭菌
23 | 口腔开口器 | 各规格 | 把 | 2 | 138
24 | 灭菌手术刀片 | 各规格 | 片 | 19644 | 0.44
25 | 电刀清洁片 | 各规格 | 片 | 1500 | 8
26 | 弹力帽 | 各规格 | 只 | 3950 | 2.65
27 | 弹力（网状）绷带 | 1# | 卷 | 57 | 29.4
28 | 弹力（网状）绷带 | 2# | 卷 | 40 | 37
29 | 弹力（网状）绷带 | 6# | 卷 | 28 | 90.2
30 | 弹力（网状）绷带 | 8# | 卷 | 15 | 142
31 | 嗜热脂肪杆菌芽胞 | 各规格 | 包 | 3 | 120
32 | 枯草杆菌黑色变种芽孢 | 各规格 | 包 | 2 | 120
33 | 医用缝合针 | 各规格 | 包/根 | 990 | 3.5 |  | （包含圆针和角针）
34 | 带线缝合针 | 各规格 | 包/根 | 15 | 129 |  | 荷包针
35 | 带线缝合针 | 各规格 | 包 | 1188 | 8.5 |  | 美容针带尼龙线(黑)
可拓展同类产品