附件1：

城投集团智慧家园4台扶手梯维修和3台电梯钢丝绳更换维修内容

（一）1栋B座楼2台康力扶手梯维修内容

智慧家园一期康力扶梯（编号33104403002017000311、33104403002017000312）存在以下故障问题:1.梳齿板断裂6块；2.上机舱大散热风扇损坏2个；3.AB项光电开关2个；4.扶手带开裂4条（4条总长130米，品牌：魁固/森佩里特）；5.扶梯桁架除锈2台（2台扶梯桁架生锈除锈及粉刷防锈漆）。

（二）2栋B座2台蒂森扶手梯维修内容

智慧家园二期蒂森扶梯（编号33104403002018006112、33104403002018006113）存在以下故障问题：1.梳齿板断裂4块；2.蒂森扶梯传感器损坏2个；3.蒂森扶梯梯级传感器缺失1个；4.相序继电器损坏1个；5.扶手带导轨上弯位磨损严重，出现异响，磨损扶手带，需更换4个（2台扶梯）；6.扶手带导轨直行段磨损严重，磨损扶手带，需更换24m（2台扶梯）。

- （三）3栋A座高区1号、5号、6号电梯钢丝绳（原品牌：高盛）更换维修内容：

分别拆除3台电梯旧主钢丝绳（每台梯4条，共12条）；安装3台电梯新主钢丝绳（原品牌：高盛，规格13mm，每条长345米，每台梯4条）安装完成后调试至正常运行，达到检验标准，并可通过年检。

2026年1月 8 日