## 遴选目录
说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名（特别注明除外）。 2、所有产品必须在深圳阳光平台采购，报价不得高于最高采购价及深圳阳光平台三色九段线最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台三色九段线最低价及最高采购价。
第一批专科耗材公开遴选目录
类别 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高采购价（元） | 采购需求/参数
检验科 | 1 | 抗心磷脂IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1680 | 适用于亚辉龙iFlash3000-G
|  | 抗心磷脂IgM抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1680
|  | 抗心磷脂IgA抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1827
|  | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2700
|  | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1740
|  | 抗核糖体P蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2267
|  | 抗PM-Scl抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1999
|  | 抗Ro-52抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1999
|  | 抗核小体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1990
|  | 抗着丝点抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1999
|  | 抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2000
|  | 抗谷氨酸脱羧酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1600
|  | 抗酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2040
|  | 锌转运蛋白8抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2100
|  | 生长激素测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2070
|  | 抗SS—B IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1800
|  | 抗环瓜氨酸多肽抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1737
|  | 抗RA33抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2370
| 2 | 白介素-10测定试剂盒（化学发光法） | 各规格 | 人份 | 16 | 适用于贝克曼全自动免疫分析仪DXI800
|  | 白介素-1β测定试剂盒（化学发光法） | 各规格 | 人份 | 16
|  | 白介素-8测定试剂盒（化学发光法） | 各规格 | 人份 | 16
|  | 白介素-17测定试剂盒（化学发光法） | 各规格 | 人份 | 25.1
|  | α-肿瘤坏死因子（化学发光法） | 各规格 | 人份 | 16
|  | 白介素-2测定试剂盒（化学发光法） | 各规格 | 人份 | 25.1
|  | 白介素-4测定试剂盒（化学发光法） | 各规格 | 人份 | 25.1
|  | 白介素-6测定试剂盒（化学发光法） | 各规格 | 人份 | 16
| 3 | 前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1475 | 适用于贝克曼全自动免疫分析仪DXI800
|  | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1475
|  | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 979.2
|  | 维生素B12测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 2064
|  | 叶酸测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 1045
|  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4×130mL | 盒 | 3783.99
|  | 清洗液 | 1X10L | 箱 | 305
|  | 反应杯 | 1000/包 | 包 | 0
|  | 2ML样品杯 | 1000/包 | 包 | 175
|  | 碱性清洗液 | 1L/瓶 | 瓶 | 325
| 4 | 酵母样真菌药敏卡片VITEK 2 AST-YS08 | 各规格 | 人份 | 60 | 适用于法国生物梅里埃全自动细菌分析仪VITEK2 Compact
|  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N399 | 各规格 | 人份 | 65
|  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-XN18 | 各规格 | 人份 | 65
|  | 链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-ST03 | 各规格 | 人份 | 65
| 5 | 革兰阳性菌鉴定试剂（β-内酰胺酶试验试剂） | 各规格 | 人份 | 12.67 | 须医疗器械注册证
|  | 替加环素药敏实验纸片（扩散法） | 各规格 | 人份 | 1.04
| 6 | 真菌药敏试剂盒（显色法） | 各规格 | 人份 | 60 | 能检测念珠菌属、隐球菌属和曲霉菌属的包括多烯类、氟胞嘧啶、三唑类、棘白菌素类等至少9种抗菌药物的药物敏感性检测。
| 7 | 淋球菌抗原检测试剂盒（乳胶法） | 各规格 | 人份 | 11
| 8 | CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D)检测试剂盒（PCR-熔解曲线法） | 各规格 | 人份 | 315 | 1.检测位点：3个反应管完成CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、 AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D) 5个基因位点检测。 2.准确度：各 SNP 位点亚型与测序法对比，符合率均≥99%。 3.试剂盒可检测DNA浓度：10～100ng/μl。4.检测限：≤2ng/μl。 5.结果分析和报告环节配套自动化判读及报告软件，判读方便，快捷，减少人工判读及发报告的时长，避免人为误差。
|  | 人类ApoE、SLCO1B1基因多态性检测试剂盒（荧光PCR法） | 各规格 | 人份 | 210 | 1.包装规格：≥32测试/盒。 2.试剂有效期：≥12个月。 3.检测范围：白细胞含量 1000 个白细胞/μL-100000 个白细胞/μL 的 EDTA 抗凝全血样本可正确检出基因型。 4.样本无需提取。 5.结果分析和报告环节配套自动化判读及报告软件，判读方便，快捷，减少人工判读及发报告的时长，避免人为误差。
|  | 人APOE基因分型检测试剂盒（荧光PCR-酶切法） | 各规格 | 人份 | 110 | 1.24测试/盒.8联条全预分装。 2.灵敏度：最低检出限为0.2ng/ul.
| 9 | 乙型肝炎病毒核糖核酸（HBV RNA）检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 各规格 | 人份 | 60 | 1、检测方法：PCR-荧光探针法。 2、核酸提取方法：磁珠法。 3、提取设备灵活性：手工/半自动提取仪器。 4、灵敏度：50 copies/mL。 5、线性范围：1.0E+02 copies/mL～1.0E+09 copies/mL。 6、阳性定量参考品：包含4个不同浓度含HBV-RNA目标片段的假病毒。
| 10 | 呼吸道12项病原体核酸检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 各规格 | 人份 | 200 | 检验病原体：肺炎衣原体、肺炎支原体、腺病毒 (B 组 、C 组 、E 组)、甲型流感病毒 (H1N1、H3N2、H1N1(2009)、H5N1、H7N9)、乙型流感病毒(Victoria、Yamagata)、 副流感病毒(1型、2型、3型、4型)、鼻病毒、呼吸道合胞病毒 (A 型 、B型)、博卡病毒、偏肺病毒、冠状病毒(229E 、HKU1 、NL63 、OC43)、新型冠状病毒ORF1ab基因和新型冠状病毒N基因。
|  | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 各规格 | 人份 | 20 | 适用于优思达核酸扩增检测分析仪（UC0216）
|  | MTHFR 基因多态位点检测试剂盒（PCR-荧光探针熔解法） | 各规格 | 人份 | 100
|  | 巨细胞病毒(CMV)核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 各规格 | 人份 | 24
|  | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 各规格 | 人份 | 21
| 11 | 异常凝血酶原检测试剂盒（电化学发光法） | 各规格 | 人份 | 50 | 1.方法学：采用电化学发光免疫分析法；溯源性：该项目应溯源至来源于细胞 培养的纯化重组脱-y-羧基凝血酶原，提供佐证材料； 2.线性范围：低限≤4 ng/mL,高限≥12000ng/mL;空白限≤3.0ng/mL;检出限≤4ng/mL;定量限≤5ng/mL;精密度：重复性CV≤3%,中间精密度CV≤8%; 3.检测时间：单个测试的检测时间≤20分钟；为减少患者抽血管数，该项目单次检测使用样本量≤30μL; 4.检测试剂在分析仪上稳定时间≥5周；
| 12 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 各规格 | 人份 | 25 | 须医疗器械注册证
| 13 | 一次性灭菌规格板 | 各规格 | 个 | / | 用于院感采样
病理科 | 14 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 人份 | 90 | 辅助结核病精准诊断，可鉴别其他肉芽肿性炎伴或不伴坏死、结节病等疑似结核病的鉴别诊断，提高抗酸染色阳性非结核病的诊断特异性，精确诊断肺外结核避免漏诊，精准诊断菌阴性结核病，减少误诊漏诊率。
眼科 | 15 | 4-松油醇棉片 | T型 7×9cm | 片 | 12 | 为干眼症等由蠕形螨引起的相关眼表疾病的患者提供有效的除螨治疗
皮肤科 | 16 | 斑贴试验诊断盒 | 45项 | 人份 | /
消毒供应中心 | 17 | 医用包装无纺布 | 40*40cm / 45g | 张 | 0.2 | 1.用途：用于医疗器械的灭菌包装，确保器械在灭菌和储存过程中的无菌状态。 2.颜色：提供≥2种颜色，包括单张2面不同色，且装箱可以进行两种颜色交叉叠放。 3.材质：100%聚丙烯原料，无添加其他物质。 4.应符合GB/T19633.1、GB/T19633.1、YY/T 0698.2-2022、YY/T 0698.2的标准。 5.每一张无纺布上需打印规格、克重、生产日期。
|  |  | 60*60cm / 45g | 张 | 0.48
|  |  | 80*80cm / 45g | 张 | 0.9
|  |  | 100*100cm / 45g | 张 | 1.45
|  |  | 120*120cm / 45g | 张 | 2.15
|  |  | 120*120cm / 50g | 张 | 2.15
|  | 灭菌指示包装袋 | 250mm*200m/ 60g | 卷 | 330 | 1.用途：一次性使用并带压力蒸汽及环氧乙烷灭菌指示标签的包装产品,适用于压力蒸汽和环氧乙烷的医疗器械灭菌包装。 2.应符合 GB/T19633.1、YY/T0698.5的标准 3.按科室要求提供卷袋裁切成个体袋服务，提供多种规格的个体袋，袋口需预留≥15mm无热封区（便于开封），带易撕口设计（易撕口撕开力≤10N，无锐边），误差范围±2mm。
|  |  | 55mm*200m/ 70g | 卷 | 73
|  |  | 75mm*200m/ 70g | 卷 | 97
|  |  | 100mm*200m/ 70g | 卷 | 138
|  |  | 125mm*200m/ 70g | 卷 | 182
|  |  | 150mm*200m/ 70g | 卷 | 208
|  |  | 200mm*200/ 70g | 卷 | 312
|  |  | 250mm*200m/ 70g | 卷 | 360
|  |  | 300mm*200m/ 70g | 卷 | 416
|  |  | 纸塑袋 55mm*200mm/ 70g | 个 | 0.11
|  |  | 纸塑袋 55mm*250mm/ 70g | 个 | 0.14
|  |  | 纸塑袋 55mm*300mm/ 70g | 个 | 0.17
|  |  | 纸塑袋 75mm*150mm/ 70g | 个 | 0.12
|  |  | 纸塑袋 75mm*200mm/ 70g | 个 | 0.16
|  |  | 纸塑袋 75mm*250mm/ 70g | 个 | 0.19
|  |  | 纸塑袋 75mm*300mm/ 70g | 个 | 0.23
|  |  | 纸塑袋100mm*200mm/ 70g | 个 | 0.21
|  |  | 纸塑袋100mm*250mm/ 70g | 个 | 0.27
|  |  | 纸塑袋125mm*250mm/ 70g | 个 | 0.33
|  |  | 纸塑袋300mm*400mm/ 70g | 个 | 1.32
手术室 | 18 | 一次性使用皮肤缝合器 | 各规格 | 把 | 689 | 适用于手术的皮肤切口缝合。
脊柱外科 | 19 | 可吸收性外科缝线 | 各规格 | 根 | 465 | 免打结、适用于各类微创手术以及开放手术的软组织缝合
| 20 | 内镜下止血消融电极 | 各规格 | 根 | 1995 | 1.电极尖从0.2-1.4mm 范围内任选 2.配有锁定装置- 消除剪刀嘴 3.用于外科手术中精准止血的同时可钝性分离软组织、血管和神经，缩短手术时间。
创伤与关节组 | 21 | 髋关节假体-双极头 | 各规格 | 个 | / | 须与我院全髋关节品牌强生、力达康、天津正天的部件相匹配
泌尿外科 | 22 | 一次性使用无菌激光光纤 | 各规格 | 根 | 1000 | 适用于广州浦东钬激光碎石机Potent HP90
|  | 医用激光光纤 | 重复使用，各规格 | 根 | 6000
烧伤整形科 | 23 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 各规格 | 支 | 1580 | 用于面部深部填充，包括面颊、口周等部位的松垂提升，改善颧部、颞部、额部深层容量缺失、改善颏部、鼻部的骨相塑形及底层支撑等
| 24 | 医用皮肤减张闭合器 | 各规格 | 袋 | 160 | 适用于小伤口的修复，减少瘢痕形成。
ICU | 25 | 一次性使用有创血压传感器 | YH-DPT-SBS | 套 | 190 | 具备密闭采血功能，并且留置时间是现用传感器的2-3倍。可以减少传感器分离次数，能有效预防导管相关性血流感染发生率。
神经外科 | 26 | 一次性使用组织牵开扩张导管 | 各规格 | 套 | 16700 | 无需外接影像、光源，在全程可视辅助下完成各类神经外科手术中的穿刺、扩张、软组织牵开，并同步精准建立内镜手术通道。
|  | 一次性使用可视球囊引流导管 | 各规格 | 套 | 8000 | 使用时无需依托光源、摄像系统等外周设备即可独立成像，使产品在软组织包裹下的穿刺过程实时可见，从而实现软组穿刺过程及血肿抽吸的全程可视，用于脑内血肿抽吸引流术等多种神经外科术式中的脑穿刺手术操作。
血液内科 | 27 | 一次性使用骨穿刺活检针及套件 | 各规格 | 支 | 580 | 适用于骨髓穿刺术
心胸外科 | 28 | 高分子组织密封膜 | TSF-02 | 片 | 5890 | 与人体组织中的氨基酸形成大量的酰胺共价键密封加固肺切口防止肺漏气，减少引流量，降低感染风险，促进患者快速恢复。
口腔科 | 29 | 消融电极（多功能手术解剖器）-不滴水双极 | 各规格 | 套 | 1785
|  | 消融电极（多功能手术解剖器）-吸烟钨针 | 各规格 | 套 | 1440
吉祥里社康中心 | 30 | 隔物灸 | 2*10/盒，GYJ-2 | 柱 | 10 | 利用药物等材料将艾柱和穴位皮肤间隔开，借间隔物的药力和艾柱的特性发挥协同作用，达到治疗虚寒性疾病的一种操作方法
紫薇社康中心 | 31 | 灸疗揿针 | 1*（33mm×65mm） 10柱 Ⅱ型 | 柱 | 14 | 揿针与艾灸相结合的一种疗法，实现了温热灸功效，通过长时间刺激皮部及腧穴，达到疏通经络气血，调节脏腑阴阳，治疗疾病，活血化瘀，消肿止痛。