## Sheet1
深圳市龙岗区人民医院污水处理站外包服务项目需求
具体人员要求
序号 | 岗位 | 人员基本要求 | 岗位数
1 | 运营驻点人员 | 身体健康，需24小时有工作人员在岗，必须是经过严格培训考核，持有污水、废气处理工上岗证及电工作业特种作业操作证，具备废气处理设施与设备的维护、故障修理及耗材的更换，需准确监测进出水水质参数，完成自动在线监控设备的运维工作，并能快速应对突发事故。同时，负责与采购单位及政府部门的协调沟通。 | 1
日常工作内容
序号 | 服务项目 | 业务范围 | 备注
1 | 日常运维工作 | 维保单位负责承担的运营项目费用主要包括：设施设备的维修（涵盖仪器、设备及水电维修，且单项材料费用不超过1000元），以及污水站全部管道的年度翻新作业（每年不少于一次）等。对于有限空间作业、基础建筑（含池下工艺设施）维修所涉材料费用达到或超过1000元的，由采购单位承担；其余费用均由维保单位承担。此外，流量计的检测与鉴定工作也由维保单位负责。 | 所有维修或翻新工作均需提前告知采购人且做好相关工作记录，并将复印件交给采购人留存。
1 |  | 提供污水处理站（含发热门诊及核酸检测室预处理设备）的日常运营，包括污水排放及废气排放处理，确保采购人单位污水及污水站废气经过消毒处理后达标排放，日常工作为加药、运营、做好监测记录等，需有3名驻点人员且24小时有工作人员在岗。 | 如有人员休假须有顶班人员在岗，确保24小时有工作人员在岗。
2 |  | 做好现场管理工作，加强日常检查巡视及维护检修，保证公共使用的照明灯具、线路、开关完好，确保现场用电安全，及时发现并解决故障，零星维修合格率100%，保证设备完好率100%，同时也要保证污水处理站环境卫生干净、整洁。 | 做好巡查及检修记录，并将复印件交给采购人留存。
4 |  | 建立和维护动态和静态资料，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录、电子台账、网上申报等上级部门要求提交的报表及资料（含在线平台填报工作）。 | 必须保证交给院方的各项档案资料的完整性、完好性。
5 |  | 妥善储存废水治理设施、废气治理设施及在线监控设施产生的相关危险废弃物，按照政府监管要求，提交给正规的第三方处置公司处置（处置费用含在项目费用内，不额外支付），并完成政府要求的临时相关填报工作（含在线平台填报工作）。 | 所有需处置的物品移交手续以及开具的发票复印件需交给采购人留存。
6 |  | 负责管理各社康污水处理设施，定期维护及投加消毒药剂等日常工作。（如有社康新增污水处理设备或者新增社康配备污水处理设备则免费提供以上服务，不额外支付） | 详见污水处理设备信息统计表。
7 | 污染源在线监控系统运维工作 | 负责管理运营自动在线监测设备（每周一次），包括但不限于化学需氧量在线监控系统、PH在线分析仪、余氯在线分析仪及数据采集及无线传输系统、并集成现场的流量计数据，保障设备的日常数据监测及设备管理符合国家管理规范，并保障数据稳定上传给深圳市环境监管部门，保持在线监控设施的24小时正常运行，异常情况按照政府监管要求完成报备等相关手续。 | 包含日常运维耗材、试剂、零配件损坏更换（仅含单个材料的维修费用≤1000元）。
8 | 健康大楼6楼污水处理设备房管理 | 此污水处理设备只用于处理健康大楼20楼中心实验室排出的医疗污水，其余楼层排出的均属于生活污水。需提供其日常运营服务，确保污水达标排放。 | 根据采购人单位实际需求提供健康大楼污水处理设备房服务工作。
特别说明： 1.关于外包服务项目：公司持有国家颁发的或者国家授权第三方认证机构颁发的相关证书（如环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书等）并提供复印件；配备的工作人员必须具备上岗证、电工证等相关证件，所有现场工作人员均有公司统一购买社会保险。 2.报价应为包干价，含人工、交通及税收等全部费用，要求潜在供应商充分考虑项目的特性及清单外不可见的项目费用，给予综合报价。