## Sheet1
附件
龙岗区耳鼻咽喉医院2025年医疗设备购置项目 2026年度采购计划征集材料清单（第一批）
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价(万元) | 数量 （台/套） | 合价(万元) | 备注
1 | 实验室小设备一批 | 生物安全柜 | 国产 | 4 | 4 | 16 | 1.主机一台； 2.带万向滚轮支架一套； 3.UV紫外灭菌灯一根； 4.防溅漏内部电源插座两个
|  | 生物安全柜 | 国产 | 4.5 | 4 | 18 | 1、主机一台；带万向滚轮 2、支架一套；UV紫外灭 3、菌灯一根；防溅漏内部 4、电源插座两个
|  | 生物安全柜 | 国产 | 4.5 | 1 | 4.5 | 1、主机一台；带万向滚轮 2、支架一套；UV紫外灭 3、菌灯一根；防溅漏内部 4、电源插座两个
|  | 细菌培养箱 | 国产 | 2.5 | 3 | 7.5 | 1、主机1台 2、搁板3块 3、搁钩12只 4、水盘1只
|  | 细胞培养箱 | 国产 | 4.15 | 5 | 20.75 | 1、主机箱体1台。 2、ULPA过滤器1套。 3、CO2进气在线过滤器1件。 4、不锈钢隔板4件。 5、电源线（中国制式标准）1件。
|  | 程控降温仪 | 国产 | 23 | 1 | 23 | 1、程序降温仪主机 2、供给罐 3、电脑 4、链接软管 5、冻存管支架
2 | 实验室低温存储设备一批 | 生物样本深低温自动化存储系统 | 国产 | 175 | 1 | 175 | 1、深低温自动化存取系统主机1台 2、液氮转运桶1个 3、冻存架1套 4、1.8米液氮传输软管1根 5、后备电池系统1套 6、12英寸触摸屏控制系统1套
|  | 医用超低温冷冻箱 | 国产 | 9.8 | 5 | 49 | 1、搁架3层 2、除霜铲1把 3、钥匙1套
|  | 医用超低温冷冻箱 | 国产 | 9.8 | 4 | 39.2 | 1、搁架3层 2、除霜铲1把 3、钥匙1套
3 | 实验动物笼一批 | 112笼位大鼠IVC（一拖二） | 国产 | 27 | 3 | 81 | 1、主机 2、大鼠笼架 3、大鼠笼盒
|  | 180笼位小鼠IVC（一拖二） | 国产 | 26 | 7 | 182 | 1、主机 2、小鼠笼架 3、小鼠笼盒
|  | 干净垫料分装机 | 国产 | 6 | 1 | 6 | 1、框架1个 2、上料系统1个 3、光电开关1个 4、风机1个 5、触摸屏1个 6、空气中效过滤器1个 7、初效过滤器1个
|  | 脏垫料倾倒机 | 国产 | 5 | 1 | 5 | 1、风机1个 2、初效过滤器1个 3、中效过滤器1个 4、高效过滤器1个
4 | 柜式笼盒清洗机 | 柜式笼盒清洗机 | 国产 | 30 | 1 | 30 | 1、配置清单：清洗舱；密封门、行程开关；控制系统、主控制器、触摸屏、程序软件、温度采集模块；管路系统、循环泵、喷淋泵、排水泵、动作阀门、蠕动泵、风机、喷头；气缸；外罩及附件。 2、清洗架：需配备至少2个专用清洗架。 3、单次清洗程序运行时间应＜6分钟（蒸汽加热），每次清洗一代小鼠笼盒的数量不低于40个。 4、设备外形尺寸应≤2000×880×2250mm，清洗舱尺寸应≥1590×780×1150mm。 5、循环泵的水压应＞2.0bar,清洗舱的上、中、下各有至少2个旋转喷 射臂，清洗喷头的总数量不低于68个。
5 | 前庭康复类设备一批 | 智能动静态平衡评估及训练系统 | 国产 | 307.8 | 1 | 307.8 | 1、站位平衡单元（含伺服电机控制（静态、主动、被动））1套 2、防护装置（电动防摔保护吊带）1套 3、移动推车1套 4、电脑主机及附件1台 5、显示器1个 6、半圆型球幕装置1套 7、高清投影（4K）2台 8、斜坡1台 9、音响1套 10、动静态平衡评估及训练系统软件1套 11、球幕显示系统软件1套 12、经颅磁刺激仪2套