## Sheet1
深圳市龙岗区人民医院窗帘类用品年度供应项目调研报价表
单位名称（盖章） ： 联系人（必填）： 联系电话（必填）：
单位地址 ： 日期：
温馨提示： （1）本次市场调研以“单价”为主，报价时可以适当考虑批量采购价。 （2）各品目报价单位不一，报价时须严格按照产品单位给予综合报价。 （3）本项目为年度供应项目，供应商必须能够提供不定期、不定量的配送服务，需要配备专人对接项目。
序号 | 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 布帘（01款） | 1.材质：聚酯纤维、涤纶纤维、尼龙、麻等天然合成纤维材料； 2.甲醛含量每KG小于300MG； 3.pH值4.0-9.0； 4.铝含量每KG小于1MG，镉含量每KG小于0.1MG； 5.耐洗色牢度变色大于4，沽色大于4； 7.胀破强度每KG大于350MG； 8.遮光率大于90%； 9.燃烧性能：不低于GB 8624-2012 B1级要求； 10.抗菌性能：不低于GB/T20944.3-2008检测标准要求； 11.颜色、花纹可由采购人自行选择。 | 平方米 | 1 |  | 含轨道及安装配件
2 | 布帘（02款） | 1.材质：雪尼尔合成纤维材料； 2.甲醛含量每KG小于300MG； 3.pH值4.0-9.0； 4.铝含量每KG小于1MG，镉含量每KG小于0.1MG； 5.耐洗色牢度变色大于4，沽色大于4； 7.胀破强度每KG大于350MG； 8.遮光率大于90%； 9.燃烧性能：不低于GB 8624-2012 B1级要求； 10.抗菌性能：不低于GB/T20944.3-2008检测标准要求； 11.颜色、花纹可由采购人自行选择。 | 平方米 | 1 |  | 含轨道及安装配件
3 | 纱帘 | 1.材质：聚酯纤维、涤纶纤维、尼龙、麻等天然合成纤维材料； 2.甲醛含量每KG小于300MG； 3.pH值4.0-9.0； 4.铝含量1KG小于1MG，镉含量1KG小于0.1MG； 5.颜色、花纹可由采购人自行选择。 | 平方米 | 1 |  | 含轨道及安装配件
4 | 医用隔帘 | 1.符合﹤GB 18401-2010C类﹥相应的技术要求。﹤GB/T 1987-2005一等品﹥相应的技术要求； 2.耐洗色牢度：变色大于4，沾色大于4； 3.甲醛含量每KG小于300MG； 4.燃烧性能：水洗55次后不低于GB 8624-2012 B1级要求； 5.抗菌性能：不低于GB/T20944.3-2008检测标准要求； 6.颜色、花纹可由采购人自行选择。 | 平方米 | 1 |  | 含轨道及安装配件
5 | 卷帘 | 1.材质级别：涤纶≤25%+PVC≥75%； 2.损毁长度经向小于150MM，纬向小于150MM； 3.开孔率:＜1%； 4.抗力﹥10000（ASTMD 4966)； 5.日晒色牢度＞5级； 6.燃烧性能：不低于GB/T17591-2006 B1级要求； 7.颜色、花纹可由采购人自行选择。 | 平方米 | 1 |  | 含轨道及安装配件
6 | 玻璃纸 | 1.材质：棉浆、木浆等天然纤维； 2.粘合度：可移除； 3.厚度：≥0.03mm 4.磨砂； 5.表面防水可擦洗。 | 平方米 | 1 |  | 含施工
7 | 太阳膜 | 1.材质：Pet； 2.粘合度：可移除； 3..紫外线阻隔率≥99%； 4.可见光透过率≥70%； 5.太阳能总阻隔率≥50%； 6.红外线阻隔率≥70； 7.可见光反射率﹤20% | 平方米 | 1 |  | 含施工
8 | 窗帘轨道 | 1.材质：铝合金； 2.厚度：≥1.5MM； 3.颜色、花纹可由采购人自行选择。 | 米 | 1 |  | 含安装配件
9 | 电动窗帘套装(单轨） | 1.配置：电机+轨道+遥控设备； 2.轨道厚度：≥2mm； 3.载重：≥80KG； 4.开合速度：0.17M/秒； 5.额定扭曲：1.0Nm； 6.输出转速：100rpm； 7.额定电压：100-240vac； 8.额定功率：45W，≤55dB静音运行，IP54防护等级； 9.控制方式：支持无线遥控+智能中控系统接入。 | 米 | 1 |  | 含轨道及安装配件
10 | 电动窗帘套装(双轨） |  | 米 | 1 |  | 含轨道及安装配件
单价合计（元） |  |  |  |  | 0