附件

2025年度龙岗区突发环境事件及应急处置概况

| 突发环境事件 | 事故等级 | 发生时间 | 发生地点 | 应急处置概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉华街道乳化沥青泄漏污染水环境事件 | 一般 | 2025/6/29 | 吉华街道农衣路39号 | 2025年6月29日，龙岗区吉华街道发生一起乳化沥青泄漏的突发水环境污染事件，造成约3公里污染水带。经溯源排查、源头阻断、拦截筑坝、分类处置、应急监测等措施，有效完成源头堵漏和倒灌，将污染团成功拦截在5道拦截坝内，并对不同污染段分别采取抽吸转移、工程削污措施，6月30日，受污染水体水质恢复正常。 |