## Sheet1
序号 | 参考产品名称 | 参考规格 | 单位 | 备注
03A
1 | 一次性使用植入式给药装置专用针 | 直型专用输液针 20G(直径0.9mm） | 个
2 | 医用凡士林纱布 | 6cm*10cm | 片
3 | 医用缝合针 | 弧形针角针，10*24以上， 3/8或5/8 | 盒
03B
1 | 一次性使用内镜喉罩 | 各规格 | 支
03C
1 | 组织固定液 | 10ml/瓶 | 瓶
2 | 组织固定液 | 15ml/瓶 | 瓶
3 | 组织固定液 | 30ml/瓶 | 瓶
4 | 组织固定液 | 60ml/瓶 | 瓶
5 | 弹力绷带 | Ⅱ型5cm*450cm | 卷
6 | 弹力绷带 | Ⅱ型7.5cm*450cm | 卷
7 | 弹力绷带 | Ⅱ型10cm*450cm | 卷
8 | 弹力绷带 | Ⅱ型2.5cm*110cm | 卷
9 | 弹力绷带 | Ⅱ型2.5cm*450cm | 卷
03D
1 | 药品分包机耗材 | 140mm*300m | 卷
03E
1 | 一次性使用导丝 | 各规格 | 条
2 | 一次性使用旋转型 乳头括约肌切开刀 | 各规格 | 条
3 | 一次性使用三级球囊扩张导管 | 各规格 | 条
4 | 一次性使用取石球囊 | 各规格 | 条
5 | 一次性使用鼻胆引流管 | 各规格 | 根
6 | 一次性使用取石网篮 | 各规格 | 条
7 | 内窥镜碎石网篮 | 各规格 | 条
8 | 胆道支架 | 各规格 | 根
9 | 一次性使用胰管支架 | 各规格 | 根
10 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 各规格 | 条
03F
1 | 一次性使用结扎装置 | 预装型 | 个
03G
1 | 过氧乙酸消毒液 | 5L/桶 | 桶
03H
1 | （聚醚砜）PES微孔折叠滤芯 | 10寸平口（0.1um、0.45um、1um） | 个
2 | （聚丙烯）PP微孔折叠滤芯 | 10寸平口、1um | 个
3 | （聚丙烯）PP微孔折叠滤芯 | 10寸平口、0.45um | 个
4 | 内窥镜用水装置附件——连接管 | 2m | 条
5 | 夹子装置 | 开幅10mm,长度2000mm | 个
6 | 夹子装置 | 开幅14mm,长度2000mm | 个
03I
1 | 中性电极（负极板） | 中性电极 | 个
03J
1 | 一次性射频等离子体手术电极 | 各个型号 | 盒 | 椎间孔镜下消融、止血
2 | 一次性射频等离子体手术电极 | 各个型号 | 盒 | UBE管内消融止血
03K
1 | 可吸收羧甲淀粉止血材料 | 各个型号 | 包
2 | 可吸收性外科缝线 | 各个型号 | 包
03L
1 | 持续葡萄糖监测系统 | 1个/盒 | 盒 | 使用时间最长15天
2 | 持续葡萄糖监测系统 | 1个/盒 | 盒 | 使用时间最长8天
03M
1 | 一次性使用细胞刷 | 1根/包 | 盒 | 在支气管镜检查下， 通过内窥镜从人体钟提取组织样本用
2 | 一次性使用内窥镜取样钳 | 1根/包 | 盒 | 在支气管镜下操作进行活组织取样用
03N
1 | 一次性钛镍合金特殊缝线 | 各个型号 | 支
2 | 微孔多聚糖止血材料 | 各个型号 | 克
3 | 可吸收结扎夹 | 各个型号 | 枚 | 用于5mm以下的动脉血管结扎
03O
1 | 一次性使用皮肤缝合器 | 各个型号 | 盒
2 | 一次性使用肛肠排气导管 | 各个型号 | 套
03P
1 | 医用护理包 | / | 盒 | 包含棉片、医用棉签、手 套（备注：配果酸4种浓度）
2 | 一次性注射用针头 | 30G 13mm | 个
3 | 一次性注射用针头 | 32G 4mm | 个
03Q
1 | 登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金法） | 人份 | 人份
2 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 人份
3 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法) | 人份 | 人份
4 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 人份
5 | 核基质蛋白22（NMP22）检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 人份
6 | 一次性使用尿沉渣管（可穿刺） | 螺旋盖可穿刺型12ml | 支
03R
1 | 多项蛋白质控品 | 水平2:6×3ml | 盒
2 | 多项蛋白质控品 | 水平3:6×3ml | 盒
03S
1 | 一次性使用鼻胃肠管（经鼻空肠营养管） | 各型号 | 根
2 | 一次性使用冲洗器 | 50ml | 个 | 鼻饲时用于注食物用
3 | 氧气雾化器 | 雾化型20ml标准成人 | 个
4 | 一次性使用呼吸过滤器 | 气切型 | 个
5 | 一次性使用膀胱冲洗器 | A型 | 个
6 | 一次性使用无菌导尿包 | 单腔标准型14F/16F | 条
7 | 一次性使用无菌导尿包 | 硅胶 | 个
8 | 一次性使用痰液采集器 | 纤支镜型，10/包 | 包
9 | 一次性气管切开插管 | 带声门下吸引（各种规格） | 个
10 | 一次性使用吸痰包 | 带手套（各种规格） | 根