院内直接议价采购文件

项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目

项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]

采购方式：院内直接议价

预算金额（最高限价）：118800元

深圳市龙岗区第七人民医院

温馨提示

（本提示内容非议价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以议价文件为准）

一、响应文件应按顺序编制页码。

二、请仔细检查响应文件是否已按议价文件要求盖章、签名、签署日期。

三、请正确填写《报价表》。

目   录

第一章  深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目院内直接议价采购的公告	4

第二章  议价须知	7

第三章  评审标准	16

第四章  用户需求书	17

第五章  合同通用条款（模板）	23

深圳市龙岗区第七人民医院廉洁购销合同	27

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书	29

第六章  响应文件格式	30

- 深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目

- 院内直接议价采购的公告

深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目拟采用院内直接议价方式采购。

一、项目基本情况

（一）项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]

（二）项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目

（三）采购方式：院内直接议价

（四）预算金额（最高限价）：118800元

（五）采购需求：

| 标的名称 | 数量 | 简要技术需求（服务需求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目 | 1项 | 详见用户需求书 | / |

（六）本项目不接受联合体投标。

（七）不接受响应供应商选用进口产品/服务参与投标。

（八）本项目只接受收到邀请的供应商参与报价。

二、拟采用院内直接议价采购方式的原因及相关说明

  - 深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目已于2026年2月4日发布采购公告,截至2026年2月11日(报名截止时间)，仅有1家投标供应商报名(深圳市华旭医疗器械有限公司)，于2月11日发布延期公告，截至2026年2月14日(第二次报名截止时间)，仍只有1家投标供应商报名(深圳市华旭医疗器械有限公司)。根据《深圳市龙岗区第七人民医院采购管理办法》的有关规定，转为院内直接议价方式采购。

三、拟定的唯一供应商名称

深圳市华旭医疗器械有限公司。

四、评标方法

本项目遵循公平、公正的原则，以采购文件和响应文件为评审的基本依据，由院内组成的议价小组成员与供应商商定合理的成交价格并在保证采购项目质量的前提下，确定中标结果。

五、申请人的资格要求

  - （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件）。如果是分支机构参与投标，还须同时提供其具有独立法人资格的上级主体出具的有效授权书及上级主体的营业执照或法人证书等证明材料的复印件或扫描件加盖投标人公章。

  - （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

  - （三）本项目的特定资格要求：采购人邀请的供应商。

  - （四）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《响应供应商资格声明函》中作出声明）。

  - （五）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《响应供应商资格声明函》中作出声明）。

  - （六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《响应供应商资格声明函》中作出声明）。注：“信用中国”“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，通过以上3个官网的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章，相关信息以议价当日的查询结果为准。

  - （七）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）扫描件，原件备查。

六、投标人报名资料要求（以下资料均需在有效期内并加盖投标方公章）

（一）院内采购报名表；

  - （二）法定代表人参加的提供法定代表人资格证明书及个人身份证复印件；非法定代表人参加的须提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书及授权代表人身份证复印件；

  - （三）提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件。如果是分支机构参与投标，还须同时提供其具有独立法人资格的上级主体出具的有效授权书及上级主体的营业执照或法人证书等证明材料的复印件或扫描件加盖投标人公章。

  - （四）通过以下3个官网的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章：①信用中国②中国政府采购网③深圳市政府采购监管网。相关信息以开标当日的查询结果为准。

  - （五）响应供应商资格声明函。

  - （六）供应商基本情况表。

  - （七）提供法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）近一个月的社保证明。

  - （八）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）扫描件，原件备查。

七、递交报名材料截止时间：2026年3月9日17:00。

八、递交响应文件及议价时间、地点：2026年3月11日10:00，深圳市龙岗区布吉街道吉华路175号综合楼807室。

九、联系人及联系电话：陈工、李工，0755-28753063。

十、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。如对本公示有异议的，请于公告时间内以书面形式向采购人提出。

附件：1.深圳市龙岗区第七人民医院院内公开采购报名表

- 2.深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目院内直接议价采购文件

深圳市龙岗区第七人民医院

2026年3月4日

第二章  议价须知

## 一、响应文件的编制

### 1.响应文件的语言

响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人就有关议价的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

### 2.响应文件的构成

  - 2.1.响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见第六章响应文件格式。

  - 2.2.响应文件的构成应符合法律法规及议价文件的要求。

### 3.响应文件的编写

  - 3.1.响应供应商应完整、真实、准确地填写议价文件中提供的报价函、报价表以及议价文件中

  - 规定的其他所有内容。

  - 3.2.响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，

  - 由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

  - 3.3.响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购

  - 人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 3.4.如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本议价文件要求的部分内容和附件，或没

  - 有提供议价文件中所要求的全部资料及数据，而给议价造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

### 4.报价组成

本项目不接受备选投标方案，采购人不接受有任何选择的报价，只接受以项目为单位的报价金额。本项目议价报价应包含但不限于以下全部费用，响应供应商不得再向采购人收取任何费用。主要包括议价文件要求全部服务所需的费用、履行合同所有相关服务所需的费用、所有的税费、其他一切隐含及不可预见的费用。投标报价即为合同价，不得在成交后提出任何增加费用要求，响应供应商在投标时应充分考虑相关风险因素。以上所列费用如涉及多次需求，所有费用都应包含在投标报价内。

  - 4.1.响应供应商所报的议价价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

  - 任何包含价格调整要求的议价被认为是非实质性响应议价而予以拒绝。

  - 4.2.本次议价不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。

  - 4.3.本次议价不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。

  - 4.4.报价总价中不得包含议价文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若报价有缺漏

  - 项的，缺漏项部分的价格视为已包含在报价中，成交后不作任何调整。

### 5.报价货币

  - 响应供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

### 6.联合体投标（如适用）

  - 6.1.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须按《中华人民共和国政府采购法》第二十二

  - 条第（一）至（六）项规定。

  - 6.2.以联合体形式参加采购活动的，必须提供各方共同签订的联合协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目同一合同项下议价，也不得组成新的联合体参加同一项目同一合同项下议价。

  - 6.3.联合体中有同类资质的响应供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较

  - 低的响应供应商确定资质等级。

  - 6.4.联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

### 7.报价有效期

  - 7.1.响应文件报价截止日起算90日内有效，成交人的投标有效期与签订的本项目采购合同的有

  - 效期一致。报价有效期不足的响应文件将被视为非实质性响应，视为无效报价。

  - 7.2.特殊情况下，在原报价有效期截止之前，采购人可要求响应供应商延长报价有效期。这种

  - 要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购人的这种要求，其议价保证金将予以退还，但其议价在原报价有效期期满后将不再有效。同意延长报价有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其议价，而只会被要求相应地延长其议价保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关议价保证金的退还和不予退还的规定将在延长的有效期内继续有效。

### 8.响应文件的式样和签署

  - 8.1.响应供应商应准备一份响应文件正本、一份电子文件和两份副本，响应文件的副本可采用

  - 正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 8.2.响应文件的签署

    - 8.2.1.响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且议价文件要求签名的由法定代表人或经

    - 其正式授权的代表签字或加盖个人名章，以及议价文件中明示加盖公章处及要求提供的证明材料应加盖响应供应商公章或经公章授权的投标专用章（格式详见“第六章响应文件格式”），不得加盖合同专用章、未经公章授权的投标专用章等各种形式的专用章。副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表人须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

    - 8.2.2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表

    - 在旁边盖个人名章或签字或盖响应供应商公章或经公章授权的投标专用章才有效。

    - 8.2.3.若为联合体的，除“联合协议书”“法定代表人授权委托书”及议价文件另有其他规定

    - 外，响应文件的其他内容可由联合体牵头方按要求进行签字、盖章。

    - 8.2.4.电子文件：是指将按议价文件要求签署、盖章后的正本响应文件扫描成PDF格式后拷贝

    - 至无病毒无密码的U盘。

## 二、响应文件的递交

### 9.响应文件的密封和标记

  - 9.1.响应供应商应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“报价信封”的字样，内容包括报

  - 价表和电子文件，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议书》一并提交。“报价信封”是响应文件的组成部分。

  - 9.2.响应文件密封

    - 9.2.1.响应文件正本与副本可以单独密封包装，也可以将所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

    - 9.2.2.不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密

    - 封。

  - 9.3.响应文件标记

    - 9.3.1.清楚地写明响应供应商名称和地址。

    - 9.3.2.注明议价邀请函中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）的字样。

    - 9.3.3.如果未按本须知上款要求加写标记，采购方对误投或提前启封概不负责。

### 10.响应文件递交截止期

  - 10.1.响应供应商应在院内议价邀请中规定的截止日期和时间前，将响应文件密封递交至院内议

  - 价邀请中指明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者议价小组应当拒绝。

  - 10.2.为使响应供应商准备议价时有充分时间对议价文件的修改部分进行研究，采购人可适当推

  - 迟响应文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买议价文件的潜在响应供应商。在此情况下，采购人和响应供应商受响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 11.响应文件的修改和撤回、撤销

  - 11.1.响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤

  - 回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按议价文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

  - 11.2.响应供应商在投标截止后或在议价文件中规定的报价有效期内不可撤销其投标。

## 三、院内议价流程

### 12.响应文件的拆封：

  - 12.1.响应文件拆封在议价文件规定的议价日期、时间进行，拆封地点为议价文件中预先确定的

  - 议价地点。

  - 12.2.响应供应商代表必须持本人身份证参加院内议价会议，如响应供应商代表非法定代表人，

  - 还应持法定代表人授权委托书，否则，采购方将拒绝其报价。法定代表人或其授权代表人不到议价现场的，视为主动放弃报价及议价资格，递交的响应文件视为无效响应文件。

### 13.议价小组的构成：

  - 13.1.议价小组由3名单数组成，由归口管理部门的代表和从专家库随机抽取的专家组成。

  - 13.2.议价小组名单在议价结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动

  - 提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 13.2.1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 13.2.2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 13.2.3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 13.2.4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关

    - 系；

    - 13.2.5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 13.3.议价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘

  - 密、商业秘密。

### 14.院内议价程序：

  - 14.1.议价小组对响应文件进行初审（资格性、符合性审查），具体条款第三章中《资格、符合

  - 性评审表》，未能通过资格、符合性审查被认定为无效响应，议价小组可现场告知有关供应商，以让其核证、澄清事实。未通过资格、符合性审查的响应供应商，不进入下一步评审。对响应有效性认定意见不一致的，议价小组按照少数服从多数的原则确定。

  - 14.2.议价小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审，可以要求供应商对响应

  - 文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。议价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表人签字或者加盖公章。由授权代表人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 14.3.议价小组根据议价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与通过资格、符合性审查的供

  - 应商进行议价。

  - 14.4.议价小组所有成员与单一供应商进行议价，议价应不少于三轮。

  - 14.5.在议价过程中，议价小组可以根据议价文件和议价情况实质性变动采购需求中的技术、服

  - 务要求以及合同草案条款，但不得变动议价文件中的资质条件、评审方法及预算金额。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对议价文件作出实质性变动是议价文件的有效组成部分，议价小组应当及时以书面形式同时通知参加议价的响应供应商。

  - 14.6.议价结束后，作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价（最后报价时

  - 间视议价进程由议价小组决定），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 14.7.议价小组按照评定成交的评审方法和标准，对响应供应商提供的最后报价及有关承诺进行

  - 评审。

  - 14.8.修正误差的原则如下：

    - 14.8.1.响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 14.8.2.单价金额小数点或者百分比有明显错误的，以报价表的总价为准，并修改单价；

    - 14.8.3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。议价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

  - 14.9.协商情况记录应当由议价小组全体人员签字认可。对记录有异议的议价小组成员应当签署

  - 不同意见并说明理由。议价小组成员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

  - 14.10.出现下列情形之一的，采购方应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新

  - 开展采购活动：

    - 14.10.1.因情况变化，不再符合规定的院内议价采购方式适用情形的；

    - 14.10.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 14.10.3.报价超过采购预算（最高限价）的。

### 15.评定成交的评审方法和标准

  - 15.1.本项目由议价小组成员与供应商商定合理的成交价格并在保证采购项目质量的前提下，推荐成交候选人。

  - 15.2.议价小组认为响应供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能

  - 影响货物及服务质量和不能诚信履约的，响应供应商应当在议价小组发出投标报价澄清要求的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明文件，并由响应供应商法人代表人或授权代表人当场签字后生效，否则，议价小组可以评定该响应供应商为无效投标报价，并取消该响应供应商的成交候选资格。

  - 15.3.议价小组提交协商情况记录和推荐成交意见，按照协商情况记录中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

### 16.确定成交结果

  - 16.1.成交人确定后，采购方将成交结果在指定的媒体上发布成交公告。

  - 16.2.成交结果公告后，采购人向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购

  - 人具有同等法律效力。

  - 16.3.《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

### 17.询问、质疑、投诉

  - 17.1.询问

    - 17.1.1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，

    - 也可以书面方式提出。

    - 17.1.2.如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人

    - 或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者授权代表人签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表人身份证复印件。

## 四、授予合同

### 18.合同的订立

采购人应当自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照议价文件要求和成交人响应文件承诺签订政府采购合同。

### 19.合同的履行

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

附件1

询问函

深圳市龙岗区第七人民医院：

我单位已报名并准备参与深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目（项目采购编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]）的投标（或议价）活动，现有以下几项内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表人）：

地址/邮编：

电话/传真：

电子邮箱：

年  月  日

附件2

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表人：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

电子邮箱：

日期：

附件：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表人签字或者盖章，并加盖公章。

6. 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

第三章  评审标准

1.本项目评标方法：本项目遵循公平、公正的原则，以采购文件和响应文件为评

审的基本依据，由议价小组成员与供应商商定合理的成交价格并在保证采购项目质量的前提下，确定成交结果。

2.议价小组对响应文件进行资格性、符合性评审，具体条款见《资格、符合性评审表》。

资格、符合性评审表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备议价文件中规定的资格要求及资格证明文件齐全； |
|  | 报价函已提交并符合议价文件要求的； |
|  | 按照议价文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 最后报价未超过本项目的最高限价的； 注：本项评审在最后报价后进行。 |
|  | 响应文件完全满足议价文件中标注★号条款无不响应或负偏离的； |
|  | 响应供应商按议价文件要求提供本国产品\服务； |
|  | 响应文件没有议价文件中规定的其他无效响应条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于无效响应的。 |
| 备注： 1.响应供应商必须严格按照资格、符合性评审条款的要求（如有）如实提供证明材料，对缺漏和不符合项将直接导致无效投标。 |  |

第四章  用户需求书

一、有关说明

采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效响应。

- 项目基本概况

为保障医院龙岭院区顺利复业开科和日常医疗工作规范开展，我院现启动低值医疗用品一批采购工作。本次采购旨在补足临床诊疗与护理物资缺口，搭建安全高效的硬件支撑体系，助力院区平稳运营，为患者提供优质合规的医疗服务。

低值医疗用品是医院日常运营中不可或缺的核心基础物资，在临床诊断、治疗实施、护理操作、康复辅助等多个环节发挥着关键作用，其质量稳定性与性能合规性直接关乎医疗服务质量、患者诊疗安全及临床护理工作效率。本次采购项目的落地实施，将有效填补院区现有医疗用品的空白，构建起适配院区诊疗需求的稳定设备保障体系，为龙岭院区顺利复业开科及后续长效平稳运营筑牢坚实基础。

本项目采购物资均为万元以下品类，所有物品严格符合国家质量标准及行业规范，确保临床使用安全有效，为医护工作开展与患者规范治疗提供可靠保障。

（一）采购总清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算限额 （万元） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目 | 1 | 批 | 11.88 | 拒绝进口 |

（二）采购清单明细

深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品采购规格、限价一览表 序号; 印件名称; 单位; 预估数量; 单价限价（元）; 是否需要医疗注册证. 1; LED鹅颈灯; 台; 10; 600; 需要医疗设备注册证或备案证. 2; 病历夹; 个; 135; 20; /. 3; 电针仪; 台; 20; 420; 需要医疗设备注册证或备案证. 4; 电子血压计; 台; 45; 390; 需要医疗设备注册证或备案证. 5; 电子血压计（儿童）; 台; 10; 350; 需要医疗设备注册证或备案证. 6; 儿童血压计袖带; 条; 15; 50; /. 7; 骨科下肢骨牵引设备：牵引锤; 个; 12; 100; /. 8; 骨科下肢骨牵引设备：牵引弓; 把; 4; 500; /. 9; 红外额温计; 台; 50; 180; 需要医疗设备注册证或备案证. 10; 急救箱（铝）; 个; 14; 300; 需要医疗设备注册证或备案证. 11; 简易呼吸球囊; 套; 5; 520; 需要医疗设备注册证或备案证. 12; 空气压缩雾化器; 台; 10; 500; 需要医疗设备注册证或备案证. 13; 轮椅; 台; 35; 680; 需要医疗设备注册证或备案证. 14; 身高体重秤（磅秤）; 台; 3; 500; 需要医疗设备注册证或备案证. 15; 输液架; 个; 13; 200; /. 16; 特定电磁波治疗仪; 台; 29; 400`; 需要医疗设备注册证或备案证. 17; 听诊器; 个; 200; 60; 需要医疗设备注册证或备案证. 18; 氧气袋; 个; 10; 50; 需要医疗设备注册证或备案证. 19; 移动输液架; 个; 3; 200; /. 20; 移动紫外线消毒灯; 台; 3; 980; 需要医疗设备注册证或备案证及消毒相关证件. 21; 针灸人体模型; 个; 4; 100; /.

- 项目服务要求

- 技术要求

| 序号 | 印件名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED鹅颈灯 | 医用级LED；鹅颈弯曲角度≥180°，360°旋转。 |
| 2 | 病历夹 | PP/ABS医用塑料；适配A4病历纸。 |
| 3 | 电针仪 | 1.输出通道≥4路（独立调节）； 2.输出波形连续波、疏密波、断续波； 3.频率范围0.5—100Hz； 4.输出强度0-8mA（连续可调）； 5.定时功能0-60 分钟（可调，到时断电）。 |
| 4 | 电子血压计 | 1.血压测量范围收缩压60-280mmHg，舒张压40-200mmHg； 脉搏测量范围40—180次/分钟；测量精度血压 ±3mmHg，脉搏±5%； 2.功能自动充气放气、数值存储、一键清零； 3.续航连续测量≥50次。 |
| 5 | 电子血压计（儿童） | 1.血压测量范围收缩压 40-200mmHg， 舒张压 30-150mmHg，脉搏测量范围40—180次/分钟； 2.测量精度符合国家医用计量标准； 3.适配人群3-12岁儿童。 |
| 6 | 儿童血压计袖带 | 1.配手臂周长10—22cm； 2.材质医用尼龙+透气棉； 3.结构魔术贴固定。 |
| 7 | 骨科下肢骨牵引设备：牵引锤 | 医用牵引砝码，也称作砝码牵引钩或牵引砣 1.需带有挂钩的底座和不同重量的配重块（砝码），1—3公斤； 2.配重块设计有开口，可以方便地挂在挂钩或牵引绳。 |
| 8 | 骨科下肢骨牵引设备：牵引弓 | 1.用途：适用于下肢、股骨等部位的牵引； 2.尺码：S/M/L。 |
| 9 | 红外额温计 | 1.测量范围：32.0℃-42.9℃； 2.响应时间：≤1秒； 3.测量模式：额温、物温双模式； 4.续航能力：连续测量≥200次。 |
| 10 | 急救箱（铝） | 1.▲16寸高档全铝合金工具箱，内部结构设计合理，包含急救物资（包含酒精消毒液、碘伏消毒液、双氧水、碘伏棉球、酒精棉球、透气型及防水型创可贴、纯棉压缩毛巾、医用纱布片、急救毯、一次性口罩、退热贴等），打开后急救产品能够充分直观地体现。（提供样品和产品说明书）； 2.规格：长36cm宽21cm高19cm（±1cm）。 |
| 11 | 简易呼吸球囊 | 一、成人型参数 1.规格型号：SI型/成人型，材质：硅胶； 2.球囊容量≥1630ml； 3.▲配备一体硅胶面罩（需提供彩图或产品说明书）； 4.配备≥2000ml容量的储气袋； 5.配备≥2.1米的氧气管； 6.病人阀接头直径：15mm/22mm； 7.限压安全阀：60cmH2O； 8.呼气阻抗<5cmH2O； 9.吸气阻抗<5cmH20； 10.球囊按压回弹力〉50次/分钟； 11.死腔容积<10ml。 二、小儿型参数 1.规格型号：SI型/小儿型，材质：硅胶； 2.球囊容量≥680ml； 3.▲配备硅胶一体面罩（需提供彩图或产品说明书或材质说明）； 4.配备≥1600ml 容量的储气袋； 5.配备≥2.1米的氧气管； 6.病人阀接头直径：15mm/22mm； 7.限压安全阀：40cmH2O； 8.呼气阻抗 <5cmH2O； 9.吸气阻抗 <5cmH20； 10.球囊按压回弹力〉50次/分钟； 11.死腔容积＜10ml。 三、婴儿型参数 1.规格型号：SI型/婴儿型，材质：硅胶； 2.球囊容量 340ml/250ml； 3.▲配备一体面罩（需提供彩图或产品说明书或材质说明） 4.配备≥1600ml容量的储气袋； 5.配备≥2.1米的氧气管； 6.病人阀接头直径：15mm/22mm； 7.限压安全阀：40cmH2O； 8.呼气阻抗<5cmH2O； 9.吸气阻抗<5cmH20； 10.球囊按压回弹力〉50 次/分钟； 11.死腔容积＜10ml。 |
| 12 | 空气压缩雾化器 | 雾化颗粒直径：≤5μm；雾化速率：0.2—0.5ml/min（可调） 材质：药杯、面罩为医用级PP材质，无毒无异味。（提供说明书） |
| 13 | 轮椅 | 1.全幅宽≥630mm；收合宽度≤280mm；背靠宽度≥470mm； 2.后轮大小24寸；前轮大小7寸； 3.座高480mm（±10mm）；扶手高度275mm（±10mm）； 4.全幅高900mm（±10mm）；全幅长980mm（±10mm）； 5.座深400mm（±10mm）；背靠高度450mm（±10mm）； 6.毛重≤19.5kg；净重≥16kg；载重≥100kg； 7.▲踏板调节长度≥75mm。 |
| 14 | 身高体重秤（磅秤） | 1.重量计量：最大称量≥120kg； 2.称重最小分度值0.5kg； 3.身高计量：量度范围70—190cm； 4.身高最小分度值0.5cm（铝合金身高杆）； 5.承重板面积：（长x宽）37.5*27cm（±1cm）； 6.产品尺寸：（长x宽x高）55*28*93cm（±1cm）； 7.毛重：≤15kg 净重：≥9kg。 |
| 15 | 输液架 | 1.尺寸：外杆p25，内杆419；高度2.1m； 2.带轮/固定脚； 3.材质：304；壁厚：1.0 |
| 16 | 特定电磁波治疗仪 | 1.治疗头尺寸：≥210MM；治疗板直径：≥166MM； 2.机械定时，不带升降；不锈钢底座。 |
| 17 | 听诊器 | 1.产品整体质量指标需符合GN-89-YY-91035-1999《听诊器》标准规范要求。 2.弹簧片：采用优质弹簧钢材质。 3.耳环、扁形听诊头：采用优质铜材制作。 4.三通导管：采用软聚氯乙烯材质。 5.金属件：经电镀处理，外观质量需达到光亮镀铬二级标准要求。 |
| 18 | 氧气袋 | 大号 |
| 19 | 移动输液架 | 1.尺寸：外杆p25；内杆419；高度≥2.1m； 2.带轮/固定脚； 3.材质：304不锈钢材质；壁厚：≥1.0mm。 |
| 20 | 移动紫外线消毒灯 | 产品名称：紫外线消毒车； 1.型式：移动式； 2.输入功率（V4）：≤150； 3.紫外线灯管数量（支）：≥2； 4.灯臂长（mm）：915±2；5、灯管长（m）：894； 6.外形尺寸（mm）：340*360*1060（±5mm）； 7.灯臂调节角度（度）：0-180； 8.熔断器：配套； 9.镇流器：电感镇流器； 10.万向轮：塑料轮； 11.箱体材质：冷轧板喷装； 12.防护类型：1类； 13.产品配套推拉扶手。 |
| 21 | 针灸人体模型 | 1.模型高度：≥50cm； 2.材质：采用亮色PVC制成； 3.配备专用底座； 4.清晰标明经络线上361个针灸穴位及48个经外穴位； 5.穴位核准：穴位定位及标注经著名针灸专家与中国科学院院士联合审核确认，确保穴位位置的准确性与权威性。 6.标注方式：模型穴位标注要双语对应。 7.配套资料：需附带中英文使用手册。 |

（二）商务要求

1.服务要求

★（1）服务期限及交货时间要求：合同服务期限为一年或服务费用达到11.88万元，即达到合同期限，如履约评价为优或良好，可续签12个月合同。合同签订后，根据采购人实际需要分批供货，甲方每次发起送货后5（天）日历日内完成交货（日历日为自然天，包括双休日及法定节假日，不等同于工作日；投标文件中的交货期条款为不可负偏离条款，若投标文件中响应的交货期超过招标文件规定期限时，其投标文件按投标无效处理。）

（2）交货地点：深圳市龙岗区第七人民医院。

（3）付款方式：签订合同后，按要求分批到货，分批次验收，验收合格并自收到发票之日起10日内按送货批次据实结算。

（4）包装运输：除合同另有规定外，中标供应商提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装。该包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的设备损失均由中标供应商承担。中标供应商负责货物运输，运输费由中标供应商负责。

（5）报价要求：人民币报价。投标报价包括了运至用户指定安装地点的货物及其附件的出厂价（设备费、软件费等）、税费（含进口关税、增值税等）、包装、运输、装卸、安装、调试、技术服务（包括技术资料）、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前及技术和售后服务等其他各项有关费用（如文件移交、考察等费用），以及一切不可预见费用等，项目结算时不做任何单价或费用的调整（因数量变更除外）。预估数量为采购单位根据历史采购量对未来一年采购量进行预估量，供应商总金额报价（元）仅作为价格分计算的依据，最终结算以实际采购量为准，合同执行过程中实际结算金额=中标人所报单价（元）*实际采购量。

2.售后服务要求

（1）服务不到位或货不对板随时退货。

（2）任何时候，中标人均不能免除因产品本身的缺陷所应负的责任，中标人有义务对所提供的货物进行维护或更换。

（3）中标人提供售后服务，根据采购人的需求提供售后服务时间，响应时间不超过4小时。

| 序号 | 售后服务条款 |
| --- | --- |
| 1 | 验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡及一切和本项目有关的资料及说明。 |
| 2 | ★（1）对所提供的设备整机免费质保期：至少1年，（以验收合格之日起计算），保修期：3年（质保期结束之日起计算），终生维护。（由投标人提供承诺书，格式自拟） （2）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。 （3）保修期内，维修相关费用不额外收取，采购人只承担更换零备件的费用。 |
| 3 | 软件终身升级不额外收费、终身软件备份。 |
| 4 | 提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。 |
| 5 | 安排专业人员在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |
| 6 | 质保期内保证每年至少有1次或（按采购人需求）预防性维护保养。 |
| 7 | （1）投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。 （2）签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少5年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项。） |
| 8 | 投标人在投标文件中所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。 |
| 9 | 投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函复印件》（格式自拟）的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函的，不予签订合同。 |

3.验收工作

（1）中标人交付的货物应当完全符合招投标文件所规定、订单约定的货物、数量、质量和规格要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和订单规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的损失及责任，由中标人承担。

（2）必须是达到国家标准或行业标准，具备出厂合格证的无表面划损、无任何缺陷的全新原装产品且无任何侵权行为。提供的产品是否完整无损，是否符合要求。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责。

（3）采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上诉起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。

（4）货到安装。中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。设备安装调试正常使用后30个工作日内进行验收，由使用科室、设备科、中标人等代表在场进行验收。

（5）产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。确保产品投入使用前，按照国家规定办理好产品所有启用所需的资质证件。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。以上费用均已包含在投标报价中。

（6）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b.货物符合招标文件的要求，性能满足要求。

c.货物具备产品合格证。

d.提供维修手册、售后服务承诺书、中文操作手册。

（7）若采购人对中标人所供设备有质疑，中标人需无条件配合采购人委托第三方质量检测部门按照招投标文件进行验收确认，所需费用由中标人负责支付。出具合格的检测验收报告，采购人将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购人有权取消采购合同，因此造成的经济损失由中标人承担。

（8）产品应符合货物采购合同的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.其他要求

（1）交货时，设备出厂时间≤1年。

（2）免费开放预留与院内信息系统及集成平台（如PACS系统、HIS系统等）医疗设备数据实现互联互通的端口。

（3）签订合同时，提供厂家售后服务承诺书，含免费保修期。

（4）设备使用期间，发生产品召回事件，供应商提供替代或赔偿方案。

# 第五章  合同通用条款（模板）

甲    方（采购人）：

电    话：

传    真：

地    址：

乙    方（成交供应商）：

电    话：

传    真：

地    址：

根据                                     （项目编号：               ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、要求

| 序号 | 采购标的 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

三、服务内容

（一）本合同项下的服务指                            。

（二）……

（三）……

四、质量要求

五、甲方和乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

六、履行期限及地点和方式：详见本议价文件采购需求

七、付款方式：详见本议价文件采购需求

八、验收要求

  - （一）完成全部合同约定的服务内容且甲方收到验收申请后（填写验收期限）内进行验收。

  - （二）技术服务或者技术培训按 _______标准，采用______方式验收，由_____方出具服务或者

  - 培训项目验收证明。

- 本合同服务项目的保证期为______。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责

返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外

九、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

十、保密

（一）项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目

实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

（二）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

（三）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在

完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

十一、违约责任与赔偿损失

（一）乙方提供的服务不符合议价文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方

须向甲方支付本合同总价    的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价    的数

额向甲方支付违约金；逾期   天以上的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总   的违

约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的   向乙方偿付违约金。

（四）其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其他

（一）本合同所有附件、议价文件、响应文件、中标通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来

信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相

应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效

（一）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表人签字盖章之日起生效。

（二）合同壹式    份，其中甲乙双方各执     份，采购人执    份，监督管理部门     份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签订地点：

签订日期：        年     月    日       签订日期：    年    月    日

开户名称：

银行账号：

开 户 行

# 深圳市龙岗区第七人民医院廉洁购销合同

甲方：深圳市龙岗区第七人民医院

乙方：

项目名称：

合同总价：

主办科室：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及产品购销合同约定实施购销行为。

二、甲方应当严格执行验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

三、甲方不得接受乙方以任何名义、形式给予的利益输送，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，非法为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统方提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用，以及其他任何形式的利益输送。

六、乙方指定        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间内到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止产品购销合同，并向有关部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为产品购销合同的组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式叁份，甲方贰份（一份随购销主合同存档，一份交医院纪检监察部门），乙方壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

授权代表人签名：               经办人签名：

年    月   日                 年    月   日

# 龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建亲清政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者12388举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

单位名称（盖章）：

年  月  日

第六章  响应文件格式

## 响应文件包装封面参考

响 应 文 件 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 响应供应商名称： 响应供应商地址：

## 响应文件目录表

项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目

项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]

| 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |  |
| 一、初审文件 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件 |  |  |  |  |
|  | 投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）扫描件，原件备查。 |  |  |  |  |
|  | 报价函 |  |  |  |  |
|  | 响应供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  | 声明函：响应供应商按议价文件要求提供本国产品/服务书面声明函 |  |  |  |  |
|  | 响应供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| 二、技术、商务文件 |  |  |  |  |  |
|  | 报价表（首次报价） |  |  |  |  |
|  | 用户需求书条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 技术规格偏离表及相关佐证材料 |  |  |  |  |
|  | 实质性条款响应情况表 |  |  |  |  |
|  | ## 售后服务方案 |  |  |  |  |
|  | ## 质保期承诺函 |  |  |  |  |
|  | 响应供应商认为需要提供的其他资料 |  |  |  |  |

## 报  价  函

致：深圳市龙岗区第七人民医院

我方确认收到贵方    深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目     项目采购货物及相关服务的议价文件（项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]），         作为响应供应商已正式授权《法定代表人授权委托书》中的授权代表人为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行议价。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购人议价文件的各项规定，自愿参加投标报价，并已清楚议价文件的要求及有关文件规定，并严格按照议价文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标报价自报价截止日起90天内有效。如果我们的投标报价被接受，则直至合同生效时止，本投标报价始终有效并不撤回已递交的响应文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部议价文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本议价文件的要求，我们同意放弃对议价文件提出不明或误解的一切权利。

- 我们同意提供采购人与议价小组要求的有关投标报价的一切数据或资料。

- 我们理解采购人与议价小组并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标，完全理解采购人拒绝迟到的任何投标报价和最低投标报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对议价文件全部要求做出实质性响应，则完全同意并接受按无效响应处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购单位。

法定代表人或响应供应商授权代表人（签名或盖章）：

职务：

响应供应商名称：

响应供应商公章：

电话：            传真：               邮编：

备注：1.报价函中承诺的报价有效期应当不少于议价文件中载明的报价有效期，否则视为无效响应。

2.除报价有效期承诺的时间外，本报价函内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

## 响应供应商资格声明函

深圳市龙岗区第七人民医院：

关于贵公司年月日发布 深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目  （项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]）的议价公告，本单位愿意参加议价，并声明：

一、本单位具备以下条件：

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件，在参加政府采购活动前

三年内（如前三年内有名称变更的，含变更前名称），经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）和参与本项目采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的情形；

- 本单位参与政府采购项目投标的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、

政府采购严重违法失信行为记录名单情形；

（四）本项目不使用进口产品参与投标，不进行联合体投标，不转包、分包；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本单位及附属机构，并非受托为本项目同一合同项下或者其中分项目的前期工作提供设计、编制

规范、进行管理等服务的供应商。

三、本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、我方承诺如与本项目同一合同项下其他响应供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管

理关系的情形，同意按响应无效处理。

本单位承诺在本次议价采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

说明：

1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

响应供应商名称：

地址：

日期：

声明函

响应供应商按议价文件要求提供本国产品/服务书面声明函

致：深圳市龙岗区第七人民医院

在参与深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目（项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]）采购活动时，我公司承诺按议价文件要求提供本国产品/服务。

特此声明。

响应供应商名称：

日期： 年  月

备注：响应供应商必须根据上述声明函格式内容填写，否则作投标无效处理。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于   的      在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目（项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]）  的议价活动，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表人）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖章）之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

响应供应商名称（法人公章）：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

提供被授权人（授权代表人）居民身份证（正反面）复印件：

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

## 法定代表人证明书

同志，现任我单位     职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：\

提供法定代表人居民身份证（正反面）复印件：

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

响应供应商名称：（盖章）：

地址：

签发日期：

## 报 价 表（首次报价）

响应供应商名称：                             项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]

| 投标总价 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） |
| - 深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目 |  |

分类报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 制造商名称 | 品牌 | 预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 投标单价（元） | 单项总价（元） 投标单价*预估数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED鹅颈灯 |  |  |  |  | 10 | 台 | 600 |  |  | 118,800.00 |
| 2 | 病历夹 |  |  |  |  | 135 | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | 电针仪 |  |  |  |  | 20 | 台 | 420 |  |  |  |
| 4 | 电子血压计 |  |  |  |  | 45 | 台 | 390 |  |  |  |
| 5 | 电子血压计（儿童） |  |  |  |  | 10 | 台 | 350 |  |  |  |
| 6 | 儿童血压计袖带 |  |  |  |  | 15 | 条 | 50 |  |  |  |
| 7 | 骨科下肢骨牵引设备：牵引锤 |  |  |  |  | 12 | 个 | 100 |  |  |  |
| 8 | 骨科下肢骨牵引设备：牵引弓 |  |  |  |  | 4 | 把 | 500 |  |  |  |
| 9 | 红外额温计 |  |  |  |  | 50 | 台 | 180 |  |  |  |
| 10 | 急救箱（铝） |  |  |  |  | 14 | 个 | 300 |  |  |  |
| 11 | 简易呼吸球囊 |  |  |  |  | 5 | 套 | 520 |  |  |  |
| 12 | 空气压缩雾化器 |  |  |  |  | 10 | 台 | 500 |  |  |  |
| 13 | 轮椅 |  |  |  |  | 35 | 台 | 680 |  |  |  |
| 14 | 身高体重称（磅秤） |  |  |  |  | 3 | 台 | 500 |  |  |  |
| 15 | 输液架 |  |  |  |  | 13 | 个 | 200 |  |  |  |
| 16 | 特定电磁波治疗仪 |  |  |  |  | 29 | 台 | 400` |  |  |  |
| 17 | 听诊器 |  |  |  |  | 200 | 个 | 60 |  |  |  |
| 18 | 氧气袋 |  |  |  |  | 10 | 个 | 50 |  |  |  |
| 19 | 移动输液架 |  |  |  |  | 3 | 个 | 200 |  |  |  |
| 20 | 移动紫外线消毒灯 |  |  |  |  | 3 | 台 | 980 |  |  |  |
| 21 | 针灸人体模型 |  |  |  |  | 4 | 个 | 100 |  |  |  |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表人（签名或盖章）：               日期

备注：

1.本表可按同样格式扩展。

2. “规格/品牌/型号”一栏填写全部或任一信息即可，若为定制类，应填写为“定制”。未填写或填写错误的，在技术要求偏离情况下按一般参数负偏离一项扣分处理。

3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.所投货物均应填写制造商名称。

5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、单项总价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。（若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和。

8.本项目财政预算金额为人民币118,800.00元，最高限价为人民币118,800.0元，超出最高限价、单价限价的投标将导致投标无效。

9.投标总价（元）仅作为价格分评审依据，投标人需根据所投单价乘以预估数量计算投标总价，投标总价不作为合同签订金额。最终以投标单价*实际采购数量作为结算方式。

  - 10.各响应供应商可自行保留一份《首次报价》，以便议价报价时参考使用。

## 用户需求书条款响应一览表

| 响应供应商名称: 项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明或佐证材料页码 |
| 1 | 第四章用户需求书中的所有条款要求 | 填写“完全满足”或“存在负偏离的内容：”或“完全满足招标项目需求全部内容” | 填“无偏离” 或“正偏离” 或“负偏离” |  |

填写说明：

如投标人可完全响应满足第四章用户需求书中的所有条款要求，投标人可用“用户需求书条款响应一览表”，建议在投标文件响应栏中填写“我公司完全响应满足采购文件中此项要求”即可，除议价文件另有注明外，不强制要求逐条列出响应；如投标人对第四章用户需求书中的条款要求存在负偏离时，应将负偏离内容逐条列在“响应文件响应”栏中。

## 法定代表人或其授权代表人（签字）：

响应供应商名称（加盖公章）：

日期：

技术规格偏离表

注：投标人的“投标响应”“偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 投标人根据实际情况在此处进行响应 | 偏离情况 “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED鹅颈灯 | 医用级LED；鹅颈弯曲角度≥180°，360°旋转。 |  |  |  |
| 2 | 病历夹 | PP/ABS 医用塑料；适配A4病历纸。 |  |  |  |
| 3 | 电针仪 | 1.输出通道≥4路（独立调节）； 2.输出波形连续波、疏密波、断续波； 3.频率范围0.5—100Hz； 4.输出强度0-8mA（连续可调）； 5.定时功能0-60 分钟（可调，到时断电）。 |  |  |  |
| 4 | 电子血压计 | 1.血压测量范围收缩压60-280mmHg，舒张压40-200mmHg； 脉搏测量范围40—180次/分钟；测量精度血压 ±3mmHg，脉搏±5%； 2.功能自动充气放气、数值存储、一键清零； 3.续航连续测量≥50 次。 |  |  |  |
| 5 | 电子血压计（儿童） | 1.血压测量范围收缩压 40-200mmHg， 舒张压 30-150mmHg，脉搏测量范围40—180次/分钟； 2.测量精度符合国家医用计量标准； 3.适配人群3-12岁儿童。 |  |  |  |
| 6 | 儿童血压计袖带 | 1.配手臂周长10—22cm； 2.材质医用尼龙+透气棉； 3.结构魔术贴固定。 |  |  |  |
| 7 | 骨科下肢骨牵引设备：牵引锤 | 医用牵引砝码，也称作砝码牵引钩或牵引砣 1.需带有挂钩的底座和不同重量的配重块（砝码），1—3公斤； 2.配重块设计有开口，可以方便地挂在挂钩或牵引绳。 |  |  |  |
| 8 | 骨科下肢骨牵引设备：牵引弓 | 1.用途：适用于下肢、股骨等部位的牵引； 2.尺码：S/M/L。 |  |  |  |
| 9 | 红外额温计 | 1.测量范围：32.0℃-42.9℃； 2.响应时间：≤1秒； 3.测量模式：额温、物温双模式； 4.续航能力：连续测量≥200次。 |  |  |  |
| 10 | 急救箱（铝） | 1.▲16寸高档全铝合金工具箱，内部结构设计合理，包含急救物资（包含酒精消毒液、碘伏消毒液、双氧水、碘伏棉球、酒精棉球、透气型及防水型创可贴、纯棉压缩毛巾、医用纱布片、急救毯、一次性口罩、退热贴等），打开后急救产品能够充分直观地体现。（提供样品和产品说明书）； 2.规格：长36cm宽21cm高19cm（±1cm）。 |  |  |  |
| 11 | 简易呼吸球囊 | 一、成人型参数 1.规格型号：SI 型/成人型，材质：硅胶； 2.球囊容量≥1630ml； 3.▲配备一体硅胶面罩（需提供彩图或产品说明书）； 4.配备≥2000ml容量的储气袋； 5.配备≥2.1米的氧气管； 6.病人阀接头直径：15mm/22mm； 7.限压安全阀：60cmH2O； 8.呼气阻抗<5cmH2O； 9.吸气阻抗<5cmH20； 10.球囊按压回弹力〉50次/分钟； 11.死腔容积<10ml。 二、小儿型参数 1.规格型号：SI型/小儿型，材质：硅胶； 2.球囊容量≥680ml； 3.▲配备硅胶一体面罩（需提供彩图或产品说明书或材质说明）； 4.配备≥1600ml 容量的储气袋； 5.配备≥2.1米的氧气管； 6.病人阀接头直径：15mm/22mm； 7.限压安全阀：40cmH2O； 8.呼气阻抗 <5cmH2O； 9.吸气阻抗 <5cmH20； 10.球囊按压回弹力〉50次/分钟； 11.死腔容积＜10ml。 三、婴儿型参数 1.规格型号：SI型/婴儿型，材质：硅胶； 2.球囊容量 340ml/250ml； 3.▲配备一体面罩（需提供彩图或产品说明书或材质说明） 4.配备≥1600ml 容量的储气袋； 5.配备≥2.1米的氧气管； 6.病人阀接头直径：15mm/22mm； 7.限压安全阀：40cmH2O； 8.呼气阻抗 <5cmH2O； 9.吸气阻抗 <5cmH20； 10.球囊按压回弹力〉50 次/分钟； 11.死腔容积＜10ml。 |  |  |  |
| 12 | 空气压缩雾化器 | 雾化颗粒直径：≤5μm；雾化速率：0.2—0.5ml/min（可调） 材质：药杯、面罩为医用级PP材质，无毒无异味。（提供说明书） |  |  |  |
| 13 | 轮椅 | 1.全幅宽≥630mm；收合宽度≤280mm；背靠宽度≥470mm； 2.后轮大小 24寸；前轮大小7寸； 3.座高 480mm（±10mm）；扶手高度 275mm（±10mm）； 4.全幅高 900mm（±10mm）；全幅长 980mm（±10mm）； 5.座深 400mm（±10mm）；背靠高度 450mm（±10mm）； 6.毛重≤19.5kg；净重≥16kg；载重≥100kg； 7.▲踏板调节长度≥75mm。 |  |  |  |
| 14 | 身高体重秤（磅秤） | 1.重量计量：最大称量≥120kg； 2.称重最小分度值0.5kg； 3.身高计量：量度范围70—190cm； 4.身高最小分度值0.5cm（铝合金身高杆）； 5.承重板面积：（长x宽）37.5*27cm（±1cm）； 6.产品尺寸：（长x宽x高）55*28*93cm（±1cm）； 7.毛重：≤15kg 净重：≥9kg。 |  |  |  |
| 15 | 输液架 | 1.尺寸：外杆p25，内杆419；高度2.1m； 2.带轮/固定脚； 3.材质：304；壁厚：1.0 |  |  |  |
| 16 | 特定电磁波治疗仪 | 1.治疗头尺寸：≥210MM；治疗板直径：≥166MM； 2.机械定时，不带升降；不锈钢底座。 |  |  |  |
| 17 | 听诊器 | 1.产品整体质量指标需符合GN-89-YY-91035-1999《听诊器》标准规范要求。 2.弹簧片：采用优质弹簧钢材质。 3.耳环、扁形听诊头：采用优质铜材制作。 4.三通导管：采用软聚氯乙烯材质。 5.金属件：经电镀处理，外观质量需达到光亮镀铬二级标准要求。 |  |  |  |
| 18 | 氧气袋 | 大号 |  |  |  |
| 19 | 移动输液架 | 1.尺寸：外杆p25，；内杆419；高度≥2.1m； 2.带轮/固定脚； 3.材质：304不锈钢材质；壁厚：≥1.0mm。 |  |  |  |
| 20 | 移动紫外线消毒灯 | 产品名称：紫外线消毒车； 1.型式：移动式； 2.输入功率（V4）：≤150； 3.紫外线灯管数量（支）：≥2； 4.灯臂长（mm）：915±2；5、灯管长（m）：894； 6.外形尺寸（mm）：340*360*1060（±5mm）； 7.灯臂调节角度（度）：0-180； 8.熔断器：配套； 9.镇流器：电感镇流器； 10.万向轮：塑料轮； 11.箱体材质：冷轧板喷装； 12.防护类型：1类； 13.产品配套推拉扶手。 |  |  |  |
| 21 | 针灸人体模型 | 1.模型高度：≥50cm； 2.材质：采用亮色PVC制成； 3.配备专用底座； 4.清晰标明经络线上361个针灸穴位及48个经外穴位； 5.穴位核准：穴位定位及标注经著名针灸专家与中国科学院院士联合审核确认，确保穴位位置的准确性与权威性。 6.标注方式：模型穴位标注要双语对应。 7.配套资料：需附带中英文使用手册。 |  |  |  |

《技术规格偏离表》编制指引：

1.《技术规格偏离表》的“招标技术要求”等栏目对应“招标项目需求”中的“技术要求”章节相关内容。

2.“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标标的具体参数，以体现具体响应情况。

3.“偏离情况”一栏如实填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”，其中：“正偏离”表示“投标技术响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标技术响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标技术响应与招标技术要求一致”。

“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4.未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可），但如果投标人提供的证明资料中属于同一内容，与“投标技术响应”存在明显冲突或矛盾，以证明资料为准，认定是否偏离。

5.证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，可在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

## 法定代表人或其授权代表人（签字）：

## 投标单位全称（加盖公章）：

日期：

实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （二）商务要求1.服务要求★（1）服务期限及交货时间要求 |  |  |  |
| 2 | （二）商务要求3.售后服务要求，售后服务条款，2.★（1）对所提供的设备整机免费质保期 |  |  |  |

## 注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

## 2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况。

## 3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

## 4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

## 5.实质性响应条款“投标响应情况”与响应文件其他内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

## 6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

## 法定代表人或其授权代表人（签字）：

## 投标单位全称（加盖公章）：

## 日期：

## 售后服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 1.……

      - 2.……

      - 3.需采购人配合事项；

      - 4.响应供应商认为对议价有利的其他资料。

响应供应商名称（加盖公章）：

日期：

供应商基本情况表

填表单位：            （加盖单位公章）                       填表日期：      年  月  日

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 主要经营负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |
| 4 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 5 | 主要技术人员 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 | 备注 |  |
| 1 | 控股股东 |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |
| 2 | 管理关系 |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表中填报的人员姓名、身份证号码、缴纳社会保险单位应与社保证明材料中显示的信息相同。

2.投标（响应）供应商未按要求填报《供应商基本情况表》或未加盖公章或未按要求提供证明材料的，将按投标（响应）无效处理。

响应供应商认为需要提供的其他资料

供应商资格审查表

项目编号：（深龙七医采[LGQY2026SB001-1]）

项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目

| 序号 | 评审内容 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.投标人必须是具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）。 | □满足 □不满足 |
|  | 2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《响应供应商资格声明函》中作出声明，加盖公章）。 | □满足 □不满足 |
|  | 3.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由投标人在《响应供应商资格声明函》中作出声明，加盖公章）。 | □满足 □不满足 |
|  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单（由投标人在《响应供应商资格声 明函》中作出声明，并加盖公章）【注：“信用中国”中的“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”“失信被执行人”“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以议价当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存】 | □满足 □不满足 |
|  | 5.本项目不允许联合体投标，不允许转包、分包。 | □满足 □不满足 |
|  | 6.本项目不允许进口产品参与投标。（由投标人在《响应供应商资格声明函》中作出声明，加盖公章） | □满足 □不满足 |
|  | 7.投标人必须是采购人邀请的特定供应商。 | □满足 □不满足 |

审查人员签名：                          时间：

资格、符合性评审表

项目编号：（深龙七医采[LGQY2026SB001-1]）

项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目

| 序号 | 评审内容 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 具备议价文件中规定资格要求，资格证明文件齐全； | □满足 □不满足 |
|  | 报价函已提交并符合议价文件要求的； | □满足 □不满足 |
|  | 按照议价文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； | □满足 □不满足 |
|  | 最后报价未超过本项目的最高限价的； 注：本项评审在最后报价后进行。 | □满足 □不满足 |
|  | 响应文件完全满足议价文件中标注★号条款无不响应或负偏离的； | □满足 □不满足 |
|  | 响应供应商按议价文件要求提供本国产品\服务； | □满足 □不满足 |
|  | 响应文件没有议价文件中规定的其他无效响应条款的； | □满足 □不满足 |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于无效响应的。 | □满足 □不满足 |
| 备注： 1.响应供应商必须严格按照资格、符合性评审条款的要求如实提供证明材料，对缺漏和不符合项将直接导致无效投标。 |  |  |

审查人员签名：                          时间：

## 报 价 表（第二轮报价）

响应供应商名称：                        项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]

| 投标总价 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） |
| - 深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目 |  |

分类报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 制造商名称 | 品牌 | 预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 投标单价（元） | 单项总价（元） 投标单价*预估数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED鹅颈灯 |  |  |  |  | 10 | 台 | 600 |  |  | 118,800.00 |
| 2 | 病历夹 |  |  |  |  | 135 | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | 电针仪 |  |  |  |  | 20 | 台 | 420 |  |  |  |
| 4 | 电子血压计 |  |  |  |  | 45 | 台 | 390 |  |  |  |
| 5 | 电子血压计（儿童） |  |  |  |  | 10 | 台 | 350 |  |  |  |
| 6 | 儿童血压计袖带 |  |  |  |  | 15 | 条 | 50 |  |  |  |
| 7 | 骨科下肢骨牵引设备：牵引锤 |  |  |  |  | 12 | 个 | 100 |  |  |  |
| 8 | 骨科下肢骨牵引设备：牵引弓 |  |  |  |  | 4 | 把 | 500 |  |  |  |
| 9 | 红外额温计 |  |  |  |  | 50 | 台 | 180 |  |  |  |
| 10 | 急救箱（铝） |  |  |  |  | 14 | 个 | 300 |  |  |  |
| 11 | 简易呼吸球囊 |  |  |  |  | 5 | 套 | 520 |  |  |  |
| 12 | 空气压缩雾化器 |  |  |  |  | 10 | 台 | 500 |  |  |  |
| 13 | 轮椅 |  |  |  |  | 35 | 台 | 680 |  |  |  |
| 14 | 身高体重称（磅秤） |  |  |  |  | 3 | 台 | 500 |  |  |  |
| 15 | 输液架 |  |  |  |  | 13 | 个 | 200 |  |  |  |
| 16 | 特定电磁波治疗仪 |  |  |  |  | 29 | 台 | 400` |  |  |  |
| 17 | 听诊器 |  |  |  |  | 200 | 个 | 60 |  |  |  |
| 18 | 氧气袋 |  |  |  |  | 10 | 个 | 50 |  |  |  |
| 19 | 移动输液架 |  |  |  |  | 3 | 个 | 200 |  |  |  |
| 20 | 移动紫外线消毒灯 |  |  |  |  | 3 | 台 | 980 |  |  |  |
| 21 | 针灸人体模型 |  |  |  |  | 4 | 个 | 100 |  |  |  |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表人（签名或盖章）：               日期

备注：

1.本表可按同样格式扩展。

2. “规格/品牌/型号”一栏填写全部或任一信息即可，若为定制类，应填写为“定制”。未填写或填写错误的，在技术要求偏离情况下按一般参数负偏离一项扣分处理。

3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.所投货物均应填写制造商名称。

5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、单项总价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。（若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和。

8.本项目财政预算金额为人民币118,800.00元，最高限价为人民币118,800.0元，超出最高限价、单价限价的投标将导致投标无效。

9.投标总价（元）仅作为价格分评审依据，投标人需根据所投单价乘以预估数量计算投标总价，投标总价不作为合同签订金额。最终以投标单价*实际采购数量作为结算方式。

  - 10.各响应供应商可自行保留一份《首次报价》，以便议价报价时参考使用

## 报 价 表（第三轮报价）

响应供应商名称：                             项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB001-1]

| 投标总价 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） |
| - 深圳市龙岗区第七人民医院低值医疗用品一批采购项目 |  |

分类报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 制造商名称 | 品牌 | 预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 投标单价（元） | 单项总价（元） 投标单价*预估数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED鹅颈灯 |  |  |  |  | 10 | 台 | 600 |  |  | 118,800.00 |
| 2 | 病历夹 |  |  |  |  | 135 | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | 电针仪 |  |  |  |  | 20 | 台 | 420 |  |  |  |
| 4 | 电子血压计 |  |  |  |  | 45 | 台 | 390 |  |  |  |
| 5 | 电子血压计（儿童） |  |  |  |  | 10 | 台 | 350 |  |  |  |
| 6 | 儿童血压计袖带 |  |  |  |  | 15 | 条 | 50 |  |  |  |
| 7 | 骨科下肢骨牵引设备：牵引锤 |  |  |  |  | 12 | 个 | 100 |  |  |  |
| 8 | 骨科下肢骨牵引设备：牵引弓 |  |  |  |  | 4 | 把 | 500 |  |  |  |
| 9 | 红外额温计 |  |  |  |  | 50 | 台 | 180 |  |  |  |
| 10 | 急救箱（铝） |  |  |  |  | 14 | 个 | 300 |  |  |  |
| 11 | 简易呼吸球囊 |  |  |  |  | 5 | 套 | 520 |  |  |  |
| 12 | 空气压缩雾化器 |  |  |  |  | 10 | 台 | 500 |  |  |  |
| 13 | 轮椅 |  |  |  |  | 35 | 台 | 680 |  |  |  |
| 14 | 身高体重称（磅秤） |  |  |  |  | 3 | 台 | 500 |  |  |  |
| 15 | 输液架 |  |  |  |  | 13 | 个 | 200 |  |  |  |
| 16 | 特定电磁波治疗仪 |  |  |  |  | 29 | 台 | 400` |  |  |  |
| 17 | 听诊器 |  |  |  |  | 200 | 个 | 60 |  |  |  |
| 18 | 氧气袋 |  |  |  |  | 10 | 个 | 50 |  |  |  |
| 19 | 移动输液架 |  |  |  |  | 3 | 个 | 200 |  |  |  |
| 20 | 移动紫外线消毒灯 |  |  |  |  | 3 | 台 | 980 |  |  |  |
| 21 | 针灸人体模型 |  |  |  |  | 4 | 个 | 100 |  |  |  |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表人（签名或盖章）：               日期

备注：

1.本表可按同样格式扩展。

2. “规格/品牌/型号”一栏填写全部或任一信息即可，若为定制类，应填写为“定制”。未填写或填写错误的，在技术要求偏离情况下按一般参数负偏离一项扣分处理。

3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.所投货物均应填写制造商名称。

5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、单项总价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。（若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和。

8.本项目财政预算金额为人民币118,800.00元，最高限价为人民币118,800.0元，超出最高限价、单价限价的投标将导致投标无效。

9.投标总价（元）仅作为价格分评审依据，投标人需根据所投单价乘以预估数量计算投标总价，投标总价不作为合同签订金额。最终以投标单价*实际采购数量作为结算方式。

  - 10.各响应供应商可自行保留一份《首次报价》，以便议价报价时参考使用