## sheet
招标医用耗材目录
作为医疗器械管理的中标产品需在深圳医用耗材阳光交易和监管平台签订线上采购合同，中标价不可高于预算单价。 如果平台价高于我院预算单价，且厂家不同意按不高于我院预算单价在平台签订合同的，请不要投标。 参考规格型号仅作为参考使用，供应商可以提供参考规格型号产品，也可提供同等或优于参考规格型号的产品参与遴选。
序号 | 使用科室 | 项目名称 | 参考规格型号 | 单位 | 预算 单价 | 近一年 用量 | 支付上限 （元） | ★备注
1 | 检验科 | α-淀粉酶测定试剂盒（PNP-G7底物法） | R1：4 × 40 mL + R2：4 × 10 mL | 盒 | 2549 | 2 | 1158564.192 | 匹配贝克曼生化分析仪AU5800使用
|  | 二氧化碳校准品 | 水平1:3×25mL；水平2:3×25mL。 | 盒 | 2618 | 3
|  | 胱抑素C校准品 | 6 × 1 mL | 盒 | 1410 | 3
|  | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | R1: 4×25mL + R2:4×12.5mL； | 盒 | 778 | 0
|  | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | R1: 4×53mL+ R2:4×27mL； | 盒 | 1283 | 23
|  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（葡萄糖-6-磷酸底物法） | 试剂1:2X60mL，试剂2:2X20mL | 盒 | 1500 | 60
|  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶质控品 | 质控品：2 x 3mL | 盒 | 230 | 12
|  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1(R1):4×24mL，试剂2(R2):4×8mL。 | 盒 | 2829 | 2
|  | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1:4×51mL，试剂2:4×7mL。 | 盒 | 8502 | 2
|  | C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1(R1):4×30mL，试剂2(R2):4×30mL。 | 盒 | 3714 | 3
|  | C反应蛋白校准品 | 普通CRP：水平2：1×2mL；水平3：1×2mL；水平4：1×2mL；水平5：1×2mL；水平6：1×2mL。 | 盒 | 3311 | 1
|  | 类风湿因子校准品 | 水平2：1×1mL；水平3：1×1mL；水平4：1×1mL；水平5：1×1mL；水平6：1×1mL。 | 盒 | 1845 | 3
|  | 多项校准品 | 水平1:1×2mL，水平2:1×2mL，水平3:1×2mL，水平4:1×2mL，水平5:1×2mL，水平6:1×2mL。 | 盒 | 3135 | 0
|  | C反应蛋白质控品 | 水平1：2x3mL，水平2：2x3mL | 盒 | 1689 | 1
|  | 血清蛋白质控品（水平1） | 6×2mL | 盒 | 1698 | 7
|  | 血清蛋白质控品（水平2） | 6×2mL | 盒 | 1702 | 5
|  | 血清蛋白质控品（水平3） | 6×2mL | 盒 | 1712 | 0
|  | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | R1: 4×40mL | 盒 | 465 | 5
|  | 磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | R1: 4×15mL + R2:4×15mL | 盒 | 481 | 4
|  | 钙测定试剂盒（偶氮砷III法） | R1: 4×15mL | 盒 | 1284 | 14
|  | 钠/钾电极选择液 | 2 x 25mL | 盒 | 733 | 0
|  | 参比电极填充液 | 2 x 25mL | 盒 | 771 | 0
|  | 尿液电解质检测用校准品 | 4×100mL | 盒 | 1995.2 | 0
|  | 电解质标准液（高值） | 4×100mL | 盒 | 872 | 2
|  | 电解质标准液（低值） | 4×100mL | 盒 | 843 | 2
|  | 生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 4X1000mL | 盒 | 913 | 4
|  | 生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 4X2000mL | 盒 | 935 | 5
|  | 电极清洗液 | 6 x 450mL | 盒 | 1955 | 0
|  | 缓冲液 | 4X2000mL | 盒 | 935 | 8
|  | 血清指数 | 16 x 48mL | 盒 | 840 | 8
|  | 清洗液（避免交叉污染） | 4 x 54mL | 盒 | 474 | 0
|  | 生化分析系统专用试剂-清洗液 | 6x2L | 盒 | 1810 | 51
|  | 生化多项校准品 | 20×5mL | 盒 | 2154 | 3
|  | 尿液校准品 | 6×8mL | 盒 | 2493 | 1
|  | 血清蛋白多项校准品 | 水平1:1×2mL；水平2:1×2mL；水平3:1×2mL；水平4:1×2mL；水平5:1×2mL。 | 盒 | 2344 | 0
|  | 生化多项质控品 | 20x5mL | 盒 | 2251 | 0
|  | 生化多项质控品 | 20x5mL | 盒 | 2512 | 0
|  | Na电极 | 1个/盒 | 个 | 5800 | 0
|  | K电极 | 1个/盒 | 个 | 5800 | 0
|  | CL电极 | 1个/盒 | 个 | 5800 | 0
|  | 灯泡 | 1个/包装 | 个 | 1800 | 8
|  | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2×1mL | 盒 | 1022 | 6
|  | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2×3mL | 盒 | 771 | 6
2 | 全院 | 一次性导尿包 | 无菌，A型、A-H型、B型、B-H型;规格:8F.7mm)、10Fr(3.3mm)、12Fr(4.0mm)、14Fr(4.7mm)、16Fr (5.3mm)、18Fr (6.0mm)、20Fr (6.7mm)、22Fr (7.3mm)、24 Fr(8.0mm)、26 Fr (8.7mm)、28 Fr(9.3mm)、30 Fr(10.0mm)。 | 个 | 16.8 | 8320 | 343449.6
3 | 全院 | 一次性手术衣 | 无菌，普通型L1 120cmx150cm | 件 | 8.5 | 2700 | 312072
|  | 一次性隔离衣 | 无菌，130cmx140cm（35g） | 件 | 8.5 | 11750
|  | 酒精棉片 | 通用型6cm*6cm | 片 | 0.11 | 65500
4 | 急诊科、儿科、新生儿科 | 一次性血氧探头 | P0511C | 条 | 34.4 | 1500 | 126000 | 提供配套导联线，匹配迈瑞、理邦、宝莱特、飞利浦监护仪使用
5 | 小儿外科 | 一次性使用微创筋膜闭合器 | 无菌，YDJM-12.5 (B)-105 | 个 | 598 | 330 | 473616
6 | 小儿外科 | 消融电极（针型电刀） | 无菌，YH-XRDJ-A5-1 | 个 | 760 | 100 | 464640
|  | 消融电极（电凝钩） | 无菌，YH-XRDJ-A5-3 | 个 | 980 | 120
7 | 中心实验室 | 核酸提取或纯化试剂 | 预封装：32反应/盒（DA0643） | 盒 | 240 | 460 | 264960 | 匹配达安Stream SP96核酸提取仪使用。
8 | 检验科 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）血清盘 | 46支/套 | 盒 | 5000 | 0 | 645070.08
|  | 乙型肝炎表面抗体（HBsAb）血清盘 | 46支/套 | 盒 | 5000 | 0
|  | 乙型肝炎e抗原（HBeAg）血清盘 | 46支/套 | 盒 | 5000 | 0
|  | 乙型肝炎e抗体（HBeAb）血清盘 | 46支/套 | 盒 | 5000 | 0
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）血清盘 | 46支/套 | 盒 | 5000 | 0
|  | 丙型肝炎病毒抗体（HCV抗体）血清盘 | 46支/套 | 盒 | 5000 | 0
|  | 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV抗体）血清盘 | 46支/套 | 盒 | 5000 | 0
|  | 梅毒螺旋体抗体（TP抗体）血清盘 | 46支/套 | 盒 | 5000 | 0
|  | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）血清（液体）标准物质 | 0.5ML | 支 | 25 | 150
|  | 乙型肝炎表面抗体（HBs）血清（液体）标准物质 | 0.5ML | 支 | 25 | 150
|  | 乙型肝炎e抗原（HBeAG）血清（液体）标准物质 | 0.5ML | 支 | 25 | 100
|  | 乙型肝炎e抗体（HBe）血清（液体）标准物质 | 0.5ML | 支 | 25 | 100
|  | 乙型肝炎核心抗体（抗HBc）血清（液体）标准物质 | 0.5ML | 支 | 25 | 100
|  | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体（HBcIgM）（液体）质控品 | 0.5ML | 支 | 25 | 0
|  | 甲型肝炎病毒IgM抗体（HAVIgM)（液体）质控品 | 0.5ML | 支 | 25 | 0
|  | 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV)血清（液体）标准物质 | 0.5ML | 支 | 25 | 100
|  | 戊型肝炎IgM抗体（HEVIgM)血清（液体）标准物质 | 0.5ML | 支 | 88 | 0
|  | 戊型肝炎IgG抗体（HEVIgG)血清（液体）标准物质 | 0.5ML | 支 | 88 | 0
|  | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-I)血清（液体）标准物质 | 1ML | 支 | 88 | 100
|  | 人类免疫缺陷病毒P24抗原（HIV-1P24Ag)血清（液体）标准物质 | 0.5ML | 支 | 60 | 0
|  | 梅毒螺旋体抗体（抗TP)血清（液体）标准物质 | 0.5ML | 支 | 25 | 100
|  | 阴性（液体）非定值质控品 | 0.5ML | 支 | 25 | 5120
|  | 免疫分析质控物 | 三水平 12×5mL | 盒 | 3600 | 5
|  | 免疫分析质控物 | 水平1 12×5mL | 盒 | 3540 | 5
|  | 免疫分析质控物 | 水平2 12×5mL | 盒 | 3540 | 5
|  | 免疫分析质控物 | 水平3 12×5mL | 盒 | 3540 | 5
|  | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 8支/盒 | 盒 | 1462.8 | 14
|  | 质控血清 | HN1530，20×5mL | 盒 | 1840 | 5
|  | 质控血清 | HE1532，20×5mL | 盒 | 1890 | 5
9 | 小儿外科 | 医用胶水 | 无菌，1ml/支，腔镜型 | 支 | 470 | 490 | 552720
10 | 小儿外科 | 一次性肠套叠复位扩张球囊 | 无菌，QN40-075 | 套 | 2050 | 73 | 469536
11 | 医学遗传与产前诊断科 | 绒毛活检穿刺针 | 无菌，PE18/15 | 支 | 368 | 240 | 211968
12 | 乳腺外科 | 人工乳房植入体 | 无菌，圆形，各规格 | 只 | 8500 | 0 | 171000
|  | 人工乳房植入体 | 无菌，自然形，各规格 | 只 | 14250 | 5
13 | 生殖实验室 | 精子DNA碎片流式细胞术检测试剂 | 20测试/盒 | 盒 | 2100 | 120 | 604800