附件：
2026年泳池远程监管技术服务需求明细
	序号
	恒温/非恒温泳池监管服务需求明细
	服务期
	泳池数量
	备注

	1
	1.视频远程查看、本地存储回放功能。
	提供恒温泳池12个月服务，非恒温泳池4个月服务（服务开启时间为验收合格之日起计算）。在2026年6月前完成监控设备安装、调测。


	270个泳池（其中恒温泳池35个，非恒温泳池235个）
	泳池内监控设备数量根据现场实际情况设计部署

	2
	2.固定岗瞭望台救生员在离岗检测算法：
2.1告警推送；
2.2告警消息查看：提供告警时间、告警状态、告警泳池及抓拍照片信息，提供对应泳池经营负责人及监管者联系方式信息；
2.3告警处置方式：提供告警自动解除、告警手动解除处置方式；
2.4告警清单汇总:可根据不同场所，不同时间汇总告警数据。
	
	
	

	3
	3.营业时间管理：营业时间管理（支持批量设置、单独设置）。
	
	
	

	4
	4.泳池信息管理：区域管理、泳池列表、泳池基础信息。
	
	
	

	5
	5.数据可视化：支持泳池营业/未营业场所总数量查看，支持泳池设备在线/非在线总数量查看，昨日告警排行前十名泳池及对应告警数量查看、全区泳池地图展示。
	
	
	

	6
	6.系统管理：用户管理（分权分域）、角色管理。
	
	
	

	7
	7.配合甲方进行平台对接，直至符合龙岗区政务和数据局要求。
	
	
	

	8
	8.项目运营服务：
8.1账户运营服务：提供因泳池经营负责人及监管者人员变更等导致的账号新增、删除工作，更新账号信息；
8.2季度巡检：提供平台和设备巡检的季度报告；
8.3迁移服务：若出现泳池场所倒闭和新增情况，提供设备迁移服务（具体迁移数量以合同为准）；
8.4免费设备更换:若设备丢失、损坏，免费提供设备更换服务；（具体更换硬件总量以合同为准）；
8.5提供平台使用培训工作；
8.6平台运行维护。
	
	
	


