## 采购需求表 (2)
附件1：
深圳市龙岗区第二人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 2026年第二批医用耗材及试剂（项目编号:LGEYWSCL202600002）
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 12个月（合同期满后，根据履约情况及医院科室需求，可续签一年）
遴选说明 | 1、以下项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、产品能在线上深圳医用耗材阳光平台或药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购的（开标时需提供阳光交易平台代码或省药交耗材ID,否则视为非线上平台产品），报价不得高于平台价格，并承诺入选产品价格是平台成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
包1 | 名称:检验科急诊检验室耗材、试剂及配套设备
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 血栓TAT | 100测试/盒（或以上规格） | 人份 | 800 | 66 | 仅接受线上产品 | 化学发光法
2 | 血栓PIC | 100测试/盒（或以上规格） | 人份 | 800 | 66 | 仅接受线上产品 | 化学发光法
3 | 血栓TM | 100测试/盒（或以上规格） | 人份 | 800 | 66 | 仅接受线上产品 | 化学发光法
4 | 化学发光分析仪 | 各规格 | 台 | 1 | 1500 | 质控品、校准品、清洗液等耗材按需提供使用 | 配套设备
可拓展同类产品
包2 | 名称:检验科生化室耗材及试剂
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
3 | 血清前白蛋白测定 | 各规格 | 毫升 | 900 | 2.79 | 仅接受线上产品 | 需适配贝克曼AU5821和迈瑞BS2800生化分析仪使用
4 | 血清单胺氧化酶 | 各规格 | 毫升 | 300 | 4.8 | 仅接受线上产品 | 需适配贝克曼AU5821和迈瑞BS2800生化分析仪使用
5 | a1-抗胰蛋白酶 | 各规格 | 毫升 | 240 | 23.35 | 仅接受线上产品 | 需适配贝克曼AU5821和迈瑞BS2800生化分析仪使用
6 | 触珠蛋白 | 各规格 | 毫升 | 150 | 20 | 仅接受线上产品 | 需适配贝克曼AU5821和迈瑞BS2800生化分析仪使用
7 | 脂联素 | 各规格 | 毫升 | 360 | 125 | 仅接受线上产品 | 需适配贝克曼AU5821和迈瑞BS2800生化分析仪使用
8 | 血浆脂蛋白磷脂酶A2 | 各规格 | 毫升 | 120 | 150 | 仅接受线上产品 | 需适配贝克曼AU5821和迈瑞BS2800生化分析仪使用
9 | 糖化白蛋白 | 各规格 | 毫升 | 960 | 36.75 | 仅接受线上产品 | 需适配贝克曼AU5821和迈瑞BS2800生化分析仪使用
10 | 红细胞渗透脆性试验 | 各规格 | 毫升 | 1700 | 2.62 | 仅接受线上产品 | 需适配贝克曼AU5821和迈瑞BS-2800M生化分析仪使用（一管法）
可拓展同类产品
包3 | 名称:检验科生化室专机专用耗材及试剂
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶（NAG） | 各规格 | 人份 | 1200 | 5 | 仅接受线上产品 | 需适配于博士泰BST300全自动特定蛋白分析仪
2 | 尿视黄醇结合蛋白 | 各规格 | 人份 | 1200 | 20 | 仅接受线上产品 | 需适配于博士泰BST300全自动特定蛋白分析仪
3 | 尿β2-微球蛋白测定 | 各规格 | 人份 | 1000 | 18.4 | 仅接受线上产品 | 需适配于博士泰BST300全自动特定蛋白分析仪
4 | 尿α1-微球蛋白检测 | 各规格 | 人份 | 1000 | 18.55 | 仅接受线上产品 | 需适配于博士泰BST300全自动特定蛋白分析仪
5 | 尿α2-巨球蛋白 | 各规格 | 人份 | 1000 | 24 | 仅接受线上产品 | 需适配于博士泰BST300全自动特定蛋白分析仪
6 | 尿免疫球蛋白G | 各规格 | 人份 | 1000 | 10 | 仅接受线上产品 | 需适配于博士泰BST300全自动特定蛋白分析仪
| 可拓展同类产品 | [5 empty] | 含质控品、校准品、清洗液等
包4 | 名称:检验科基因室耗材、试剂及配套设备
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒 | 各规格 | 人份 | 240 | 125 | 仅接受线上产品
2 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 32人份/盒 | 人份 | 1600 | 2 | 仅接受线上产品 | 用于提取拭子标本，需适配重庆中元EXM6000提取仪。（非专机专用）
3 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 64人份/盒 | 人份 | 1938 | 2 | 仅接受线上产品 | 用于提取拭子标本，需适配圣湘NATCH32提取仪。（非专机专用）
4 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 96人份/盒 | 人份 | 4650 | 2.07 | 仅接受线上产品 | 用于提取拭子标本，需适配重庆中元EXM6000提取仪。（非专机专用）
5 | 核酸提取或纯化试剂 | 32人份/盒 | 人份 | 640 | 10 | 仅接受线上产品 | 用于提取血液标本，需适配重庆中元EXM6000提取仪。（非专机专用）
6 | 百日咳杆菌核酸检测试剂 | 各规格 | 人份 | 480 | 25 | 仅接受线上产品
7 | 遗传性耳聋基因突变检测试剂 | 各规格 | 人份 | 500 | 178 | 仅接受线上产品
8 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂 | 各规格 | 人份 | 480 | 135 | 仅接受线上产品
9 | 人偏肺病毒核酸检测试剂 | 各规格 | 人份 | 720 | 58 | 仅接受线上产品
10 | 生殖支原体（MG）核酸检测试剂 | 各规格 | 人份 | 360 | 30 | 仅接受线上产品
11 | 人型支原体（MH）核酸检测试剂 | 各规格 | 人份 | 360 | 30 | 仅接受线上产品
12 | 人MTHFR基因多态性核酸检测试剂 | 各规格 | 人份 | 480 | 130 | 仅接受线上产品
13 | 运动神经元存活基因1（SMN1）检测试剂 | 各规格 | 人份 | 720 | 105.3 | 仅接受线上产品
14 | 药物基因检测测序反应通用试剂盒 | 16ul/支（或以上规格） | 支 | 400 | 131 | 仅接受线上产品
15 | 人ApoE基因多态性核酸检测试剂 | 各规格 | 人份 | 720 | 130 | 仅接受线上产品
16 | 粪便miR-92a检测试剂 | 各规格 | 人份 | 240 | 160 | 仅接受线上产品
17 | 需提供粪便miR-92a检测的辅助设备 | 各规格 | 台 | 1 | 1500
可拓展同类产品
包5 | 名称:检验科临检室耗材及试剂
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂 | 各规格 | 人份 | 1200 | 19 | 仅接受线上产品
2 | 合胞病毒抗原检测试剂 | 各规格 | 人份 | 1200 | 14.1 | 仅接受线上产品
3 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂 | 各规格 | 人份 | 1200 | 19 | 仅接受线上产品
4 | 肺炎链球菌抗原检测试剂盒（胶体金法） | 各规格 | 人份 | 66 | 36.82 | 仅接受线上产品
5 | A群链球菌抗原检测试剂盒（胶体金法） | 各规格 | 人份 | 75 | 36.8 | 仅接受线上产品
可拓展同类产品
包6 | 名称:检验科免疫室耗材、试剂及配套设备
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒 | 各规格 | 人份 | 1080 | 78.4 | 仅接受线上产品 | 免疫印迹法
2 | 免疫印迹分析仪 | 各规格 | 台 | 1 | 1500 |  | 配套使用的设备
可拓展同类产品
包7 | 名称:检验科微生物耗材、试剂及配套设备
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | G试验 | 各规格 | 人份 | 500 | 80 | 仅接受线上产品 | 时间分辨荧光免疫层析法
2 | LPS试验 | 各规格 | 人份 | 500 | 50 | 仅接受线上产品 | 时间分辨荧光免疫层析法
3 | 荧光免疫仪 | 各规格 | 台 | 1 | 1500 |  | 配套上述耗材使用的设备
可拓展同类产品
包8 | 名称:检验科微生物耗材、试剂及配套设备
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 生长刺激表达基因2蛋白 | 各规格 | 人份 | 600 | 72 | 仅接受线上产品
2 | 循环增强荧光分析仪 | 各规格 | 台 | 1 | 1500 |  | 配套上述耗材使用的设备
可拓展同类产品
包9 | 名称:检验科临检室腺病毒试剂
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 腺病毒IgM抗体检测试剂 | 各规格 | 人份 | 1200 | 7.6 | 仅接受线上产品