## 目录
说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名（特别注明除外）。 2、所有产品必须在深圳阳光平台采购，报价不得高于最高采购价及深圳阳光平台三色九段线最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台三色九段线最低价及最高采购价。
第四批专科耗材公开遴选目录
类别 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 采购需求/参数
生化组 | 1 | β-羟丁酸（β-HBDH）测定试剂盒(酶法） | 50ml/盒 | 盒 | 356 | 适用于罗氏C702生化分析仪
|  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）检测试剂盒（速率法） | R1:1x45ml R2:1x7ml 溶解液2x125ml. 质控品：1x4ml | 盒 | 1111
|  | 红细胞脆性（EFT）测定试剂盒（直接比色法） | 340ml/盒 | 盒 | 1026
|  | 脂蛋白（a）测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:1X59ml R2:1X15ml | 盒 | 1532.03
| 2 | 生化与激素非定值质控品 | 水平1、6×5ml | 盒 | 779 | 1,项目覆盖:包含表格所列生化及激素项目，浓度分布合理，适用于室内质控； 2,稳定性:未开封有效期＞24个月，开封后稳定期＞7天
|  | 生化与激素非定值质控品 | 水平2 、6×5ml | 盒 | 779
|  | 特殊生化与蛋白非定值质控品 | 水平1、 6×3ml | 盒 | 6550
|  | 特殊生化与蛋白非定值质控品 | 水平2、 6×3ml | 盒 | 6550
|  | 特定蛋白液体非定值质控品 | 水平1、 6×3ml | 盒 | 4232
|  | 特定蛋白液体非定值质控品 | 水平2、 6×3ml | 盒 | 4232
|  | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 水平1、 6×8ml | 盒 | 1190
|  | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 水平2 、6×8ml | 盒 | 1190
急诊组 | 3 | 登革病毒NS1抗原检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 盒 | 625 | 适用于登革热病毒抗原手工法检测
临检组 | 4 | 便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒 | 78 | 适用于大便潜血、轮状病毒抗原、吗啡、甲基安非他明等手工法检测
|  | 轮状病毒抗原检测试剂盒(乳胶法) | 25人份/盒 | 盒 | 200
|  | 氯胺酮检测试剂（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 | 320
|  | 吗啡检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 | 320
|  | 甲基安非他明检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 | 320
|  | 四氢大麻酚酸检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 | 320
|  | 吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、二亚甲基双氧安非他明、四氢大麻酚酸联合检测试剂（胶体金法） | 25人份/盒 | 盒 | 925
| 5 | 细菌性阴道病快速检测试剂盒（唾液酸酶法） | 50人份/盒 | 盒 | 400 | 适用于细菌性阴道病手工法检测
|  | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 250
| 6 | 骨源性碱性磷酸酶检测试剂盒（凝集素亲和法） | 50人份/盒 | 盒 | 840 | 适用于骨源性碱性磷酸酶手工法检测
|  | 尿防腐剂(HarnTab) | 300片/瓶 | 瓶 | 730 | 通用型
| 7 | ABO、Rh血型检测质控品（微柱凝胶法） | 6瓶/盒 | 盒 | 0 | 适用于长春博迅血型分析仪
|  | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 每盒有A1、B、O细胞各一瓶。5ml/瓶，浓度4% | 盒 | 0
|  | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 12人份/盒 | 盒 | 282
| 8 | 人绒毛膜促性腺素激素(HCG)检测试纸（胶体金法） | 100T/盒 | 盒 | 80 | 适用于HCG手工法和细胞涂片染色
|  | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 4*250ml 套组 | 盒 | 180
|  | 姬姆萨染色液 | 血细胞/疟原虫染 A液1×100ml、B液4×250ml | 盒 | 380.05
| 9 | 尿液干化学分析质控物 | 4×8mL/盒 | 盒 | 219 | 通用型
|  | 尿试纸及镜检分析非定值质控品 | 6*10ml/盒 | 盒 | 903
|  | 粪便隐血非定值质控品 | 6*3ml/盒 | 盒 | 1093
| 10 | 一次性精子计数池 | 25片，100人份/盒 | 盒 | 1040 | 适用于上海北昂精子质量分析仪
|  |  | 25片，50人份/盒 | 盒 | 1040
|  | 精子质量分析质控品 | 1瓶/盒 | 盒 | 2010
| 11 | 移液器 | 各规格 | 支 | 250 | 通用型
|  | 盖玻片 | 各规格 | 盒 | 12
|  | 标准级显微镜载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 6
|  | 一次性大便采集杯 | 各规格 | 个 | 0.48
|  | 一次性使用微量采血吸管 | 各规格 | 筒 | 21
|  | 一次性尿杯 | 各规格 | 只 | 0.06
|  | 一次性玻璃试管 | 12*75 | 支 | 0.12
|  | 一次性塑料试管 | 12*75 | 支 | 0.07
|  | 一次性使用拭子 | 男性拭子 | 支 | 0.38
|  | 一次性使用拭子 | 女性拭子 | 支 | 0.38
|  | 试管架 | 96孔 | 个 | 33
|  | 试管架 | 48孔 | 个 | 33
|  | 金属华氏试管架 | 60孔(17.5cm) | 个 | 28
|  | 塑料离心管 (化学发光专用卡口) | 1.5ml | 只 | 0.07
|  | 一次性塑料滴管 | 1ml | 支 | 0.08
|  | 吸嘴（配大龙移液器） | 200ul黄色 | 支 | 0.05
|  | 移液器吸嘴 φ5.5*50mm(配青云加样器) | 200ul(黄) | 支 | 0.05
|  | 配芬兰移液器吸嘴 (滤芯）φ6*52mm | 200ul（白色） | 支 | 0.23
|  | KJ211样品杯 | 60ml | 个 | 0.77
|  | 过氧化物酶（POX）染色液 | 5*5ml | 盒 | 100
|  | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液(NAP) | 20测试/盒 | 盒 | 270
|  | 铁染色液 | 20测试/盒 | 盒 | 248
|  | 糖原染色液 | 甲基绿复染法 20测试/盒 | 盒 | 250
|  | 酸性α-醋酸萘酚酯酶染色液(ANAE) | 20测试/盒 | 盒 | 405
|  | SM染色液 | S-M方法 3*20ml | 盒 | 540
|  | S染色液 | S方法 3*20ml | 盒 | 600
|  | 潘氏实验试剂 | 100ml | 瓶 | 35
|  | 精密PH试纸 | 100T | 本 | 8
|  | 刻度离心管（尖底螺管） | 10ml | 只 | 0.65
|  | 双圈定性滤纸 | 15cn*100张 | 本 | 38
免疫组 | 12 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 (凝集法) | 100人份/盒（20×5） | 盒 | 630 | 适用于梅毒TPPA检测、结核分枝杆菌IgG抗体检测（胶体金）、胃幽门螺旋杆菌抗体检测、伤寒、副伤寒及变形菌0X19、0X2、0XK诊断菌液、丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法）
|  | 肺炎支原体抗体检测试剂盒 (被动凝集法） | 10测试x5(50人份/盒) | 盒 | 900
|  | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 376
|  | 胃幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 盒 | 331.2
|  | 伤寒、副伤寒及变形菌0X19、0X2、0XK诊断菌液 | 10ml/瓶 8瓶/套 | 套 | 350
|  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 条型：25人份/筒，4筒/盒 HCV10C | 盒 | 300
| 13 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 盒 | 960 | 有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程。防污染体系：UNG酶+dUTP。核酸提取温度：常温。可实现全自动化提取操作 样本类型：尿液、分泌物拭子。用于人尿液或女性宫颈拭子、男性尿道拭子样本中生殖支原体、沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、解脲脲原体核酸的定性检测
|  | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 盒 | 893
|  | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 720
|  | 生殖支原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 20人份/套 | 盒 | 1360
|  | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 20人份/套 | 盒 | 1360
|  | 解脲脲原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 20人份/套 | 盒 | 1360
|  | 淋病奈瑟菌核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 20人份/套 | 盒 | 1360
|  | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 盒 | 2760
| 14 | 稀释板 | 96孔，100个/箱 | 箱 | 1857.6 | 适用爱康全自动酶免仪（AE275）
|  | GPS套装针 | 1000ul，96支/盒，10盒/条，13条/箱 | 箱 | 6500
| 15 | 特定蛋白液体非定值质控品 | 6*3ml/盒 | 盒 | 4232 | 1,项目覆盖:包含表格所列生化及激素项目，浓度分布合理，适用于室内质控； 2,稳定性:未开封有效期＞24个月，开封后稳定期＞7天
|  | 尿液特定蛋白非定值质控品 | 6*3ml/盒 | 盒 | 12065
|  | 特殊生化与蛋白非定值质控品 | 6*3ml/盒（粉剂） | 盒 | 6636
|  | EsfEQA 激素非定值质控品 | 3*3ml/盒 | 盒 | 4275
| 16 | 红细胞沉降速率质控物 | 水平1：4×9mL | 盒 | 2160.36
|  |  | 水平2：4×9mL | 盒 | 2160.36
| 17 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒 | 240 | 感染性疾病血清学检测（酶联免疫法）
|  | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 166
|  | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 180
|  | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 34
|  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 44
|  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 44.65
|  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 44
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 44
|  | EB病毒核抗原（EBNA1）IgA抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 576
|  | EB病毒VCA抗体（IgA）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 576
|  | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 166
|  | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 120
|  | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份 | 盒 | 79
|  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 10人份/盒 | 盒 | 60
|  | 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)血清（液体)标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 20.5
|  | 乙型肝炎表面抗体(HBsAb)血清（液体)标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 20.5
|  | 乙型肝炎e抗原(HBeAg)血清（液体)标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 20.5
|  | 乙型肝炎e抗体(HBeAb)血清（液体)标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 20.5
|  | 乙型肝炎核心抗体(HBcAb)血清（液体)标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 20.5
|  | 甲型肝炎病毒IgM抗体(HAV IgM)(液体)质控品 | 0.5ml/支 | 支 | 20.5
|  | 丙型肝炎病毒抗体（HCV Ab）系列血清（液体)标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 20.5
|  | 人类免疫缺陷病毒1型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质 | 1ml/支 | 支 | 74
|  | 梅毒螺旋体抗体（抗TP)血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 20.5
|  | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）质控品 | 0.5ml/支 | 支 | 20.5
|  | 梅毒螺旋体抗体（抗TP)血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 150
|  | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA) 系列血清(液体)标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 45
| 18 | EB病毒核酸扩增(PCR)荧光定量检测试剂盒（PCR荧光法） | 单管单人份，20人份/盒 | 盒 | 200 | EB病毒核酸扩增(PCR)荧光定量
| 19 | 缺失型α-地中海贫血基因检测试剂盒（Gap-PCR法） | 25人份/盒 | 盒 | 887.5 | 适用全自动核酸分子杂交仪（亿立方YH4800）
|  | 非缺失型α-地中海贫血基因突变检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | 25人份/盒（单管单人份） | 盒 | 1000
|  | β-地中海贫血基因突变检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | 25人份/盒（单管单人份） | 盒 | 1000
| 20 | 血清反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250 | 适用于新产业全自动化学发光免疫分析仪MAGLUMI X8
|  | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1066
|  | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1500
|  | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1386
|  | 甲状腺素结合力测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 1880
|  | 卵泡刺激素测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1412
|  | 性激素结合球蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1880
|  | 游离雌三醇测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 1460
|  | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1680
|  | 硫酸去氢表雄酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1680
|  | 雄烯二酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1460
|  | 17α-羟孕酮测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 1680
|  | 癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 800
|  | 癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 800
|  | 甲胎蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 800
|  | 甲胎蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 800
|  | 前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1850
|  | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | Sangtec-100蛋白质测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 5523
|  | 鳞状细胞癌相关抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原50测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原50测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原125测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原125测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原15-3测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原15-3测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原19-9测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原19-9测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原242测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原242测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原72-4测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 糖类抗原72-4测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 细胞角蛋白十九片段测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 2100
|  | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 2064
|  | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 2100
|  | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 2064
|  | 前列腺酸性磷酸酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 2880
|  | 前列腺酸性磷酸酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 2880
|  | 胃泌素-17测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1170
|  | 幽门螺杆菌IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 1600
|  | 人附睾蛋白4测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 2419
|  | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1250
|  | 人表皮生长因子受体2测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 24800
|  | 甘胆酸测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 780
|  | 甘胆酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 780
|  | 层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1200
|  | 层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法) | 100测试/盒 | 盒 | 1040
|  | IV型胶原测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1050
|  | Ⅳ型胶原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 1040
|  | 血清透明质酸测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1410
|  | 透明质酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 1070
|  | 三型前胶原N端肽测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 2123
|  | 血清甲状旁腺素测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1761
|  | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 1429
|  | 血清降钙素测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1713
|  | 降钙素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1713
|  | 骨钙素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 1750
|  | 25-羟基维生素D测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1737
|  | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 3145
|  | β-胶原特殊序列测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 2970
|  | β2微球蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1795
|  | β2微球蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 1795
|  | 人免疫球蛋白E测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 570
|  | 血管紧张素Ⅰ测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1472
|  | 血管紧张素II测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1472
|  | 肾素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1206
|  | 醛固酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1600
|  | 皮质醇测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1760
|  | 皮质醇测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 1278
|  | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 1752
|  | 铁蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 975
|  | 叶酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1419
|  | 维生素B12测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 1625
|  | 促红细胞生成素测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 1386
|  | 降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 4680
|  | C反应蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1368
|  | 白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1800
|  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 2390
|  | α肿瘤坏死因子测定试剂盒（磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 2590
|  | 生长激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒 | 970
|  | 胰岛素样生长因子结合蛋白3测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 3500
|  | EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1408
|  | EB病毒核抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1408
|  | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1408
|  | EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 2091
|  | EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1408
|  | EB病毒早期抗原IgA抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 2091
|  | 全自动免疫检测系统用底物液 | 底物液1：1.5L×1、底物液2:1.5L×1 | 套 | 0
|  | 清洗液 | 714ml/瓶 | 瓶 | 0
|  | 单孔反应杯（X8） | 546个/盒 | 盒 | 0
|  | 一次性吸头（国产） | 3840个/箱 （40×96个） | 箱 | 0
| 21 | 脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法)(NT-proBNP) | 300测试/盒 | 盒 | 21812.76 | 适用于罗氏全自动电化学发光免疫分析仪Cobas 8000 e 801
|  | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 9723.58
|  | 缓冲液(2x2L) | 2x2L | 盒 | 0
|  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 1600
|  | 肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 3159.52
|  | 白介素6检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 2830.5
|  | 三丙胺缓冲液 | 2x2L | 盒 | 0
|  | 降钙素原检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 17375
|  | 清洗液 | 2x2L | 盒 | 0
|  | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 3794.09
|  | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 3774.96
|  | 清洗液(ISE) | 5x100mL | 盒 | 0
|  | 样本稀释液 (DU) | 36mL | 盒 | 0
|  | 样本稀释液 (DM) | 36mL | 盒 | 0
|  | e 801分析吸头/分析杯 | 36x105个/盒 | 箱 | 0
|  | 脑利钠肽前体定标液 | 4x1.0mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | 0
|  | 高敏肌钙蛋白T定标液 | 4x1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 0
|  | 肌酸激酶-MB 同工酶定标液 | 4x1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 0
|  | 肌红蛋白定标液 | 4x1.0mL | 盒 | 0
|  | 白介素6定标液 | 4x2.0mL | 盒 | 0
|  | 人绒毛膜促性腺激素定标液 | 4x1.0mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | 0
|  | 孕酮定标液 | 4x1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 0
|  | 心肌质控品 | 4x2.0mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | 0
|  | 肌钙蛋白质控品 | 4x2.0mL | 盒 | 0
|  | 多标记物质控品 | 6x2.0mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | 0
|  | 免疫通用质控品 | 4x3.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 0
| 22 | 全自动免疫分析仪使用的反应杯 | 5000个 | 盒 | 2700 | 适用于希森美康高敏化学发光免疫分析仪HISCL-800
|  | 管路清洗液 | 10Lx1箱 | 箱 | 0
|  | 探针清洗液 | 250mL*2瓶 | 盒 | 0
|  | 全自动免疫分析仪使用的采样头(TIP) | 5000个 | 盒 | 2700
|  | 样本稀释液 | 20mLx1瓶 | 盒 | 0
|  | 清洗液 | 2Lx2瓶/箱 | 箱 | 0
|  | 通用底物 | 试剂4：40mLx1瓶 试剂5：70mLx1瓶 | 盒 | 0
|  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 7200
|  | 纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 7000
|  | 血栓调节蛋白检测试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | 盒 | 3920
|  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物质控品 | 1mLx6瓶 | 盒 | 0
|  | 纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合体质控品 | 0.5mLx6瓶 | 盒 | 0
|  | 血栓调节蛋白质控品 | 1mLx4瓶 | 盒 | 0
|  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物校准品 | 5mLx1瓶,1mLx1瓶 | 盒 | 0
|  | 纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合体校准品 | 5mLx1瓶,1mLx4瓶 | 盒 | 0
|  | 血栓调节蛋白校准品 | 5mLx1瓶,1mLx4瓶 | 盒 | 0
|  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体校准品 | 5mLx1瓶,1mLx1瓶 | 盒 | 0
| 23 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5mL | 盒 | 680 | 适用于Siemens特定蛋白分析仪Atellica NEPH 630 System
|  | 免疫球蛋白A测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5mL | 盒 | 680
|  | 免疫球蛋白G测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5mL | 盒 | 680
|  | 免疫球蛋白G3测定试剂盒（散射比浊法） | 1×2 mL | 盒 | 1875.9
|  | 补体C3c测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5mL | 盒 | 680
|  | 补体C4测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5mL | 盒 | 680
|  | α1-微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | α1-微球蛋白测定试剂:1×2mL;辅助试剂A:1×2mL | 盒 | 803.6
|  | 转铁蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 1×5mL | 盒 | 917
|  | 样本稀释液 N Diluent | 5L | 盒 | 360
|  | 缓冲液N Reaction Buffer | 1×5L | 盒 | 620
|  | 多项蛋白定标品N Protein Standard SL | 3×1mL | 盒 | 510
|  | 试剂瓶防蒸发盖 | 100个 | 盒 | 1162
|  | 抗凝血酶III测定试剂盒(散射比浊法) | 1×2mL | 盒 | 1218
|  | 免疫球蛋白G4测定试剂盒(散射比浊法) | 1×2mL | 盒 | 1920
|  | 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒(散射比浊法) | 3×2mL | 盒 | 3600
|  | 血红素结合蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 1×2mL | 盒 | 1278
|  | C1抑制剂测定试剂盒(散射比浊法) | 1×2mL | 盒 | 5253
|  | 游离轻链κ型测定试剂盒(散射比浊法) | 3×1.7mL | 盒 | 13921
|  | 游离轻链λ型测定试剂盒(散射比浊法) | 3×2.1mL | 盒 | 13921
|  | 多项蛋白定标品N Protein Standard PY | 3×1mL | 盒 | 1956
|  | 载脂蛋白定标品N Apolipoprotein Standard Serum | 3×0.5mL | 盒 | 878
|  | 脂蛋白 (a) 定标品N Lp (a) Standard SY | 3×0.5mL | 盒 | 1557
|  | 多项蛋白定标品N Protein Standard UY | 3×0.5mL(复溶后) | 盒 | 1784
|  | 游离轻链定标品N FLC Standard SL | 3×1.0mL | 盒 | 4950
|  | 反应杯 | 9×300个 | 盒 | 1778
|  | 反应杯(BNⅡ) | 60×5个 | 盒 | 859
|  | 样本稀释杯 | 6×1100个 | 盒 | 1742
|  | 质控瓶(2.5mL)蒸发盖 | 50个 | 盒 | 784
|  | 防蒸发盖 EVAPORATION STOPPERS 100ST | 100个 | 盒 | 1721
|  | BN II添加剂 | 10*100ml | 盒 | 961
|  | 样本释放剂N Supplementary Reagent L | 试剂A:6×0.5mL;试剂B:2×6mL | 盒 | 1835
|  | CLEANER SCS 6X5ML | 6*5.0ml | 盒 | 490
|  | 蛋白分析仪清洗剂NEODISHER GK 100G | 100g | 盒 | 889
|  | 游离轻链补充试剂N FLC Supplementary Reagent | 试剂A:3×0.5mL;试剂B:3×2.0mL | 盒 | 2466
|  | 多项蛋白质控品N/T Protein Control PY | 3×1mL | 盒 | 1875
|  | 载脂蛋白质控品 | 3×0.5mL | 盒 | 885
|  | 脂蛋白(a)质控品 | 3×0.5mL | 盒 | 1345
|  | 风湿病学质控品(低值) | 3×1mL | 盒 | 1029
|  | 风湿病学质控品(高值) | 3×1mL | 盒 | 1345
|  | 游离轻链质控品(水平1) | 3×1.0mL | 盒 | 3093
|  | 游离轻链质控品(水平2) | 3×1.0mL | 盒 | 3093
| 24 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 30人份/盒 | 盒 | 520 | 1.甲醛、乙醇基质片在同一载片，同时有抗核抗体作为参照 。 2.抗核抗体有猴肝细胞在同一载片上作为参照。 3.有3人份/5人份/10人份的规格
|  |  | 50人份/盒 | 盒 | 720
|  |  | 100人份/盒 | 盒 | 1440
|  | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 30人份/盒 | 盒 | 1265
|  |  | 50人份/盒 | 盒 | 2365
|  |  | 100人份/盒 | 盒 | 4430
|  | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 30人份/盒 | 盒 | 410
|  |  | 50人份/盒 | 盒 | 790
|  |  | 100人份/盒 | 盒 | 1600
微生物组 | 25 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒(体外释放酶联免疫法) | 96测试/盒 | 盒 | 3920 | 适用于结核感染T细胞检测项目
|  | 碳青霉烯酶检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 20人份/盒 | 盒 | 3600 | 碳青霉烯酶检测试剂盒可同时检测5种碳青霉烯酶
|  | B族链球菌抗原检测试剂盒(乳胶法) | 20人份/盒 | 盒 | 670
|  | 真菌染色液（六胺银法） | 20测试/盒 | 盒 | 300
|  | 真菌免疫荧光显色试剂（I型） | 100测试/盒 | 盒 | 3200
| 26 | 乙型链球菌（GBS）增菌培养基 | 100支/盒 | 盒 | 2800 | 一次性使用采样器适用于院感样本采样
|  | 产胡萝卜素/β-γ乙型链球菌二分格营养琼脂培养基 | 100片/盒 | 盒 | 1850
|  | 沙门氏菌运送培养基 | 100支/盒 | 盒 | 1550
|  | 沙门氏菌S型运送培养基 | 100支/盒 | 盒 | 1550
|  | M-T-H运送培养基 | 100支/盒 | 盒 | 1200
|  | 嗜氧菌运送培养基 | 100支/盒 | 盒 | 495
|  | 碳粉运送培养基 | 100支/盒 | 盒 | 600
|  | 厌氧菌运送培养基 | 100支/盒 | 盒 | 600
|  | 一次性使用采样器 | 10ml/支 100支/盒 | 盒 | 600
|  | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 100片/盒 | 盒 | 800
|  | 胰酪大豆胨琼脂培养基(含卵磷脂及吐温80) | 100片/盒 | 盒 | 900
| 27 | 隐球菌抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 50人份/盒 | 盒 | 2800 | 隐球菌抗原检测试剂盒适用于隐球菌荚膜抗原项目检测
|  | 菌种保存培养基 | 3ml/支 | 支 | 8
| 28 | 念珠菌属显色平板 | 70mm/块，5块/包 | 包 | 26.6 | 报名供应商可扩展同类产品，须有注册证
|  | 四号琼脂培养基（分离培养法） | 90mm/块20块/盒 | 盒 | 90
|  | XLD平板 | 90mm/块 | 块 | 7.2
|  | 沙门氏菌筛选显色平板 | 70mm/块 | 块 | 14.4
|  | 血琼脂平板 | 90mm/块10块/包 | 包 | 32
|  | 巧克力色血琼脂平板 | 90mm/块 10块/包 | 包 | 32
|  | 麦康凯琼脂平板 | 90mm/块10块/包 | 包 | 29
|  | SS琼脂平板 | 90mm/块10块/包 | 包 | 32
|  | TGE琼脂培养基 | 9cm/块 | 块 | 13
|  | 中国蓝琼脂平板 | 9mm/块10块/包 | 包 | 33
|  | 羊血M-H培养基 | 20个/盒（9cm/块） | 块 | 10
|  | R2A琼脂培养基 | 9cm/块 | 块 | 13
|  | 淋球菌琼脂平板 | 70mm/块5块/包 | 包 | 16
|  | 沙保罗琼脂平板 | 90mm/块10块/包 | 包 | 32
|  | MH琼脂平板 | 90mm/块10块/包 | 包 | 32
|  | 营养琼脂平板 | 90mm/块10块/包 | 包 | 32
|  | HTM培养基 | 20个/盒（9cm/块） | 盒 | 220
|  | 真菌药敏培养基 | 20个/盒（9cm/块） | 块 | 22.5
|  | 氧化酶纸片 | 20片/瓶 | 瓶 | 50
|  | 亚胺培南纸片 | 10μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 美罗培南纸片 | 10μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢他啶纸片 | 30μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢唑啉纸片 | 30μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢噻肟纸片 | 30μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢曲松纸片 | 30μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 甲氧苄啶/磺胺甲恶唑纸片 | 25μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 氯霉素纸片 | 30μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 万古霉素纸片 | 30μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 左氟沙星纸片 | 5μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 红霉素纸片 | 15μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 阿奇霉素纸片 | 15μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 青霉素片 | 10μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 苯唑西林纸片 | 1μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 氨苄西林纸片 | 10μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 氨苄西林纸片/舒巴坦纸片 | 10/10ug 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 阿莫西林/棒酸纸片 | 20/10ug 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 哌拉西林/他唑巴坦纸片 | 100/10ug 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢西丁纸片 | 30μg/50片 | 瓶 | 63
|  | 头孢哌酮/舒巴坦纸片 | 75/30ug 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 奥扑托新纸片 | 5μg/片20片/瓶 | 瓶 | 42
|  | 杆菌肽纸片 | 4μg/片20片/瓶 | 瓶 | 45
|  | 环丙沙星纸片 | 5μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 庆大霉素纸片 | 10μg 50片 | 瓶 | 63
|  | 丁胺卡那纸片 | 30μg/50片 | 瓶 | 63
|  | 氨曲南纸片 | 30μg/50片 | 瓶 | 63
|  | 头孢吡肟纸片 | 30μg/50片 | 瓶 | 63
|  | 四环素纸片 | 30μg/50片 | 瓶 | 63
|  | 利福平纸片 | 5μg/50片 | 瓶 | 63
|  | 头孢哌酮纸片 | 75Ug/50片 | 瓶 | 63
|  | 妥布霉素纸片 | 10μg/50片 | 瓶 | 63
|  | 米诺环素纸片 | 30μg/50片 | 瓶 | 63
|  | 呋喃妥因 | 300μg/50片 | 瓶 | 63
|  | 哌拉西林纸片 | 100μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 厄他培南 | 10μg50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢唑啉药敏实验纸片 | 30μg/50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 克林霉素纸片 | 2μg/50片 | 瓶 | 63
|  | 杆菌肽药敏纸片 | 4μg 20片 | 瓶 | 45
|  | 头孢呋辛药敏纸片 | 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 羧苄西林药敏纸片 | 100μg50片/瓶 | 瓶 | 150
|  | 替卡西林药敏纸片 | 75μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 氧氟沙星药敏纸片 | 5μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 洛美沙星药敏纸片 | 10μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 加替沙星药敏纸片 | 5μg 50片/瓶 | 瓶 | 150
|  | 氟罗沙星药敏纸片 | 5μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 诺氟沙星药敏纸片 | 10μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 司帕沙星药敏纸片 | 5μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 多西环素药敏纸片 | 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 克拉霉素药敏纸片 | 15μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 卡那霉素药敏纸片 | 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 150
|  | 磷霉素药敏纸片 | 200μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 链霉素药敏纸片 | 10μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 替卡西林/棒酸药敏纸片 | 75/10μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢他啶/棒酸药敏纸片 | 30/10μg 50片/瓶 | 瓶 | 165
|  | 头孢噻肟/棒酸药敏纸片 | 30/10μg 50片/瓶 | 瓶 | 165
|  | 头孢哌酮/舒巴坦药敏纸片 | 75/10μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 奈替米星药敏纸片 | 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢唑肟药敏纸片 | 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢噻吩药敏纸片 | 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 替考拉宁药敏纸片 | 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 甲氧苄啶药敏纸片 | 5μg 50片/瓶 | 瓶 | 150
|  | 庆大霉素药敏纸片 | 10μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 替加环素药敏纸片 | 15μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢他啶/阿维巴坦药敏纸片 | 50片/瓶 CZA30/20 | 瓶 | 52.5
|  | 庆大霉素药敏纸片 | 120μg 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 新生霉素纸片 | 20片/瓶 | 瓶 | 35
|  | 氨曲南/阿维巴坦药敏纸片 | 30/20ug 50片/瓶 | 瓶 | 63
|  | 头孢噻肟药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 头孢曲松药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 320
|  | 头孢噻肟/棒酸药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 头孢他啶药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 阿莫西林/棒酸药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 阿奇霉素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 氨苄西林药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 氨苄西林/舒巴坦药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 呋喃妥因药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 氟罗沙星药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 复方新诺明药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 红霉素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 环丙沙星药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 加替沙星药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 卡那霉素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 氨曲南药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 苯唑西林药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 丁胺卡那药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 多西环素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 米诺环素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 诺氟沙星药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 哌拉西林药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 哌拉西林/他唑巴坦药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 青霉素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 300
|  | 庆大霉素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 司帕沙星药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 四环素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 羧苄西林药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 替卡西林药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 替卡西林/棒酸药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 替考拉宁药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 头孢吡肟药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 克拉霉素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 利福平药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 利奈唑胺药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 洛美沙星药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 氯霉素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 美罗培南药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 头孢他啶/棒酸药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 头孢西丁药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 头孢唑啉药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 妥布霉素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 万古霉素药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 亚胺培南药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 氧氟沙星药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 左氟沙星药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 头孢呋辛药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 头孢哌酮药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 头孢哌酮/舒巴坦药敏试条(E试验法) | 20条/盒 | 瓶 | 500
|  | 头孢他啶/阿维巴坦药敏试条(E试验法) | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 氨曲南/阿维巴坦药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 氟康唑药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 伊曲康唑药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 伏立康唑药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 艾沙康唑药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 泊沙康唑药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 两性霉素B药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 卡泊芬净药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 阿尼芬净药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 米卡芬净药敏试条（E试验法） | 20条/盒 | 盒 | 500
|  | 双糖斜面管 | 斜面10支/盒 | 支 | 8
|  | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 50ml/支 50支/盒 | 支 | 41.8
|  | 乙酰吲哚化学试剂 | 10ml*1 | 瓶 | 24.5
|  | 产毒艰难梭菌检测液（培养法） | 20测试/盒 | 盒 | 800
|  | 军团菌琼脂培养基 | 90MM | 块 | 18
| 29 | 肺炎链球菌抗原检测试剂盒（胶体金法） | 22人份/盒 | 盒 | 809.6
|  | A群链球菌抗原检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 盒 | 920
|  | 马尔尼菲蓝状菌抗原检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 10人份/盒 | 盒 | 340
|  | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（乳胶法） | 20人份/盒 | 盒 | 266
| 30 | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒(显色法) | GKT-5M:50人份 | 盒 | 3900 | 适用于天津喜诺全自动真菌/细菌动态检测仪IGL-200
| 31 | 碱性蛋白胨水培养基 | 10ml 20人份/盒 | 支 | 5 | 革兰氏染色液适用于各类样本的革兰染色； 抗酸染色适用于各类样本的抗酸染色； 乳酸酚棉蓝染色液适用于各类样本的真菌形态学染色。
|  | 新型隐球菌染色液 | 1×10ml | 盒 | 99
|  | 运送保存培养基 | 100支/盒 运送培养基型1.8ml | 盒 | 500
|  | 革兰氏染色液(快速法) | 4*250ml 套组 | 盒 | 275
|  | 革兰氏染色液(快速法) | 4*250ml 龙胆紫液 | 盒 | 270
|  | 革兰氏染色液(快速法) | 4*250ml 碘溶液 | 盒 | 270
|  | 革兰氏染色液(快速法) | 4*250ml 脱色液 | 盒 | 236
|  | 革兰氏染色液(快速法) | 4*250ml 沙黄溶液 | 盒 | 288
|  | 抗酸染色液(冷染法) | 4*250ml 套组 | 盒 | 270
|  | 抗酸染色液(冷染法) | 4*250ml 石碳酸复红溶液 | 盒 | 630
|  | 抗酸染色液(冷染法) | 4*250ml 酸性酒精溶液 | 盒 | 270
|  | 抗酸染色液(冷染法) | 4*250ml 亚甲基蓝溶液 | 盒 | 298
|  | 乳酸酚棉蓝染色液 | 4*10ml | 盒 | 280
|  | 无菌管（空管） | 12*100，12*75 | 支 | 0.12
|  | 封口膜 | 103m | 卷 | 270
|  | 硅胶塞 | 各型号 | 只 | 0.8
|  | 组织研磨器 | 13*75mm | 支 | 32
|  | 院感专用瓶（监测用） | 50ml | 个 | 12
|  | 一次性塑料痰杯 | 40ml 800个/箱 40个/包 | 个 | 0.77
|  | 标本封存冷藏盒 | 13*100 | 只 | 180
|  | 磨边载玻片 | 50P 7105 | 盒 | 6
|  | 高级油镜油 | 4*20ml | 盒 | 240
|  | 擦镜纸 | 10*15cm 100张 | 本 | 4
|  | 冷冻管（硅胶垫） | 各规格 | 支 | 0.4
|  | 离心管冻存盒 | 100格 | 个 | 18
|  | 载玻片标本盒 | KJ808 100格 | 个 | 25
|  | 冷冻管盒 | 1.8mlx100孔 | 个 | 20
|  | 纸质冻存盒 | KJ319-14 81格 | 个 | 18
| 32 | 流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 盒 | 495 | 流感病毒抗原检测试剂盒适用于流感A+B抗原检测项目
|  | 营养肉汤培养基 | 10ml | 支 | 5
|  | 采样液肉汤培养基 | 10ml | 支 | 5
|  | 中和剂肉汤培养基 | 10ml | 支 | 5
|  | 中和剂肉汤培养基 | 50ml | 支 | 35
|  | 亚硒酸盐胱氨酸增菌培养基(SC培养基)（培养法） | 10ml | 支 | 5
|  | 亚硒酸盐胱氨酸增菌培养基(SC培养基)（培养法） | 5ml | 支 | 4.5
|  | 分枝杆菌快速变色液体培养基 | 50人份/盒 | 盒 | 2500
|  | 结核分枝杆菌快速鉴定和药敏检测试剂盒(培养法) | 10人份/盒 | 盒 | 3000
|  | 样本稀释液（痰消化液） | 10ml | 支 | 50
|  | 一次性接种环 | 各规格 | 支 | 0.65
|  | L型细胞接种推板 | 各规格 | 支 | 1.7
| 33 | 微生物质谱靶板 | 8x4块靶板/盒 | 盒 | 31750 | 适用于梅里埃全自动微生物质谱检测系统VITEK MS
|  | 质谱样品处理基质溶液 | 5×0.5 mL | 盒 | 5599
|  | 质谱样品预处理溶液 | 5×0.5 mL | 盒 | 8175
核酸组 | 34 | 0.1-10ul无色、带刻度、盒装灭菌 | 96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 箱 | 462
|  | 1-200ul黄色、带刻度、盒装灭菌 | 96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 箱 | 475
|  | 100-1000ul蓝色、带刻度、盒装灭菌 | 96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 箱 | 500
|  | 0.1-10ul滤芯吸嘴，无色，带刻度，袋装 | 1000支/包，10包/箱 | 箱 | 538
|  | 1-200ul滤芯吸嘴，黄色，带刻度，盒装灭菌 | 96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 箱 | 688
|  | 100-1000ul滤芯吸嘴，蓝色，带刻度，盒装灭菌 | 96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 箱 | 688
|  | 10ul盒装滤芯长吸头 | 96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 箱 | 688
|  | 0.2ml透明八联管，配光学平盖 | 125条/盒，10盒/箱 | 箱 | 643
| 35 | 2019 新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品 | 0.5mL/管，20管/盒 | 盒 | 6000 | 适用宏石核酸扩增仪SLAN-96P
|  | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 各规格 | 人份 | 3
|  | 核酸提取或纯化试剂 | 各规格 | 人份 | 1.3
|  | 一次性使用采样器 | 3mL/管，100测试/盒 | 盒 | 70
病理科 | 36 | EGFR基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 人份 | 1000 | 报名供应商可扩展同类耗材
|  | 膀胱癌细胞染色体及基因异常检测试剂盒(原位杂交法) | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | 乳腺癌HER-2／neu（17q12）／TOP2A（17q21）／CSP17多色检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | 人份 | 1000
|  | 1p和19q探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | ZNF217（20q13）基因探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | PTEN（10q23）基因探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | MYC（8q24）基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 673
|  | P53（17p13）基因探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | TERC基因扩增检测试剂盒（原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | ERG（21q22）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | PPARγ（3p25）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | MYCN（2p24）基因探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | DDIT3（12q13）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | FUS（16p11）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | MDM2（12q15）基因探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | FKHR（13q14）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | CCND1(BCL1)/IGH融合基因t(11;14)探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | CCND1（11q13）基因探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | SRD（1p36）基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | MYC（8q24）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | BCL2/IGH融合基因t(14;18)探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | MALT1（18q21）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | CCND1（11q13）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | BCL6（3q27）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | SS18（18q11）（SYT）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | C-MET（7q31）基因探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | MDM4（1q32）基因探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | ESR1（6q25）基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | RET（10q11）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | CCND3/IGH融合基因t (6;14)探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | BCL2（18q21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 720
|  | BCL6/IGH融合基因 t(3; 14) 探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | YWHAE（17p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | EWSR1（22q12）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | CIC（19q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 720
|  | BCOR（Xp11.4)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | BRAF（7q34）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | EWSR1/CREB1融合基因t（2；22）探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | EWSR1/ATF1融合基因t（12；22）探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | USP6（17p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 720
|  | DDIT3（12q13）基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | CDK4（12q14）基因扩增探针 （荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | CDKN2A(P16)（9p21）基因探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | IGH（14q32）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | MAML2(11q21)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法) | 5人份/盒 | 人份 | 800
|  | ALK基因重排检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 人份 | 910
| 37 | EBER(原位杂交) | 人份 | 人份 |  | 提供样品预实验确认染色效果
|  | 生物色标剂（七色） | 7色*50ml | 套
| 38 | 弹性纤维染色液（维多利亚蓝法） | 8ml/瓶,4瓶/套 | 套 |  | 提供样品预实验确认染色效果，报名供应商可扩展同类耗材
|  | 病理糖原染色液（PAS） | 8ml/瓶,5瓶/套 | 套
|  | 病理抗酸染色液 | 8ml/瓶*6 | 套
|  | 网状纤维染色液 | 8ml/瓶,5瓶/套 | 套
|  | 六胺银染色液 | 8ml/瓶,12瓶/套 | 套
|  | 爱先蓝染色液（PH2.5） | 2*20ML | 套
|  | 爱先蓝-糖原染色液（AB-PAS） | 8ml/瓶,6瓶/套 | 套
|  | 粘液卡红染色液 | 8ml/瓶,3瓶/套 | 套
|  | 含铁血黄素染色液 | 8ml/瓶,3瓶+20包/套 | 套
|  | Masson三色染色液 | 8ml/瓶,4瓶/套 | 套
|  | H-E高清恒定染色液 | 1*1000ml | 瓶
| 39 | 穿刺包埋盒 | 条装，多颜色可选（现使用有白色、黄色、红色） | 个 | 1.1 | 适用金泉包埋盒打号机。
|  | 组织包埋盒 | 条装，多颜色可选（现使用有白色、黄色、红色） | 个 | 0.45
|  | 切片石蜡 | 各规格 | 千克 | 32 | 提供样品评估切片与摊片效果。
|  | 组织一次性切片刀 | 50片 | 盒 | 750 | 提供样品评估刀片使用寿命。
|  | 病理级载玻片 | 25*75mm | 片 | 0.3 | 适用金泉玻片打号机。
|  | 粘附载玻片 | 25*75*1mm | 片 | 0.8
|  | 免疫组化载玻片 | 76*26*1mm | 片 | 2.4
|  | 显微镜盖玻片 | 24*50mm | 片 | 0.45 | 普通，符合病理要求。
|  |  | 24*24mm | 片 | 0.07
|  | 中性树胶 | 100g/瓶 | 瓶 | 75
|  | 中性快干胶 | 50ml/瓶 | 瓶 | 167
|  | 包埋底模 | 各规格 | 包 | 10 | 提供不同规格型号。
|  | 显微镜擦镜纸 | 100张/本 | 本 | 20 | 用于小组织取材后脱水，提供样品评估纸张韧性。
|  | 切片盘 | 20片/盘，多颜色可选 | 盘 | 50 | 普通，符合病理要求。
|  | 枪头 | 各种规格 | 包 | 500 | 带虑芯，符合PCR实验室使用。
|  | 枪头盒 | 各种规格 | 个 | 14 | 普通，符合病理要求。
|  | 一次性塑料滴管 | 20cm，1只装 | 只 | 20
|  | 细胞离心管 | 15ml/支 | 支 | 2.5
|  | 细胞离心管 | 50ml/支 | 支 | 2.83
|  | 甘油冻存管 | 5ml 100支/包 | 包 | 45
|  | ep管 | 50个/包 | 包 | 15
|  | 自吸过滤式防毒面具 | 1个/包 | 个 | 120
|  | 组织芯片蜡模 | / | 个 | 550
|  | 冷冻包埋剂 | 118ml | 瓶 | 190
|  | 化学试剂存储桶 | 30L | 个 | 50
|  | 蜡块柜 | W450×D478×H432 | 个 | 850 | 可与现用金碟牌品腊块柜整齐叠放。
|  | 玻片柜 | W403×D478×H542 | 层 | 850
|  | 封片胶带 | 20mm*60m/卷 | 卷 | 1000 | 适用于樱花染色封片一体机，其他品牌产品需要提供样品确认封片效果。
| 40 | 国产免疫组化一抗 | 一抗 | / | / | 提供各个品类和规格的一抗
| 41 | 罗氏免疫组化机配套试剂及耗材 | 一抗 | / | / | 提供各个品类和规格的一抗。
|  |  | 二抗 | / | / | 提供各个品类和规格的二抗。
| 42 | miR-92a检测试剂盒（荧光RT-PCR法） | 各规格 | 测试 | 200 | 通过RNA提取试剂盒提取粪便中的RNA，并进行RT-PCR反应，通过检测荧光信号强弱反映粪便样本中miR-92a水平，从而提示结直肠病变风险。
输血科 | 43 | 抗D (IgM+ IgG)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支 | 支 | 150
|  | 凝聚胺介质试剂 | 150人份/盒 | 盒 | 182.01
| 44 | 血型试剂质控试剂盒 | 4mL/支，4支/盒 | 盒 | 2200 | 交叉配血、血型鉴定及不规则抗体筛查质控品
| 45 | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞） | 每盒有OI、OII、OIII红细胞各1瓶。5ml/瓶，浓度4% | 盒 | 220
|  | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml,抗A，抗B各1支 | 盒 | 50.8
|  | 新生儿ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶） | 12卡/盒 | 盒 | 483.37
|  | 抗人球蛋白检测卡 | 12卡/盒 | 盒 | 324
|  | Rh血型抗原检测卡（单克隆抗体） | 24人份/盒 | 盒 | 612