## 1
附件1
采购目录（采购编号：SZLGDLRMYY-HC-2026006）
序号 | 参考产品名称 | 参考规格 | 最小单位 | 单价限价 （元） | 备注
1 | 血细胞分析用稀释液（PK-30L） | 各规格 | L | 12.75 | A包 （参考机型：希森美康XN2000血常规分析仪）
2 | 血细胞分析用溶血剂(SLS-210A） | 各规格 | ml | 0.72
3 | 血细胞分析用染色液（FFS-800A) | 各规格 | ml | 22.39
4 | 血细胞分析用溶血剂（FFD-200A） | 各规格 | L | 194.6
5 | CL-50 CELLCLEAN(清洗液) | 各规格 | ml | 11.64
6 | 血细胞分析用稀释液（DCL-300A） | 各规格 | L | 14.85
7 | 血细胞分析用稀释液（DST-300A) | 各规格 | L | 394
8 | 血细胞分析用稀释液（DFL-300A） | 各规格 | L | 334.67
9 | 血细胞分析用溶血剂（SLS-240A） | 各规格 | L | 929.67
10 | 血细胞分析用溶血剂（SLS-220A） | 各规格 | L | 929.8
11 | 血细胞分析用溶血剂（WDF-200A） | 各规格 | L | 577.88
12 | 血细胞分析用溶血剂(WDF-210A) | 各规格 | L | 583.6
13 | 血细胞分析用染色液（WDF-800A） | 各规格 | ml | 101.12
14 | 血细胞分析用溶血剂（WNR-200A） | 各规格 | L | 525.5
15 | 血细胞分析用溶血剂(WNR-210A) | 各规格 | L | 530.8
16 | 血细胞分析用染色液（WNR-800A） | 各规格 | ml | 51.8
17 | 血细胞分析用溶血剂（WPC-200A） | 各规格 | L | 529.34
18 | 血细胞分析用染色液（WPC-800A） | 各规格 | ml | 164.71
19 | 血细胞分析用染色液（PLT-800A） | 各规格 | ml | 239.25
20 | 血细胞分析用染色液（RET-800A） | 各规格 | ml | 325.96
21 | 清洗液（CCA-500A） | 各规格 | ml | 21.37
22 | 血液分析仪用校准品 XN CAL | 各规格 | ml | 972.67
23 | 血液分析仪用校准品XN CAL PF | 各规格 | ml | 552.67
24 | 血液分析仪用质控品 XN CHECK | 各规格 | ml | 253.34
25 | 血液分析仪用质控品 XN CHECK | 各规格 | ml | 253.34
26 | 血液分析仪用质控品 XN CHECK | 各规格 | ml | 253.34
27 | 血液分析仪用质控品XN CHECK BF | 各规格 | ml | 384
28 | 血液分析仪用质控品XN CHECK BF | 各规格 | ml | 384
29 | 染色液（瑞氏-姬姆萨染色液A液） | 各规格 | ml | 0.3
30 | 染色液（瑞氏-姬姆萨染色液B液） | 各规格 | ml | 0.12
31 | 原装玻片MS-101W | 各规格 | 片 | 0.54
32 | SP-10打印机色带 | 各规格 | 个 | 927
33 | Cella Vision仪器专用浸油 | 各规格 | ml | 21.16
34 | 血细胞分析用溶血剂（FBA-200A） | 各规格 | L | 352
35 | 血细胞分析用溶血剂 | 型号：LC 包装规格：200mL×1 | ml | 2.59 | B包 （参考机型：迈瑞5390血常规分析仪）
36 | 血细胞分析用溶血剂 | 型号：LC 包装规格：200mL×4 | ml | 2.58
37 | 血细胞分析用稀释液 | 型号：M-5D 包装规格：20L×1 | L | 15
38 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 各规格 | ml | 227.6
39 | 超敏C反应蛋白(hs—CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 各规格 | ml | 41
40 | 血细胞分析用溶血剂 | 型号：M-53LH 规格：500mL×4 | ml | 1.31
41 | 血细胞分析用溶血剂 | 型号为：M-5LEO(II) 规格：500mL×4 | ml | 2.6
42 | 血细胞分析用溶血剂 | 型号：M-5LEO（I） 规格：1L×4 | L | 490
43 | 血细胞分析仪用校准物(光学法) | 产品型号：SC-CAL PLUS 包装规格：3ml×1 | ml | 300
44 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 高值 | ml | 147.4
45 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 中值 | ml | 147.4
46 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 低值 | ml | 146.67
47 | 探头清洁液 | 各规格 | ml | 1.68
48 | 穿刺针 | 各规格 | 件 | 3000
49 | C-反应蛋白质控品 | 各规格 | ml | 255.56
备注：1.可拓展设备配套使用耗材、同类产品，以保障产品系列完整性。 2.投标供应商需同时满足以上产品所列规格。 3.列入市阳光平台产品目录的耗材中选后均在市医用耗材阳光平台采购。 4.投标报价不得高于单价限价。