
附件2.服务需求表
2.1海科兴战略新兴产业园

在园区D栋侧面高点等5处位置安装高空全景球型鹰眼，实现烟火检测与区域入侵报警；在C栋外围电动车棚等2处位置安装全彩枪球一体机，实现烟火检测预警；在G-A栋楼下等2处位置安装热成像双光谱筒型摄像机；在消控室1处位置安装6寸红外球机，实现烟火检测与离岗检测预警。具体如下：

	序号
	安装位置
	数量
	监控区域
	AI配置功能
	设备选型

	1
	D栋侧面高点
	1台
	A栋、B栋、C栋、D栋外墙面
	烟火检测
	高空全景球形鹰眼

	2
	C栋外围电动车棚
	1台
	C栋外围电动车棚，B栋、C栋、D栋外墙
	烟火检测
	全彩枪球一体机

	3
	E-A栋楼顶
	1台
	A栋、B栋、C栋、D栋楼顶天面
	烟火检测，区域入侵（行人）
	高空全景球形鹰眼

	4
	E-A栋楼顶
	1台
	G-A栋、G-B栋外墙
	烟火检测
	高空全景球形鹰眼

	5
	G-A栋楼下
	1台
	A栋侧面过道、外墙
	烟火检测
	热成像双光谱筒型摄像机

	6
	G-A栋楼下
	1台
	E-A栋侧面过道
	烟火检测
	热成像双光谱筒型摄像机

	7
	G-B栋楼顶
	1台
	E-A栋、E-B栋、J栋外墙
	烟火检测
	高空全景球形鹰眼

	8
	J栋楼下大门
	1台
	J栋楼下大门口，楼下广场
	烟火检测
	全彩枪球一体机

	9
	J栋楼顶
	1台
	E-B栋天面
	烟火检测，区域入侵（行人）
	高空全景球形鹰眼

	10
	消防监控室
	1台
	消防监控室
	烟火检测，离岗检测
	6寸红外球机


2.2坪地吉祥二路10号物业

在金水家宴楼顶等2处位置安装全彩枪球一体机，实现烟火检测预警；在大门入口主干道等3处位置安装热成像双光谱筒型摄像机，实现烟火检测。具体如下：

	序号
	安装位置
	数量
	监控区域
	AI配置功能
	设备选型

	1
	金水家宴楼顶
	2台
	园区厂房、宿舍、酒店停车场
	烟火检测
	全彩枪球一体机

	2
	大门入口主干道
	1台
	大门入口主干道
	烟火检测
	热成像双光谱筒型摄像机

	3
	鑫台铭厂房和B栋厂房中间过道
	1台
	鑫台铭厂房和B栋厂房中间过道
	烟火检测
	热成像双光谱筒型摄像机

	4
	停车场和B栋厂房中间过道
	1台
	停车场和B栋厂房中间过道
	烟火检测
	热成像双光谱筒型摄像机


2.3吉华路262号物业（布吉养护基地）

在楼顶安装2台全彩智能球机（无AI配置）。具体如下：

	序号
	安装位置
	数量
	监控区域
	AI配置功能
	设备选型

	1
	楼顶
	2台
	楼下过道，河面及超充站坡道
	/
	全彩智能球机


2.4平湖街道浦岭路14号（鹅公岭老道班）
在楼顶、B栋房屋侧面过道各安装1个4G网络筒型摄像机（无AI配置）。具体如下：
	序号
	安装位置
	数量
	监控区域
	AI配置功能
	设备选型

	1
	楼顶
	1台
	俯瞰楼下庭院
	/
	4G网络筒型摄像机

	2
	房屋侧面过道
	1台
	房屋侧面过道
	/
	4G网络筒型摄像机


PAGE  

