附件1：

同富裕工业区C2厂房和D2宿舍外立面改造项目概况

一、项目基本情况

- 坪地同富裕工业区C2厂房、D2宿舍均为2001年建成的框架结构建筑，其中C2厂房为四层总建筑面积7894.33㎡，D2宿舍为六层总建筑面积2301.97㎡。

- 该两栋建筑外墙原采用马赛克铺贴，因运营年限较久，外立面老化问题突出，马赛克饰面出现大面积脱落现象，且在雨水、大风等恶劣天气下脱落情况更为严重。

- 二、提升改造范围

本次拟提升改造的外立面改造相关工程，分为厂房、宿舍外立面改造和防火门改造，具体如下：

- （1）厂房区域：外墙施工总面积约2300㎡，其中需铲除空鼓松动马赛克墙面约865㎡。

- （2）宿舍区域：外墙施工总面积约2548.84㎡，其中需铲除空鼓松动马赛克墙面约590㎡。

- （3）防火门：厂房一楼配电间防火门更换为不锈钢甲级防火门，宿舍楼顶楼楼梯间两扇门更换为不锈钢防盗门。

2026年3月 24 日