脉搏波医用血压计

一、项目概况

1.用途：用于测量成人舒张压、收缩压和脉率。

★2.本项目不接受进口产品投标。

二、主要技术及系统要求

1、测量方法：脉搏波法（提供彩页或说明书或具有CMA资质第三方机构的检测报告证明）；

2、显示方法：LCD显示屏；

3、测量范围：压力0～300mmHg，脉搏数：40-180次/分（提供彩页或说明书或具有CMA资质第三方机构的检测报告证明） ；

4、测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa) 以内，脉率：≤±2% （提供彩页或说明书或具有CMA资质第三方机构的检测报告证明）；

5、存储容量：可存储不少于100组测量数据；

6、适合臂周范围包含：17cm～42cm；

7、袖带寿命：血压计在快充快放模式下连续老化 10 万次后，血压计性能仍能满足使用要求（提供彩页或说明书或具有CMA资质第三方机构的检测报告证明）；

8、具备肘部位置传感器；

9、臂筒角度调节：臂筒可以向左右转动≤10度；

10、测量体位：左右臂均可以测量；

11、抗菌设计：臂筒袖套部分可分离清洗，清洗后同样具有抗菌效果；

12、超压保护功能：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒钟。

★三、单套配置要求

1.主机  1台

2.搁手板  1块

3.臂套  2个

4.操作指南板  1块

5.热敏打印纸  1卷

6.中文说明书 1套（另电子版1份）

7.中文维修手册 1套（另电子版1份）

四、商务条款及其他要求

（一）★交货日期：签订合同后，经甲方通知后30（天）日历日内。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）报价：人民币报价。

（四）付款条件：签订合同后两年内，中标人根据采购人需求分批次送货，数量不超过合同总数量，货物到货且验收合格后，采购人按单价据实结算，若2026年资金不足支付，则顺延至2027年支付。

（五）如有备品备件、消耗品、零配件，提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

（六）★免费保修期内售后服务要求

1.在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理或更换。

2.对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期自质保期满起计算。

3.免费保修期（质保期）内，所有服务及配件全部免费。

4.保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。

5.投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

6.在质保期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：①90%＜开机率≤95%按一赔二延长质保期；②85%＜开机率≤90%按一赔五延长质保期；③开机率低于85%，供应商须无条件更换新机，并重新计算质保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

（七）★免费保修期外售后服务要求

1.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，12小时维修工程师到位，并在24小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

2.投标时，供应商承诺保修期外，能及时为采购人提供备品备件、专用试剂及耗材。

3.质保期满之日起3年内免费提供软件升级、终身软件备份。

（八）★其他服务要求

1.投标人须在签订合同之日起3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

2.运输、安装按照仪器说明书要求。

3.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

4.现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

5.投标人所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，投标供应商承担全部责任。

6.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

（九）★交货时，设备出厂时间：≤1年（以合同签订日期为准）。

（十）★配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

（十一）网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）

五、综合评分表（综合得分60分以下的视为投标无效）

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（60分） |  |  |
|  | 所投产品技术参数响应情况评价 | （一）评分内容： “一、主要技术及系统要求”部分技术参数全部满足得60分；每负偏离一项扣5分，最低0分。 （二）评审依据： 《用户需求书条款响应一览表》。 | 60 |
| 二 | 商务部分（10分） |  |  |
|  | 质保期 | （一）评分内容： 必须满足用户质保要求的情况下，质保期每增加一年得0.5分，满分1分。 （二）评分依据： 《用户需求书条款响应一览表》 | 1 |
|  | 售后服务响应时间 | 自接到报修电话到到达采购单位的时间： 小于3小时（含）得4分， 3-5小时（含）得2分， 5小时以上不得分。 提供承诺函，格式自拟。 | 4 |
|  | 诚信 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。 | 5 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |