## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 | 589975.23 | 19441.94 |  | 48731.88
1.1 | 清平高速桥下空地整治工程 | 367383.21 | 10194.83 |  | 30640.8
1.1.1 | 清平高速桥下空地整治工程 | 367383.21 | 10194.83 |  | 30640.8
1.2 | 钱排村至文博路人行步道联通工程 | 216912.02 | 9247.11 |  | 18091.08
1.2.1 | 钱排村至文博路人行步道联通工程 | 216912.02 | 9247.11 |  | 18091.08
合计 |  | 589975.23 | 19441.94 |  | 48731.88
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 工程建设其他费表
工程建设其他费计价表
工程名称：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 勘察设计费 |  | 元
2 | 工程检测费 |  | 元
2.1 | 基桩检测 |  | 元
2.2 | 地基基础检测 |  | 元
2.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 |  | 元
2.4 | 钢结构探伤检测 |  | 元
2.5 | 钢网架构变形检测 |  | 元
2.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 |  | 元
2.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 |  | 元
2.8 | 建筑物沉降、变形检测 |  | 元
2.9 | 室内环境质量检测 |  | 元
2.10 | 智能建筑检测 |  | 元
2.11 | 建筑节能检测 |  | 元
3 | 其他检验费 |  | 元
4 | 城市道路临时占用费 |  | 元
5 | 城市道路挖掘修复费 |  | 元
6 | 临时占用绿地费 |  | 元
7 | 绿化补偿（赔偿）费 |  | 元
8 | 工程保险费 |  | 元 |  |  |  | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9 | 弃土场受纳处置费 |  | m3 | 227.2 | 25 | 5680 | 深龙发改【2019】562号
10 | 其他费 |  | 元
合 计 | [5 empty] | 5680

## 设备及工器具购置费计价表
设备及工器具购置费计价表
工程名称：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计

## D.1 工程项目最高投标限价汇总表1
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 清平高速桥下空地整治工程 | 367383.21 | 10194.83 |  | 30640.8
合计 |  | 367383.21 | 10194.83 |  | 30640.8
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 293569.41
1.1 | 土方部分 |  | 2700.68
1.2 | 地面部分 |  | 49775.27
1.3 | 植被清理、乔木迁移 |  | 37723.64
1.4 | 种植绿植 |  | 81488.88
1.5 | 入口运动标识 |  | 63701.8
1.6 | 入口LOGO |  | 14204.05
1.7 | 毛石坐凳 |  | 9817.13
1.8 | 毛石吧台 |  | 17537.99
1.9 | 矮墙部分 |  | 14424.11
1.10 | 其它部分 |  | 2195.86
2 | 措施项目 |  | 12838.61
2.1 | 安全文明施工 |  | 10194.83
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 5510.98
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） |  | 3499
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1184.85
2.2 | 其他措施项目费 |  | 2643.78
3 | 其他项目 |  | 30640.8
3.1 | 暂列金额 |  | 30640.8
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 30334.39
合计 |  |  | 367383.21
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 土方部分 |  |  |  |  | 2700.68
1 | 010101B001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 30.77 | 3.74 | 115.08
2 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、土石类别:废弃土方 2、清运距离:综合考虑 3、其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 30.77 | 84.03 | 2585.6
|  | 地面部分 |  |  |  |  | 49775.27
3 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:素土夯实(夯实系数≥93%) 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 133.8 | 0.33 | 44.15
4 | 040202010001 | 碎石垫层 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:100mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 133.8 | 71.57 | 9576.07
5 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.100厚C20混凝土垫层 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 133.8 | 127.95 | 17119.71
6 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:600x300x18厚仿烧面芝麻黑仿石砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 73.49 | 153.78 | 11301.29
7 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:600x300x18厚仿烧面芝麻灰仿石砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 43.68 | 153.78 | 6717.11
8 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:600x150x50厚烧面芝麻灰 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 12.2 | 272.86 | 3328.89
9 | 011107004001 | 块料台阶 | 1.面层材料品种、规格:600x350x50厚烧面芝麻黑，踏面（防滑槽） 2.面层材料品种、规格:600x100x20厚烧面芝麻黑，踢面 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 4.43 | 381.05 | 1688.05
|  | 植被清理、乔木迁移 |  |  |  |  | 37723.64
本页小计 | [6 empty] | 52475.95
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 050101002001 | 植被清理 | 1.绿化地铲除杂灌草 覆盖密度80%以外 2.清运距离:综合考虑 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 552.95 | 10.67 | 5899.98
11 | 010101B001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 165.89 | 3.74 | 620.43
12 | 010103002006 | 余方弃置 | 1、土石类别:废弃土方 2、清运距离:综合考虑 3、其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 165.89 | 84.03 | 13939.74
13 | 050101004002 | 栽植土换填 | 1.回填土质要求:人工松填土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:0.3m | m3 | 165.89 | 44.93 | 7453.44
14 | 050102001001 | 迁移乔木 | 1.迁移品种:火焰树 2.树干胸径:10cm以内 3.工作内容:挖树穴土方，种植、修剪、伤口处理、栽植期淋水、清理场地、回填种植土 4.运距:5km以内 5.养护期:成活期养护三个月 6.树桩，三角桩 | 株 | 3 | 263.55 | 790.65
15 | 050102001003 | 迁移乔木 | 1.迁移品种:火焰树、凤凰木 2.树干胸径:15cm以内 3.工作内容:挖树穴土方，种植、修剪、伤口处理、栽植期淋水、清理场地、回填种植土 4.运距:5km以内 5.养护期:成活期养护三个月 6.树桩，三角桩 | 株 | 4 | 500.99 | 2003.96
16 | 050102001002 | 迁移乔木 | 1.迁移品种:火焰树 2.树干胸径:20cm以内 3.工作内容:挖树穴土方，种植、修剪、伤口处理、栽植期淋水、清理场地、回填种植土 4.运距:5km以内 5.养护期:成活期养护三个月 6.树桩，三角桩 | 株 | 2 | 681.17 | 1362.34
本页小计 | [6 empty] | 32070.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 050102001004 | 迁移乔木 | 1.迁移品种:火焰树 2.树干胸径:25cm以内 3.工作内容:挖树穴土方，种植、修剪、伤口处理、栽植期淋水、清理场地、回填种植土 4.运距:5km以内 5.养护期:成活期养护三个月 6.树桩，三角桩 | 株 | 2 | 903.63 | 1807.26
18 | 050102001005 | 迁移乔木 | 1.迁移品种:火焰树 2.树干胸径:30cm以内 3.工作内容:挖树穴土方，种植、修剪、伤口处理、栽植期淋水、清理场地、回填种植土 4.运距:5km以内 5.养护期:成活期养护三个月 6.树桩，三角桩 | 株 | 3 | 1170.06 | 3510.18
19 | 050101001001 | 乔木修枝 | 1.目标树种 2 米以下无枯枝及萌生枝条 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 株 | 26 | 12.91 | 335.66
|  | 种植绿植 |  |  |  |  | 81488.88
20 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.种类:水红勒杜鹃球 2.株高:高120cm-130cm、冠幅120cm-130cm 3.养护期:三个月 4.假植苗，修剪球形,冠幅饱满,长势良好 | 株 | 24 | 185.78 | 4458.72
21 | 050103008001 | 栽植攀缘植物 | 1.苗木、花卉种类:藤状勒杜鹃(同安红) 2.株高或蓬径:藤长180cm-200cm 3.养护期:三个月 4.假植苗,冠幅饱满,长势良好，牵引攀附乔木种植 | 株 | 12 | 187.95 | 2255.4
22 | 050103004001 | 栽植绿篱 | 1.种类:垂榕绿篱 2.株高:高160cm、冠幅50cm-55cm 3.单排/双排，每单排/双排单位长度株数:袋苗,柱状,不露土种植。4袋/m2’,种植后修剪成绿篱 | m | 109.06 | 165.91 | 18094.14
本页小计 | [6 empty] | 30461.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
23 | 050103003007 | 片植灌木 | 1.苗木、花卉种类:春羽 2.株高或蓬径:高度50cm-60cm、冠幅30cm-35cm 3.单位面积株数:36袋/m2 4.养护期:三个月 5.袋苗,不露土种植,冠幅饱满 | m2 | 13.8 | 271.93 | 3752.63
24 | 050103003001 | 片植灌木 | 1.苗木、花卉种类:金心巴西铁 2.株高或蓬径:高度50cm-60cm、冠幅40cm-45cm 3.单位面积株数:12袋/m2 4.养护期:三个月 5.袋苗,不露土种植,冠幅饱满 | m2 | 3.9 | 226.87 | 884.79
25 | 050103003003 | 片植灌木 | 1.种类:巴西野杜丹 2.株高:高度35cm-40cm、冠幅25cm-30cm 3.单位面积株数:36袋/m2 4.养护期:三个月 5.袋苗,不露土种植,冠幅饱满 | m2 | 8.9 | 162.56 | 1446.78
26 | 050103003006 | 片植灌木 | 1.种类:鸭脚木 2.株高:高度30cm-35cm、冠幅25cm-30cm 3.单位面积株数:36袋/m2 4.养护期:三个月 5.袋苗,不露土种植,冠幅饱满 | m2 | 53 | 108.07 | 5727.71
27 | 050103003002 | 片植灌木 | 1.种类:狐尾天门冬 2.株高:高度30cm-35cm、冠幅20cm-25cm 3.单位面积株数:36袋/m2 4.养护期:三个月 5.袋苗,不露土种植,冠幅饱满 | m2 | 43.9 | 425.44 | 18676.82
28 | 050103003004 | 片植灌木 | 1.种类:肾蕨 2.株高:高度30cm-35cm、冠幅20cm-25cm 3.单位面积株数:49袋/m2 4.养护期:三个月 5.袋苗,不露土种植,冠幅饱满 | m2 | 149.3 | 134.54 | 20086.82
本页小计 | [6 empty] | 50575.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 050103003005 | 片植灌木 | 1.种类:银边山营兰 2.株高:高度25cm-30cm、冠幅20cm-25cm 3.单位面积株数:64袋/m2 4.养护期:三个月 5.袋苗,不露土种植,冠幅饱满 | m2 | 4.9 | 131.9 | 646.31
30 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:30cm*30cm件式，满铺 3.养护期:三个月 | m2 | 178.8 | 30.53 | 5458.76
|  | 入口运动标识 |  |  |  |  | 63701.8
31 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场综合考虑 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 4.82 | 8.83 | 42.56
32 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯填 2.填方材料品种:按设计要求 | m3 | 0.69 | 26.54 | 18.31
33 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:废弃土方 2.清运距离:综合考虑 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 4.13 | 84.03 | 347.04
34 | 080101010002 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:素土夯实(夯实系数≥93%) 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6.88 | 0.33 | 2.27
35 | 040202010002 | 碎石垫层 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:100mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6.88 | 39.19 | 269.63
36 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:200mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:C20普通预拌混凝土 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 1.38 | 519.37 | 716.73
37 | 010403001002 | 石基础 | 1.石料种类、规格:本地中150~600灰色系毛石 2.砂浆配合比:MU7.5水泥砂浆砌筑留缝3-5mm，不填缝，砂浆不外露 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 2.06 | 1082.06 | 2229.04
本页小计 | [6 empty] | 9730.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 050307010003 | 砌石挡墙 | 1.石料种类、规格:本地中150~600灰色系毛石 2.砂浆配合比:MU7.5水泥砂浆砌筑留缝3-5mm，不填缝，砂浆不外露 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 2.06 | 1212.67 | 2498.1
39 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:10厚热镀锌钢板，通长，M10膨胀螺栓@500固定外露钢板、螺栓面饰颜色同LOGO 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | t | 0.158 | 12203.31 | 1928.12
40 | 050307013001 | 人口运动标识 | 1.入口运动标识LOGO 2.长6690mm*高1450mm*厚200mm 3.3厚不锈钢钢板立体造型，面饰氟碳漆(烤漆) 4.入口运动标识LOGO由专业厂家深化设计（含专业厂家二次设计）。其效果需经设计师及业主同意，方可施工; 5.所有钢结构焊接均采用满焊，钢材均采用化学除锈，表面采用热浸镀锌防锈处理； 6.入口运动标识LOGO顶端尖角都需磨角处理； 7.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 8.此项暂定暂估价，结算按实计取 | 项 | 1 | 55650 | 55650
|  | 入口LOGO |  |  |  |  | 14204.05
41 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场综合考虑 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 0.55 | 8.83 | 4.86
42 | 010102007003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯填 2.填方材料品种:按设计要求 | m3 | 0.18 | 26.54 | 4.78
43 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.土石类别:废弃土方 2.清运距离:综合考虑 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 0.36 | 84.03 | 30.25
44 | 080101010004 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:素土夯实(夯实系数≥93%) 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.21 | 0.33 | 0.4
本页小计 | [6 empty] | 60116.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
45 | 040202010004 | 碎石垫层 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:100mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.21 | 39.19 | 47.42
46 | 010501001004 | 基础垫层 | 1.厚度:300mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:C20普通预拌混凝土 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 0.24 | 519.37 | 124.65
47 | 040901009003 | 预埋铁件 | 1.材料种类:350x5厚镀锌钢板，通长φ8钢筋@200，L=250mm 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | t | 0.028 | 12203.31 | 341.69
48 | 050307013003 | 入口LOGO | 1.LOGO主体造型:采用 “桥下风清” 立体字造型 2.长2020mm×高730mm×厚 200mm，安装倾斜角度为 60°。 3.面板采用 3mm 厚不锈钢板折弯成型，表面做白色氟碳漆（烤漆）处理，满足户外耐候、防腐蚀要求。 4.内部骨架采用 50×50×3mm 厚热镀锌方通焊接成型 5.桥下风清LOGO由专业厂家深化设计（含专业厂家二次设计，含结构、加工、安装详图）。其效果需经设计师及业主同意，方可施工; 6.所有钢结构焊接均采用满焊，钢材均采用化学除锈，表面采用热浸镀锌防锈处理； 7.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 8.此项暂定暂估价，结算按实计取 | 项 | 1 | 13650 | 13650
|  | 毛石坐凳 |  |  |  |  | 9817.13
49 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场综合考虑 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 4.37 | 8.83 | 38.59
50 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯填 2.填方材料品种:按设计要求 | m3 | 0.62 | 26.54 | 16.45
51 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土石类别:废弃土方 2.清运距离:综合考虑 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 3.74 | 84.03 | 314.27
本页小计 | [6 empty] | 14533.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
52 | 080101010003 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:素土夯实(夯实系数≥93%) 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6.24 | 0.33 | 2.06
53 | 040202010003 | 碎石垫层 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:100mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6.24 | 39.19 | 244.55
54 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.厚度:200mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:C20普通预拌混凝土 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 1.25 | 519.37 | 649.21
55 | 010403001001 | 石基础 | 1.石料种类、规格:本地中150~600灰色系毛石 2.砂浆配合比:MU7.5水泥砂浆砌筑留缝3-5mm，不填缝，砂浆不外露 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 1.87 | 1082.06 | 2023.45
56 | 050307010002 | 砌石挡墙 | 1.石料种类、规格:本地中150~600灰色系毛石 2.砂浆配合比:MU7.5水泥砂浆砌筑留缝3-5mm，不填缝，砂浆不外露 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 1.11 | 1212.67 | 1346.06
57 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.厚度:200mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:C20普通预拌混凝土 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 0.76 | 519.37 | 394.72
58 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.材料种类:450x200x10厚镀锌钢板@800，608钢筋，L=150mm 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | t | 0.074 | 12203.31 | 903.04
59 | 050307013002 | 坐凳面 | 1.材料品种、规格:100x50x3厚热镀锌扁通面饰仿咖啡色竹木氟碳漆(烤漆) 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.68 | 830.07 | 3884.73
|  | 毛石吧台 |  |  |  |  | 17537.99
60 | 010102002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场综合考虑 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 7.69 | 8.83 | 67.9
本页小计 | [6 empty] | 9515.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
61 | 010102007004 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯填 2.填方材料品种:按设计要求 | m3 | 3.12 | 26.54 | 82.8
62 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.土石类别:废弃土方 2.清运距离:综合考虑 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 4.57 | 84.03 | 384.02
63 | 080101010005 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:素土夯实(夯实系数≥93%) 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.94 | 0.33 | 2.62
64 | 040202010005 | 碎石垫层 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:100mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.94 | 39.19 | 311.17
65 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.厚度:200mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:C20普通预拌混凝土 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 7.94 | 519.37 | 4123.8
66 | 010403001003 | 石基础 | 1.石料种类、规格:本地中150~600灰色系毛石 2.砂浆配合比:MU7.5水泥砂浆砌筑留缝3-5mm，不填缝，砂浆不外露 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 2.19 | 1082.06 | 2369.71
67 | 050307010001 | 砌石挡墙 | 1.石料种类、规格:本地中150~600灰色系毛石 2.砂浆配合比:MU7.5水泥砂浆砌筑留缝3-5mm，不填缝，砂浆不外露 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 3.42 | 1212.67 | 4147.33
68 | 040901009004 | 预埋铁件 | 1.材料种类:40x40x40x3厚热镀锌角钢@500mm，M8膨胀螺栓固定，50x50x3厚热镀锌方通，通长 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | t | 0.048 | 12203.31 | 585.76
69 | 050307013004 | 吧台面 | 1.材料品种、规格:3厚不锈钢板，面饰仿咖啡色竹木氟碳漆（烤漆）尖锐角R=5mm 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.9 | 662.19 | 1258.16
本页小计 | [6 empty] | 13265.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
70 | 050305004001 | 成品凳安装 | 1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:白色不锈钢成品坐凳，带脚踏板 2.φ400xH750~800mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 1051.18 | 4204.72
|  | 矮墙部分 |  |  |  |  | 14424.11
71 | 010102002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场综合考虑 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 13.37 | 8.83 | 118.06
72 | 010102007005 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯填 2.填方材料品种:按设计要求 | m3 | 3.22 | 26.54 | 85.46
73 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.土石类别:废弃土方 2.清运距离:综合考虑 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 8.8 | 84.03 | 739.46
74 | 080101010006 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:素土夯实(夯实系数≥93%) 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 26.74 | 0.33 | 8.82
75 | 040202010006 | 碎石垫层 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:100mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 26.74 | 39.19 | 1047.94
76 | 010501001006 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:C20普通预拌混凝土 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 2.67 | 519.37 | 1386.72
77 | 010403001004 | 石基础 | 1.石料种类、规格:本地中150~600灰色系毛石 2.砂浆配合比:MU7.5水泥砂浆砌筑留缝3-5mm，不填缝，砂浆不外露 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 4.81 | 1082.06 | 5204.71
78 | 050307010004 | 砌石挡墙 | 1.石料种类、规格:本地中150~600灰色系毛石 2.砂浆配合比:MU7.5水泥砂浆砌筑留缝3-5mm，不填缝，砂浆不外露 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 4.81 | 1212.67 | 5832.94
|  | 其它部分 |  |  |  |  | 2195.86
本页小计 | [6 empty] | 18628.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
79 | 050307018001 | 垃圾箱 | 1.垃圾箱材质:镀锌钢管+#304不锈钢88x33x100cm,成品采购 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 1 | 1238.87 | 1238.87
80 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:白色划线漆 2.100mm宽 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.26 | 76.53 | 249.49
81 | 040205B006001 | 挡车架 | 1.规格:60x20x1.5厚热镀锌扁通，按型定制，面饰橙色氟碳漆（烤漆）高800mm 2.200x150x6厚镀锌钢板4M8膨胀螺栓固定 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 套 | 5 | 141.5 | 707.5
本页小计 | [6 empty] | 2195.86
合计 | [6 empty] | 293569.41

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 10194.83 | 10194.83
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 5510.98 | 5510.98
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1 | 3499 | 3499
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1 | 3499 | 3499
1.2.4.1 | 01A004001 | 水马（施工现场与外部环境隔离） | 1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 | m | 100 | 34.99 | 3499
1.2.4.1.1 | 120008-24换 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ^ 水马（摊销费） | 材料运输、安装、维护、拆除。 | m | 100 | 34.99 | 3499
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 1184.85 | 1184.85
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 10194.83
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1 | 2643.78 | 2643.78
11.1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 项 | 1 | 2643.78 | 2643.78
11.1.1 | C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 |  | 台·次 | 1 | 2643.78 | 2643.78
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 2643.78
合计 | [6 empty] | 12838.61
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 30640.8 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 30640.8

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 337048.82 | 9 | 30334.39
合 计 | [5 empty] | 30334.39

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：清平高速桥下空地整治工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目—清平高速桥下空地整治工程等2个市政类项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 30640.8 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 30640.8

## D.1 工程项目最高投标限价汇总表2
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 钱排村至文博路人行步道联通工程 | 216912.02 | 9247.11 |  | 18091.08
合计 |  | 216912.02 | 9247.11 |  | 18091.08
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表1
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：钱排村至文博路人行步道联通工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”-钱排村至文博路人行步道联通工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 171663.66
1.1 | 拆除部分 |  | 23338.43
1.2 | 地面部分 |  | 135081.69
1.3 | 挡土墙部分 |  | 13243.54
2 | 措施项目 |  | 9247.11
2.1 | 安全文明施工 |  | 9247.11
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 4232.2
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） |  | 4328.26
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 686.65
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目 |  | 18091.08
3.1 | 暂列金额 |  | 18091.08
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 17910.17
合计 |  |  | 216912.02
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”-钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 拆除部分 |  |  |  |  | 23338.43
1 | 010605001001 | 拆除钢板楼板 | 1.构件名称:拆除钢板楼板 2.拆除后的金属废料归甲方所有,施工方不得自行处理 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 45 | 81.89 | 3685.05
2 | 050101002002 | 植被清理 | 1.绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%～80% 2.清运距离:综合考虑 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 222.2 | 8.72 | 1937.58
3 | 040805001001 | 灯具拆除 | 1.名称:更换灯泡 2.瓦数:100W 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 盏 | 6 | 167.84 | 1007.04
4 | 011402B001001 | 金属线条、零星油漆 | 1.构件名称:祛除栏杆面层漆，化学除锈 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 547.2 | 24.08 | 13176.58
5 | 011403001001 | 铲除油漆面 | 1.基层类型:祛除墙面油漆 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 51.27 | 8.26 | 423.49
6 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:拆除花池 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 0.1 | 126.39 | 12.64
7 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土面层 2.厚度:100mm | m2 | 80 | 23.35 | 1868
8 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.建筑废料、石渣 2.外运、运距:投标自行综合考虑 | m3 | 8.93 | 137.52 | 1228.05
|  | 地面部分 |  |  |  |  | 135081.69
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:100mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 80 | 96 | 7680
10 | 010607006001 | 钢台阶 | 1.钢材品种、规格:10厚热镀锌钢板 2.现场拼装、构件加固、翻身就位、吊装矫正、拧紧螺栓、焊接固定。 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | t | 3.533 | 12852.82 | 45409.01
本页小计 | [6 empty] | 76427.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”-钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.喷刷涂料部位:台阶 2.混凝土台阶无破损区域仅高压水枪冲洗干净 3.涂料品种、喷刷遍数:彩虹色MMA甲基丙烯酸 4.厚度:5mm | m2 | 150 | 105.04 | 15756
12 | 040203009002 | 弹性面层 | 1.喷刷涂料部位:人行步道 2.混凝土无破损区域仅高压水枪冲洗干净 3.涂料品种、喷刷遍数:蓝/白色（文字logo）MMA甲基丙烯酸 4.厚度:5mm | m2 | 50 | 105.04 | 5252
13 | 011402B001002 | 金属线条、零星油漆 | 1.构件名称:栏杆 2.油漆品种、遍数或厚度:红色氟碳漆60μm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 547.2 | 109.43 | 59880.1
14 | 040205007001 | 标线 | 1.人行横道标线 2.类型:热熔涂料标线 4mm厚 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.6 | 115.06 | 1104.58
|  | 挡土墙部分 |  |  |  |  | 13243.54
15 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:砖砌体MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 1.22 | 1042.88 | 1272.31
16 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:1∶2.5水泥砂浆20mm厚 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.8 | 67.15 | 188.02
17 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆外墙涂料(两底两面) 2.刮腻子遍数:刮腻子 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 54.07 | 63.11 | 3412.36
18 | 011403002001 | 抹灰线条油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆文字 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m | 30 | 12.1 | 363
19 | 040202010001 | 碎石垫层 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:100mm 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 0.87 | 39.19 | 34.1
本页小计 | [6 empty] | 87262.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”-钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:C15普通预拌混凝土 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 0.09 | 519.37 | 46.74
21 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 0.35 | 908.01 | 317.8
22 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.面层材料品种、规格:600xLx50厚光面芝麻灰 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 3.加工要求:斜切 10×10mm 倒角 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 13.19 | 284.73 | 3755.59
23 | 011203001001 | 坐凳面贴块料 | 1.面层材料品种、规格:600*400x30厚光面芝麻灰 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 3.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.91 | 264.74 | 2094.09
24 | 050103B001001 | 栽植时花 | 1.种类:杜鹃盆栽(热火桑巴) 2.株高或蓬径:高度60-80cm，冠幅80-100cm 3.种植形式:摆设盆花(内径) 30cm以内 4.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 盆 | 6 | 111.3 | 667.8
25 | 011507004001 | 指示牌迁移 | 1.保护材料种类:指示牌现场迁移至合适位置 2.其他未说明事项详见设计图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 3 | 363.91 | 1091.73
本页小计 | [6 empty] | 7973.75
合计 | [6 empty] | 171663.66

## E.2 措施项目清单计价表1
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”-钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 9247.11 | 9247.11
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 4232.2 | 4232.2
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1 | 4328.26 | 4328.26
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1 | 4328.26 | 4328.26
1.2.4.1 | 01A004001 | 水马（施工现场与外部环境隔离） | 1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 | m | 123.7 | 34.99 | 4328.26
1.2.4.1.1 | 120008-24换 | 钢围栏（铁马）、水马围挡安拆 ^ 水马（摊销费） | 材料运输、安装、维护、拆除。 | m | 123.7 | 34.99 | 4328.26
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 686.65 | 686.65
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 9247.11
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”-钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 9247.11
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表1
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：钱排村至文博路人行步道联通工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”-钱排村至文博路人行步道联通工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 18091.08 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 18091.08

## E.5 增值税计价表1
E.5 增值税计价表
工程名称：钱排村至文博路人行步道联通工程 |  |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”-钱排村至文博路人行步道联通工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 199001.85 | 9 | 17910.17
合 计 | [5 empty] | 17910.17

## E.7 暂列金额明细表1
E.7 暂列金额明细表
工程名称：钱排村至文博路人行步道联通工程 |  | 标段：布吉街道2026年第二批社区“民生微实事·大盆菜”-钱排村至文博路人行步道联通工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 18091.08 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 18091.08