生殖医学中心专用配电柜采购项目

★一、报价要求

1.预算金额：96905.95元。

★二、项目需求清单

1.本项目服务范围：在医院配电房安装两台配电柜（动力柜），含电缆桥架，电缆和其他配套设施的制作及安装。

三、项目清单

供应商现场踏勘，根据现场情况及自身实力制定合理的服务清单。但服务内容包括但不限于以下内容：

1、新装两台配电柜（动力柜），额定电流800A,额定电压400V；

2、定制、安装电缆桥架150*20mm两套；

3、敷设低压电缆YJV-4*240mm+1*120mm55米（预估，按照实际情况安装）；

4、电缆终端头制作；

5、安装配电箱及线路；

6、线管、辅材及其他材料；

四、服务人员要求

★投标人承诺在进行带电作业时，工作人员持有有效期内的高压和低压电工作业证，并严格按国家相关规定进行操作。（投标人提供承诺函，格式自拟）

五、项目商务要求

（一）服务期限

- ★1.工期：合同签订后10个日历日内完成设备的调试，确保设备投入使用。

- ★2.节假日，风雨天等均包括在内，不可抗力因素除外。中标人应在此服务期内完成采购人委托的所有项目内容，包括可能增加的本项目内的其它工程内容，达成竣工验收标准，交付采购人使用。

- ★3.因采购人原因不能按期开工或中途无故停工影响服务期的，服务期顺延。

- ★4.因中标人原因造成延误服务期的，每延期1日，中标人应按日向采购人支付违约金。中标人延误服务期超过15日的，采购人有权解除合同。采购人解除合同后，中标人除应按照约定承担服务期延误的违约金外，还应赔偿采购人因解除合同造成的损失。

（二）项目实施地点

深圳市龙岗区中心城爱龙路6号。

（三）质量要求

本项目以国家相关标准为质量评定验收标准。

（四）售后服务要求

- ★1.本项目质保期为1年，质保期自验收合格之日起计算。

- 2.中标人需保证，在售后服务期内，遇到质量突发事件，在接到采购人报修通知后维修人员应在30分钟内响应，当天到达现场，72小时内完成采购人提出的维修要求。如需更换或者送修设备，中标人应当提供同档次的设备供采购人临时使用，并在7个工作日内负责解决，费用均包含在投标报价里。

- 3.项目维修完成后，应当将项目相关的全部技术资料完整地移交给采购人，不得设置任何技术壁垒，包括但不限于设备的操作方法、项目的实际施工图纸等。

- 4.售后服务期内，出现服务质量问题或保修事项，中标人应按照采购人要求时间及时履行保修义务。否则每违约一次应按项目总额的百分之五向采购人支付违约金，且采购人有权自行维修或委托第三方维修，维修费用由中标人承担。

（五）报价要求

- 1.本项目费用采用包干制，应包括服务成本、法定税费和利润。由投标人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标人与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整。

- 2.投标人应当根据本单位的成本、利润、税费等情况自行决定报价。

- 3.投标人的报价不得超过项目预算金额，否则作投标无效处理。

- 4.投标人的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

六、其他要求

- ★在合同履行期间，如出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，导致不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商要求的，一经查证属实，采购人有权单方解除协议（合同），且无需承担任何违约责任。

七、综合评分表（综合评审低于60分视为投标无效）

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（50分） |  |  |  |
|  | 项目总体概述及理解 | 在投标文件中详细说明项目总体概述及理解，得5分。 在此基础上，进行优良中差评审： 1.优：项目总体概述及理解全面、具体、详实、准确、透彻的，得5分； 2.良：项目总体概述及理解比较全面、具体、详实、准确、透彻的，得3分； 3.中：项目总体概述及理解一般全面、具体、详实、准确、透彻的，得1分； 4.其他情况，评价为差，得0分。 | 10 | 10 |
|  | 服务计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议 | 投标文件中详细说明完整、合理的服务计划，需充分结合本项目现场情况，要求服务技术、工艺与服务内容特点相结合，并提出相关的合理化建议，得5分。 在此基础上，进行优良中差评审： 1.优：服务计划全面、合理、充分结合了本项目特点，服务技术及工艺先进、高效、充分结合了本项目特点，提出的建议合理、可行、有针对性的，得5分； 2.良：服务计划比较全面合理、结合了本项目特点，服务技术及工艺比较先进高效、结合了本项目特点，提出的建议比较合理可行、比较有针对性的，得3分； 3.中：服务计划一般全面合理、结合了本项目特点，服务技术及工艺一般先进高效、结合了本项目特点，提出的建议合理性、可行性、针对性一般的，得1分； 4.其他情况，评价为差，得0分。 | 10 | 10 |
|  | 项目实施重点难点分析及解决方案 | 投标文件中详细说明项目实施重点难点分析及解决方案，得5分。 在此基础上，进行优良中差评审： 1.优：项目实施重点难点分析准确，并提出合理、可行性高的解决方案的，得5分； 2.良：项目实施重点难点分析较准确，并提出可行性较高的解决方案的，得3分； 3.中：项目实施重点难点分析基本准确，提出的解决方案基本可行的，得1分； 4.其他情况，评价为差，得0分。 | 10 | 10 |
|  | 拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性 | 投标文件详细说明拟用于本项目的设备、材料的性能、档次、质量、节能情况等，并对本项目的投入计划、主要电气设备及保障措施进行阐述说明，得5分。 在此基础上，进行优良中差评审： 1.优：对本项目的投入计划、主要电气（设备）及保障措施完善，拟材料品牌性能、节能环保情况优，档次高，质量可靠的，得5分； 2.良：对本项目的投入计划、主要电气（设备）及保障措施比较完善，拟材料品牌性能、节能环保情况较优，档次、质量较可靠的，得3分； 3.中：对本项目的投入计划、主要电气（设备）及保障措施一般，拟材料品牌性能、节能环保情况一般，档次、质量一般可靠的，得1分； 4.其他情况，评价为差，得0分。 | 10 | 10 |
|  | 质量（安全、环保、服务期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺 | 投标文件详细说质量（安全、环保、服务期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺，得5分。 在此基础上，进行优良中差评审： 1.优：质量保障措施、售后服务措施完善，安全、环保等方面考虑全面、周到，服务期合理，违约承诺可行性强的，得5分； 2.良：质量保障措施、售后服务措施比较完善，安全、环保等方面考虑比较全面周到，服务期比较合理，违约承诺可行性较强的，得3分； 3.中：质量保障措施、售后服务措施一般完善，安全、环保等方面考虑一般，服务期基本合理，违约承诺可行性一般的，得1分； 4.其他情况，评价为差，得0分。 | 10 | 10 |
| 二 | 商务部分（30分） |  |  |  |
|  | 投标人同类项目业绩情况 | （一）评分内容： 近三年（2022年1月1日至本项目投标截止之日，以合同签订时间为准）投标人具有供配电设备设施安装或维修项目同类项目业绩的，每提供一个得3分，满分9分。同一项目续签合同不重复得分。 （二）评分依据： 1.要求提供合同关键信息页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、服务内容、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为得分依据。 2.以上资料均要求提供复印件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 9 | 9 |
|  | 履约评价情况 | 上述经评审有效的“投标人同类项目业绩情况”，提供采购单位或被服务单位的履约评价，投标人每提供一项评价为“优”或其他最高等级的得2分，最高得6分。 证明文件： 提供采购单位或被服务单位出具的履约评价为“优”或其他最高等级的相关证明文件加盖合同甲方公章(业务章)。证明文件的内容包括但不仅限于合同的项目名称、总体履约评价结果出具证明的签署日期等相关内容，如提交的证明文件其评价结果没有结论而仅是打分的(比如打100分、98分、95分、85分等的)不计分。 | 6 | 6 |
|  | 售后服务要求响应情况 | 投标人应如实填写《用户需求书条款响应一览表》，评审委员会根据用户需求书 售后服务要求响应情况进行打分： 1.投标人承诺的保修期在满足招标文件要求（1年）的基础上，每增加1年，得2分，最高得6分，增加不足1年的不得分； 2.其他要求全部满足的得4分，每负偏离一项扣1分，负偏离达4项，本项不得分。 备注：投标人提供保修期承诺函并明确具体的保修期限，未按要求提供不得分，承诺函格式自拟。 | 10 | 10 |
|  | 诚信 | （一）评分内容 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供供应商诚信查询结果。 （二）评分依据 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及财政主管部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 | 5 | 5 |
| 三 | 价格部分（20分） |  |  |  |
| 1. | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》。 | 20 | 20 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |