附件三：投标报价表

罗山产业集聚中心项目节能绿建检测、能效测评及绿色建筑符合性评估服务投标报价表

| 序号 | 检测类别 | 检测内容 | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙玻璃 | 可见光透射比、太阳得热系数 | 6 | 组 |  |  |  |
| 2 |  | 传热系数 | 6 | 组 |  |  |  |
| 3 | 外墙 | 保温层厚度 | 9 | 组 |  |  |  |
| 4 | 空调水系统 | 空调机组水流量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 5 |  | 冷冻水系统不平衡率 | 2 | 系统 |  |  |  |
| 6 |  | 空调系统冷水、热水、 冷却水的循环流量 | 4 | 系统 |  |  |  |
| 7 |  | 循环水泵效率 | 25 | 系统 |  |  |  |
| 8 | 空调风系统 | 温湿度 | 24 | 点 |  |  |  |
| 9 |  | 总风量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 10 |  | 风口风量 | 30 | 点 |  |  |  |
| 11 |  | 风道系统单位风量耗功率 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 12 |  | 漏风量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 13 | 防排烟系统 | 漏风量 | 8 | 系统 |  |  |  |
| 14 | 低压配电系统电能质量 | 用电设备受电端电压偏差 | 14 | 系统 |  |  |  |
| 15 |  | 用电设备端子处电压偏差 | 50 | 系统 |  |  |  |
| 16 |  | 功率因素 | 14 | 系统 |  |  |  |
| 17 |  | 谐波电压 | 14 | 系统 |  |  |  |
| 18 |  | 谐波电流 | 14 | 系统 |  |  |  |
| 19 |  | 三相电压不平衡度 | 14 | 系统 |  |  |  |
| 20 | 照明系统 | 照度与照明功率密度 | 26 | 点 |  |  |  |
| 21 | 太阳能光伏系统 | 发电功率、光电转换效率 | 1 | 系统 |  |  |  |
| 22 |  | 系统光电转换效率、年发电量、组件背板最高工作温度 | 1 | 系统 |  |  |  |
| 23 | 照明质量 | 统一眩光值/眩光值 | 5 | 点 |  |  |  |
| 24 |  | 显色指数 | 13 | 点 |  |  |  |
| 25 | 光环境 | 采光系数 | 64 | 点 |  |  |  |
| 26 | 道路照明 | 路面平均照度 | 2 | 点 |  |  |  |
| 27 |  | 路面最小照度 | 2 | 点 |  |  |  |
| 28 |  | 最小垂直照度 | 2 | 点 |  |  |  |
| 29 |  | 最小半柱面照度 | 2 | 点 |  |  |  |
| 30 | 室内污染物浓度 | 氡、甲醛、TVOC、氨、苯、甲苯、二甲苯 | 115 | 点 |  |  |  |
| 31 | 水质检测 | 生活饮用水 | 2 | 点 |  |  |  |
| 32 | 能效测评 | 公建 | 1 | 项 |  |  | 面积79800.33㎡ |
| 33 | 绿色建筑符合性评估 | 绿色建筑符合性评估(三星级） | 1 | 项 |  |  | 面积79800.33㎡ |
| 34 |  | 绿色建筑符合性评估(一星级） | 1 | 项 |  |  | 面积146940.91㎡ |
| 35 |  | 绿色工业建筑符合性评估(一星级） | 1 | 项 |  |  | 面积96901.08㎡ |
| 36 | 合计 |  | —— | —— | —— |  |  |

罗山国际创新中心项目节能绿建检测、能效测评及绿色建筑符合性评估服务投标报价表

| 序号 | 检测类别 | 检测内容 | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外窗（幕墙）玻璃 | 可见光透射比、太阳得热系数 | 1 | 组 |  |  |  |
| 2 |  | 传热系数 | 1 | 组 |  |  |  |
| 3 | 外墙 | 保温层厚度 | 2 | 组 |  |  |  |
| 4 | 空调水系统 | 空调机组水流量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 5 |  | 冷冻水系统不平衡率 | 2 | 系统 |  |  |  |
| 6 |  | 空调系统冷水、热水、 冷却水的循环流量 | 4 | 系统 |  |  |  |
| 7 |  | 循环水泵效率 | 22 | 系统 |  |  |  |
| 8 | 空调风系统 | 温湿度 | 36 | 点 |  |  |  |
| 9 |  | 总风量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 10 |  | 风口风量 | 30 | 点 |  |  |  |
| 11 |  | 风道系统单位风量耗功率 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 12 |  | 漏风量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 13 | 防排烟系统 | 漏风量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 14 | 低压配电系统电能质量 | 用电设备受电端电压偏差 | 11 | 系统 |  |  |  |
| 15 |  | 用电设备端子处电压偏差 | 50 | 系统 |  |  |  |
| 16 |  | 功率因素 | 11 | 系统 |  |  |  |
| 17 |  | 谐波电压 | 11 | 系统 |  |  |  |
| 18 |  | 谐波电流 | 11 | 系统 |  |  |  |
| 19 |  | 三相电压不平衡度 | 11 | 系统 |  |  |  |
| 20 | 照明系统 | 照度与照明功率密度 | 10 | 点 |  |  |  |
| 21 | 太阳能光伏系统 | 发电功率、光电转换效率 | 1 | 系统 |  |  |  |
| 22 |  | 系统光电转换效率、年发电量、组件背板最高工作温度 | 1 | 系统 |  |  |  |
| 23 | 照明质量 | 统一眩光值/眩光值 | 1 | 点 |  |  |  |
| 24 |  | 显色指数 | 5 | 点 |  |  |  |
| 25 | 光环境 | 采光系数 | 48 | 点 |  |  |  |
| 26 | 道路照明 | 路面平均照度 | 2 | 点 |  |  |  |
| 27 |  | 路面最小照度 | 2 | 点 |  |  |  |
| 28 |  | 最小垂直照度 | 2 | 点 |  |  |  |
| 29 |  | 最小半柱面照度 | 2 | 点 |  |  |  |
| 30 | 室内污染物浓度 | 氡、甲醛、TVOC、氨、苯、甲苯、二甲苯 | 104 | 点 |  |  |  |
| 31 | 水质检测 | 生活饮用水 | 5 | 点 |  |  |  |
| 32 |  | 直饮水 | 2 | 点 |  |  |  |
| 33 |  | 空调系统用水 | 1 | 点 |  |  |  |
| 34 | 能效测评 | 公建 | 1 | 项 |  |  | 建筑面积64192.34㎡ |
| 35 | 绿色建筑符合性评估 | 绿色建筑符合性评估(一星级） | 1 | 项 |  |  | 建筑面积189291.42㎡ |
| 36 |  | 绿色建筑符合性评估(二星级） | 1 | 项 |  |  | 建筑面积79655.53㎡ |
| 37 |  | 绿色工业建筑符合性评估(一星级） | 1 | 项 |  |  | 建筑面积18626.42㎡ |
| 38 | 合计 |  | —— | —— | —— |  |  |

罗山国际交流服务中心项目节能绿建检测、能效测评及绿色建筑符合性评估服务投标报价表

| 序号 | 检测类别 | 检测内容 | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外窗玻璃 | 可见光透射比、太阳得热系数 | 2 | 组 |  |  |  |
| 2 |  | 传热系数 | 2 | 组 |  |  |  |
| 3 | 幕墙玻璃 | 可见光透射比、太阳得热系数 | 1 | 组 |  |  |  |
| 4 |  | 传热系数 | 1 | 组 |  |  |  |
| 5 | 外墙 | 保温层厚度 | 5 | 组 |  |  |  |
| 6 | 空调水系统 | 空调机组水流量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 7 |  | 冷冻水系统不平衡率 | 1 | 系统 |  |  |  |
| 8 |  | 空调系统冷水、热水、 冷却水的循环流量 | 3 | 系统 |  |  |  |
| 9 |  | 循环水泵效率 | 11 | 系统 |  |  |  |
| 10 | 空调风系统 | 温湿度 | 48 | 点 |  |  |  |
| 11 |  | 总风量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 12 |  | 风口风量 | 30 | 点 |  |  |  |
| 13 |  | 风道系统单位风量耗功率 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 14 |  | 漏风量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 15 | 防排烟系统 | 漏风量 | 5 | 系统 |  |  |  |
| 16 | 低压配电系统电能质量 | 用电设备受电端电压偏差 | 13 | 系统 |  |  |  |
| 17 |  | 用电设备端子处电压偏差 | 50 | 系统 |  |  |  |
| 18 |  | 功率因素 | 13 | 系统 |  |  |  |
| 19 |  | 谐波电压 | 13 | 系统 |  |  |  |
| 20 |  | 谐波电流 | 13 | 系统 |  |  |  |
| 21 |  | 三相电压不平衡度 | 13 | 系统 |  |  |  |
| 22 | 照明系统 | 照度与照明功率密度 | 68 | 点 |  |  |  |
| 23 | 太阳能光伏系统 | 发电功率、光电转换效率 | 1 | 系统 |  |  |  |
| 24 |  | 系统光电转换效率、年发电量、组件背板最高工作温度 | 1 | 系统 |  |  |  |
| 32 | 照明质量 | 统一眩光值/眩光值 | 15 | 点 |  |  |  |
| 33 |  | 显色指数 | 34 | 点 |  |  |  |
| 34 | 光环境 | 采光系数 | 64 | 点 |  |  |  |
| 35 | 道路照明 | 路面平均照度 | 4 | 点 |  |  |  |
| 36 |  | 路面最小照度 | 4 | 点 |  |  |  |
| 37 |  | 最小垂直照度 | 4 | 点 |  |  |  |
| 38 |  | 最小半柱面照度 | 4 | 点 |  |  |  |
| 39 | 室内污染物浓度 | 氡、甲醛、TVOC、氨、苯、甲苯、二甲苯 | 312 | 点 |  |  |  |
| 41 | 水质检测 | 生活饮用水 | 12 | 点 |  |  |  |
| 42 |  | 直饮水 | 2 | 点 |  |  |  |
| 43 |  | 集中生活热水 | 6 | 点 |  |  |  |
| 44 |  | 空调系统用水 | 3 | 点 |  |  |  |
| 45 |  | 泳池水 | 1 | 点 |  |  |  |
|  | 能效测评 | 公建 | 1 | 项 |  |  | 建筑面积81995㎡ |
| 46 |  | 居建 | 1 | 项 |  |  | 建筑面积77318㎡ |
|  | 绿色建筑符合性评估 | 绿色建筑符合性评估(二星级） | 1 | 项 |  |  | 建筑面积30879.17㎡ |
|  |  | 绿色建筑符合性评估(一星级） | 1 | 项 |  |  | 建筑面积147638.78㎡ |
| 47 |  | 绿色建筑符合性评估(二星级） | 1 | 项 |  |  | 建筑面积75609.64㎡ |
| 48 | 合计 |  | —— | —— | —— |  |  |