附件1

报价单

| 序号 | 产品 名称 | 产品规格及参数 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清高空抛物摄像机 | 1/1.8-1/3"CMOS,不小于400万/支持DC/POE供电，支持2.8-12mm变焦 支持1拖N功能、多算法切换、行为分析、人群态势分析、目标、人体、机非人、车辆、车辆事件检测、交通数据统计;支持多算法切换;支持背光自适应、透雾自适应;软件定义，支持算法在线加载与升级;120dB超级宽动态，强反差场景还原真实; 1、高空落物算法用于检测从高空掉落的物品，通常用于监控楼宇外是否有落物。 2、发现高空抛物问题，实时报警，提供截图与短视频举证；提供每天高空抛物详细时间列表。 3、抛掷物轨迹要求：当检测到抛掷物时，需要将包含抛掷物出现在内的完整轨迹标出，以方便找出抛掷物扔出的位置；轨迹线需完整展现，一次高空抛物仅展现一条报警记录，正常告警重复率在5%以下； 4、抛掷物检测要求：最小检测目标在4*4像素，目标与楼宇背景亮度差在16个灰度级以上，可监测生活常见垃圾； 5、要求功能算法可白天夜晚24小时连续检测，识别高楼附近的干扰因素，提高高空抛物事件识别准确率，有效过滤摄像机抖动、树木、飞鸟昆虫、云彩、风、水雾、阴影、日夜光照等因素对识别结果影响； 6、当检测到这些行为时，需要在监控画面中标记出抛掷物，并标记抛掷物完整轨迹；在监控画面中叠加“高空抛物”等文字提示，同时进行声音报警，提示值班人员进行准确定位。 7、支持按报警类型、通道设备、处理结果、时间来进行告警查询，查询的结果需要展示告警时间、告警设备名称、IP地址、通道号、告警类型、处理结果、处理时间、处理描述等信息。 | 台 | 7 |  |  | 需满足现场高空抛物监控功能需求 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 1/3"CMOS,不小于400万/支持DC/POE供电，焦距4-6mm 1、1/3",最高分辨率不低于2560(H)*1440(V) 最大光圈F1.6 2、镜头视角水平49°，垂直27°以上，角度误差±5% 3、视频编码格式H.264/H.265/超级编码 4、存储接口：提供MicroSD卡插槽，支持最大容量256GB内存卡 5、网络接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 6、音频接口：支持(1路内置MIC),支持(1路扬声器) 7、电源类型：DC12V,PoE 8、防护等级：IP67防水防尘 9、防腐等级：C类防腐 | 台 | 6 |  |  | 需满足现场外围监控功能需求 |
| 3 | 录像设备 | 录像设备有高空抛物轨迹查询 1、32路网络视频接入，320Mbps视频输入带宽。 2、支持1个HDMI和1个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 3、支持4个SATA接口。 4、支持华为SDC智能事件联动：移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别检测 5、支持最大16路同步回放及倒放。 6、支持4K高清网络视频的预览、存储与回放。 7、支持USB外部数据回放。 8、支持按时间、录像类型、标签、AI事件查询录像文件。 9、支持操作日志、系统日志、告警日志、参数修改日志、录像日志，智能日志检查，存储日志等功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 6T硬盘 | 6TB/7200rpm/256MB | 台 | 3 |  |  | 满足30天存储要求 |
| 5 | 交换机 | 8个带POE电口/全千兆/带光纤通信口 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 千兆光模块 | 千兆单模双纤光模块 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 摄像机立杆 | 3-3.5m，材质为热镀锌管，外表喷塑，含防水配电箱，含防雷装置，含开挖立杆基础、地笼、混凝土。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 支架 | 定制 | 套 | 13 |  |  |  |
| 9 | 显示器 | 24寸，分辨率1920×1080及以上，，支持HDMI输出 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 网线 | 六类（CAT6）或以上非屏蔽双绞线 | m | 约1200m |  |  | 数量需满足现场需求 |
| 11 | 光纤（含熔纤） | 6芯单模铠装光缆 | 米 | 约500m |  |  | 数量需满足现场需求 |
| 12 | 电源线 | RVV3*1.5国标纯铜，带检测报告 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 13 | 其他安装辅材 | PVC护线管、胶塞、螺丝、扎带、水晶头、标签、电胶布；防雷器、机柜排查、直通、三通、弯头、杯梳等实现项目功能的相关辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 管线敷设&设备安装调试 | 含本项目所有线材敷设、线管敷设（含可能存在的局部绿化带开挖恢复、路面拆除及恢复、人孔井施工）、线路连接、设备安装及调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 合计（包工包料，辅材费、运输费（含装卸费）、垃圾清运费、含高空作业安全措施费（持证作业）、保险费、税费、安装调试费、并入消防中控室，工程质保贰年） |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：

日期：2026年    月    日