## Sheet1
序号 | 参考产品名称 | 参考规格 | 单位 | 备注
13A
1 | 牙科种植系统 | 套组 | 套
2 | 种植体 | 各规格 | 颗
3 | 基台 | 各规格 | 颗
4 | 愈合帽 | 各规格 | 颗
5 | 替代体 | 各规格 | 颗
6 | 转移杆 | 各规格 | 颗
13B
1 | 一次性使用检查护理包 | 包 | 包 | 口腔专用
13C
1 | 数据记录纸 | 各规格 | 本
2 | 根管抗菌冲洗液 | 各规格 | 瓶
3 | 针架 | 各规格 | 个
4 | 个别化托盘材料标准套装 | 各规格 | 套
5 | 拔髓针 | 带柄，短型（后牙用），各规格 | 盒
6 | 拔牙刀(塑料柄套装) | 各规格 | 套
7 | 拔牙钳 | 各规格 | 把
8 | 保持器盒(储牙盒) | 各规格 | 个
9 | 比色板 | 各规格 | 块
10 | 比色板套装 | 各规格 | 套
11 | 标准消毒铝盒 | 各规格 | 个
12 | 玻璃杯 | 各规格 | 个
13 | 玻璃离子保护膜 | 各规格 | 盒
14 | 玻璃离子水门汀 | 1型套装 | 盒
15 | 玻璃离子水门汀 | 单粉 | 瓶
16 | 玻璃离子水门汀 | 单液 | 瓶
17 | 玻璃离子水门汀 | 充填型，15g/瓶，黄棕色 | 瓶
18 | 玻璃离子水门汀 | 通用型套装，用于牙体缺损的充填修复 | 盒
19 | 玻璃离子体水门汀 | 套装（粉液对装）：3瓶20g粉，3瓶15ml液 | 盒
20 | 玻璃纤维桩 | 各规格 | 盒
21 | 玻璃粘固粉调板 | 各规格 | 块
22 | 不锈钢方盘 | 各规格 | 个
23 | 不锈钢镊子筒 | 各规格 | 个
24 | 不锈钢药缸 | 各规格 | 个
25 | 不锈钢印模托盘 | 各规格 | 副
26 | 不锈钢牙托盘 | 各规格 | 只
27 | 不锈钢正畸丝 | 方圆型方丝 | 盒
28 | 不锈钢正畸丝 | 直方丝 | 桶
29 | 牙科车针 | 钨钢破冠车针，各规格 | 支
30 | 牙科车针 | 钨钢车针，各规格 | 支
31 | 车针架 | 各规格 | 个
32 | 车针消毒盒(塑料) | 常规 | 个
33 | 成形片 | 卷状，0.0375×5.5㎜ | 盒
34 | 成形片 | 豆瓣成形片小套装 | 套
35 | 成形片夹 | 各规格 | 个
36 | 成形片套装(防粘涂层) | 豆瓣，含成形片、片夹、楔子等各规格 | 套
37 | 成形片套装(无涂层) | 豆瓣，含成形片、片夹、楔子等各规格 | 套
38 | 成型片 | 各规格 | 盒
39 | 持针器 | 各规格 | 把
40 | 持针钳 | 各规格 | 把
41 | 齿冠用染色树脂 | 各规格 | 套
42 | 齿科根管充填材料 | 各规格 | 盒
43 | 抛光膏 | 各规格 | 支
44 | 齿科陶瓷 | 氧化锆陶瓷，各规格 | 盒
45 | 齿科填充用复合树脂 | 各规格 | 包
46 | 齿科用根管充填材料 | 各规格 | 盒
47 | 除丁克溶液 | 各规格 | 瓶
48 | 除酚克溶液 | 各规格 | 瓶
49 | 唇颊牵开器(唇颊拉钩) | 各规格 | 支
50 | 粗丝切断钳 | 各规格 | 把
51 | 打磨抛光组件 | 塑料打磨条，各规格 | 盒
52 | 大方综合铝盒 | 各规格 | 个
53 | 牙科输送头 | 硅橡胶机混输送头，各规格 | 个
54 | 弹性扩大针预弯器 | 各规格 | 个
55 | 弹性镍钛弓丝 | 各规格 | 袋
56 | 碘仿氢氧化钙抑菌剂 | 各规格 | 支
57 | 调拌纸 | 7.6cmX7.6cm | 本
58 | 丁必除 | 10毫升 | 瓶
59 | 丁香油 | 20毫升 | 瓶
60 | 丁香油抑菌液 | 20毫升 | 瓶
61 | 儿童面弓 | 各规格 | 个
62 | 方盘 | 各规格 | 个
63 | 非金属正畸托槽 | 各规格 | 副
64 | 分隔铝盒 | 各规格 | 个
65 | 牙科输送头 | 流动树脂注射输送头，各规格 | 包
66 | 氟保护剂 | 各规格 | 盒
67 | 氟保护凝胶 | 各规格 | 支
68 | 复合树脂充填材料 | 各规格 | 套
69 | 富士调刀 | 各规格 | 把
70 | 干髓抑菌糊剂 | 各规格 | 盒
71 | 机用根管锉 | 不锈钢+镍钛混合材质，再治疗套装，各规格 | 盒
72 | 钢质机用根管器械 | 各规格 | 支
73 | 高温高压清毒车针根管锉架 | 各规格 | 个
74 | 高温高压消毒车针架 | 各规格 | 个
75 | 锉夹线 | 各规格 | 条
76 | 牙根尖定位仪配件 | 锉夹线，各规格 | 条
77 | 扩大器械清洁台 | 含海绵塑料座，各规格 | 个
78 | 根管测量尺 | 各规格 | 个
79 | 根管测量台 | 各规格 | 个
80 | 根管充填剂 | 各规格 | 盒
81 | 根管充填器 | 各规格 | 盒
82 | 根管充填抑菌糊剂 | II型 | 瓶
83 | 根管锉 | 各规格 | 盒
84 | 根管封闭材料 | 各规格 | 支
85 | 根管口探查器 | 各规格 | 盒
86 | 机用根管器械 | 各规格 | 支
87 | 置骨器 | 各规格 | 把
88 | 骨粉碗 | 各规格 | 个
89 | 骨刮匙 | 各规格 | 支
90 | 骨科电钻头 | 各规格 | 个
91 | 固位纤维 | 各规格 | 盒
92 | 牙科刮治器 | 各规格 | 把
93 | 牙科刮治器 | 各规格 | 把
94 | 冠桥用光固化硬质复合树脂 | 各规格 | 瓶
95 | 光固化玻璃离子水门汀 | 各规格 | 瓶
96 | 光固化充填树脂 | 纳米混合型复合树脂，各规格 | 支
97 | 光固化充填树脂 | 纳米混合型复合树脂，子弹装 | 盒
98 | 光固化复合树脂 | 各规格 | 支
99 | 光固化复合树脂 | 低收缩型，套装，各规格 | 套
100 | 光固化复合树脂冠桥材料 | 各规格 | 支
101 | 光固化复合树脂冠桥材料 | 各规格 | 支
102 | 光固化临时冠桥树脂 | 各规格 | 盒
103 | 光固化正畸粘接剂 | 各规格 | 支
104 | 硅胶调拌碗 | 弹性，各规格（大/中/小） | 个
105 | 硅橡胶复制材料 | 各规格 | 盒
106 | 硅橡胶枪 | 各规格 | 把
107 | 技工蜡型雕刻刀 | 各规格 | 把
108 | 硅橡胶注射器 | 各规格 | 支
109 | 合成树脂牙 | 复色 | 盒
110 | 颌部组织拉钩(唇腺夹) | 各规格 | 把
111 | 颌部组织拉钩 | 下颌升支反角拉钩 | 把
112 | 颌外牵引装置 | 前方牵引器，双杆可调式 | 套
113 | 黑背板 | 各规格 | 个
114 | 红白打样膏 | 各规格 | 盒
115 | 护牙素 | 各规格 | 盒
116 | 基托蜡红蜡片 | 各规格 | 盒
117 | 加成硅橡胶牙科印模材料 | 各规格 | 筒
118 | 夹石针 | 各规格 | 支
119 | 甲醛甲酚抑菌剂 | 各规格 | 瓶
120 | 间接修复体口外清洁糊剂 | 各规格 | 瓶
121 | 牙胶尖测量尺 | 各规格 | 个
122 | 搅拌碗 | 各规格 | 个
123 | 金刚砂车针 | 各规格 | 支
124 | 金刚砂车针 | 各规格 | 套
125 | 金刚砂打磨头 | 各规格 | 支
126 | 精细手术剪 | 各规格 | 把
127 | 聚醚印模材料 | 各规格 | 盒
128 | 聚羧酸锌水门汀 | 套装，各规格 | 盒
129 | 聚羧酸锌水门汀 | 各规格 | 瓶
130 | 菌斑指示剂 | 各规格 | 瓶
131 | 印模托盘 | 可高温型，各规格 | 袋
132 | 口角拉钩 | 各规格 | 包
133 | 口镜 | 各规格 | 把
134 | 口镜柄 | 各规格 | 支
135 | 口腔材料注射头 | 各规格 | 个
136 | 口腔高频电刀(电刀头) | 切开型，针形电极，适配赛特力高频电刀主机 | 支
137 | 口腔器械消毒盒 | 各规格 | 个
138 | 口腔印模金属网牙托 | 喷塑型，各规格（大/中/小） | 副
139 | 口腔印模托盘 | 牙种植用，各规格（大/中/小） | 副
140 | 口腔正畸用反光镜 | 套装，各规格 | 套
141 | 扩大针测量尺 | 各规格 | 个
142 | 拉钩 | 唇颊拉钩，各规格 | 把
143 | 蓝蜡 | 各规格 | 盒
144 | 抑菌液 | 各规格 | 瓶
145 | 0.2%葡萄糖酸氯己定抑菌液 | 250ml | 瓶
146 | 1%次氯酸钠消毒液 | 250ml | 瓶
147 | 2%葡萄糖酸氯己定抑菌液 | 250ml | 瓶
148 | 3%次氯酸钠消毒液 | 250ml | 瓶
149 | 5.25%次氯酸钠消毒液 | 250ml | 瓶
150 | 碘酚抑菌液 | 20ml | 瓶
151 | 复合碘抑菌液 | 20ml | 瓶
152 | 葡萄糖酸氯己定抑菌凝胶 | 各规格 | 支
153 | 根管充填材料 | 抑菌糊剂型，各规格 | 盒
154 | 根管充填抑菌剂 | 永久型，粉15g+液10ml，各规格 | 盒
155 | 牙周抑菌软膏 | 各规格 | 支
156 | 齿科用根管充填材料 | 注射型，1ml/支，各规格 | 支
157 | 牙科手机清洗润滑剂 | 300ml | 瓶
158 | 练合纸 | 玻璃离子调拌纸，各规格 | 本
159 | 临时冠桥树脂材料 | 双丙烯酸复合树脂，机混输送型，各规格 | 盒
160 | 磷酸锌水门汀 | 各规格 | 瓶
161 | 牙科输送头 | 流体树脂注射头，各规格 | 袋
162 | 螺丝起 | 各规格 | 个
163 | 螺旋扩弓器 |  | 只
164 | 铝质牙托盘 | 各规格 | 副
165 | 棉片 | 特优级棉卷 | 包
166 | 棉球 | 脱脂棉球 | 包
167 | 面罩架 | 各规格 | 个
168 | 医用隔离面罩 | 面罩片 | 片
169 | 模型修型刀 | 硅橡胶雕刻型，各规格 | 把
170 | 磨石 | 各规格 | 块
171 | 磨牙带环就位器 | 带环推子，各规格 | 把
172 | 木馏油 | 25ml | 瓶
173 | 木榴油 | 20ml | 瓶
174 | 光固化树脂比色板 | 各规格 | 块
175 | 排龈膏 | 各规格 | 盒
176 | 排龈线 | 普通型，各规格 | 瓶
177 | 抛光杯 | 各规格 | 盒
178 | 器械管理盒 | 各规格 | 个
179 | 器械色码圈 | 各规格 | 包
180 | 硅橡胶印模材料 | 亲水加聚型，17ml | 瓶
181 | 氢氟酸凝胶 | 5ml | 瓶
182 | 氢氟酸凝胶 | 套装（含中和粉），5ml/瓶+30g/瓶 | 套
183 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 双组份，粉剂3g/瓶+液剂10ml/瓶 | 盒
184 | 清洁台备棉 | 各规格 | 盒
185 | 祛腐凝胶 | 注射型 | 支
186 | 取骨钻 | 各规格 | 支
187 | 龋齿指示剂 | 各规格 | 盒
188 | 去冠器 | 各规格 | 把
189 | 双膏剂树脂加强型玻璃离子粘固剂 | 双糊剂，各规格 | 套
190 | 双固化树脂粘接材料 | 各规格 | 套
191 | 双面金刚砂片 | 各规格 | 只
192 | 去龋车针 | 各规格 | 盒
193 | 塑料调拌刀 | 各规格 | 把
194 | 齿科酸蚀剂 | 釉质型，35%磷酸，半凝胶型，各规格 | 支
195 | 酸蚀剂注射头 | 各规格 | 袋
196 | 钛合金正畸丝 | 自然上颌弓形 | 盒
197 | 碳化钨牙钻 | 各规格 | 支
198 | 陶瓷托槽 | 各规格 | 副
199 | 填压式后牙专用树脂 | 各规格 | 盒
200 | 通用粘接系统 | 第8代，各规格 | 瓶
201 | 通用粘接系统 | 35%磷酸，各规格 | 袋
202 | 托槽定位器 | 各规格 | 套
203 | 托盘粘结剂 | 各规格 | 瓶
204 | 含氟脱敏剂 | 套装，含氟化钠及氟化钙成分，各规格 | 套
205 | 钨钢车针 | 各规格 | 盒
206 | 钨钢打磨头 | 各规格 | 支
207 | 快失型无砷失活剂 | 1g/支 | 支
208 | 慢失型无砷失活剂 | 2g/支 | 支
209 | 无针注射推进器 | 金属注射器头，各规格 | 只
210 | 吸潮纸尖 | 各规格 | 盒
211 | 吸唾管 | 各规格 | 支
212 | 吸引头 | 各规格 | 把
213 | 石英纤维桩 | 椭圆型，各规格 | 套
214 | 显微持针钳 | 各规格 | 把
215 | 限力扳手 | 限力型，牙周治疗专用 | 支
216 | 限力扳手 | 可高温消毒，用于超声骨刀 | 个
217 | 橡皮托 | 各规格 | 副
218 | 橡皮碗 | 各规格 | 个
219 | 橡皮障系统 | 套装，含金属面弓，各规格 | 套
220 | 橡皮障(成人) | 36片/盒 | 盒
221 | 橡皮障(儿童) | 52片/盒 | 盒
222 | 橡皮障器械套装 | 儿童型，各规格 | 套
223 | 橡皮障打孔器 | 各规格 | 把
224 | 橡皮障夹 | 各规格 | 个
225 | 橡皮障夹钳 | 各规格 | 把
226 | 橡皮障夹子(套装) | 11个夹+1个底托 | 套
227 | 橡皮障楔线 | 各规格 | 个
228 | 橡皮障支架 | 各规格 | 个
229 | 消毒盒 | 各规格 | 个
230 | 器械消毒盒 | 各规格 | 个
231 | 消毒铝盒 | 各规格 | 个
232 | 小方根管锉盒 | 各规格 | 个
233 | 小圆形牙胶尖盒 | 各规格 | 个
234 | 牙齿美白剂 | 各规格 | 盒
235 | 机用根管锉 | 镍钛材质，L30系统，多支装，各规格 | 板
236 | 牙得安洁牙线 | 各规格 | 个
237 | 牙得安牙线棒 | 50支/盒 | 盒
238 | 牙骨锤 | 各规格 | 把
239 | 牙骨凿 | 圆柄单斜刃带刻度 | 支
240 | 牙胶尖 | 各规格 | 盒
241 | 牙胶尖测量切断尺 | 各规格 | 个
242 | 牙胶尖修整器 | 各规格 | 个
243 | 牙科成型片及配套工具 | 各规格 | 套
244 | 牙科抛光套装 | 树脂抛光型，各规格 | 盒
245 | 牙科分离剂 | 250ml | 瓶
246 | 牙科骨磨 | 各规格 | 把
247 | 牙科骨内植入物附件包 | 各规格 | 把
248 | 牙科刮治器 | 鸭嘴型口镜，各规格 | 个
249 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 各规格 | 套
250 | 牙科基托蜡 | 各规格 | 盒
251 | 牙科金刚砂车针(瓷贴面预备套装) | 7支/套 | 套
252 | 牙科金刚砂车针(金霸王-展示夹) | 176支/套 | 套
253 | 牙科金刚砂车针(前/后牙冠桥预备套装) | 11支/套，金属车针架 | 套
254 | 牙科开口器 | 各规格 | 把
255 | 牙科膜片 | 各规格 | 片
256 | 牙科抛光杯 | 各规格 | 盒
257 | 牙科抛光磨头 | 各规格 | 支
258 | 牙科抛光套装 | 树脂抛光，6支/盒 | 盒
259 | 牙科抛光刷 | 各规格 | 盒
260 | 牙科抛光条 | 各规格 | 条
261 | 牙科抛光条(套装) | Ⅰ型25个+Ⅱ型25个 | 盒
262 | 牙科器械钳 | 各规格 | 把
263 | 牙科全瓷瓷粉 | 各规格 | 支
264 | 牙科全瓷瓷块 | 各规格 | 盒
265 | 牙科输送器 | 硅橡胶枪 | 把
266 | 牙科陶瓷 | 各规格 | 盒
267 | 牙科橡胶抛光头 | 各规格 | 盒
268 | 牙科修复塑形工具 | 各规格 | 套
269 | 牙科修复体粘接棒 | 各规格 | 盒
270 | 牙科用刀 | 各规格 | 盒
271 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 各规格 | 支
272 | 牙科用毛刷 | 各规格 | 袋
273 | 牙科用镊 | 托槽镊子,各规格 | 把
274 | 牙科用牵开器 | 各规格 | 把
275 | 牙科用软组织环切刀 | 各规格 | 支
276 | 牙科用研磨材料 | 各规格 | 盒
277 | 牙科粘结剂 | 各规格 | 袋
278 | 牙科正畸带环、颊面管 | 各规格 | 袋
279 | 牙科正畸橡皮圈 | 各规格 | 包
280 | 牙科种植用钻 | 各规格 | 支
281 | 牙髓塑化液 | 双组份,各规格 | 盒
282 | 牙用探针 | 各规格 | 把
283 | 牙探针 | 各规格 | 盒
284 | 牙挺 | 各规格 | 把
285 | 牙线 | 各规格 | 瓶
286 | 牙椅附加台(万能托盘) | 各规格 | 个
287 | 牙龈刀 | 各规格 | 把
288 | 牙龈刀(牙龈切除刀) | 各规格 | 把
289 | 牙用不锈钢丝 | 各规格 | 卷
290 | 牙用尺 | 各规格 | 盒
291 | 牙用充填器 | 各规格 | 支
292 | 根管锉 | 各规格 | 板
293 | 组织镊(精细组织镊) | 各规格 | 把
294 | 牙用镊(精细组织镊) | 各规格 | 把
295 | 牙用输送器(头) | 透明，各规格 | 盒
296 | 牙釉质粘合树脂 | 各规格 | 套
297 | 牙周抑菌凝胶 | 各规格 | 支
298 | 研光器 | 各规格 | 套
299 | 研磨材料 | 通用型抛光膏，各规格 | 支
300 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 单液 | 瓶
301 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 粉液对装 | 盒
302 | 咬合纸 | 各规格 | 盒
303 | 正畸咬胶 | 圆柱型 | 包
304 | 一次性硅橡胶取模牙托 | 各规格 | 包
305 | 一次性口腔印模托盘 | 各规格 | 副
306 | 一次性使用口腔涂药棒 | 抛光毛刷，小平头 | 盒
307 | 一次性使用三用喷枪头 | 内金属芯 | 瓶
308 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 各规格 | 盒
309 | 一次性使用无菌注射器 | 带针 | 支
310 | 一次性使用吸引引流管(接头) | 各规格 | 支
311 | 一次性使用牙科冲洗针 | 各规格 | 盒
312 | 一次性使用医用口罩 | 耳挂式 | 盒
313 | 医用隔离眼罩 | 防雾眼镜 | 副
314 | 医用帽 | 各规格 | 包
315 | 咬合纸镊 | 各规格 | 把
316 | 医用脱脂棉卷(牙科棉卷) | 各规格 | 盒
317 | 医用吸引头(吸出器头) | 各规格 | 把
318 | 钨钢磨头 | 各规格 | 支
319 | 义齿基托树脂 | 各规格 | 瓶
320 | 牙科比色板 | A-D色系，各规格 | 块
321 | 牙科比色板 | 计算机辅助切削瓷块用，LT低透型，各规格 | 块
322 | 印模托盘 | 铝制，各规格 | 副
323 | 游离牵引钩 | T形头通用安全型 | 包
324 | 游离牵引钩 | 各规格 | 袋
325 | 预成树脂牙科材料 | 各规格 | 盒
326 | 丁硼口腔膏 | 各规格 | 支
327 | 暂时冠桥树脂 | 各规格 | 盒
328 | 暂时粘接用水门汀 | 小套装（粉60g+液35ml） | 盒
329 | 造牙树脂 | 自凝型(粉剂) | 瓶
330 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 套装，各规格 | 盒
331 | 粘固粉调刀 | 各规格 | 把
332 | 粘结剂 | 各规格 | 瓶
333 | 樟脑苯酚口腔抑菌液 | 各规格 | 瓶
334 | 长方消毒铝盒 | 各规格 | 个
335 | 正畸保护蜡 | 各规格 | 盒
336 | 正畸带环 | 各规格 | 包
337 | 正畸带环就位器 | 各规格 | 把
338 | 正畸弹簧 | 各规格 | 袋
339 | 正畸弹力圈 | 各规格 | 袋
340 | 正畸弹力线 | 透明，实心 | 卷
341 | 正畸弹性体 | 各规格 | 卷
342 | 正畸光固化变色粘接剂 | 各规格 | 包
343 | 正畸颊面管 | 各规格 | 袋
344 | 正畸金属托槽 | 主动自锁托槽 | 副
345 | 正畸钳 | 各规格 | 把
346 | 正畸钳架 | 金属型(不锈钢) | 套
347 | 正畸丝 | 各规格 | 盒
348 | 正畸丝(套装) | 10个型号各一根 | 套
349 | 正畸托槽 | 标准网底直丝弓，套装/散装，各规格 | 副
350 | 正畸托槽（套装） | 传动自锁标准直丝套装，各规格 | 套
351 | 正畸托槽（套装） | 金属自锁型，网底，0.022英寸槽沟，各规格 | 套
352 | 正畸托槽（套装） | 滑动标准型网底直丝弓 | 副
353 | 正畸托槽(散装) | 滑动标准型网底直丝弓 | 粒
354 | 正畸托槽 | 被动自锁迷你型，各规格 | 副
355 | 正畸托槽 | 低摩擦直丝弓，标准型网底，各规格 | 副
356 | 正畸托槽 | 低摩擦自锁直丝弓，标准型网底，各规格 | 副
357 | 正畸托槽 | 低/中/高转矩，各规格 | 副
358 | 正畸托槽 | 被动自锁托槽，标准转矩，各规格 | 副
359 | 正畸托槽 | 倒置槽沟自锁托槽，各规格 | 副
360 | 正畸托槽 | 被动式滑动直丝弓自锁托槽，各规格 | 副
361 | 正畸托槽 | 标准直丝弓，槽沟型，各规格 | 副
362 | 正畸托槽 | 标准直丝弓，网底型，多安氏分类可选，各规格 | 套
363 | 正畸托槽 | 标准直丝弓，第一磨牙，网底/粘接型可选，散装 | 粒
364 | 正畸托槽 | 滑盖自锁式，网底直丝弓，各规格 | 副
365 | 正畸托槽 | 金属自锁，被动式，0.022英寸槽沟，各规格 | 副
366 | 正畸托槽 | 全覆盖自锁式，标准型网底直丝弓，各规格 | 副
367 | 正畸托槽 | 陶瓷自锁型，各规格 | 副
368 | 正畸托槽 | 滑盖自锁式，标准型网底直丝弓，各规格 | 副
369 | 正畸托槽 | 直丝弓，各底板规格 | 副
370 | 正畸托槽 | 被动自锁，标准转矩，各规格 | 副
371 | 正畸托槽 | 自锁式滑动直丝弓，散装，各规格 | 粒
372 | 正畸用带环和颊面管 | 第二磨牙，单管不掀盖型，各规格 | 包
373 | 正畸预处理剂 | 耐湿型，各规格 | 瓶
374 | 正畸自锁托槽开启器 | 双头B型(单一字) | 把
375 | 正中颌托盘 | 各规格 | 套
376 | 止血钳 | 各规格 | 把
377 | 次氯酸钠消毒液(1%) | 250ml | 瓶
378 | 次氯酸钠消毒液(3%) | 250ml | 瓶
379 | 碘甘油抑菌剂 | 250ml | 瓶
380 | 葡萄糖酸氯己定浓缩液（2%） | 250ml | 瓶
381 | 无砷抑菌剂 | 快型 | 支
382 | 无砷抑菌剂 | 慢型 | 支
383 | 牙齿抑菌凝胶(去腐型) | 1.2g/支 | 支
384 | 中和粉 | 各规格 | 瓶
385 | 种植器械专用盒 | 各规格 | 个
386 | 种植体螺丝起 | 各规格 | 支
387 | 种植体螺丝起(扭力扳手) | 各规格 | 把
388 | 种植体螺丝起（套装） | 各规格 | 套
389 | 种植体螺丝起(正畸支抗钉手柄) | 各规格 | 套
390 | 种植用骨杯 | 各规格 | 把
391 | 种植用骨杯（棒） | 各规格 | 个
392 | 专用轴柄 | 各规格 | 盒
393 | 子弹型光固化树脂输进器(子弹头枪) | 各规格 | 把
394 | 自锁金属正畸托槽 | 各规格 | 副
395 | 自锁托槽开锁器 | 各规格 | 把
396 | 自粘接树脂水门汀 | 各规格 | 盒
13D
1 | 超声牙周治疗仪手柄 | 适配牙周治疗仪 | 支
2 | 超声牙周治疗仪手柄 | 适配牙周喷砂治疗仪 | 支
3 | 洁牙机手柄 | 金属锥头 | 支
4 | 牙周工作尖 | 针尖向左并镀有金刚砂(40μm)，用于根面平整。 | 支
5 | 牙周工作尖 | 针尖向右并镀有金刚砂(40μm)，用于根面平整。 | 支
6 | 牙周工作尖 | 针尖向左，用于牙齿分叉处以及相邻牙间狭窄缝隙的洁治 | 支
7 | 牙周工作尖 | 针尖向右，用于牙齿分叉处以及相邻牙间狭窄缝隙的洁治。 | 支
8 | 洁牙工作尖 | 用于去除牙周袋深处结石，并对牙周袋深处进行冲洗 | 支
9 | 洁牙工作尖 | 用于去除牙周袋深处结石，并对牙周袋深处进行冲洗 | 支
10 | 洁牙工作尖 | 针尖表面镀砂(40μm)，用于牙周翻瓣术后的根面平整， 也适用于修复体边缘的平整以及牙根分叉处的扩张 | 支
11 | 洁牙工作尖 | 针尖细薄，用于去除龈下结石，并对牙周进行冲洗。 | 支
12 | 根管测量仪 | 磁吸式设计，屏幕可360°旋转，方便调整视角； 2000mAh大容量电池，可充电，不必反复更换电池；具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能 | 台
13 | 根管测量仪 | 根管长度测定的预设位置可以在0.0-0.1的范围内设定；放大显示根尖1/3狭窄区域 | 台
14 | 根管测量仪 | 4.5寸LCD屏，开机0.5S，自动校准；多频测量技术，血液或残髓均可准确测量，根尖2mm狭窄区域放大显示 | 台
16 | 根管测量仪 | 4.5寸LCD屏，根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声，有根管长度指示条，DSP数据处理系统 | 台
17 | 根管测量仪 | 4.5寸LCD屏，根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声 | 台
18 | 根尖定位仪锉夹线 | 适用于啄木鸟根管长度测量仪 | 条
25 | 超声洁牙机工作尖(根管荡洗针) | 根管荡洗，在根管预备完成后对根管进行振荡清洗。 尺寸：直径Ф0.3mm，锥度0% | 支
26 | 超声洁牙机工作尖 | 在根管倒退治疗手术中，对根管壁进行磨光， 针尖光滑部分长度为4.5mm | 支
27 | 超声骨刀机工作尖(窝洞制备) | 窝洞制备，尖头形状，各规格 | 支
28 | 超声骨刀机工作尖(窝洞制备) | 窝洞制备，大号尺寸，各规格 | 支
30 | 超声骨刀机工作尖(基本套装) | 常规骨切开及上颌窦提升术套装，含消毒架1个+6只尖 | 套
31 | 超声骨刀机工作尖(拔牙套装2) | 用于复杂骨切开，含消毒架1个+6只尖套装 | 套
32 | 超声骨刀机工作尖(拔牙套装3) | 用于拔除术，含消毒架1个+6只尖套装 | 套
33 | 超声骨刀机工作尖(综合套装) | 各规格 | 套
34 | 超声骨刀机工作尖(综合套装2) | 用于骨切开及上颌窦提升术，含消毒架1个+5只尖套装 | 套
35 | 超声骨刀机工作尖(种植预备套装) | 用于种植预备，含消毒架1个+5只尖套装 | 套
36 | 超声骨刀机工作尖(上颌窦提升套装) | 用于上颌窦提升术，含消毒架1个+5只尖套装 | 套
37 | 超声骨刀机工作尖(拔除术) | 各规格 | 支
38 | 超声骨刀机工作尖(拔牙) | 用于韧带切除术、微创伤性拔除术，厚度0.6mm,右弯 | 支
39 | 超声骨刀机工作尖(拔牙) | 用于韧带切除术、微创伤性拔除术，厚度0.6mm,左弯 | 支
40 | 超声骨刀机工作尖(拔除) | 用于韧带切除术、微创伤性拔除术，厚度0.5mm | 支
41 | 超声骨刀机工作尖(拔除) | 用于骨劈开术、拔除术，刃口朝下 | 支
42 | 超声骨刀机工作尖(拔牙) | 用于骨劈开术、拔除术，刃口朝上 | 支
43 | 超声骨刀机工作尖(根管) | 用于根管倒退手术，高效根尖修整 | 支
44 | 超声骨刀机工作尖(种植预备) | 用于种植位点的最终骨预备 | 支
45 | 超声骨刀机工作尖(种植预备) | 用于种植手术，针尖尺寸直径1.6mm,中心出水 | 支
46 | 超声骨刀机工作尖(种植预备) | 用于种植手术，针尖尺寸直径2.8mm,中心出水 | 支
47 | 超声骨刀机工作尖(上额窦提升) | 用于上颌窦粘膜分离，直径12mm | 支
48 | 超声骨刀机工作尖(上额窦提升) | 用于上颌窦粘膜分离，120度 | 支
49 | 超声骨刀机工作尖(上额窦提升) | 用于非常薄的切开，避免伤软骨组织 | 支
50 | 超声骨刀机工作尖(上额窦提升) | 用于接近软组织及敏感部位的非创伤性骨切开 | 支
51 | 超声骨刀机工作尖(上额窦提升) | 用于上颌窦粘膜分离，95度 | 支
52 | 超声骨刀机工作尖(种植预备) | 用于上颌窦粘膜分离，直径6mm | 支
53 | 超声骨刀机工作尖(种植预备) | 用于上颌窦粘膜分离，直径7mm | 支
54 | 超声骨刀机工作尖(种植预备) | 用于上颌窦粘膜分离，直径8mm | 支
55 | 超声骨刀机工作尖(牙周外科) | 用于骨修整，根管扩大 | 支
56 | 超声骨刀机工作尖(牙周外科) | 用于骨成形，术区内部根面平整 | 支
57 | 超声骨刀机工作尖(牙周外科) | 用于牙周治疗 | 支
58 | 超声骨刀机工作尖(牙周外科) | 用于根面清创、平整 | 支
59 | 超声骨刀机工作尖(牙周外科) | 用于根面刮治，清洁牙根表面，最尖端0.6mm,长度17.3mm | 支
60 | 超声骨刀机工作尖(牙周外科) | 用于折断牙根的根尖拔除，炎性组织祛除 | 支
61 | 超声骨刀机工作尖(牙周外科) | 用于根面刮治，清洁牙根表面，最尖端0.6mm,长度19.2mm | 支
62 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于骨切开术,厚度0.6mm,宽度4.3mm | 支
63 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于骨切开术,左弯，厚度0.5mm,宽度4.3mm | 支
64 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于骨切开术,右弯，厚度0.5mm,宽度4.3mm | 支
65 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于骨切开术,厚度0.6mm,宽度4mm | 支
66 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于骨切开术,厚度0.5mm,宽度4.2mm | 支
67 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于骨切开术,锯齿状，厚度0.6mm,刃高度13mm | 支
68 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于精细骨切开,厚度0.6mm,宽度2.7mm | 支
69 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于骨成形和收集骨屑,宽度4.5mm | 支
70 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于骨成形和收集骨屑,宽度2.5mm | 支
71 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于精细骨切开，厚度0.6mm | 支
72 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于骨切开术,厚度0.5mm | 支
73 | 超声骨刀机工作尖(骨切开) | 用于骨成形和收集骨屑，宽度2.6mm | 支
74 | 超声洁牙工作尖(种植体维护套装) | 扳手1个+4支工作尖 | 套
75 | 超声洁牙机工作尖(睡眠洁牙私人套装) | 3枚牙周工作尖和一个消毒盒 | 套
76 | 超声工作尖消毒盒 | 只装6只工作尖 | 个
77 | 超声骨刀手柄消毒盒 | 金属 可消毒 可放1套手柄及连线,1个扳手 | 个
78 | 牙周消毒盒 | 金属，可放2个手柄 | 个
84 | 超声喷砂牙周治疗仪(龈上喷砂手柄) | 龈上手柄 | 把
85 | 超声喷砂牙周治疗仪(龈下喷砂手柄) | 龈下手柄 | 把
86 | 超声洁牙机(洁牙手柄) | 各规格 | 支
87 | 超声洁牙机(洁牙手柄) | 带光纤，可匹配赛特力 | 支
89 | 超声洁牙机(洁牙手柄) | 带光纤 | 支
90 | 超声洁牙机(洁牙手柄) | 不带光纤 | 支
91 | 超声洁牙机(洁牙手柄) | 带光纤，白色 | 支
92 | 超声洁牙机(洁牙手柄) | 无光纤，金色 | 支
93 | 超声洁牙机(洁牙手柄) | 光纤 | 支
94 | 光导棒 | 8mm，带金属头 | 个
95 | 光导棒 | 不带金属头 | 个
98 | 限力扳手 | 卡针头型，可高温消毒，各规格 | 个
99 | 限力扳手(骨刀用) | 限力型，骨刀通用，各规格 | 个
100 | 限力扳手 | 夹紧式，可高温消毒，各规格 | 个
101 | 洁牙机扳手 | 金属，各规格 | 个
102 | 限力扳手 | 洁牙机及喷砂洁牙机通用型，可高温消毒，各规格 | 个
103 | 超声骨刀机手柄 | 带LED照明功能/不带LED照明功能 | 个 | 适配二代超声骨刀机