## Sheet1
附件
龙岗区耳鼻咽喉医院2025年医疗设备购置项目 2026年度采购计划征集材料清单（第二批）
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价(万元) | 数量 （台/套） | 合价(万元) | 备注
1 | 超高清鼻内镜及摄录像系统一批 | 超高清鼻内镜手术系统 | 进口 | 150 | 1 | 150 | 1内镜主机核心平台 2超高清影像核心模块 3超高清光学镜模块 4超高清摄像头 5LED冷光源 6导光束 727寸医用监视器 8国产医用台车 90度鼻内镜、0度耳内镜、器械一批
|  | 超高清全景综合摄录像 系统 | 国产 | 27.8 | 1 | 27.8 | 1、DV200示教头 2、高清采集卡 3、支撑平衡臂显示器小臂 4、移动推车 5、录播主机
2 | 鼻科动力系统 | 鼻科动力系统 | 进口 | 50 | 1 | 50 | 1、1898001IPC综合手术动力系统1 2、1898430多功能脚踏系统1 鼻科手柄 3、1898200TM4鼻咽喉切割手柄1 4、1884004Tricut0°刀头1 5、1884006RAD40°刀头1 6、1884016RAD60°刀头
3 | 耳科动力系统 | 耳科动力系统 | 进口 | 42 | 4 | 168 | 1、动力系统主机1台 2、脚控开关1只 3、注水泵1只 4、耳科磨钻马达1套 5、耳科磨钻直手柄1只 6、耳科磨钻弯手柄1只 7、鼻刨削马达手柄1只 8、全金属，可重复消毒使用双面锯齿刀直头直径4.0mm长度10cm±1cm，用于鼻窦手术5只 9、鼻窦内窥镜刀头，内弯15度，直径4.0mm长度10cm±1cm5只 10、钨碳钢切割钻头：长度0mm±2mm，钻头直径1.0mm1只 11、钨碳钢切割钻头：长度70mm±2mm，钻头直径2.3mm1只 12、钨碳钢切割钻头